## ф125
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак, общ.Шабла
ПОДОБЕКТ: Гл.кл.II - участък по ул."8-ма" от ОТ57 до ОТ8; по улица "10-та" от ОТ8 до ОТ16 - L=742m'
No | Наименование на работите | Ед. мярка | Колич. | Ед.цена | Сума лв.
по ред |  |  |  | в лв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Строителна част
1 | Рязане на асфалтова настилка | m' | 1616 |  | 0
2 | Разкъртване на асфалтова настилка за основен водопровод и СВО - механизирано (10см пласт) | m2 | 626.6 |  | 0
3 | Разваляне на бордюри при полагане на СВО | m' | 16 |  | 0
4 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо (до 100 км) | m3 | 62.66 |  | 0
5 | Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')
| - машинен в земни почви 50% | m3 | 544.76 |  | 0
| - машинен в скални почви 50% | m3 | 544.76 |  | 0
6 | Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км) | m3 | 997.28 |  | 0
7 | Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m2/m' | m2 | 1335.6 |  | 0
8 | Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в асфалтови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване | m3 | 257.0369 |  | 0
9 | Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови и непланирани улици, и тротоар от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване | m3 | 11.22 |  | 0
10 | Доставка на материал за обратна засипка на основна траншея и СВО - несортиран трошен камък (фракция 0-63 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см - до 70 km | m3 | 509.7131 |  | 0
11 | Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см | m3 | 29.58 |  | 0
12 | Водочерпене по време на строителството | мсм | 14.84 |  | 0
13 | Възстановяване на бордюри | m' | 16 |  | 0
14 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон E=1200 MPa (до 70km) | t | 35.352 |  | 0
15 | Доставка и полагане на пътна основа в асфалтови и макадамови улици от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) Е=250 Mpa (до 80km) | m3 | 250.64 |  | 0
16 | Заливка с битум | m' | 786 |  | 0
17 | Вземане на проби за доказване на процента на уплътняване на обратната засипка | бр. | 10.0912 |  | 0
II. | Монтажна част
1 | Доставка, полагане и монтаж на тръби ∅125 PE100 PN10 | m' | 742 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на тройник ∅125-125-125 PE100 PN10 | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на тройник ∅140-140-140 PE100 PN10 | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на тройник намалител ∅125-90-125 PE100 PN10 | бр. | 9 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на дъга 30гр. ∅125 РЕ100 PN10 | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на коляно 90гр. ∅63РЕ100 PN10 | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на универсален адаптор ∅125 | бр. | 3 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на ПХ 70/80 надземен с пета | бр. | 6 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 2" - безшахтов монтаж | бр. | 1 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на предфланшова връзка ∅63 PE100 PN10 | бр. | 1 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на предфланшова връзка ∅90 PE100 PN10 | бр. | 15 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на предфланшова връзка ∅125 PE100 PN10 | бр. | 9 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на намалител ∅125-90 PE100 PN10 | бр. | 2 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на намалител ∅140-125 PE100 PN10 | бр. | 2 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на СКDN80 шибърен ,чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура | бр. | 11 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на СК DN125 шибърен ,чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура | бр. | 3 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове М16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN50 | бр. | 1 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове М16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80 | бр. | 15 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове М16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN125 | бр. | 9 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на табели за СК | бр. | 8 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове | бр. | 26 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на водовземна скоба за РЕ електрозаваряема ∅125-2" | бр. | 1 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на ТСК ∅2" | бр. | 1 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на преход с електрозаваряема муфа PE-метал ∅63-2" с външна резба | бр. | 1 |  | 0
26 | СВО ∅125-3/4" | бр. | 24 |  | 0
27 | СВО ∅125-1" | бр. | 1 |  | 0
28 | Доставка, полагане и монтаж на тръби ∅110x4,0 PVC за изпуск.шахта | m' | 5 |  | 0
29 | Изграждане на изпускателна шахта по детайл ∅1000 със сглобяеми ст.елементи с H=2,0 m' | бр. | 1 |  | 0
30 | Доставка и монтаж на жаба клапа DN80 (∅3") за изпуск.шахта | бр. | 1 |  | 0
31 | Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка | m' | 742 |  | 0
32 | Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод" | m' | 742 |  | 0
33 | Изпитване на водопровода | m' | 742 |  | 0
34 | Дезинфекция на водопровода | m' | 742 |  | 0
35 | Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ∅63 (вкл.самата заварка) | бр. | 6 |  | 0
36 | Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ∅90 (вкл.самата заварка) | бр. | 24 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ∅125 (вкл.самата заварка) | бр. | 32 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ∅140 (вкл.самата заварка) | бр. | 3 |  | 0
|  |  |  | Сума : | 0
|  |  |  | ДДС 20% : | 0
|  |  |  | Общо : | 0
Note on C25: Stratieva: Включва засипка в асф улици до кота пътно легло+30см пътно легло в макадамови улици

## ф63
ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак, общ.Шабла
ПОДОБЕКТ: Клон 7 - от ОТ110' до ОТ112'; L=123m'
No | Наименование на работите | Ед. мярка | Колич. | Ед.цена | Сума лв.
по ред |  |  |  | в лв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Строителна част
1 | Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')
| - машинен в земни почви 50% | m3 | 85.44 |  | 0
| - машинен в слабо до средно скални почви 50% | m3 | 85.44 |  | 0
2 | Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км) | m3 | 38.9828 |  | 0
2 | Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m2/m' | m2 | 221.4 |  | 0
3 | Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване | m3 | 38.9828 |  | 0
4 | Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см | m3 | 131.8972 |  | 0
5 | Водочерпене по време на строителството | мсм | 2.46 |  | 0
II. | Монтажна част
1 | Доставка, полагане и монтаж на тръби ∅63 PE100 PN10 | m' | 123 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на тапа - ∅63 PE100 PN10 | бр. | 1 |  | 0
3 | СВО ∅63-3/4" | бр. | 2 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка | m' | 123 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод" | m' | 123 |  | 0
6 | Изпитване на водопровода | m' | 123 |  | 0
7 | Дезинфекция на водопровода | m' | 123 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ∅63 (вкл.самата заварка) | бр. | 7.15 |  | 0
|  |  |  | Сума : | 0
|  |  |  | ДДС 20% : | 0
|  |  |  | Общо : | 0
ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак, общ.Шабла
ПОДОБЕКТ: Клон 11 - участък по ул."1-ва" от ОТ64 до ОТ62 - L=143m'
No | Наименование на работите | Ед. мярка | Колич. | Ед.цена | Сума лв.
по ред |  |  |  | в лв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Строителна част
1 | Рязане на асфалтова настилка | m' | 322 |  | 0
2 | Разкъртване на асфалтова настилка за основен водопровод и СВО - механизирано (10см пласт) | m2 | 123.4 |  | 0
3 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо (до 100 км) | m3 | 12.34 |  | 0
4 | Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')
| - машинен в земни почви 50% | m3 | 117.34 |  | 0
| - машинен в слабо до средно скални почви 50% | m3 | 117.34 |  | 0
5 | Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км) | m3 | 201.025 |  | 0
5 | Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m2/m' | m2 | 257.4 |  | 0
6 | Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в асфалтови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване | m3 | 47.1405 |  | 0
7 | Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за СВО в тротоар от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване | m3 | 8.085 |  | 0
8 | Доставка на материал за обратна засипка на основна траншея и СВО - несортиран трошен камък (фракция 0-63 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см - до 70 km | m3 | 102.6095 |  | 0
9 | Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см | m3 | 21.315 |  | 0
10 | Водочерпене по време на строителството | мсм | 2.86 |  | 0
11 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон E=1200 MPa (до 70km) | t | 14.808 |  | 0
12 | Доставка и полагане на пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) Е=250 Mpa (до 80km) | m3 | 49.36 |  | 0
13 | Заливка на фуги с битум | m' | 322 |  | 0
14 | Вземане на проби за доказване на процента на уплътняване на обратната засипка | бр. | 1.43 |  | 0
15
16 | Монтажна част
17 | Доставка, полагане и монтаж на тръби ∅63 PE100 PN10 | m' | 143 |  | 0
| Доставка и монтаж на тапа - ∅63 PE100 PN10 | бр. | 1 |  | 0
II. | СВО ∅63-3/4" | бр. | 11 |  | 0
1 | Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка | m' | 143 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод" | m' | 143 |  | 0
3 | Изпитване на водопровода | m' | 143 |  | 0
4 | Дезинфекция на водопровода | m' | 143 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ∅63 (вкл.самата заварка) | бр. | 8.15 |  | 0
6 |  |  |  | Сума : | 0
7 |  |  |  | ДДС 20% : | 0
8 |  |  |  | Общо : | 0
ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак, общ.Шабла
ПОДОБЕКТ: Клон 32- участък по ул."25-та" - L=77m'
No | Наименование на работите | Ед. мярка | Колич. | Ед.цена | Сума лв.
по ред |  |  |  | в лв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Строителна част
1 | Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m'), СВО(0,50x1,20m')
| - машинен в земни почви 50% | m3 | 59.86 |  | 0
| - машинен в слабо до средно скални почви 50% | m3 | 59.86 |  | 0
2 | Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км) | m3 | 27.9091 |  | 0
2 | Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m2/m' | m2 | 138.6 |  | 0
3 | Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване | m3 | 27.9091 |  | 0
4 | Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см | m3 | 91.8109 |  | 0
5 | Водочерпене по време на строителството | мсм | 1.54 |  | 0
II. | Монтажна част
1 | Доставка, полагане и монтаж на тръби ∅63 PE100 PN10 | m' | 77 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на намалител ∅90-63 PE100 PN10 | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на предфланшова връзка ∅90 PE100 PN10 | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор DN80-3" чугун, тип жибо | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на тапа - ∅63 PE100 PN10 | бр. | 1 |  | 0
6 | СВО ∅63-3/4" | бр. | 5 |  | 0
7 | СВО ∅63-1" | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка | m' | 77 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод" | m' | 77 |  | 0
10 | Изпитване на водопровода | m' | 77 |  | 0
11 | Дезинфекция на водопровода | m' | 77 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ∅90 (вкл.самата заварка) | бр. | 2 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ∅63 (вкл.самата заварка) | бр. | 5.85 |  | 0
|  |  |  | Сума : | 0
|  |  |  | ДДС 20% : | 0
|  |  |  | Общо : | 0