О Б Щ И Н А    П Е Т Р И Ч

О Б Щ И Н С К А     А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ул. “Цар Борис III” № 24	         тел.: 0745/69112; тел.факс:0745/62090

гр.Петрич                                          e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg

ОДОБРЯВАМ:  /п/

Kмет на Община Петрич:

/инж.Вельо Илиев/

„Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич”

2014 година

Настоящата документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич” е съгласувана от:

Зам.кмет. /п/

/ Христо Георгиев/

Гл. юрист. /п/

/Светослава Христова/

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА,

Община Петрич, наричана по-нататък “Възложител”, ще проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич”.

Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на поръчката е съобразен със Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможности всички заинтересувани лица да подадат оферти.

Настоящата документация съдържа информация, която ще Ви даде възможност да се запознаете с предмета на поръчката, изискванията към Вас, да получите указания, които ще Ви помогнат да изготвите своите оферти съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП  и  Възложителя.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Желаем на всички участници успех в процедрата!

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

Р А З Д Е Л  П Ъ Р В И

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

Приложение I.РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Приложение II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Приложение III.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ОБЩИ УКАЗАНИЯ

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Пълно описание на предмета на поръчката

2. Общи условия за изпълнение на поръчката

2.1.Стойност на поръчката

2.2. Финансиране и начин на плащане

2.3. Място за изпълнение на поръчката

2.4. Срок за изпълнение на обществената поръчка

3. Изисквания за изпълнение на поръчката

4. Общ терминологичен речник

5. Гаранция за участие  и гаранция за изпълнение

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1.Общи изисквания и условия за участие в откритата процедура.

2.Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците

IV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ТЯХНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

1. Съдържание на офертата:

2. Съдържание на Плик №1

3. Съдържание на Плик №2

4. Съдържание на Плик №3

VI. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

VII. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

VIII. МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Р А З Д Е Л  В Т О Р И

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Р А З Д Е Л   Т Р Е Т И

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Р А З Д Е Л  П Ъ Р В И

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

Приложение I.РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Приложение II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Приложение III.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I.ОБЩИ УКАЗАНИЯ

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Пълно описание на предмета на поръчката

2. Общи условия за изпълнение на поръчката

2.1.Стойност на поръчката

2.2. Финансиране и начин на плащане

2.3. Място за изпълнение на поръчката

2.4. Срок за изпълнение на обществената поръчка

3. Изисквания за изпълнение на поръчката

4. Общ терминологичен речник

5. Гаранция за участие  и гаранция за изпълнение

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Общи изисквания и условия за участие в откритата процедура.

2.Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците

IV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ТЯХНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

1. Съдържание на офертата:

2. Съдържание на Плик №1

3. Съдържание на Плик №2

4. Съдържание на Плик №3

VI. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

VII. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

VIII. МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Приложение I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Приложение II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Приложение III.

ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ

За изпълнениена обществена поръчка с предмет : „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово”.

1. Обща информация

1.1. Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

1.2. Основание за възлагане на обществената поръчка

Обществената поръчка се възлага за изпълнение на проект: „Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово“, с осигурената безвъзмездна помощ със средства от трансфера на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда – средства от Държавен бюджет за 2014г.

В резултат на поръчката ще бъде избран изпълнител на СМР за реализиране на проект „Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово”. Основната цел на проекта е да осигури вода за питейно - битови нужди на жителите на с.Кърналово с необходимите качества и количества, с което значително ще се подобри жизнената среда на жителите на селото.

1.3. Обща характеристика на обекта

Село Кърналово е разположено на около 8км северно от гр.Петрич. Селото е водоснабдено от съществуващи сондажни кладенци, изградени в терасата на р.Струмешница. И двата сондажни кладенци нямат входни шахти. Сондажните кладенци не са защитени от навлизането на повърхностните води. Подземните води са със слаб напор и установеното водно ниво съвпада с повърхността на терена, което дава отражение на микробиологичните показатели на водата. От сондажните кладенци чрез тласкателен водопровод водата се довежда до помпена станция в с.Михнево, от където водата се подава за селата Михнево (към резервоар с обем 70м3) и Кърналово (към резервоар с обем 500м3). Тласкателният водопровод за с.Кърналово е изпълнен от стоманени тръби ф159 с дължина 919,07м. и от етернитови тръби ф150 с дължина 1535,38м., които често аварират и нямат проводимостта да провеждат необходимото водно количество. За провеждане на необходимото водно количество е необходимо участъка от етернитови тръби да бъде подменен с нови тръби с размери доказани при оразмеряването на водопровода.  Като първи етап от проекта се предвижда подмяна на участъка на водопровода за с.Кърналово от етернитови тръби с полиетиленови тръби ф225мм и дължина L=1535м, и подмяна на помпите в съществуващата помпена станция. Новите помпи са предвидени с по-лека конструкция и по-нисък разход на ел. енергия. За сондажните кладенци се предвижда изграждане на входни шахти и монтиране на нови потопяеми помпи.

2. Питейно-битово водоснябдяване на с.Кърналово

2.1 .Сондажни   кладенци

Предвижда се при съществуващите сондажни кладенци да се изградят бетонови шахти, вкопани на около 1.00 м в земята. В шахтата се предвижда монтиране на следните арматури: спирателен кран ø200, водомер 100м³/h, възвратна клапа ø200 и манометър. Предвидено е шахтите да бъдат хидроизолирани отвън, вътре и отгоре на плочата.

В шахтите се предвижда да се монтират нови помпи. Оста на помпата е на 2.00м под терена. Помпите са автоматизирани, като ще изключват при горно водно ниво в черпателен резервоар и ще включват при спадане на нивото в черпателния резервоар и сондажния кладенец на определено ниво. Автоматизирането на помпите е предвидено безжично. Предвидените помпи са оразмерени за водно количество Q=25 л/с и Н=40м. Оразмеряването е направено при едновременна работа на помпите при сондажни кладенци №1 и №2. По съществуващ тласкателен водопровод от стоманени тръби ф219 и етернитови тръби ф250 се подава вода до Помпена станция ІІ с.Михнево. Тласкателният водопровод в този участък не аварира, има необходимата проводимост от Q=40 л/с и на този етап не се предвижда подмяната им.

2.2. Помпена станция ІІ-ри подем с.Михнево

Помпената станция ІІ-ри подем с.Михнево е съществуваща. От ПС по отделни водопроводи се подава вода за с.Михнево и за с.Кърналово. Предвижда се в помпената станция да се монтират нови помпи, за всяко село по два броя. Помпите ще работят през определено време - едната помпа ще работи няколко часа, след което ще изключи и ще се включи другата помпа. Помпите ще бъдат автоматизирани. Предвидено е същите да включват при долно водно ниво и да изключват при горно водно ниво в съответните резервоари. Ще изключват и когато водата в черпателния резервоар е на долно водно ниво. На смукателя на всяка помпа се предвижда монтиране на вакуум метър и спирателен кран, а на тласкателният водопровод – спирателен кран на тласкателя на всяка помпа, спирателен кран с ел.задвижка, обратна клапа, спирателен кран обикновен, електроконтактен манометър и трансмитер за налягане на общата част на тласкателя. На тласкателният водопровод към селата с.Михнево и с.Кърналово, в съществуващите удароубивателни шахти се предвижда да бъдат монтирани регулатори на налягане с цел предотвратяване на хидравличния удар.

Параметри на помпите за с.Кърналово в ПС ІІ-ри подем:

Геодезична височина                               -       74.65м

Коти ос помпа                                             -      117.65м

Коти водно ниво                                        -      118.56м

Кота смукателна тръба                           -      115.86м

Кота вливна тръба                                    -      192.25м

Тласкателен водопровод                        -     1535.38м, ф 225 ПЕВП тръби

-      919.07м, ф 159, стоманени тръби

Водна помпа  		                      -     Q = 25л/с, Н = 90м

Параметри на помпите за с.Михнево в ПС ІІ-ри подем:

Геодезична височина                               -       80.20м

Коти ос помпа                                              -      117.60м

Коти водно ниво                                         -      118.56м

Кота смукателна тръба                            -      115.86м

Кота вливна тръба                                     -      197.80м

Тласкателен водопровод                         -     1178.09м, ф 159, стоманени тръби

Водна помпа 			        -     Q = 14л/с, Н = 90м

2.3 Водопровод

Проектът предвижда подмяна на съществуващият етернитов тласкателен водопровод от ПС ІІ-ри подем – т.79 до резервоар 500м³ за с.Кърналово. Трасето на новопроектирания водопровод е с дължина 1535.38м и минава по съществуващото трасе.  Предвидени са тръби ПЕВП100 ф225  PN16.

Оставащата част от напорният тласкател е изпълнен от стоманени тръби ф159мм. Състоянието му е сравнително добро и на този етап проекта не предвижда подмяна на стоманените тръби с полиетиленови.

2.3.1. Хидарвлични параметри на водопровода - Q opaзм. = 16 л/сек.

- Тръби  PE-HD  ф225  PN 16 атм.	   V = 0.75 м/сек	I = 0,0032

L водопровод = 1535.38 м.     	       Н заг. дължина = 4.91м

- Тръби стоманени   ф159   16 атм.	   V = 0,91 м/сек	I = 0,0094

L водопровод = 919.07м. 	                      Н заг. дължина = 8.63 м

Общо: Н заг. дължина = 4.91 м., Н заг. М. = 0.74 м., Н заг. д= 8.63м., Н заг. м = 1.30 м., Н св. вливане = 2.0 м.,  Н геод. = 74.65м.

Необходим мин.напор на помпите в помпена станция с.Михнево - Н= 92.36 м.

Системата помпена станция - водопровод е оразмерена на хидравличен удар. В съществуващите удароубивателни шахти се предвижда да бъдат монтирани регулатори на налягане с цел предотвратяване на хидравличния удар.

2.3.2. Съоръжения по водопровода

По трасето на водопровода има изградени съоръжения, като изпразнителни шахти–5бр. и шахта автоматичен въздушник-5бр. Проектът предвижда подмяна на арматурните и фасонни части в шахтите. По трасето на водопровода са предвидени бетонови опорни блокчета при стръмни участъци – 18бр. и при хоризонтални чупки -10бр.

- Електро и КИИП и А

В проекта по част „Електро” е предвидена подмяна на осветителна инсталация, ел. инсталация „технологични нужди” и заземителна инсталация в съществуващите съоръжения и помпена станция.

В проекта по част „КИИП и А” е предвидена необходимата автоматика за помпените агрегати, спирателни кранове, водни нива в резервоарите и оросителната система в хлораторното. Максималнотоковата защита на електродвигателите, електроконсуматорите и кабелите е предвидена чрез автоматични предпазители

Защитата от претоварване на ел. двигателите на помпените агрегати ще се осъществи посредством вградена елекронна защита в софт-статери.

4. Изисквания за полагане на тръбопроводите

4.1. Изисквания за тръбите

Тръбите са полиетиленови висока плътност (ПЕВП РN 16) и се доставят на рулони. И трябва да отговарят на БДС EN 12201-1:2011; БДС EN 12201-2:2011; БДС EN 12201-3:2011; БДС EN 12201-4:2012 или други еквиваленти стандарти.

При визуален поглед външната и вътрешната повърхности трябва да са гладки, чисти, без драскотини, вдлъбнатини и повърхностни дефекти, които надвишават допустимите  отклонения в дебелините на стените и могат да повлияят на годността на тръбите.

4.2. Фитинги и специални части.

Доставят се в подходяща опаковка и трябва да отговарят на физикохимическите характеристики на тръбите. Свързването между тръби от ПЕВП и фитингите, специалните части и аксесоарите от друг материал става основно посредством съединителен елемент с механично притискане или чрез фланци с накрайници за заварка към тръбите.

Фитингите трябва да са произведени в съответствие с БДС EN 12201:2005 или еквивалентен.

4.3.Връзки в тръбопроводите

Връзките между тръба и тръба да се изпълнят с челна заварка. Връзките между тръба и фитинг или арматура да се изпълнят с фланци.

Челна заварка се прилага за свързване тръба към тръба и тръба към фитинг, когато последният е подходящ за това. Този тип заварка се реализира с термоелементи от неръждаема стомана или от алуминий облицован с тефлон или от стъклопласти с антизалепващи покрития. Такива елементи се нагряват чрез електросъпротивления или с газ при автоматично регулиране на температурата.

Съединения посредством фланци на парчета от тръби или на специални части се осъществява с плоски стоманени фланци, сложени върху заваряеми накрайници от тръбите ПЕВП. Фланците се присъединяват към другите части чрез стандартни болтове с подходяща дължина.

4.4. Полагане на тръбите

4.4.1. Дълбочина на полагане, изкоп и трасе.

Минималната дълбочина до горния ръб на тръбите е предвидено да бъде 1,50 м, както за трасе в пътно платно, така и за трасе извън пътното платно (през селскостопански земи). Дълбочината на полагане на тръбите във всеки участък е отразена в надлъжният профил на проекта, като е съобразена с натоварването от транспортните средства, спазвайки изискванията на зоната на опасността от замръзване и в зависимост от диаметъра на тръбопровода.  Ширината на дъното на изкопа е 0.80м, която е достатъчна за добра подготовка на дъното и свързването на тръбите. Дъното на изкопа трябва да е стабилно и изпълнено според нормативните изисквания. Преди полагане на тръбите, дъното на изкопа се подравнява и се насипва един пласт пясък или пресята пръст с дебелина минимум 15см- пясъчна подложка, който се подравнява и уплътнява добре.

4.4.2. Полагане на тръбите по трасето

Тръбите и фасонните части трябва да бъдат разположени по продължение на трасето, без да бъдат влачени и без да пострадат. Подготвеният работен участък не трябва да бъде по-голям от 200м. В случаи на полагане на тръбопровода на места с автомобилно движение, тръбите се събират на групи по 10-15 (120 - 180 м), така че да могат лесно да се разположат на техните места, по протежение на изкопа. Монтирането на тръбопровода ще се извършва в изкопа, като преди да се свържят отделните елементи на тръбопровода, тръбите и фитингите трябва да бъдат проверени за евентуални дефекти, внимателно почистени в краищата, като тръбите трябва да бъдат отрязвани перпендикулярно на оста. Краищата на вече свързаните участъци трябва да се затварят херметично за да се предотврати попадането на чужди тела в тях.Арматурата трябва да бъде подпряна стабилно по начин, който гарантира, че няма да се упражняват усилия върху тръбите. Полагането на тръбите може да се извърши и извън изкопа и поставянето им да се направи внимателно с помощта на подходяща механизация. 	Местоположението на подземните технически проводи се означава трайно със сигнални ленти (пластмасови с метална нишка и др.) на мин. 0,5 м под повърхността на терена с оглед установяване местоположението им при извършване на ремонт, земни и др. видове строителни работи.

4.4.3. Обратно засипване

След полагане на тръбопровода в изкопа, тръбата се засипва отстрани с най-малко по15см пясък и се покрива със същия неслепващ материал с пласт 20см, мерен от най-горната тръба на тръбата.Обратното засипване до запълване на изкопа може да се направи с материал от изкопа , като се трамбова последователно на отделни пластове през 20см. Предвид това, че тръбата се разширява в зависимост от температурата на терена и въздуха,  и понася напрежение, ако е блокирана в краищата, преди запълване на изкопа  да се процедира по следния начин:

-  Запълването на първите 50см над тръбатада се изпълни върху целия тръбопровод при средни температурни условия на външната атмосфера. Препоръчва се това да се извършва по хладните часове на деня.

-  Да се работи на три последователни участъка , като в една зона да се извършва зариване на тръбата до кота 50см над тръбата, в следващата съседна зона – обратно засипване – 15-20см върху тръбата и поставяне на пясък около тръбата в най- предната зона.

4.5. Изпитване

Работната хидравлична проба на тръби ПЕВП се извършва на трактове с подходяща дължина. Като първа операция трябва да се извърши закрепването на тръбопровода в изкопа чрез частично запълване с пресята пръст, като задължително  се оставят открити съединенията, за да може да се контролира тяхното поведение по време на хидравличната проба и за да се избегне хоризонтално изместване или вертикално изместване на тръбите, подложени на налягане. Запълването с вода започва от най-малко подложената на налягане точка на тракта – най - високата точка, където се инсталира манометърът. За да се гарантира пълно обезвъздушаване на инсталацията, вентилите и обезвъздушителите трябва да се оставят напълно отворени.

4.5.1. Последователност на операциите при изпитване на водопроводите.      Тръбопроводът се напълва с вода и се започва повишаване на налягането

Възприет е метода на измерване на източеното водно количество:

4.5.1.1. Повишава се налягането посредством помпа, покачвайки го постепенно с 1кг/мин. до достигане на работното налягане STR, което се поддържа 1 час. Налягането се поддържа по време на необходимия период за проверка на съединенията и елиминирането на евентуални течове, които не изискват изпразване на целия тръбопровод.

4.5.1.2. Повишава се налягането до стойността на изпитване / един и половина пъти номиналното/ и помпата се изключва и се чака още 1 час;

4.5.1.3. Измерва се разликата в понижението на налягането;

4.5.1.4. Отново чрез помпа се достига пробното налягане;

4.5.1.5. Източва се водното количество, така че да се достигне измереното понижение на налягането при пробата, като се измерва обема на източената вода.

След проведена едночасова предварителна проба с положителен резултат се извършва настройване с продължителност на 12 часа.

4.5.1.6. Повишава се налягането до стойността на изпитване / един и половина пъти номинално/ в продължение на 12 часа.

4.5.1.7. Измерва се разликата в понижението на налягането;

Количеството вода за постигане на пробното налягане не трябва да надвишава стойността, изчислена по формулата отнесена за 12часа – 0.125л за всеки км, за всеки 3 атмосфери, за всеки 25мм от вътрешния диаметър. В този случай пробата може да се счита за успешна.

Така измерените загуби не трябва да надвишават изчислените по формулата в Приложение №7 от Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ бр. 34/2005 г., изм. и доп. ДВ бр. 96/2010 г.).

4.6. Хлориране и дезинфекция

Сградата за хлораторно е съществуваща. Състои се от две помещения с антре и отделен вход, едно помещение с отделен вход за дежурна. Самото хлораторно включва:

- разходно помещение – с определено място за бидон 200л, предназначен за съхранение на натриева основа бутилки хлор.

-  апаратно помещение – в него ще бъдат монтирани хлор апаратите и бутилките хлор-газ. В помещението ще монтиран ежекотра  и ще бъдат захранени хлорапаратите.

- Помещение за склад.

В помещенията за склад и апаратното се предвижда да се монтират вентилатори на кота +0.50 от готов под. Предвижда се оросителна система със спринклерни глави, която ще се монтира под тавана.  За обезвреждане на аварийно изпуснат хлор ще се пуска оросителната инсталация. Вентилаторите ще се пускат ръчно. За обезвреждащ реагент ще се използва 30% разтвор на NаОН, 30% разтвор на Nа2S2F3 в съотношение 2:1, абсорционен капацитет 240,30кг Cl2/м³ разтвор.

Преди пускането на мрежата в експлоатация се извършва хидропневматично промиване на тръбопроводите до пълното избистряне на промивната вода. За извършената промивка се съставя акт. След прочистването трябва да се извърши дезинфекция на тръбопровода чрез вкарване в него на разтвор от втечнен хлор – газ.  За нормална работа е предвидено отопление в хлораторното и склада за хлор.

Необходимата дозировка и време за дезинфекциране се определят от местните санитарни власти. Обикновено е достатъчна дозата 20 - 40 г активен хлор на 1 м³ вода и престой, не по-кратък от 24 часа. След дезинфекцията участъкът отново се промива с чиста вода от водоизточника, докато от водата изчезне миризмата на хлор и бактерио-логичният анализ на взетата проба да даде благоприятен резултат.

Хлорирането на цялата водопроводна мрежа се предвижда в черпателният резервоар за двете села. За тази цел на вливната тръба се предвижда водомер, чрез който ще се подават импулси на хлорапарата. Подаването на хлор ще стане когато работят помпите на І-ви подем.

4.6.1 Обезвреждане на аварийно изпуснат хлор

Общото количество необходим разствор за обезвреждане на 45кг хлор е 0186м³, от които 0.124 м³ натриева основа и 0.062 м³ натриев тиосулфат. За получаване на този разствор са необходими 130,50л вода, 37,125кг натриева основа и 18,563кг натриев тиосулфат. Предвидените вентилатори осигуряват шест кратен обмен в апаратното и вентилаторното и трябва да се пускат 10 мин. преди влизане в помещението.

5. Възстановителни работи на обекта

Съгласно приложената за остойностяване КСС към тръжната документация е предвидено трасето на подменения водопровод да бъде възстановено до първоначал-ното си положение. Там, където трасето минава по полски пътища, същите да бъдат възстановени, земните маси уплътнени и проходими за транспортни средства.

За реализацията на проект: „Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово” ще бъдат изпълнени следните видове строително-монтажни работи, отразени в количествената сметка:

| № | Наименование | Марка | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подобект: Водопровод от т.79 до резервоар 500м3 |  |
| 1 | Отстраняване на хумус ръчно с деб. до 10 см | м3 | 86,00 |
| 2 | Изкоп ръчно земни почви с огр.ширина до 1,2 м и дълб.до 2 м., неукрепен | м3 | 1140,00 |
| 3 | Засипване ръчно изкопи с огр.ширини в земни почви без трамбоване | м3 | 484,00 |
| 4 | Уплътняване на земни почви с ръчна трамбовка с деб. на пласта 10см | м3 | 484,00 |
| 5 | Пясъчна подложка и засипка ръчно | м3 | 526,00 |
| 6 | Изкоп с багер земни почви при утежнени условия, на транспорт | м3 | 2659,00 |
| 7 | Обратно засипване земни почви, машинно | м3 | 2659,00 |
| 8 | Подложка и засипка от пясък, машинно | м3 | 130,00 |
| 9 | Разриване ръчно пясък | м3 | 130,00 |
| 10 | Доставка и полагане в изкоп полиетиленови тръби ПЕВП 100 РN16 Ф225 | м | 1535,00 |
| 11 | Свързване полиетиленови тръби Ф225 на челна заварка | бр | 135,00 |
| 12 | Доставка и монтаж детекторна лента | м | 1535,00 |
| 13 | Опорни блокчета при стръмни участъци | бр | 18,00 |
| 14 | Опорно блокче при хоризонтални чупки | бр | 10,00 |
| 15 | Доставка и монтаж дъга 225/90º | бр | 7,00 |
| 16 | Също, ф225/45º | бр | 5,00 |
| 17 | Свободен фланец Ф225 | бр | 20,00 |
| 18 | Накрайник фланшов Ф225 | бр | 20,00 |
| 19 | Тройник 200/80 | бр | 5,00 |
| 20 | Автоматичен въздушник ф80мм | бр | 5,00 |
| 21 | Спирателен кран ф225 | бр | 5,00 |
| 22 | Укрепване обратния насип с подпорни стенички от плет L= 5м | бр | 18,00 |
| 23 | Дезинфекция водопровод | м | 1535,00 |
| 24 | Изпитване плътността на водопровод | м | 1535,00 |
| 25 | 72-часова проба | м | 1535,00 |
| 26 | Свободен фланец Ф80 | бр | 5,00 |
| 27 | FFпарче ф219 с дължина 60см. | бр | 10,00 |
| № | Наименование | Марка | К-во |
|  | Побобект: Входна шахта при сондажен кладенец 1 |  |
| 1 | Изкоп за кладенци и резервоари ръчно в з.п. над 2 м2 и дълб.до 2 м. | м3 | 17,00 |
| 2 | Прехвърляне з.п.до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално ръзстояние - двукратно | м3 | 34,00 |
| 3 | Превоз на излишни земни почви на 2 км вкл.ръчно натоварване | м3 | 7,00 |
| 4 | Обратен насип з.п.ръчно около кладенец | м3 | 10,00 |
| 5 | Уплътняване обратен насип з.п.с ръчна трамбовка | м3 | 10,00 |
| 6 | Превоз з.п.с ръчни колички до 30 м | м3 | 17,00 |
| 7 | Връщане з.п.за обратно засипване | м3 | 10,00 |
| 8 | Оформяне на откоси ръчно в з.п. | м2 | 83,00 |
| 9 | Подложен бетон клас В12.5 | м3 | 0,60 |
| 10 | Бетон за стени и плоча клас В20 | м3 | 5,44 |
| 11 | Превоз бетон | м3 | 6,04 |
| 12 | Кофраж за стени | м2 | 37,00 |
| 13 | Кофраж за плочи и греди | м2 | 3,00 |
| 14 | Циментова замазка 1:1 по подове, с деб.0,5 см | м2 | 3,00 |
| 15 | Циментова замазка 1:2 по подове, с деб.1,5 см | м2 | 3,00 |
| 16 | Циментова замазка 1:1 по вътрешни и външни стени, с деб.0,5 см | м2 | 31,00 |
| 17 | Циментова замазка 1:2 по вътрешни и външни стени, с деб.1,5 см | м2 | 31,00 |
| 18 | Циментова замазка 1:2 по вътрешни и външни стени, с деб.1,5 см | м2 | 23,00 |
| 19 | Циментова замазка 1:1 по тавани, с деб.0,5 см | м2 | 3,00 |
| 20 | Циментова замазка 1:2 по тавани, с деб.1,5 см | м2 | 3,00 |
| 21 | Циментова замазка 1:2 върху плоча,с деб.1,5см | м2 | 3,00 |
| 22 | Превоз замазка | м3 | 3,00 |
| 23 | Хидроизолация на върешни и външни стени с водозащитна система | м2 | 63,00 |
| 24 | Изработка и монт.арматура об.и ср.сложност 6-12 мм | кг | 362,00 |
| 25 | Монтаж метални стъпала Ф18 | бр | 7,00 |
| 26 | Изработка и монтаж железен капак 0,8/0,8 | кг | 1,00 |
| 27 | Минизиране железни повърхности | м2 | 3,00 |
| 28 | Блажна боя по жел.повърхности двукратно | м2 | 3,00 |
| 29 | Вентилационен комин Ф150 | бр | 1,00 |
|  | Монтажна част |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж спирателен кран Ф200 | бр | 1,00 |
| 31 | Възвратна клапа Ф 200 | бр | 1,00 |
| 32 | Водомер 75 м3 | бр | 1,00 |
| 33 | Потопяема помпа Q=25l/sek H= 50м | бр | 1,00 |
| 34 | Спирателен кран 1/2" | бр | 1,00 |
| 35 | Манометър | бр | 1,00 |
| 36 | Подов сифон 27/27 | бр | 1,00 |
| 37 | Стоманени тръби Ф219 | м | 1,50 |
| 38 | Рязане стоманени тръби Ф219 | бр | 2,00 |
| 39 | Бордиране стоманени тръби Ф219 | бр | 4,00 |
| 40 | Коляно 219/90º | бр | 1,00 |
| 41 | Асфалтиране стом.тръби | м2 | 2,06 |
| 42 | Измазване стоманени тръби с асфалтов лак | м2 | 2,06 |
| № | Наименование | Марка | К-во |
|  | Подобект: Входна шахта при сондажен кладенец 2 |  |  |
| 1 | Изкоп за кладенци и резервоари ръчно в з.п. над 2 м2 и дълб.до 2 м. | м3 | 17,00 |
| 2 | Прехвърляне з.п.до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално ръзстояние - двукратно | м3 | 34,00 |
| 3 | Превоз на излишни земни почви на 2 км вкл.ръчно натоварване | м3 | 7,00 |
| 4 | Обратен насип з.п.ръчно около кладенец | м3 | 10,00 |
| 5 | Уплътняване обратен насип з.п.с ръчна трамбовка | м3 | 10,00 |
| 6 | Превоз з.п.с ръчни колички до 30 м | м3 | 17,00 |
| 7 | Връщане з.п. за обратно засипване | м3 | 10,00 |
| 8 | Оформяне на откоси ръчно в з.п. | м2 | 83,00 |
| 9 | Подложен бетон клас В12.5 | м3 | 0,60 |
| 10 | Бетон за стени и плоча клас В20 | м3 | 5,44 |
| 11 | Превоз бетон | м3 | 6,04 |
| 12 | Кофраж за стени | м2 | 37,00 |
| 13 | Кофраж за плочи и греди | м2 | 3,00 |
| 14 | Циментова замазка 1:1 по подове, с деб.0,5 см | м2 | 3,00 |
| 15 | Циментова замазка 1:2 по подове, с деб.1,5 см | м2 | 3,00 |
| 16 | Циментова замазка 1:1 по вътрешни и външни стени, с деб.0,5 см | м2 | 31,00 |
| 17 | Циментова замазка 1:2 по вътрешни и външни стени, с деб.1,5 см | м2 | 31,00 |
| 18 | Циментова замазка 1:2 по вътрешни и външни стени, с деб.1,5 см | м2 | 23,00 |
| 19 | Циментова замазка 1:1 по тавани, с деб.0,5 см | м2 | 3,00 |
| 20 | Циментова замазка 1:2 по тавани, с деб.1,5 см | м2 | 3,00 |
| 21 | Циментова замазка 1:2 върху плоча,с деб.1,5см | м2 | 3,00 |
| 22 | Превоз замазка | м3 | 1,23 |
| 23 | Хидроизолация на върешни и външни стени с водозащитна система | м2 | 63,00 |
| 24 | Изработка и монт.арматура об.и ср.сложност 6-12 мм | кг | 362,00 |
| 25 | Монтаж метални стъпала Ф18 | бр | 7,00 |
| 26 | Изработка и монтаж железен капак 0,8/0,8 | кг | 1,00 |
| 27 | Минизиране железни повърхности | м2 | 3,00 |
| 28 | Блажна боя по жел.повърхности двукратно | м2 | 3,00 |
| 29 | Вентилационен комин Ф150 | бр | 1,00 |
|  | Монтажна част |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж спирателен кран Ф200 | бр | 1,00 |
| 31 | Възвратна клапа Ф 200 | бр | 1,00 |
| 32 | Водомер 75 м3 | бр | 1,00 |
| 33 | Потопяема помпа Q=25l/sek H= 50м | бр | 1,00 |
| 34 | Спирателен кран 1/2" | бр | 1,00 |
| 35 | Манометър | бр | 1,00 |
| 36 | Подов сифон 27/27 | бр | 1,00 |
| 37 | Стоманени тръби Ф219 | м | 8,50 |
| 38 | Рязане стоманени тръби Ф219 | бр | 2,00 |
| 39 | Бордиране стоманени тръби Ф219 | бр | 4,00 |
| 40 | Коляно 219/90º | бр | 1,00 |
| 41 | Асфалтиране стом.тръби | м2 | 2,06 |
| 42 | Измазване стоманени тръби с асфалтов лак | м2 | 2,06 |
| № | Наименование | Марка | К-во |
|  | Подобект: Помпена станция |  |  |
| 1 | Изкоп ръчно в з.п.с ограничена ширина от 0,6-1,2 м и дълбочина до 2 м, неукрепен | м3 | 30,00 |
| 2 | Обратно засипване з.п.,ръчно без трамбоване | м3 | 30,00 |
| 3 | Уплътняване обратен насип з.п.с ръчна трамбовка | м3 | 30,00 |
| 4 | Стоманени тръби Ф219/5 мм | м | 32,00 |
| 5 | Също Ф158/4 мм | м | 38,00 |
| 6 | Спирателен кран Ф200 с ел.задвижка | бр | 1,00 |
| 7 | Също, Ф150 | бр | 1,00 |
| 8 | Коляно фланшово 150/90º | бр | 9,00 |
| 9 | Също, 200/90º | бр | 9,00 |
| 10 | Фланшова връзка Ф 150 | бр | 20,00 |
| 11 | Също, Ф200 | бр | 20,00 |
| 12 | ТФл 150/150 | бр | 2,00 |
| 13 | Също, 200/200 | бр | 2,00 |
| 14 | Свободен фланец ф150мм | бр | 20,00 |
| 15 | Също, Ф200 | бр | 20,00 |
| 16 | Рязане стоманени тръби ф150мм | бр | 14,00 |
| 17 | Също, Ф200мм | бр | 11,00 |
| 18 | Бордиране стоманени тръби Ф150мм | бр | 28,00 |
| 19 | Също, Ф200мм | бр | 22,00 |
| 20 | Спирателен кран 1/2" | бр | 2,00 |
| 21 | Смукател Ф200 | бр | 1,00 |
| 22 | Също, Ф150 | бр | 1,00 |
| 23 | Доставка и монтаж водна помпа Q=25 л/сек, Н= 90 м | бр | 2,00 |
| 24 | Доставка и монтаж водна помпа Q=14 л/сек, Н= 90 м | бр | 2,00 |
| 25 | Ел.контактен манометър до 10 атм. | бр | 2,00 |
| 26 | Вакуумметър | бр | 4,00 |
| 27 | Асфалтиране стоманени тръби външно | м2 | 41,00 |
| 28 | Измазване стом.тръби с асфалтов лак | м2 | 41,00 |
| 29 | Блажна боя по жел.повърхности двукратно | м2 | 5,00 |
| 30 | Минизиране железни повърхности | м2 | 5,00 |
| 31 | Възвратен клапан Ф150 | бр | 3,00 |
| 32 | Също, Ф200 | бр | 3,00 |
| 33 | Спирателен кран Ф150 | бр | 2,00 |
| 34 | Също, Ф200 | бр | 2,00 |
| № | Наименование | Марка | К-во |
|  | Подобект: Хлораторно |  |  |
| 1 | Полопропиленови тръби Ф20 | м | 2,00 |
| 2 | Също Ф40 | м | 9,00 |
| 3 | Полопропиленови тръби Ф32 | м | 14,00 |
| 4 | Спирателен кран 1и1/4" с изпразнител | бр | 1,00 |
| 5 | Също 3/4 | бр | 2,00 |
| 6 | Канелка 1/2" с холендър, месингова | бр | 1,00 |
| 7 | Питейна фонтанка 1/2" | бр | 1,00 |
| 8 | Спринклерни глави 1/2" | бр | 2,00 |
| 9 | Полипропиленови тръби Ф25 | м | 25,00 |
| 10 | Метални тръби 1/2" | м | 6,00 |
| 11 | Полипропиленови тръби Ф25 | м | 15,00 |
| 12 | Полипропиленови тръби Ф20 | м | 15,00 |
| 13 | Спирателен кран 1/2" киселиноустойчив | бр | 4,00 |
| 14 | Хлорапарат Q=25 л/сек | бр | 1,00 |
| 15 | Хлорапарат Q=14 л/сек | бр | 1,00 |
| 16 | Полипропиленови тръби Ф20 | м | 30,00 |
| 17 | Укрепителни конзоли | бр | 15,00 |
| 18 | Доставка и монтаж вентилатор | бр | 2,00 |
| 19 | Доставка на везни | бр | 1,00 |
| 20 | Хлор бутилки | бр | 2,00 |
| 21 | Бидон ПП 200 л | бр | 1,00 |
| № | Наименование | Марка | К-во |
|  | част:Електро |  |  |
| 1 | Монтаж на ел.табло-главно разпределително, съгл.схема за 1 поле | бр. | 4,00 |
| 2 | Доставка на ел.табло ГРТ съгл.схема КИП и А | бр. | 2,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на носещи конзоли в кабелен канал (съществуващ) | кг | 50,00 |
| 4 | Полагане на кабелопод.проводник СВТ до 3х25+16 мм2 в/у носачи в каб.канал | м | 53,00 |
| 5 | Също, но по метална скара до 3х10+6мм2 | м | 46,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на мет.скара 300 мм | м | 15,00 |
| 7 | Полагане на РVС тр.Ф25/19 мм през стена | м | 5,00 |
| 8 | Също, но РVС тр.Ф50/40 мм по пода | м | 10,00 |
| 9 | Изтегляне на кабел до 3х25+16 мм2 в монтирани тръби | м | 18,00 |
| 10 | Доставка РVС тръби Ф50/40 мм | м | 34,00 |
| 11 | Доставка РVС тр.Ф25/19 мм | м | 5,00 |
| 12 | Полагане на кабелопод.проводник СВТ до 4х16 мм2 по тухлена стена | м | 35,00 |
| 13 | Доставка кабел СВТ1- 4х1,5 мм2 | м | 15,00 |
| 14 | Доставка кабел СВТ1- 3х2,5 мм2 | м | 54,00 |
| 15 | Доставка кабел ШВПС - 3х1,5 мм2 | м | 112,00 |
| 16 | Доставка кабел СВТ1- 4х16 мм2 | м | 20,00 |
| 17 | Доставка кабел СВТ1- 3х25+16 мм2 | м | 22,00 |
| 18 | Доставка кабел NYCY- 4х10 мм2 | м | 30,00 |
| 19 | Доставка кабел РК 50 | м | 50,00 |
| 20 | Лампен излаз с кабелоподобен проводник СВТ открито с арматура ПКОМ | бр. | 15,00 |
| 21 | Също, но контактен излаз | бр | 8,00 |
| 22 | Свързване на проводник до 16 мм2 към съоръжение | бр. | 58,00 |
| 23 | Също, но до 35 мм2 | бр. | 4,00 |
| 24 | Определяне реда на фазите на кабел НН | бр. | 8,00 |
| 25 | Изпитване на кабел НН | чч | 8,00 |
| 26 | Изпитване предходното съпротивление на точка от защитното заземление | чч | 8,00 |
| 27 | Направа на изкоп 0,8/0,6 м | м | 40,00 |
| 28 | Полагане на РVС тр.50/40 мм в изкоп и направа на бетонов кожух | м | 50,00 |
| 29 | Доставка на контакт 220V/16А с предп.клема за открита инст.ІР44 | бр. | 4,00 |
| 30 | Също, но с ІР20 | бр. | 8,00 |
| 31 | Монтаж на ел.ключове и контакти за откр.инсталация | бр. | 24,00 |
| 32 | Проверка за наличие на верига м/у заземител и зазем.елемент | чч | 8,00 |
| 33 | Направа и монтаж на заземление с 3 бр.поц.кол.L=1,5 м - 63/63/6 мм | бр. | 5,00 |
| 34 | Монтаж на лл на таван | бр. | 9,00 |
| 35 | Монтаж на противовл.осв.тяло | бр. | 6,00 |
| 36 | Доставка на противовл.осв.тела 60/75/W IP31 | бр. | 6,00 |
| 37 | Доставка на лум.осв.т. 2х36 W IP 54 | бр. | 9,00 |
| 38 | Полагане на поцинк.шина 40/4 мм | м | 30,00 |
| 39 | Доставка поцинк. Шина 40/40мм | м | 30,00 |
| 40 | Направа на ел.заварка L>100 мм | бр. | 18,00 |

| № | Наименование | Марка | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | част: КИП и А |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на сирена | бр | 1,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на сензор за хлор CS 404 | бр | 1,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на хлор-газ система GW 404 | комп. | 1,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на хлораторна инсталация | комп. | 1,00 |
| 5 | Доставка и монтаж датчици за ниво | бр | 2,00 |
| 6 | Направа и монтаж на отборно устройство за налягане по приложен чертеж с всички арматури и тръби | комп. | 2,00 |
| 7 | Доставка и монтаж манометър | бр | 2,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на трансмисер на налягане | бр | 3,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на новомерни сонди | бр | 4,00 |
|  | ПРОФИЛАКТИЧНИ ИЗПИТАНИЯ |  |  |
| 1 | Измерване на преходното съпротивление на почвата | бр | 2,00 |
| 2 | Измерване на преходното съпротивление на точка от защитно заземление | бр | 8,00 |
| 3 | Измерване на преходното съпротивление на контур за защитно заземление | бр | 6,00 |
| 4 | Проверка за наличие на верига между заземители и заземяеми елементи | бр | 6,00 |
| 5 | Накладка на табло ТНН | бр | 2,00 |
| 6 | Програмиране на програмируеми контролери за режим местна автоматика и режим ръчно управление | бр | 2,00 |
| 7 | Наладка на ел.двигатели | бр | 9,00 |
| 8 | Изпитване на изолацията на кабели с метер | бр | 9,00 |
| 9 | Изпитване на изолацията на кабели с с повишено напрежение | бр | 6,00 |
| 10 | Определяне реда на фазите на кабел НН | бр | 9,00 |
| 11 | Наладка на схема за автоматичен режим на помпа | бр | 6,00 |
| 12 | Наладка на схема за автоматичен режим на сп.кран с ел.задвижване | бр | 2,00 |
| 13 | Наладка на нивомерни сонди | бр | 6,00 |
| 14 | Наладка на манометър | бр | 2,00 |
| 15 | Наладка на трансмитер на налягане | бр | 3,00 |
| 16 | Наладка на схема за сигнализация | бр | 1,00 |
| 17 | Комплексни изпитания на с-ма за управление на помпите в ръчен режим | бр | 6,00 |
| 18 | Комплексни изпитания на с-ма за управление на помпите в автоматичен режим | бр | 6,00 |
| 19 | Комплексни изпитания на с-ма за управление на СК с ел.задвижване в ръчен режим | бр | 2 |
| 20 | Комплексни изпитания на с-ма за управление на СК с ел.задвижване в автоматичен режим | бр | 2 |
| 21 | Наладка на система за хлориране | бр | 1 |
| 22 | Наладка на система за дедектиране на хлор | бр | 1 |
| 23 | Комплексни изпитания на системата за хлориране | бр | 1 |
| 24 | Комплексни изпитания на системата за дедектиране на изтичане на хлор | бр | 1 |

6. Техника по безопасност и охрана на труда

При изпълнение на строително- монтажните работи да се спазват изискванията на нормативните документи:

- Временни правила и норми по техника на безопасност при строително- монтажните работи

- -  Правилник за безопасност при товаро- разтоварни работи.

- Преди започване на строителството техническият ръководител трябва да  е запознат с проекта. Да проведе подробен инструктаж по техника по безопасност и охрана на труда на всички работещи. Да провежда ежедневен инструктаж на работниците на обекта, като същите се подписват в книгата за инструктаж.На обекта да не допуска работещи без предпазни каски и работното място на хората да бъде напълно обезопасено.

8.Приемане на изпълнените СМР

8.1.Изпълнителят изцяло носи отговорността за успешното изпълнение на СМР, включително всички неговите служители и работници  да спазват нормативните изисквания, регламентиращи строителния процес.

8.2. За изпълнените видове стоително- монтажни  работи се съставят необходимите актове по Наредба №3 от 31/07/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

8.3.Приемането и отчитането на строително- монтажните работи на обекта ще се извършват в съответствие с изискванията на ЗУТ и всички други подзаконовите нормативни актове.

9.Изисквания относно представяне на разработка с наименование „технологично–строителната програма за изпълнение на СМР по обществената поръчка“

Технологично–строителната програма за изпълнение на СМР по обществената поръчка („Работна програма за изпълнение на поръчката“) е част от Техническото предложение на участниците и следва да съдържа:

9.1. Подробно описание на организацията, която ще се създаде на обекта по разполагане на оборудването в т.ч. сроковете за доставка, монтажа и пускане в експлоатация на производственото оборудване и съоръженията.

9.2. Описание на ресурсите, които ще използва участникът за изпълнение на СМР – организация, както на производството или доставката на строителни материали, така и на човешките ресурси и обезпечаване с необходимата техника.

Доставката на материали да е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническата спецификация и всички дейности, предмет на поръчката, да са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност.

9.3. Описание на технологията за изпълнение на всички видове СМР, обект на проектно-сметната документация за съответната обособена позиция - последователността на изпълнение на СМР на строителната площадка и технологичните етапи на изпълнение на строителните дейности.

Описание на предложения за реализирането на всички дейности в техническата спецификация и да са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. Налице да има пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.

9.4. Мерки по опазването на околната среда - организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство.

9.5. Организация на гаранционното поддържане на обекта.

9.6. Други мерки, предвидени от участника по качественото изпълнение на поръчката.

10.ЗАСТРАХОВАНЕ

Застраховането е в съответствие с чл. 171 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Изпълнителят да е застрахован по чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с минимална застрахователна сума съгласно чл.5, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството в размер на 600 000 лв. за строежи първа категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ, ал.1 от ЗУТ. За чуждестранните участници се изисква наличие на еквивалентна застраховка за професионална отговорност.

В случай на обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, изискването се прилага за всеки един от членовете на обединението/консорциума, който съобразно разпределението на дейностите, направено в договора за учредяване на обединението или друг документ, ще извършва дейности, свързани със строителство.

В случаите, когато се ползва подизпълнител, изискването се прилага за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителството.

За доказване на съответствието с поставеното изискване,  при подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, обявеният Изпълнител  представя на Възложителя заверено от него копие на валиден към датата на подписване на договора застрахователен договор/застрахователна полица по чл.171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл.5, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в размер на 600 000 лева за строежи първа категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ, ал.1 от ЗУТ. За чуждестранен участник, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран изпълнителя. Когато документът е на чужд език, се представя и в превод.

Изпълнителят, съответно подизпълнителя/ите е длъжен/са длъжни да поддържа/т валидна застраховка за целия срок на договора.

IV. ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

1.За подизпълнителите стриктно да се спазват разпоредбите в Раздел VII Договор за подизпълнение (Нов – ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от  1.07.2014 г.).

2.При подписване на договора за подизпълнение се изисква от подизпълнителя/подизпълнителите, които ще извършват строителство да представи/ят на Изпълнителя:

2.1. копие на валиден към датата на подписване на договора застрахователен договор/застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в размер на 600 000 лева.

2.2. копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС  за изпълнение на отделните видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция ”Строителство”, в случаите, когато подизпълнителя ще изпълнява отделни части или видове СМР.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок по чл.20, ал.4, т.11 от Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РепубликаБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,съоръжения и строителни обекти.

Гаранционния срок започва да тече от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване).

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционният срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето, упражняващо строителен надзор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати представител на място до 48 часа от получаване на рекламация за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задълженията страните подписват протокол по т.7.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставеният по този ред протокол се счита, че се приема от Изпълнителя без възражения и му се изпраща за изпълнение.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани появилите се дефекти и недостатъци за своя сметка в договорения  съгласно т.7.4 срок. В случай, че горният срок е кратък страните се договарят за по-дълъг разумен срок.

След изтичане на срока в 7.4., Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне.

VI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА-до 180 календарни дни от датата на подписване на Протокол образец №2 и №2а към Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Това е срокът през който Изпълнителят трябва да извърши целият обем строително-монтажни работи за изграждане на обекта, до предаване на обекта на Възложителя с констативен протокол образец №15.

ВАЖНО !!! С оглед обема и сложността на поръчката и нейното технологично правилно и качествено изпълнение, Възложителят определя 150 календарни като реален минимален срок за изпълнение на поръчка, като при съобразяване с условията на договора за безвъзмездна финансова помощ срокът следва да не превишава максималния за реализация на проекта, а именно 180 календарни дни. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения под установения минимален и над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Отговорността на Изпълнителя при изпълнение на обществената поръчка приключва един месец след датата на изтичане на гаранционния срок, определен в Техническата спецификация.

Приложения:  Инвестиционен работен проект.

Изготвил: /п/

/инж.Галина Терзиева/

Забележка: Навсякъде, където в техническата спецификация, количествената сметка или в друг раздел на документацията за участие е посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти да се чете и разбира „или еквивалент”.

- ОБЩИ УКАЗАНИЯ

1. Документация за участие в процедурата се намира на разположение и може да бъде изтеглена от профила на купувача на Община Петрич, а именно: www.profil-petrich.org .

Участието в процедурата не е обвързано със закупуване на документация за участие.

При желание документацията може да се получи на хартиен носител срещу заплащане  в сградата на Община Петрич - гр. Петрич, ул.„Цар Борис III“ № 24, стая 211 в сградата на Община Петрич от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа, всеки работен ден, срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по IBAN сметка на Общината в "Общинска банка"АД-Благоевград, офис Петрич ВG 94SOMB91308432510044, вид на плащане:447000, Код:SOMBBGSF. Цена на документацията:10.00 /десет/ лв.

При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането.

2. За извършване на дейностите по изпълнение на обществената поръчка е разработен, съгласуван и одобрен  инвестиционен работен проект.

Копие от проекта (на електронен носител) се прилага към настоящата документация за запознаване на участниците с него с оглед изготвянето на офертите за участие в процедурата.

Участниците следва да посетят строителната площадка и да се запознаят с условията на място, за да могат обективно да оценят на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на офертите си.

Оглед може да се извършва от всички заинтересовани лица без ограничение във времето и без необходимост от предварително уведомяване и заявка до Възложителя.

Всеки участник задължително декларира в офертата си, че е запознат, респективно незапознат с инвестиционния проект, строителната площадка и условията на строителство на място, при което незапознаването и/или непълното запознаване и евентуалната възможност от представянето на оферта, несъответстваща на изискванията на Възложителя е за негов риск и отговорност.

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Пълно описание на предмета на поръчката

Обект-строителство.

Предметът на настоящата поръчка е „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич”

Обществена поръчка "Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово".

Дейностите предмет на обществената поръчка включват:

- подмяна на водопровод от т.79 до резервоар с обем 500м3  на тласкателен водопровод от помпена станция в с.Михнево до резервоар с обем 500м3 за с.Кърналово, тласкателен водопровод за висока зона с.Кърналово;

- подмяна помпи в помпета станция и  хлораторна станция в с.Михнево (монтажна част), КИП и автоматика;

- изграждане на входни шахти на сондажни кладенци за питейно-битово водоснабдяване, КИП и автоматика на потопяеми помпи към сондажните кладенци.

Обща дължина на водопровод за подмяна – 1535 метра, съществуващият водопровод е изграден от етернитови тръби ф150, които ще се заменят с ПЕВП 100, РN16 ф225.	 Към проекта е включено подмяна на помпи в помпена станция II-ри подем в с.Михнево. Предвижда се монтиране на четири броя помпи – по два броя за всяко населено място (с.Кърналово и с.Михнево). Предвижда се и автоматизация на помпите. Оборудване на съществуващо хлораторно. На съществуващите сондажни кладенци ще бъдат изградени входни шахти.

За извършване на дейностите по изграждане на питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово е разработен, съгласуван и одобрен инвестиционен работен проект.

2. Общи условия за изпълнение на поръчката:

2.1.Стойност на поръчката -   301 878,33 (триста и една хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и 33 ст.) лева без ДДС.

Посочената от Възложителя стойност за изпълнение на поръчката е максимална. Участниците не могат да правят предложения по-високи от тази стойност в своето ценово предложение. В противен случай участникът се отстранява от участие в процедурата.

2.2. Финансиране и начин на плащане:

2.2.1.Финансирането на поръчката е със средства от трансфера предоставен на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда от Държавен бюджет за 2014г.

2.2.2.Начин на плащане – плащането ще се извърши в български лева, по банков път, по сметка на Изпълнителя, както следва:

а) Авансово плащане – не се предвижда.

б) Междинни плащания- които се извършват на база реално изпълнени и актувани без забележки СМР до достигане на 80% от договорената стойност.

Междинно плащане се осъществява в срок от 20 (двадесет) дни след представяне на акт обр.19 за извършени работи, протокол за обема извършена работа, съответстваща на разходите, подписан от инвеститорския контрол и одобрен от директора на РИОСВ-Благоевград/БДЗБР и фактура оригинал;

в)Окончателно плащане се извършва при следните условия:

1.Окончателното плащане се дължи в срок от 20 (двадесет) дни от представяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – обр.15 и фактура оригинал.

2.В случаите, когато за договора за обществена поръчка има сключени договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателното плащане, в срок от 20 (двадесет) дни от представяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – обр.15 и представяне на фактура за стойността на извършеното и доказателства от изпълнителя, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл.45б ал. 1 от ЗОП. В случаите на  чл.45б ал. 2 от ЗОП, окончателното плащане се извършва при условията на т.1.

В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва след отстраняването на несъответствията.

г)Сумата от стойносттите на междинните и окончателното  плащане не трябва да надвишава цената за изпълнение на договора.

2.3. Място за изпълнение на поръчката: землището на с.Кърналово,  Община Петрич.

Мястото на изпълнение на СМР допълнително е конкретизирано в проектната документация.

2.4. Срок за изпълнение на обществената поръчка-до 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата на подписване на Протокол образец 2 и 2а към Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Това е срокът през който Изпълнителят трябва да извърши целият обем строително-монтажни работи за изграждане на обекта, до предаване на обекта на Възложителя с констативен протокол образец 15.

ВАЖНО !!! С оглед обема и сложността на поръчката и нейното технологично правилно и качествено изпълнение, Възложителят определя 150 календарни дни като реален минимален срок за изпълнение на поръчка, като при съобразяване с условията на договора за безвъзмездна финансова помощ срокът следва да не превишава максималния за реализация на проекта, а именно 180 календарни дни. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения под установения минимален и над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Отговорността на Изпълнителя при изпълнение на обществената поръчка приключва един месец след датата на изтичане на последния гаранционен срок, съгласно договора за възлагане на обществена поръчка.

3. Изисквания за изпълнение на поръчката:

Общият обем и видовете работи, които ще се извършват при изпълнение на поръчката, изскванията към изпълнението и други специфични изисквания са подробно описани в Техническaта спецификация- Приложение№3 към  документацията за участие в процедурата и приложените към нея инвестиционен проект и количествени сметки.

4. Общ терминологичен речник (CPV):

45231300 – Строително-монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

45232100 – Спомагателни съоръжения към преносните и разпределителните водопроводи

5. Гаранция за участие  и гаранция за изпълнение

Гаранция за  участие: внася се като парична сума по IBAN сметка на общината в "Общинска банка" АД- Благоевград, офис Петрич  BG 74SOMB91303329728501, BIC SOMBBGSF или се представя като банкова гаранция за срока на валидност на офертата и е в размер на 3000 лева.

В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: «Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич”  или регистрационния номер в РОП към АОП-00212-2014-........(от Регистъра за ОП към АОП) .

При избор на банкова гаранция за участие, същата следва да е неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на възложителя – Община Петрич като в текста на гаранцията изрично да е посочена възможността за усвояването й по реда на чл. 61, ал. 2  от ЗОП, както и наименованието на обществената поръчка, за която се отнася.

Гаранцията за участие се освобождава по реда на чл. 62 от ЗОП или се задържа в полза на Възложителя  по реда на чл. 61 от ЗОП.

В случай на необходимост, Участникът поема ангажимент да удължи впоследствие срока на гаранцията съгласно инструкциите на Възложителя с оглед осигуряване на нейната валидност до избора на Изпълнител на настоящата поръчка и/или сключване на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора, внесена по гореописаната сметка на общината или представена като банкова гаранция в деня на подписване на договора е 2 % от стойността на поръчката без ДДС.

При избор на банкова гаранция за изпълнение, същата следва да е неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на възложителя –Община Петрич. Банковата гаранция за изпълнение на договора трябва да е валидна не по-късно от датата на подписване на  договорa и поне 20 (двадесет) дни след изтичане на срока на договора.

Гаранцията за изпълнение се освобождава при условията на договора.

Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата открита процедура.

Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли у него.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Общи изисквания и условия за участие в откритата процедура.

Участник в открита процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, който отговаря на определените в ЗОП, ППЗОП и обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в обявлението и документацията изисквания и условия.

1.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налични обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП,  а именно:

1.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. е обявен в несъстоятелност;

3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Изискванията на ал. 1, т. 1, ( пункт 1.1.1 , т.1 от настоящия раздел на документацията), се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

1.1.2. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

1. при които лицата, посочени по-горе (чл.47, ал.4 от ЗОП) са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Съгласно чл.47, ал.8 от ЗОП, за подизпълнителите се прилагат също посочените по-горе изискваният - пунктове 1.1.1 и 1.1.2 от настоящата документация (чл47, ал.1 и ал.5 от ЗОП).

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по пунктове 1.1.1 и 1.1.2 от настоящата документация (чл47, ал.1 и ал.5 от ЗОП) с една декларация, подписана от лицата, които представляват  участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която  участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП (пункт 1.1.1 от настоящата документация), освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.

При представяне на офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 47, ал. 1 от ЗОП с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по 47, ал. 1 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят Възложителя за всички настъпили  промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, в седемдневен срок от настъпването им.

1.2. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник при наличие на обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 от ЗОП.

1.3.Изисквания към участник обединение/консорциум

Участник обединение, което не е юридическо лице, представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

В един от двата документа следва:

- представляващият обединението да е изрично оправомощен да представи оферта от името и за сметка на Обединението, включително и да сключи договор с Възложителя, да задължава с подписа си обединението, както и да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

- Да бъдат посочени дейностите, които всеки член на обединението ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка;

- Да бъде посочен срока на обединението, който следва да бъде най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

- Да бъде посочено, че всички членове на обединението са солидарно отговорни пред Възложителя за изпълнение на договора  до изтичане на последния гаранционен срок по същия.

- Да бъде посочено, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

Не се допускат промени в състава на обединението, по време на изпълнение на договора, освен при наличие на следните кумулативно дадени предпоставки:

- съгласие от страна на възложителя;

- възникване на извънредни обстоятелства, при които се налага промяна в състава на обединението поради обективни и независещи от всички негови членове причини;

- в случай на замяна на член на обединението, новият член на същото трябва да отговаря на приложимите изисквания за допустимост на участниците в процедурата от настоящата документация;

- Независимо от промяната в състава си, обеденението трябва да продължи да отговаря на минималните финансови и икономически и технически изисквания от настоящата документация.

- Промяната в състава на изпълнителя не трябва да води до неговата фактическа подмяна, което ще се преценява от Възложителя за всеки конкретен случай.

Участникът се отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, когато:

- не е представен договор за създаването на обединение или в договора и/или приложения документ липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия и  участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП,

- състава на обединението се е променил след подаването на офертата.

Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение..

1.4.Изисквания към подизпълнителите:

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

За подизпълнителите стриктно да се спазват разпоредбите в Раздел VII Договор за подизпълнение (Нов – ДВ, бр. 40 от 2014 г. , в сила от  1.07.2014 г.).

1.5. Изискване съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗОП:

Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за четвърта група строежи,  от първа категория, съгласно чл.5, ал.6  от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС.

В случай на участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентна регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, даваща му право да извършва строителните работи предмет на настоящата поръчка. Вписването в съответен регистър на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено (чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите).

В случай на участие на обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, изискването се прилага съгласно разпоредбата на чл.25, ал.8 от ЗОП за всеки един от членовете на обединението/консорциума, който съобразно разпределението на дейностите, направено в договора за учредяване на обединението или друг документ, ще извършва дейности, свързани със строителството.

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълняване на четвърта група строежи от първа категория, съгласно чл.5, ал.6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или при участник – чуждестранно лице -еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен .

Вписването в съответен регистър на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено (чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите).

В случай че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата или не притежава валиден еквивалентен документ, посочен в предходния абзац, то същият прилага еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен.

Участникът представя към удостоверението и талоните за актуална регистрация в ЦПРС или друг еквивалентен документ.

Участник, който не отговаря на изискванията посочени в този раздел се отстранява от участие в процедурата.

2.Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците:

2.1.Участникът трябва да има изпълнено през предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката, най-малко на един обект .

Забележка:

а)„Сходно с предмета на поръчката“ е строителство свързано с изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на канализационни и водопроводни мрежи, съгласно §5 от Допълнителни разпоредби на ЗУТ (без в това число да се включва строителство, имащо характер на текущ ремонт).

б)За изпълно се счита строителство, за което има издаден протокол образец 15 и/или протокол образец 16 и/или разрешение за ползване.

Съответствието с изискването се доказва от участника със Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката-Образец №4.

Към всяко, посочено в списъка строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката, следва да се:

а) посочат публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б)представят удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в)представят копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

2.2. Участникът трябва да разполага за извършване на строителството с минимум   следните  инженерно-технически лица,  от които:

2.2.1. Ръководител обект – 1 бр., с образователна степен «бакалавър» или „магистър” строителен инженер със специалност «ВиК» или еквивалентна; общ професионален опит - минимум 5 г. стаж по специалността; да е изпълнявал длъжността Ръководител на обект  и/или Ръководител на екип и/или технически ръководител  на най-малко на едно строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката;

2.2.2. Технически ръководител – 1бр., техническо правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ или за чуждестранно лице еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени,  който да има най-малко 2 години стаж по специалността на позиция технически ръководител и/или като ръководител на отделни строителни или монтажни работи или на строителни групи  при строителството еднакво или сходно с предмета на поръчката;

2.2.3.Специалист – контрол на качеството -минимум 1 брой-лице, притежаващo Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ;

2.2.4. Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – минимум 1 брой, с най-малко 2 години професионален стаж на длъжност КБЗ съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени;

2.2.5.Инженер „ВиК”: образователна степен магистър, специалност „ВиК” или еквивалентно. Трудов стаж по специалността - минимум  2 години;

Забележка:

Участникът трябва да посочи за всяка от позициите от инженерно-техническия екип отделни лица (едно техническо лице не може да съвместява две позиции от изискуемия  инженерно-техническия екип).

Съответствието с изискването се доказва от участника със Списък-декларация на инженерно-технически лица, които ще участват в изпълнението на строителството- Образец №5.

Към него се прилага Автобиография, подписана от съответното техническо лице- Образец №6.

2.3. Участникът трябва да разполага за извършване на строителството с минимум следното собствено и/или наето техническо оборудване: Багер - 1бр; Самосвал - 2бр.; Булдозел – 1 бр.; Кран до 8т.-1бр.; Водни помпи- 2бр.; Електроагрегат-1бр.; Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби -1бр.

Съответствието с изискването се доказва от участника с Декларация за техническото оборудване - собствено и/или наето, с което участника разполага за изпълнение на строителството - Образец №7;

Към него се прилагат заверени от участника копия на документи, доказващи собственост, наем или официален ангажимент за техническото оборудване -регистрационни талони/свидетелства за регистрация и/или окончателен договор за покупка, лизинг, наем и/или друга форма на официален ангажимент и/или извлечения от съответните счетоводни сметки- аналитични записи на материалните активи и прочее), както и декларация(свободен текст), че същите ще са на разположение на участника през целия срок за изпълнение на обществената поръчка, издадена от собственика на ресурса.

Важно!!

а)При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочените по-горе критерии за подбор се доказва с един или повече от участниците в обединението.

б)Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.

в) Участниците могат да предлагат в Декларацията на специализирано техническо оборудване - собствено и/или наето за осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка, в Списък-декларация на собствени и/или наети инженерно-технически лица, които ще участват в изпълнението на строителството и в Списък-декларация на собствения и/или нает изпълнителски персонал, който ще участва в извършване на строителството и други извън изискваните от Възложителя, така че да бъдат подсигурени всички дейности – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение обвързано с Линейния график за изпълнение на поръчката и графика за разпределение на работната ръка

2.4. Участникът да е сертифициран по ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентна.

Съответствието с изискването се доказва от участникът с представянето на заверено от него копие на валиден към датата на отваряне  на офертата  сертификат ISO 9001:2008 или копия на еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката.

В случай на участие на обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, изискването се прилага съгласно разпоредбата на чл.25, ал.8 от ЗОП за всеки един от членовете на обединението/консорциума, който съобразно разпределението на дейностите, направено в договора за учредяване на обединението или друг документ, ще извършва дейности, свързани със строителството.

Участник, който не отговаря на изискванията посочени в този раздел се отстранява от участие в процедурата.

IV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ТЯХНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към сроковете, условията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно решението, обявлението и настоящата документация. Поставянето от страна на участника на изисквания и условия, които не отговарят на обявените в документацията за настоящата обществена поръчка, води до отстраняването му от участие в процедурата.

1. Всеки участник има право да представи само една оферта за участие в откритата процедура.

2. Офертата трябва да е комплектована съгласно изискванията на Възложителя.

3. Варианти не се приемат.

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

5. Офертата трябва да бъде изготвена  на български език, да бъде подписана саморъчно от участника, негов законен представител или негов пълномощник и подпечатана с печат на участника. /Към документите на участника се изисква представяне на изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписите, даващо право на упълномощеното лице да подпише офертата/.

6. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци. Същите трябва да съдържат цялата информация изисквана от Възложителя.

7. Не се допуска в офертата включително в ценовото предложение и техническото предложение никакви вписвания между редовете, изтривания и корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, упълномощени от Участника, които го представляват.

8. Ценовото предложение следва да отговаря на следните изисквания:

8.1. Да бъде изготвено на български език, съобразно образеца и да бъде подписано саморъчно от участника или негов представител, съгласно представеното пълномощно.

8.2. Ценовото предложение трябва да се придружава от всички приложения, изисквани от Възложителя, надлежно попълнени с изискуемата информация (виж. Раздел V «СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА“). Количествено-стойностната сметка (Образец № 13) не може да съдържа празни позиции или позиции със стойност нула. Същата се изготвя и представя на хартиен и електронен носител като се използва приложения електронен образец (Образец №13.xls). Не се допускат промени в образеца на възложителя, промени на количества, видове работи и др.п, както и добавяне и премахване на редове.

8.3. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени, включително в анализите на цените. Разлики между единични цени и съответните анализи на цените са недопустими и Участникът се предлага за отстраняване.

8.4. Общата цена и предлаганата единична цена за всяка позиция от Количествената  сметка се посочва в лева и трябва да включва печалбата и всички разходи, необходими за изпълнението и качественото завършване на предмета на обществената поръчка, включително тези за подготовка на строителството, за материалите, за работната ръка, за механизацията, за транспортирането и депонирането на строителни отпадъци, разходи за застраховки, за проби, тестове  в съответствие с инвестициония проект, така че обектът да бъде въведен в експлоатация,  разходи за данъци, такси и осигуровки както и всички други присъщи разходи съгласно нормативен акт и разходи неупоменати по-горе.

8.5. Всички единични цени и общата цена за изпълнение на обществената поръчка се посочват с точност два знака след десетичната запетая, в лева. Когато последните знаци в  цифровото изписване на съответната цена, следващи десетичната запетая са «нули»,  допустимо е да не се изписват. В останалите случаи, участникът се предлага за отстраняване от участие в процедурата.

8.6. Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка, не може да надвишава стойностите обявени от Възложителя (Виж. подточка „2.1. Стойност на поръчката» от раздел II. «ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА „). Участник, чието предложение надхвърля тези стойности се предлага за отстраняване от процедурата.

8.7. Ценовото предложение се поставя и запечатва в непрозрачен и с ненарушена цялост ПЛИК №3, който се надписва съгласно изискванията на Възложителя. В него се поставят и изискуемите приложения (виж. Раздел V “СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА“), включително Образец №13 в електронен формат.

8.8. Участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие от процедурата ако ценовото му предложение и приложенията към него не са изготвени съобразно изискванията на Възложителя, включително и:

- ако е посочил цена с точност над втория знак след десетичната запетая;

- ако ценовото предложение и приложенията към него не съответстват на образеца на Възложителя;

- ако участник е посочил стойност “0” и/или не е посочил единична цена за  някоя от позициите в  Количествено-стойностната сметка по образеца на Възложителя, не съдържа анализ на някоя от цените и/или анализната цена не съдържа всички елементи;

- ако участникът е включил някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);

- ако Общата цена за изпълнение на обществената поръчка надвишава стойността обявена от Възложителя;

- основание за отстраняване са всички аритметични и технически грешки в ценовото предложение, чието коригиране води до промяна на предложените от  участника цени, включително разлики между единични цени и съответните анализни цени.

9. Техническото предложение следва да отговаря на следните изисквания:

9.1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката се изготвя съобразно образеца на Възложителя, на български език и съобразно условията на Възложителя за изпълнение на поръчката, визирани в настоящата документация и Техническата спецификация към нея и се запечатва в непрозрачен и с ненарушена цялост ПЛИК№2, който се надписва съгласно изискванията на Възложителя. Към него в плика се прилагат:

9.1.1.Работна програма за изпълнение на поръчката, съдържаща следните части:

а)	описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката и на последователността и взаимообвързаността   на   предвидените   в   тях   дейности   в   зависимост   от   представения технологичен подход за постигането на целите на договора; следва да се обхванат всички дейности,   необходими   за   изпълнението   предмета   на   поръчката,   отчитайки   времето   за подготвителни дейности, дейности по изпълнението   на   строителните   и   монтажните   работи /СМР/, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора;

б)	описание   по   етапи   на  организация   на  строителната   площадка  (складиране   на материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за безопасност, временна сигнализация, временна организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата) в съответствие с Линейния график за изпълнение на поръчката;

в)	описание   на   всеки   отделен   вид   СМР   и   неговите   технология   и   технологична последователност   на   изпълнение,   взаимообвързаност   на   изпълнение,   в   съответствие   с изискванията   на   техническите   спецификации,   техническите   изисквания   за   изпълнение, възприетите строителни методи, техническите норми и стандарти;

г)	описание по етапи на необходимата строителна техника за изпълнението на всеки отделен вид СМР (включващо брой и основни технически характеристики на оборудването), действия  за реакция  при  отказ/инциденти със строителни  машини  (включително  план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп) в съответствие с Линейния график за изпълнение на поръчката;

д)описание на основните видове и характеристики на строителни материали, които ще бъдат използвани за изпълнение на всеки отделен вид СМР и описание на плана за използване на основните строителни материали, производство/доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите) в съответствие с Линейния график за изпълнение на поръчката;

е)	описание на начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора.

9.1.2.Линеен график за изпълнение на поръчката и график за разпределение на работната ръка, включващ разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на дейностите.

Забележка: Графичната част на линейния график следва да е съобразена с технологията, организацията и процеса на изпълнение на договора и от него да е видна последователността на видовете работи. Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща отделна работа, се записва броят на работниците, които я изпълняват и продължителността на същата в дни.

От участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта и приложенията към нея.

9.2. Да бъде подписано саморъчно от участника или негов представител, съгласно представеното пълномощно.

9.3. Техническото предложение трябва да се придружава от всички приложения, изисквани от Възложителя, надлежно попълнени с изискуемата информация (виж. Раздел IV“СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА“ и по-горе).

9.4. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в техническото предложение.

9.5. В случай, че в представеното от участника Техническо предложение са посочени различен възложител и/или наименование на друг проект и/или обект участникът ще бъде предложен за отстраняване от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

9.6. Участник, чието техническо  предложение съдържа гаранционни срокове  по-малки от минималните срокове и по-големи от максималните срокове, обявените от Възложителя (Виж. Техническа спецификация) ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата.

9.7. Участник, който не е съобразил техническото си предложение с изискванията на Възложиеля  се  отстранява от процедурата.

10. Офертата трябва да бъде получена от възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в обявлението за възлагане на обществената поръчка. При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Тези обстоятелства се отбелязват  във входящия регистър.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в  процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва следното: „Допълнение/ Промяна на оферта, към вх. №…..............…”.

11. Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците. Участниците не могат да имат претенции по направените от тях разходи, включително и при не класиране. Разходите по дейността на комисията са за сметка на възложителя.

12. След приключване на процедурата всички документи, представени от участниците остават и се съхраняват от Възложителя.

13. При изготвяне и представяне на офертата, участникът трябва  да спазва и разпоредбите на чл. 56, ал. 2 от ЗОП- когато участникът предвижда участие на подизпълнители, на чл. 56, ал.3 от ЗОП, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице и чл.56, ал. 4 от ЗОП-когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения.

14. В приложения към офертата списък (виж. Раздел IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА) участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника. Документите трябва да са подредени съгласно приложения списък. Всички документи, които не са в оригинал, трябва да са заверени (когато са копия) с гриф “Вярно с оригинала”, подписани от лицето/та, представляващи участника и свеж печат, когато не е упоменато друго изискване за заверка на документа.

15. Други изисквания:

- Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в съдебната регистрация или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за извършването на тези действия;

- Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им не повече от 1 месец или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях.  Декларациите и офертата се подписват преди или към датата на подаване на офертата.

- Всички документи, свързани с офертата, както и цялата кореспонденция, следва да бъдат на български език или в превод, за верността на които отговаря участника, а документите по т.2.1. (чл.56,ал.1,т.1 от ЗОП)  от «Документи за подбор» в официален превод.

- Ако участниците в процедурата представят документи на език различен от българския, същите следва да бъдат представени и в превод на български език. При несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

- Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящата документация.

16. Валидност на офертата

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Срокът на валидност на офертите, изискван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 180 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от Възложителя.

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

1. Съдържание на офертата:

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика (при по-голям обем кашон или кутия), поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик (при по-голям обем кашон или кутия), както следва:

ЕДИН БРОЙ ПЛИК № 1 с надпис “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” в който се поставят документите и информацията, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, т. 8 и т. 11 - 14 от ЗОП.

ЕДИН БРОЙ ПЛИК №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят Техническото предложение, и ако е приложимо - декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП.

ЕДИН БРОЙ ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника ведно с  изискваните приложения.

Участник, в чиято оферта документите  не са систематизирани по указания по–горе начин, се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

2. Съдържание на Плик №1 -Документи за подбор:

2.1. Представяне на участника (Образец №1), което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Съгласно чл.24, ал.1 от ППЗОП, когато не е  представено ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР участниците юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние. Чуждестраните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.

Към представянето на участника се прилага:

2.1.1.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец №2

2.1.2.Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП - Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълняване на четвърта група строежи от първа категория, съгласно чл.5, ал.6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или при участник – чуждестранно лице -еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен .

Вписването в съответен регистър на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено (чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите).

В случай че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата или не притежава валиден еквивалентен документ, посочен в предходния абзац, то същият прилага еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен.

Участникът представя към удостоверението и талоните за актуална регистрация в ЦПРС или друг еквивалентен документ.

Забележка: Когато информацията за съответната регистрация е публично достъпна, участника може да представи декларация с указан интернет адреса, на който е видна регистарцията му.

2.2. Начален оферентен лист- Образец №3

2.3. Копие на договора за обединение (при участници обединения), а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

2.4. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.

2.5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП.

2.5.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката-Образец №4.

Към всяко, посочено в списъка строителство, сходно с предмета на поръчката, следва да се:

а) посочат публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б)представят удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в)представят копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

2.5.2. Списък-декларация на инженерно-технически лица, които ще участват в изпълнението на строителството- Образец №5,  с приложение Автобиография, подписана от съответното техническо лице- Образец №6;

2.5.3. Декларация за техническото оборудване - собствено и/или наето, с което участника разполага за изпълнение на строителството - Образец №7;

Към него се прилагат заверени от участника копия на документи, доказващи собственост, наем или официален ангажимент за техническото оборудване -регистрационни талони/свидетелства за регистрация и/или окончателен договор за покупка, лизинг, наем и/или друга форма на официален ангажимент и/или извлечения от съответните счетоводни сметки- аналитични записи на материалните активи и прочее), както и декларация(свободен текст), че същите ще са на разположение на участника през целия срок за изпълнение на обществената поръчка, издадена от собственика на ресурса.

2.5.4. Заверено от участника копие на валиден към датата на отваряне  на офертата  сертификат ISO 9001:2008 или копия на еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката.

Забележка:

Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП ще бъдат приемани еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

Да се спазват изискванията на чл. 53, ал. 3 от ЗОП.

2.5.Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 –свободен текст

2.6. Списък на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – Образец №8, (приложимо само ако участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка).

2.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за минимална цена на труд - Образец №9 ;

2.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Образец №10;

2.9. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника.

3. Съдържание на Плик №2:  Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 11 и към него се прилага

3.1.Работна програма за изпълнение на поръчката;

3.2.Линеен график за изпълнение на поръчката и график за разпределение на работната ръка, включващ разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на дейностите.

4. Съдържание на Плик №3: Ценово предложение  за изпълнение на поръчката-Образец №12 и към него се прилагат:

4.1. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР-Образец №13 подписана и подпечатана от участника. (В плика се прилага и Образец No 13.xls на електронен носител).

4.2. Подробни анализни цени за всяка една позиция от Количествено-стойностната сметка.

VI. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

Офертите, изготвени съобразно изискванията се подават всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа в обявения срок (виж Обявление за възлагане на обществена поръчка, приложено към настоящата документация) в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация-Петрич, находящ се на първи етаж в сградата на ОбА-Петрич.

Върху общия плик или кутия или кашон с офертата , участникът записва:

Оферта

За участие в открита процедура с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич”

От......................../изписва се наименованието на участника/.

Адрес за кореспонденция..................................

Тел.за контакт...........................факс............................е-mail адрес........................

Офертата може да бъде подадена от участника лично или от негов представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.

Върху плика или кутията или кашона участникът посочва изискуемата по-горе информация.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни.

!!! Възложителят не приема за участие в откритата процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или плик с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

VII. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

1. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата открита процедура е в писмен вид.

2.  Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини: лично срещу подпис; по пощата–писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя/участника адреси; чрез куриерска служба; по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.

Избраните средства за комуникация трябва да са общодостъпни и да са посочени в обявлението.

3. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до Възложителя, като се посочват и лицата за контакти/съгласно обявлението/, а в случаите по член 68, ал.9 от ЗОП- до председателя на Комисията за провеждане на процедурата.

4. Участниците в процедурата  внасят своите питания, отговори и др. документи  в Деловодството на общината по един от горните начини.

5. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес/факс номер или получено на ръка лично или от законният представител на юридическото лице или от лицето посочено за контакти в офертата на участника. Когато участникът е променил своя адрес или факс номер и не е информирал своевременно за това възложителя, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса/факса известен на изпращача.

При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.

6. Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни, а за поръчки по чл. 14, ал. 3 от ЗОП – до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите или заявленията.

Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления остават по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗОП – по-малко от три дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления.

В случаите попредходното изречение решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗОП – по-малко от три дни.

7. Изчисляване на срокове

Сроковете посочени в документацията са в календарни дни и се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

- Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

8. Възложителят обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти на интернет сайта на община Петрич–www.petrich.bg и/или чрез изпращане на писмено съобщение по факс и/или по куриер и/или по пощата  с обратна разписка. Информация по телефона за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти няма да бъде давана.

9. В случай на несъответствия, документите са със следния приоритет:

а) Решение

б) Обявление

в) Техническа спецификация

г) Документация:

-право на участие

-съдържание на офертата

-договор

-образци

VIII. МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

При оценка на офертите се спазват изискванията на Раздел II-“Разглеждане, оценка и класиране на офертите” от Глава пета-“Открита процедура” на Закона за обществени поръчки и изискванията на Възложителя от обявлението и настоящата документация.

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя  се извършва на база получената от тях  „Комплексна оценка” (КО).

Комплексната оценка се определя на база оценките по показателите с относителна тежест в комплексната оценка, посочени по-долу:

-Показател „Срок за изпълнение”  (П1) с относителна тежест в комплексната оценка-10%;

- Показател „Работна програма за изпълнение на поръчката” (П2) с относителна тежест в комплексната оценка -40%

- Показател „Обща цена”(П3) с относителна тежест в комплексната оценка -50%

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1х0,1 + П2х0,4 + П3х0,5, където:

П1-оценка на офертата по показател „Срок за изпълнение”;

П2-оценка на офертата по показател „Работна програма за изпълнение на поръчката”;

П3-оценка на офертата по показател „Обща цена”

Получените точки се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

Преди да пристъпи към оценяване на показателите „Срок за изпълнение” и „Работна програма за изпълнение на поръчката”, комисията проверява дали техническите предложения на участниците са подготвени и представени в съоветствие с изискванията на документация за участие в процедурата и техническата спецификация. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и изисвания на Възложителя.

Оценяването по показател П1 и П2 се извършва преди отваряне на Плик 3 “Предлагана цена“ и оповестяване на ценовото предложение на участниците.

1.Оценка на офертата по Показател „Срок за изпълнение” – П1:

Относителна тежест на показателя в комплексната оценка - 10%. Максимален брой точки по показателя – 100 точки.

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни. Предложенията по показател Срок за изпълнение се представят като цяло число. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (Сmin/Ci) х 100 = ..........(брой точки), където:

Ci е предложения срок за изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Сmin е минималния предложен срок на изпълнение  съгласно техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

2. Оценка на офертата по Показател „РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” – П2

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителна тежест на показатела в комплексната оценка - 40%. Оценките на офертите по този показател се  формират както следва:

| РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА | Максимален брой точки 100 |
| --- | --- |
|  | Степен на съответствие | Брой точки |
| Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на Възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката. Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложения. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представеното техническо предложение. По отношение на офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя, се прилага методика за оценка като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта. |  |
| Фактори, влияещи на оценката: -Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; -Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; -Организация и подход на изпълнение; - Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката. За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват както следва: „Ясно” посочване на отделните етапи и видове СМР - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конктретни видове СМР. „Подробно”-описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхнотопросто изброяване, а са добавени допълнителни обясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отнощение към повишаване на качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания; „Несъществени пропуски и/или частично съответствие” – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие” | В работната програма е обърнато внимание на всеки един от факторите и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: -В работната програма към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за организирането на всички дейности и етапи в техническото задание. Изложена е подробно последователността на тяхното изпълнение. От описаното е видно, че ще бъдат използвани подходящи методи и техники на работа, чиято употреба при реализация на конкретния обект е аргументирана и обосновава; -Всички дейности, предмет на поръчката са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; -Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии за изпълнение съответстват на спецификата на конкретния проект; -В работната програма ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническото предложение съответните сертификати/декларации за съответствие на всеки един от материалите; -Налице е пълно съответствие между предложената организация и подход за изпълнение на поръчката, представения линеен график и диаграми на предвидените за изпълнение на поръчката ресурси. | 100т. |
|  | В работната програма е обърнато внимание на всеки едни от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по- общо и окрупнено; -Участникът е посочил в работната програма от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта не е най – подходящата такава за неговото изпълнение. -Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в работната програма от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническото предложение някои сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали. | 50т. |
|  | В работната програма е в сила поне едно от следните обстоятелство: -Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение; - Участникът е посочил в работната програма от техническото си предложение обобщено видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта се отклонява значително от най – подходящата такава за неговото изпълнение. - Участникът не е посочил в работната програма от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническата оферта сертификати за произход и съответствие на строителните материали. -Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график | 10т. |

3.Оценка на офертата по Показател „Обща цена” – П3

Преди пристъпване към изчисляване на оценката П3 по показател „Цена“, ценовите предложения и приложенията към тях се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и в тях липсват артметични или технически грешки или несъответствия, чийто отстраняване би довело да промяна на съответното предложение.

На оценка подлежат само предложенията, които съответстват на изискванията на Възложителя и в тях липсват аритметични или технически грешки или несъответствия, чийто коригиране би довело до промяна на предложенията.

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка е 50%. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П3 = (Цmin/Цi) х 100 = ................ (брой точки), където

Цi е предложената цена в лева без ДДС, съгласно ценовото преложение на съответния участник

Цmin е минималната предложена цена за СМР в лева без ДДС съгласно ценовите предложения на всички участници

Класирането на участниците се извършва по получената от тях Комплексна оценка. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка.

Всяка оферта се оценява от комисията при посочеаната методика и по горните формули и показатели. Резултатите се записват в оценителски таблици.

Оценката по всеки отделен показател и комплексната оценка се изчислява с точност до вторият десетичен знак след цялото число.

Комисията може по всяко време може да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните ценови предложения и приложения, при условие че същите не водят до промяна на ценовото предложение на участниците.

Изготвил: /п/

/инж.А.Ангелова/

IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4 от ЗОП.

Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

### Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител при условията и в сроковете, визирани в  Раздел VI „Договор за обществена поръчка“

Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1от ЗОП;

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор  представен в документацията за участие и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител.

За неуредените в настоящата документация въпроси ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство на Република България.

Р А З Д Е Л  В Т О Р И

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

1. Представяне на участника- Образец №1;

2.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец №2;

3. Начален оферентен лист- Образец №3;

4. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката-Образец №4;

5. Списък-декларация на собствени и/или наети инженерно-технически лица, които ще участват в изпълнението на строителството- Образец №5;

6.Автобиография, подписана от съответното техническо лице- Образец №6;

7. Декларация за техническото оборудване - собствено и/или наето, с което участника разполага за изпълнение на строителството - Образец №7;

8. Списък на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – Образец №8;

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП- Образец №9;

10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Образец №10;

11.Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 11;

12.Ценово предложение  за изпълнение на поръчката-Образец №12;

13. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР-Образец №13.

Образец №1

ДО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич”

- Официално наименование на участника и  данни относно регистрацията:

-наименование......................................................................................................................................................................................;

- седалище и адрес на управление:

•  гр…………….……….......,  ул.………..........................................……….............,  №......,.......................вх……., ап. .......................;

•представлявано   от..................................................................................................................................................................;

в качеството му/и на..........................................................................................................................................................................;

•  Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен.........................................................................................................................................................;

- Съдружници...................................................................(попълва се при обединения/консорциуми, като се изписват наименованието, Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен /ЕГН,седалище и управление, представител на всеки член на участника-обединение/консорциум/

2. Адрес за кореспонденция: .........................................................................................................................................................;

телефон: ....................................... факс: ..................................... е-mail: .........................................................................................;

3. Лице за контакти..............................................................................................................................................................................;

длъжност......................................................................... телефон .............................., факс ............................................................;

е-mail: ....................................................................................... internet  address............................................................................................................................................................................................................;

4. Обслужваща банка: ............................................................................................................................................................................

IBAN………………………………………….…………,BIC код .....................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представям:

1.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец №2

2.Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дата:.......................						Участник:.......................................

Трите имена..................................

Длъжност.......................................

Подпис: и печат.....................

Образец № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/................................................................, с ЕГН.............................,в качеството ми на.................................................................................................................(посочете длъжността при участника) на  ........................................................................................(посочете името на участника)– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъждан /а/ с влязла в сила присъда /осъждан/а съм, но съм реабилитиран/а   за:

(подчертайте вярното)

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

3.Участникът ..............(посочете наименованието на участника), който представлявам:

3.1. Не е обявен в несъстоятелност;

3.2. Не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3.3. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, а  ако има е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

3.4. Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

4. ……………………………………………………………………………………

(Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която  участникът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложителя).

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената от Възложителя открита процедура за възлагане на обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства.

[дата на подписване]                                                                                     Декларатор: [име, подпис]:

Указание:

Представя се една декларация, подписана от лицата, които представляват участника.

Образец № 3  							ДО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

НАЧАЛЕН ОФЕРЕНТЕН ЛИСТ

| Участник: |  |
| --- | --- |
| ЕИК: |  |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представям Оферта за за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич”

Като представляващ участника ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Съм запознат с документацията за участие, указанията и условията за участие в откритата процедура и изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласен съм с поставените от Вас условия и ги приемам без възражения.

2. В случай, че представлявания от мен участник бъде определен за изпълнител, при сключването на договора ще представя гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантирам предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

3. Ако за участие в процедурата съм представил банкова гаранция, в случай на необходимост, поемам ангажимент да удължа впоследствие срока на гаранцията съгласно инструкциите на Възложителя с оглед осигуряване на нейната валидност до избора на изпълнител на настоящата поръчка и/или сключване на договора.

4. Приложените и заверени с подписа ми и с печата на представлявания от мен участник  в процедурата документи са верни с оригиналите на същите.

## 5. Се считам обвързан от задълженията и условията, поети с представената оферта до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и съм готов при поискване от Възложителя да го удължа до сключване на договора.

6. Посетихме и извършихме пълен оглед на място на обекта и се запознахме с всички условия, които биха повлияли върху внесеното от нас предложение за изпълнение на обществената поръчка и предлаганата от нас цена и  получихме за себе си  цялата необходима информация, както и за рискове, непредвидени събития и всички други обстоятелства, които оказват влияние или засягат изпълнението. Незапознаването и/или непълното такова е за моя сметка и отговорност  при разглеждане на офертата ми от комисията за провеждане на процедурата.

7. Се запознахме се с предоставения от Възложителя инвестиционен работен проект и получихме за себе си цялата информация, която ни е необходима за изготвяне на нашата оферта.

8. Приложимо при обединения: Сме запознати, че не  се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

Че не се допускат промени в състава на обединението, по време на изпълнение на договора, освен при наличие на следните кумулативно дадени предпоставки: 	-

- съгласие от страна на възложителя;

- възникване на извънредни обстоятелства, при които се налага промяна в състава на обединението поради обективни и независещи от всички негови членове причини;

- в случай на замяна на член на обединението, новият член на същото трябва да отговаря на приложимите изисквания за допустимост на участниците в процедурата от настоящата документация;

- Независимо от промяната в състава си, обеденението трябва да продължи да отговаря на минималните финансови и икономически и технически изисквания от настоящата документация.

- Промяната в състава на изпълнителя не трябва да води до неговата фактическа подмяна, което ще се преценява от Възложителя за всеки конкретен случай.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства.

9. В офертата на представлявания от мен участник в част:  …………....…………………………… (посочва се коя част конкретно от офертата)  има конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни информация и същата не следва да се разкрива от възложителя(приложимо само ако участникът изисква от Възложителя тази част да не я разкрива).

Неразделна част от настоящата оферта са:

- Документите за подбор, находящи се в плик № 1 с надпис “Документи за подбор”;

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката, находящо се в плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” .

- Ценово предложение за изпълнение на поръчката, находящо се в плик № 3 с надпис “Предлагана цена ”.

В съответствие с изискванията на чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, към документите в плик № 1 с надпис “Документи за подбор”, представяме списък на документите, съдържащи се в офертата ни.

Дата:.......................						Участник:.......................................

Трите имена..................................

Длъжност.......................................

Подпис: и печат.....................

Образец № 4

С П И С Ъ К

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е сходно с предмета на поръчката

________________________________________________________________ (наименование на участника)

| № по ред | Предмет на строителството | Начална и крайна дата на изпълнение на строителството | Стойност в лева без ДДС | Кратко описание на извършените дейности | Възложител – адрес, телефон, факс, електронна поща |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

Дата:.............................. год.																		............................................

Име, подпис и печат

Образец № 5

СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ

на инженерно-технически лица, които ще участват в изпълнението на строителството

Долуподписаният /-ната/................................................................, с ЕГН.............................,в качеството ми на..........................................................................................................................................(посочете длъжността при участника/члена на обединението участник) на ...................................................(участника/члена на обединениетоучастник)– участник/член на обединението участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  предмет  „Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Участникът, който представлявам, разполага със следните собствени и/или наете инженерно-технически лица, които ще участват в изпълнението на строителството:

| Име, презиме, фамилия Позиция, заемана при изпълнение на поръчката | Образование, специалност, квалификация | Професионален опит/стаж в години | Вида на правоотношение на лицата с участника (трудово, гражданско, друго) | Основни работи, за които е бил отговорен и/или обекти, в които е взел участие и на каква позиция (опишете предмета на строителството/обекта на строителство) Не е приложимо за Специалист – контрол на качеството и КБЗ | Вид на документа, дата на издаване, издател, интернет адрес(ако е известен), от който може да се получи информация за документа Приложимо за Специалист – контрол на качеството и КБЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                Име, Подпис и печат

Образец №6

## АВТОБИОГРАФИЯ

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Образование:

| Учебно заведение (От дата – до дата) | Получени степен(и) или диплома(и): |
| --- | --- |

6.Получена специалност:

7.Понастоящем заемана длъжност и наименование на фирмата:

8. Основни квалификации: (свързани с предмета на поръчката)

9. Конкретен опит в региона:

| Държава | От дата – до дата |
| --- | --- |

10.Професионален опит

| От дата – до дата | Място | Месторабота | Длъжност | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11. Друга информация от практическо значение свързана с изпълнение на поръчката.....................................................................................................

12.Декларирам, че:

Ще бъда на разполежение на участника за изпълнението на обществената поръчка за целия срок на договора.

## Дата: …………………. 								…………………

Име и Подпис

Образец №7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за специализираното техническо оборудване - собствено и/или наето, с което разполага участникът за изпълнение на строителството

Долуподписаният /-ната/................................................................, с ЕГН.............................,в качеството ми на..........................................................................................................................................(посочете длъжността при участника/члена на обединението участник) на ...................................................(участника/члена на обединениетоучастник)– участник/член на обединението участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  предмет  „Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Участникът, който представлявам, разполага за изпълнение на строителството със следното специализирано техническо оборудване - собствено и/или наето:

| № | Наименование | Брой | Характеристики/информация:марка, модел, регистрационен номер, капацитет, дължина и др | Доказателства за собствеността и/или основанието за ползването им. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                Име, Подпис и печат

Образец №8

С П И С Ъ К

на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители

Долуподписаният /-ната/................................................................, с ЕГН.............................,в качеството ми на.................................................................................................................(посочете длъжността при участника) на  ........................................................................................(посочете името на участника)– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „ Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1.При изпълнение на поръчката,  ще използвам следните подизпълнители:

| Наименование на подизпълнителя | Опишете видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителя | Дял в проценти от стойността на обществената поръчка % |
| --- | --- | --- |

2.Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства.

Дата.....................                                                  					                     .................................

Име, Подпис и печат

Образец №9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/................................................................, с ЕГН.............................,в качеството ми на..........................................................................................................................................(посочете длъжността при участника/члена на обединението участник) на ...................................................(участника/члена на обединениетоучастник)– участник/член на обединението участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  предмет  „Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При определяне на цената, предлагана от представлявания от мен участник, съм спазил изискването за минимална цена на труда, определена съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

В представената от нас оферта,  са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

При изпълнение на  настоящата обществена поръчка ще спазваме изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства.

Дата.....................                                                   			Декларатор:.................................

Име, Подпис и печат

Образец № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за приемане на условията в проекта на договора

Долуподписаният /-ната/................................................................, с ЕГН.............................,в качеството ми на.................................................................................................................(посочете длъжността при участника) на  ........................................................................................(посочете името на участника)– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- Сме запознати с проекта на договора и приемаме условията в него без възражения.

- Ако представлявания от мен участник бъде определен за изпълнител, ще сключим договора в законоустановения срок.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства.

[дата на подписване]                                                              Декларатор:

[подпис и печат]

Образец № 11

До Възложителя

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич”

от...................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК............................................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с обявлението и документацията за участие в откритата процедура и  изискванията на Възложителя, обществената поръчка ще изпълняваме при следните условия:

- Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация и инвестиционния работен проект.

2.Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и всички нормативни актове, свързани с качествено изпълнение на обществената поръчка.

3.Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

- Ще бъдат спазени и изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;

5.При подписване на договора, ако бъдем определени за Изпълнител, ще представим копие на валиден към датата на подписване на договора застрахователен договор/застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в размер на 600 000 лева.

В случай, когато срокът на валидност на застраховката изтича по време на действие на договора, поемаме задължението да я подновим за срока на изпълнението на договора.

Указание: За чуждестранен участник, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран изпълнителя. Когато документът е на чужд език, се представя и в превод.

6.Приложимо при участие на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката: При подписване на договора за подизпълнение ще изискаме от подизпълнителя/подизпълнителите, които ще извършват строителство да представи/ят:

6.1. копие на валиден към датата на подписване на договора застрахователен договор/застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в размер на  600 000 лева, който/която своевременно ще ви бъде представена при предаването Ви на договора за подизпълнение.

6.2. копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС  за изпълнение на отделните видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция ”Строителство”, в случаите, когато подизпълнителя ще изпълнява отделни части или видове СМР, които ще Ви бъдат предоставени при представянето Ви на договора за подизпълнение.

През целия срок на договора ще окажем контрол относно поддържане на валидността на посочените в горните два пункта документи.

7.За осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и въвеждане в експлоатация (ползване), ще спазим, определените в Техническата спецификация  гаранционни срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката.

Приемаме, ако бъдем определени за Изпълнител, отговорността ни при изпълнение на обществената поръчка да приключи един месец след датата на изтичане на последния гаранционен срок, определен в Техническата спецификация.

8. Запознати сме и приемаме без възражения, предложения от Вас начин на плащане.

9. .ПРЕДЛАГАМЕ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА-...................................................

.................(словом.............................) календарни дни, който започва да тече от деня на подписване на Протокол образец 2 и 2а към Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

10.Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на 180 /сто и осемдесет/ календарни дни включително от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

11. Прилагаме следните приложения:

  - Работна програма за изпълнение на поръчката.

  - Линеен график за изпълнение на поръчката и график за разпределение на работната ръка, включващ разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на дейностите.

  - Друго......................................... /опишете/.

УКАЗАНИЕ: Участникът зачертава знака пред приложението, което прилага към техническото предложение.

……………………г.

(дата на подписване) 			Име и фамилия и длъжност : ………………		                                                                    	 ...............................................................................		  					ПОДПИС И ПЕЧАТ …………………………

Образец №12

До Възложителя

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на  строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич ”

от...................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК............................................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия:

1. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: ................................................. (..........................................................................)ЛЕВА БЕЗ ДДС.  С ДДС .................................................... (...........................................................................................)лева

Горепосочената цена за изпълнение на поръчката е формирана въз основа на единичните цени, посочени в Количествено-стойностната сметка за изпълнение на поръчката, която е изготвена по Образец №13 и приложена към настоящото ценово предложение на хартиен носител и Образец № 13.xls на електронен носител.

Посочената стойност е съобразена с предвидения максимален финансов ресурс за изпълнение на обществената поръчка по бюджета на проекта 301 878,33 (триста и една хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и 33 ст.) лева без ДДС.

2. Предлагаме следните технически показатели за ценообразуване:

Часова ставка ..............................................................................лв/час

Допълнителни разходи върху труда..........................................%

Допълнителни разходи  върху механизация......... ..........................%

Доставно- складови разходи........................................................%

Печалба........................................................................................... %.

Единичните цени на допълнително възникналите разходи за СМР ще се формират на база на посочените по-горе показатели.

Декларираме, че:

1. Оферираните от нас цени включват  печалбата и всички разходи, необходими за изпълнението и качественото завършване на предмета на обществената поръчка, включително тези за подготовка на строителството, за материалите за работната ръка, за механизацията, за транспортирането и депонирането на строителни отпадъци, разходи за застраховки, за проби, тестове, в съответствие с инвестициония проект, така че обектът да бъде въведен в експлоатация,  разходи за данъци, такси и осигуровки както и всички други присъщи разходи съгласно нормативен акт и разходи неупоменати по-горе.

2. Единичните цени са твърди и не подлежат на промяна за целия срок на договора.

3.Всички единични цени  са придружени с подробни анализни цени-приложени към настоящото предложение.

4.Сме запознати с начина на плащане и го приемаме без възражения.

5.Сме запознати, че основание за отстраняване са  всички  аритметични и технически грешки в ценовото предложение и всички негови приложения, чието коригиране води до промяна на  предложените от  участника цени.

Към ценовото предложение представяме следните приложения:

  - Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР-образец №13 (и на електронен носител Oбразец № 13.xls).

- Подробни анализни цени за всяка една позиция от Количествено-стойностната сметка.

  - Друго......................................../опишете/.

УКАЗАНИЕ: Участникът зачертава знака пред приложението, което прилага към ценовото предложение.

УЧАСТНИК:

.........................................................................

……………………г.    				Име и фамилия и длъжност : ………………

(дата на подписване)

ПОДПИС И ПЕЧАТ……………………

Образец № 13

Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР

Изготвя сe като се ползва приложената електронна таблица. Oбразец  № 13.xls

Р А З Д Е Л   Т Р Е Т И

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ДОГОВОР №

# Днес,……………..в гр. Петрич, между:

- ОБЩИНА ПЕТРИЧ, с административен адрес гр.Петрич, п.к.2850, област Благоевград, ул.”Цар Борис III” 24 БУЛСТАТ- 000024916, представлявана от инж.Вельо Атанасов Илиев - Кмет на Община Петрич  и Младен Пильоков – Главен счетоводител, наричана по-долу в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. ......................................, със седалище и адрес на управление................................. ......, ЕИК/БУЛСТАТ- ....,  представлявано от ....... ........, в качеството му на .......................... наричан по долу за краткост Изпълнител

се сключи настоящият договор на основание чл.41 и чл. 74, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и проведена  обществена поръчка с предмет: „Извършване на  строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич” в изпълнение на Решение №.........................на Кмета на Община Петрич за определяне на изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да изпълни обществена поръчка с предмет „Извършване на  строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич”, съгласно Техническата спецификация, одобрения инвестиционен проект и офертата на Изпълнителя.

1.2. При извършването на дейностите за изпълнение на обществената поръчка ще се съблюдават стриктно условията и изискванията, отразени в инвестиционен работен проект, Техническата спецификация (Приложение 1), съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение 2) и Ценовото предложение (Приложение 3), неразделна част от настоящия договор.

1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши възложеното на свой риск и отговорност срещу уговореното възнаграждение. С подписването на настоящото ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява всички произтичащи от договора задължения и стриктно да спазва поетите от него ангажименти с представената оферта в процедурата.

1.4. При изпълнение на обществената поръчка Изпълнителят:

Вариант 1 -  няма да използва подизпълнители (разпоредбата е приложима само ако Изпълнителят в своята оферта за изпълнение на поръчката не е предвидил участие на подизпълнители)

Вариант 2  - ще ползва следните  подизпълнители.........., които ще извършват следните видове работи....................... от предмета на поръчката, които са в размер на.............% от стойността на договора и при условие, че всички отговорности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор са в сила и за подизпълнителите. Действията им и отговорностите им не освобождават ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от някое от задълженията и отговорностите му по настоящия договор, включително и отговорностите за грешките, повреди или несъответствия. Изпълнителят гарантира, че подизпълнителите имат всички условия и свободен достъп до строителството и цялата документация, свързана с изпълнението на възложените им работи по този договор (разпоредбата е приложима само ако Изпълнителят в офертата си за участие в процедурата  е посочил подизпълнител/и).

II. ЦЕНА

2.1. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за изпълнение в пълен обем на строително-монтажните работи от предмета на настоящия договор, съответства на остойностената количествена сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно офертата му и възлиза на ................. (........................ словом) без ДДС  и ........................ с ДДС.;

Горепосочената цена е формирана въз основа на единичните цени в Количествено-стойностната сметка за изпълнение на поръчката, приложена към  Ценовото предложение неразделна част от настоящия договор и следните технически показатели за ценообразуване:

Часова ставка ..............................................................................лв/час

Допълнителни разходи върху труда..........................................%

Допълнителни разходи  върху механизация......... ..........................%

Доставно- складови разходи........................................................%

Печалба........................................................................................... %.

2.2. Горепосочената цена включва печалбата и всички разходи, необходими за изпълнението и качественото завършване на предмета на обществената поръчка, включително тези за подготовка на строителството,  материалите, за работната ръка, за механизацията, за транспортирането и депонирането на строителни отпадъци, разходи за застраховки, за проби, тестове, за доставката и монтажа на съоръжения, в съответствие с инвестициония проект, така че обектът да бъде въведен в експлоатация,  разходи за данъци, такси и осигуровки както и всички други присъщи разходи съгласно нормативен акт и разходи неупоменати по-горе.

2.3. Окончателната стойност на поръчката се определя на база Количествено-стойностни сметки за действително извършени и приети СМР, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, лицето/ата упражняващо/и инвеститорски контрол и лицето осъществяващо строителен надзор и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не може да надвиши стойността посочена в т. 2.1 на настоящия договор.

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.ФИНАНСИРАНЕ

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1., както следва:

3.1.1. Авансово плащане – не се предвижда.

3.1.2. Междинни плащания- които се извършват на база реално изпълнени и актувани без забележки СМР до достигане на 80% от договорената стойност.

Междинно плащане се осъществява в срок от 20 (двадесет) дни след представяне на акт обр.19 за извършени работи, протокол за обема извършена работа, съответстваща на разходите, подписан от инвеститорския контрол и одобрен от директора на РИОСВ-Благоевград/БДЗБР и фактура оригинал;

3.1.3.Окончателно плащане се извършва при следните условия:

1). Окончателното плащане се дължи в срок от 20 (двадесет) дни от представяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – обр.15 и фактура оригинал.

2).В случаите, когато за договора за обществена поръчка има сключени договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателното плащане, в срок от 20 (двадесет) дни след представяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – обр.15  и представяне на фактура за стойността на извършеното и доказателства от изпълнителя, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл.45б ал. 1 от ЗОП. В случаите на  чл.45б ал. 2 от ЗОП, окончателното плащане се извършва при условията на т.1.

3.1.4.Сумата от стойносттите на междинните и окончателните плащания не трябва да надвишава цената за изпълнение на договора.

3.1.5. Единичните цени на СМР, посочени в количествено-стойностните сметки от Ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение 3) са окончателни и не подлежат на корекция при изпълнението на договора.  Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

    - Изпълнителят не може да иска заплащане на цена на извършени СМР, ако те са вследствие на:

1. несъгласувано с Възложителя отклонение от инвестиционния проект;

2. несъгласувано с Възложителя отклонение от количествено-стойностните сметка;

3. нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

4. отстраняване на допуснати от Изпълнителя недостатъци;

5. влагане на некачествени или неподходящи материали;

6. отклонение от нормите на Правилника за изпълнение и приемане на СМР.

3.2.Плащанията по т. 3.1. се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: ...................................

BIC: ...............................

IBAN: ..................................

3.3. Срокът за плащане по т. 3.1. се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация. В този случай срокът се удължава с времето за представяне на липсващите документи.

4.  Срок за изпълнение на обществената поръчка

4.1.Срок за изпълнение на обществената поръчка-.................(словом..............................) календарни дни, от деня на подписване на Протокол образец 2 и 2а към Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Това е срокът през който Изпълнителят трябва да извърши целият обем строително-монтажните работи за изграждане на обекта, до предаване на обекта на Възложителя с констативен протокол образец 15.

4.2.Отговорността на Изпълнителя при изпълнение на обществената поръчка  приключва един месец след датата на изтичане на последния гаранционен срок, определен в Техническата спецификация.

4.3. Удължаване на срока  по т.4.1. се допуска единствено и само в следните случаи:

4.3.1. Когато строежът се спира в предвидените за това случаи по ЗУТ не по вина на изпълнителя;

4.3.2. В случай на форсмажорни обстоятелства.

4.4. При настъпването на събитията по предходния пункт, Изпълнителят е длъжен да представи сертификат от компетентен орган, съдържащ всички обстоятелства, обхвата, обема и срока на неизпълнението, дължащо се на действието им.

4.5. Подкрепящите документи по предходния пункт трябва недвусмислено да идентифицират събитията и да доказват, че Изпълнителят няма вина, не е могъл да предвиди нито да избегне или предотврати настъпването на събитията, а също, че те са от такъв характер, че правят невъзможно изпълнението.

4.6. Във всеки от случаите  по пункт 4.3 от настоящия договор, Изпълнителят е длъжен:

4.6.1 незабавно да уведоми писмено Възложителя и Лицето осъществяващо строителен надзор;

4.6.2. да предприеме всички мерки за избягване и/или намаляване на щетите;

4.6.3 да направи всичко, зависещо от него за възобновяване на работата веднага след като причините престанат да действат;

4.6.4. да прегледа и подобри графика за изпълнението с цел по-добро организация и използване на ресурсите и времето за преодоляване на изоставането.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

5.1.1.да изпълни предмета на ДОГОВОРА и предаде ОБЕКТА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно уговорените условия;

5.1.2. да извърши строителните работи в съответствие с разпоредбите на настоящия договор и предвиденото им предназначение, съгласно договора и неговите приложения;

##### 5.1.3. Да започне фактическо изпълнение по договора от деня на подписване на Протокол образец 2 и 2а към Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнителят се задължава при изпълнение на всички строително-монтажни работи да спазва действащите нормативни актове, приложимите стандарти и изискванията на Техническата спецификация, комплексния инвестиционен работен проект, както и да съгласува действията си с изискванията на Възложителя и автора на инвестиционен работен проект, осъществяващ авторски надзор и строителния надзор. Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на всички работи на настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

5.1.4.да спазва инструкциите, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно настоящия договор, освен ако изпълнението им е обективно невъзможно или противоречи на закона;

5.1.5. да изпълни и завърши строителните работи, включително и да попълва строителната документация с необходимите документи в договорените срокове за изпълнение, както и да отстрани всички дефекти в рамките на срока на договора и гаранционния период;

5.1.6.да подсигури цялостен контрол, работна сила, машини и съоръжения, материали, оборудване, временни строителни работи, както и всички други предмети и дейности от постоянен или временен характер, необходими за изпълнението и завършването на обекта, за отстраняване на дефектите, както за периода на строителството, така и за гаранционния период;

5.1.7.да уведоми своевременно ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ (ръководителя на проекта) за каквито и да е грешки, неизправности или други недостатъци в изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или качествените критерии;

5.1.8. във всички етапи на строителството да спазва императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, от момента на започване на строителните работи до окончателното завършване и предаване на ОБЕКТА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в уговорения срок и степен на завършеност.

5.1.9. да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

##### 5.1.10. всички строителни материали /продукти/, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно „Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти” – НСИОССП, приета с ПМС No325 от 06. 12. 2006 г., което се удостоверява с необходимите документи.

5.1.11. да отстрани в срока определен му от Възложителя всички забележки, отбелязани в Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа в определения срок.

5.1.12. за своя сметка да изготви при необходимост екзекутивна документация (чл. 163, ал. 2 , т. 3 от ЗУТ), която следва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на Констативен Акт Обр.15, както и да извърши необходимите изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнението на  строително – монтажните работи.

5.1.13. да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове и при спазване на реда, посочен по-долу в настоящия договор;

5.1.14. да отстранява за своя сметка след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички появили се по време на действие на договора и в гаранционния срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи. При неотстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дефектите и скритите недостатъци в срока, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  се прилага раздел 11 от настоящия договор.

5.1.15. по всяко време да осигурява безпрепятствена възможност за проверка и контрол на изпълняваните отделни видове работи от определеното/ите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице/а, осъществяващо/и инвеститорски контрол, както и от лицата, осъществяващи строителен и авторски надзор, без да се пречи на изпълнението на текущите работи.

5.1.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да прецени всички рискове, които могат да възникнат и повлияят на изпълнението, и да вземе всички мерки, включително застрахователни, за избягването и намаляването им.

5.1.17.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в съответствие с “Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството”, обн. ДВ бр.17/2004г. да поддържа за своя сметка валидна за целия срок на действие на настоящия договор, представената при сключването му застраховката по чл.171 ал.1 от ЗУТ до окончателното приемане на обекта.

5.1.18. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/строителния надзор с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство и които са необходими за издаване на разрешение за ползване на обекта,  включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и заверената екзекутивната документация, когато такава следва да се съставя.

5.1.19. разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, да са за негова сметка.

5.1.20. да не възлага изпълнението на дейностите по този договор или на части от него на трети  лица, непосочени в офертата.

5.1.21.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

5.1.22.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява задължението по чл. 5,ал.2 от Наредба № 3  от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и отправя писмени покани до другите страни за съставяне на съответните актове и протоколи.

5.1.23.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, където е необходимо да отстрани, запази и възстанови повърхностния слой на почвата.

5.1.24.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички вреди, нанесени на трети лица по време на изпълнението на настоящия договор, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

##### 5.1.25. Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на всички работи на настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

5.1.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички вреди, причинени на трети лица при изпълнение на договора. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи независимо чия собственост са, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от момента на предаване на строителната площадка за извършване на СМР до въвеждане на обекта в експлоатация.

5.1.27. /разпоредбата е приложима при изпълнител – Обединение/  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска промени в състава на обединението, по време на изпълнение на договора, освен при наличие на следните кумулативно дадени предпоставки:

- съгласие от страна на възложителя;

- възникване на извънредни обстоятелства, при които се налага промяна в състава на обединението поради обективни и независещи от всички негови членове причини;

- в случай на замяна на член на обединението, новият член на същото трябва да отговаря на приложимите изисквания за допустимост на участниците в процедурата от настоящата документация;

5.1.28. /разпоредбата е приложима при изпълнител – Обединение/Независимо от промяната в състава си, обеденението трябва да продължи да отговаря на минималните финансови и икономически и технически изисквания от документацията за възлагане на обществената поръчка.  Промяната в състава на изпълнителя не трябва да води до неговата фактическа подмяна, което ще се преценява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки конкретен случай.

5.1.29. Изпълнителят е длъжен стриктно да изпълни всички задължения, произтичащи от Закона за обществени поръчки и касаещи използването на подизпълнител/и при изпълнение на обществената поръчка и визирани в Раздел VII-Договор за подизпълнение.(приложимо когато Изпълнителят е посочил в офертата си подизпълните/и)

5.1.30. Изпълнителят, ако е посочил в офертата си подизпълнител/и е длъжен да изиска от него/ от тях да представи/ят при подписване на договора за подизпълнение  следните документи, касаещи изпълняваните от подизпълнителя/ите дейности:

5.1.30.1. копие на валиден към датата на подписване на договора застрахователен договор/застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в размер на 600 000 лева.

5.1.30.2. копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС  за изпълнение на отделните видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция ”Строителство”, в случаите, когато подизпълнителя ще изпълнява отделни части или видове СМР.

5.1.31. През целия срок на договора да оказва контрол относно поддържане валидността на посочените в  пункт 5.1.30.1 и 5.1.30.2  документи.

5.1.32.Изпълнителят е длъжен да осигури в екипа за изпълнение на обществената поръчка същите инжерно-технически лица, вписани в списъка, представен в хода на процедурата с офертата. Промяна в екипа се допуска само при смърт на лицето, вписано в екипа, при загуба на правоспособност или други обективни обстоятелства, които Изпълнителят трябва да докаже и Възложителят да приеме.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката.

б) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работа, в случай, че е изпълнена точно.

в) да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.

г) при изпълнение на поръчката да ползва следните  подизпълнители.........., които ще извършват следните видове работи....................... от предмета на поръчката, които са в размер на.............% от стойността на договора и при условие, че всички отговорности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор са в сила и за подизпълнителите. Действията им и отговорностите им не освобождават ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от някое от задълженията и отговорностите му по настоящия договор, включително и отговорностите за грешките, повреди или несъответствия. Изпълнителят гарантира, че подизпълнителите имат всички условия и свободен достъп до строителството и цялата документация, свързана с изпълнението на възложените им работи по този договор (разпоредбата е приложима само ако Изпълнителят в офертата си за участие в процедурата  е посочил подизпълнител/и).

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него.

б) Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 1 (един) екземпляр одобрения от него и съгласуван инвестиционен работен проект за обекта за ползване по време на строителството и копие на разрешенията за строеж;

в) Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка, след преминаване на инструктаж на неговите работници и служители;

г) Да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

д) Да определи свой представител (инвеститорски контрол), който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;

е) Да организира и насрочи комисия за съставяне на Констативен акт обр. 15 след писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ж) Да организира насрочването на Държавна приемателна комисия за приемането на обекта след представяне на всички необходими документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и строителният надзор на обекта;

з) Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се в гаранционния срок недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор и да изиска отстраняването им в договорения по т. 7.4 срок.

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а) във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените строителни и монтажни работи, както и срока за цялостно изпълнение на обекта; да получава информация за хода на изпълнение на обществената поръчка, да дава указания, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените строително-монтажни дейности в срок, без отклонение от договореното, без недостатъци и дефекти, както и да прави възражение по изпълнението на работите по предмета на договора, в случай на неточно изпълнение;

в) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи по реда и в сроковете, определени в този договор.

г) да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

д) да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1  от ЗУТ, до отстараняване на нарушението.

5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното в една от следните форми:

6.1.1.Парична сума в лева в размер на 2 /два/% от общата стойност по чл.2, ал.1 по IBAN сметка на общината в "Общинска банка" АД-Благоевград, офис Петрич BG 74SOMB91303329728501, BIC SOMBBGSF

6.1.2.Банкова гаранция в размер на 2 % от общата стойност по чл.2, ал.1 със срок на валидност не по-късно от датата на подписване на  настоящия договор и поне 20 (двадесет) дни след изтичане на срока на договора.  Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

6.2.Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

6.3. Гаранцията за изпълнение или неусвоената част от нея се освобождава  в срок от 10 (десет) работни дни:

а) след прекратяване на договора по вина на Възложителя;

б) след последното плащане по настоящия договор по инициатива на Възложителя и/или след писмено искане от Изпълнителя, освен  ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата преди приключване на договора по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него.

6.4. В случай, че срока на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока определен по 6.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди изтичането на срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие.

6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

6.6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на договора от гаранцията за изпълнение на договора.

6.7. При  едностранно  прекратяване  на  договора  от  страна  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора,  сумата  от  гаранцията  се  усвоява  изцяло, независимо от договорените неустойки по-долу.

6.8. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията до максималния й размер.

6.9.В случай, че неизпълнението на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по  стойност  превишава  размера  на  гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение по общия ред.

VІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

7.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок по чл.20, ал.4, т.11 от Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РепубликаБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,съоръжения и строителни обекти.

7.2. Гаранционния срок започва да тече от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване).

7.3.Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционният срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето, упражняващо строителен надзор.

7.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати представител на място до 48 часа от получаване на рекламация за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задълженията страните подписват протокол по т.7.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставеният по този ред протокол се счита, че се приема от Изпълнителя без възражения и му се изпраща за изпълнение.

7.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани появилите се дефекти и недостатъци за своя сметка в договорения  съгласно т.7.4 срок. В случай, че горният срок е кратък страните се договарят за по-дълъг разумен срок.

7.6. След изтичане на срока в 7.4., Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

7.7. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне.

VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

8.1.1. с изтичане на договорения срок.

8.1.2. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;

8.1.3. с разваляне на договора – с писмено уведомление на Възложителя, отправено до изпълнителя по реда на чл.87 ЗЗД.

8.1.4.  при неизпълнение в срок на поетото задължение за започване на работа по пункт 5.1.3 от настоящия договор, Възложителят може да развали договора по реда на чл.87 ал.1 от ЗЗД, като писмено даде на изпълнителя подходящ срок за започване на строително-монтажните работи с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален.  В този случай Възложителят има право да усвои изцяло гаранцията за изпълнение на поръчката, като наред с нея му се дължи обезщетение за вредите от неизпълнението на договора.

8.1.5.по вина на изпълнителя – с едноседмично писмено предизвестие, когато същият:

8.1.5.1. когато същият е прекратил работата за повече от 15 (петнадесет) календарни дни без съгласие на Възложителя;

8.1.5.2. не изпълнява законни инструкции на лицата, упражняващи авторски надзор и строителен надзор и/или Възложителя във връзка с отстраняване на констатирани недостатъци в хода на строителството;

8.1.5.3. системно нарушава задълженията си по настоящия договор. Системно нарушение на задълженията е налице, ако в хода на изпълнение на поръчката, изпълнителят е нарушил повече от три пъти поети с настоящия договор задължения в рамките на едно тримесечие;

8.1.5.4. при откриване на невярно заявени данни  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на откритата процедура, както и при изпълнението по настоящата обществена поръчка.

8.1.5.5  /разпоредбата е приложима при изпълнител – Обединение/ Изпълнителят е допуснал изменение в състава на обединението не по предвидените в настоящия договор условия и ред, визиран в пункт.

8.1.6.  при друго виновно неизпълнение на задължения на една от страните по договора с 15-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

8.1.7 когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

8.1.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на обекта да прекрати действието на настоящия договор с едномесечно писмено предизвестие. В този случай изплаща на Изпълнителя всички дължими към момента на прекратяването суми по договора и освобождава гаранцията за изпълнение или неусвоената част от нея.

8.2. При прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати незабавно всякакво изпълнение, да обезопаси и осигури охрана на работната площадка, след което да напусне обекта в разумно кратки срокове, като състави съответния изискуем акт за това, съобразно нормативните изисквания.

IХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидени обстоятелства. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства. Непредвидени обстоятелства са обстоятелства,  възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли  да бъдат предвидени  при полагане на дължимата фрижа и правят невъзможно изпълнението  при договорените условия. Никоя от страните не може да се позовава на непредвидени обстоятелства, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непредвидените обстоятелства. Не може да се позовава на непредвидените обстоятелства онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

9.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, в срок от седем календарни дни от настъпването на съответното събитие, уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непредвидени обстоятелства, трябва да представи на другата страна сертификат от компетентен орган, съдържащ всички обстоятелства, обхвата, обема и срока на неизпълнението, дължащо се на действието на непредвидените обстоятелства.Този  документ трябва недвусмислено да идентифицират събитията и да доказват, че Изпълнителят няма вина, не е могъл да предвиди нито да избегне или предотврати настъпването на събитията, а също, че те са от такъв характер, че правят невъзможно изпълнението. При неизпълнение на това задължение Изпълнителят дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

9.3. Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се  дължат с времето, през което е била налице непредвидени обстоятелства.

9.4. Ако непредвидените обстоятелства траят толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна.

9.5. При настъпване на непредвидени обстоятелства, неизправната страна, която е била в забава, не може да се позовава на тях.

Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

ХI. САНКЦИИ

11.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените дейности и строително-монтажни работи или част от тях, или изискванията за тяхното извършване съгласно договора в установения по договора срок, както и в случаите на прекратяване на настоящия договор по пункт 8.1.5,  Изпълнителят дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 15% (петнадесет процента) от стойността на договора по точка 2.1. от същия, включваща  ДДС.

11.2. При установяване на некачествено изпълнени строително-монтажни работи, влагане на лошокачествени или нестандартни материали, се спира изпълнението им и не се заплащат разходите за тях. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка некачествено изпълнените СМР.

11.3. За неизпълнението на други задължения по договора, различни от тези по т.11.1,  Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 5 (пет) на сто от стойността по точка 2.1. от същия, включваща ДДС. Възложителят може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

11.4. При прекратяване на договора по  пункт  8.1.2. страните не си дължат неустойки.

11.4.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма издадено разрешително за ползване до срока, визиран в настоящия договор и забавата не се дължи на действия или актове на Възложителя/Консултанта или на непредвидени обстоятелства или действия или на актове/действия на трети страни, различни от Изпълнителя, последният се задължава да заплати на Възложителя неустойка за всеки просрочен ден в размер на 0,10 на сто от стойността на договора по точка 2.1, включваща ДДС. Заплащането на неустойката по предходното изречение не освобождава изпълнителят от изпълнение на поетото от него задължение

11.4.2. При забава на което и да е поето срочно задължение по настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 500 (петстотин) лева за всеки просрочен ден, но не повече от 15% (петнадесет процента) от стойността на договора по точка 2.1. от настоящия договор, включваща с ДДС. Заплащането на неустойката по предходното изречение не освобождава изпълнителят от изпълнение на поетото от него задължение.

11.5. При прекратяване на договора по т. 8.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.6.При прекратяване на договора по т. 8.1.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените, качествено и в срок,  до момента на получаване на уведомлението съгласно 8.1.4. и не разплатени дейности и СМР, доказана с всички документи и фактури, одобрени по съответния начин.

11.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи временно по негова преценка дължимите суми за разплащане, без да търпи санкция при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изостанал с графика за изпълнение на обекта, което се установява с протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При отказ на една от страните да оформи изготвения протокол, същата се замества от лицето осъществяващо строителен надзор на обекта. Протоколът се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в тридневен срок от неговото подписване.

11.8.Неустойките по предходните алинеи се удържат от гаранцията по пункт  9 от настоящия договор, а когато сумата от нея е изчерпана, дължимите неустойки се приспадат (прихващат) от дължимите плащания на изпълнителя от Възложителя, за което  с подписване на настоящия договор Изпълнителят се съгласява безусловно и неотменимо.

11.9. Ако недостатъците, констатирани в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи  обезщетение в размер на разноските за тяхното отстраняване,  както и обезщетение за претърпени щети и пропуснати ползи.

ХІІ. ПРИЕМАНЕ

12.1. Приемането на действително извършените строително-монтажни работи се извършва с Акт обр.19, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от лицето осъществяващо строителен надзор и от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.2. Лицето/та осъществяващо/щи строителен надзор проверява/т съответствието на извършените СМР с проектно-сметната документация на обекта и всички нормативни изисквания, касаещи качественото изпълнение на поръчката в присъствието на негови представители.

Предписания и/или заповеди, издадени от Надзорния орган и/или Проектанта се осъществяват по реда и във формите, предписани от ЗУТ и свързаните наредби. За всички вписвания  в Заповедната книга, Изпълнителят предоставя заверени копия на Строителния надзор, на Възложителя и на лицето упражняващо авторски надзор.

12.3.Всяко одобрение, инспекция, сертификат, преглед, инструктаж, предложение, искане, тест или други подобни действия на Строителния надзор и Авторския надзор не освобождават Изпълнителя от някое от задълженията и отговорностите му по настоящия договор, включително и отговорностите за грешките, повреди или несъответствия.

12.4.Изпълнителят има право на плащане за отчетената стойност, когато  лицето осъществяващо СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР разгледа и даде становище относно правилното и качествено изпълнение по отношение на работите, съоръженията, материалите, оборудването и т.н., включени в сметката за изпълнените работи. За целта лицето упражняващо СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР удостоверява с подписа си факта на правилното и качествено изпълнение и провеждането и наличието на всички необходими изпитания, сертификати, спецификации и др., изисквани и необходими за окончателното приемане на обекта/строежа.

12.5.При констатирани недостатъци/несъответствия на извършените дейности с Техническата спецификация и Техническата оферта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор, подписват Констативен протокол. Изпълнителят следва да отстрани установените недостатъци/несъответствия.

12.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след уведомяване от лицето осъществяващо  строителен надзор да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани дефекти или появили се недостатъци на изпълнените СМР, в случай че те не бъдат отстранени.

12.7. Собствеността и рискът от случайно погиване на обекта преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на въвеждане на обекта в експлоатация.

ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

13.2. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

13.3. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

13.4.Строителният надзор се възлага от Възложителя. Проектантът осъществява авторски надзор в съответствие с българското законодателство- ЗУТ и свързаните нормативни актове.

13.5. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1/ Техническа спецификация - проектна документация по всички части и Количествени сметки  /Приложение № 1/.

2/ Техническото предложение за изпълнение на поръчката, ведно с приложенията към него /Приложение №2/.

3/ Ценово предложение /Приложение № 3/.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                        ИЗПЪЛНИТЕЛ:

..............................................                                               .....................................................

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

....................................................

# Footnotes

Параграф 1, т.23а ДР

"Свързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

“Официален превод”-Това е превод,извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

"Минимална цена на труд", съобразно разпоредбата на §1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.

На основание чл. 28, ал.5 от ЗОП Възложителят посочва, че участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

-	Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите :Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-	Относно задълженията за опазване на околната среда :Министерство на околната среда и  водите;Информационен център на МОСВ :работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;1000 София, ул. "Мария Луиза" № 22;Телефон: 02/ 940 6331;Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-	 Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg;София 1051, ул. Триадица №2 ;Телефон: 8119 443

ВАЖНО !!! С оглед обема и сложността на поръчката и нейното технологично правилно и качествено изпълнение, Възложителят определя 150 календарни дни като реален минимален срок за изпълнение на поръчка, като при съобразяване с условията на договора за безвъзмездна финансова помощ срокът следва да не превишава максималния за реализация на проекта, а именно 180 календарни дни. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения под установения минимален и над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Съгласно чл.24, ал.1 от ППЗОП, когато не е  представено ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР участниците юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние. Чуждестраните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.

Участникът  представя заверено от него копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълняване на четвърта група строежи от първа категория, съгласно чл.5, ал.6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или при участник – чуждестранно лице -еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен .

Вписването в съответен регистър на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено (чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите).

В случай че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата или не притежава валиден еквивалентен документ, посочен в предходния абзац, то същият прилага еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен или Декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.

Участникът представя към удостоверението и талоните за актуална регистрация в ЦПРС или друг еквивалентен документ.

Забележка: Когато информацията за съответната регистрация е публично достъпна, участника може да представи декларация с указан интернет адреса, на който е видна регистарцията му.

Указание: Към всяко, посочено в списъка строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката, следва да се:

а) посочат публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б)представят удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в)представят копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

Забележка:

а)„Сходно с предмета на поръчката“ е строителство свързано с изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на канализационни и водопроводни мрежи (без в това число да се включва строителство, имащо характер на текущ ремонт).

б)За изпълно се счита строителство, за което има издаден протокол образец 15 и/или протокол образец 16 и/или разрешение за ползване.

в)Настоящата декларация служи за доказване на техническите възможности на участника за изпълнение на поръчката.

Представя се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника; когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице - представя се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, при спазване на изискването на чл. 56, ал.3, т.2 от ЗОП.

Указание:

1.Настоящата декларация служи за доказване на техническите възможности и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката.

Представя се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника; когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице - представя се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, при спазване на изискването на чл. 56, ал.3, т.2 от ЗОП.

2. Към списъка приложете Автобиография, подписана от съответното техническо лице- Образец №6

Указание:

1.Настоящата декларация служи за доказване на техническите възможности и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката.

Представя се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника; когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице - представя се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, при спазване на изискването на чл. 56, ал.3, т.2 от ЗОП.

2. Към декларацията участникът прилага: копия на документи, доказващи собственост, наем или официален ангажимент за техническото оборудване -регистрационни талони/свидетелства за регистрация и/или окончателен договор за покупка, лизинг, наем и/или друга форма на официален ангажимент и/или извлечения от съответните счетоводни сметки- аналитични записи на материалните активи и прочее), както и декларация(свободен текст), че същите ще са на разположение на участника през целия срок за изпълнение на обществената поръчка, издадена от собственика на ресурса.

Указание:

Представя се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника  или от негов упълномощен представител или от представляващия обединението, когато участникът е обединение.

Указание:

Представя се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват:

- участника-физическо или юридическо лице;

-когато участникът е обединение, което не е юридическо лице- при спазване на изискванията на чл.56,ал.3,т.3 от ЗОП

Забележка:„Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите :Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

- Относно задълженията за опазване на околната среда :Министерство на околната среда и  водите;Информационен център на МОСВ :работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;1000 София, ул. "Мария Луиза" № 22;Телефон: 02/ 940 6331;Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg;София 1051, ул. Триадица №2 ;Телефон: 8119 443

Указание:

Представя се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника  или от негов упълномощен представител или от представляващия обединението, когато участникът е обединение, съгласно Споразумението(договора) за създаване на обединение или от лице, изрично упълномощено с нотариално пълномощно от представляващите всеки един от участниците в обединението.

Това е срокът през който Изпълнителят трябва да извърши целият обем строително-монтажните работи за изграждане на обекта, до предаване на обекта на Възложителя с констативен протокол образец 15.

.

ВАЖНО !!! С оглед обема и сложността на поръчката и нейното технологично правилно и качествено изпълнение, Възложителят определя 150 календарни като реален минимален срок за изпълнение на поръчка, като при съобразяване с условията на договора за безвъзмездна финансова помощ срокът следва да не превишава максималния за реализация на проекта, а именно 180 календарни дни. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения под установения минимален и над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.