## КС
образец №13
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование | Марка | К-во | Ед.цена | Стойност
Подобект: Водопровод от т.79 до резервоар 500м3
1 | Отстраняване на хумус ръчно с деб. до 10 см | м3 | 86
2 | Изкоп ръчно земни почви с огр.ширина до 1,2 м и дълб.до 2 м., неукрепен | м3 | 1140
3 | Засипване ръчно изкопи с огр.ширини в земни почви без трамбоване | м3 | 484
4 | Уплътняване на земни почви с ръчна трамбовка с деб. на пласта 10см | м3 | 484
5 | Пясъчна подложка и засипка ръчно | м3 | 526
6 | Изкоп с багер земни почви при утежнени условия, на транспорт | м3 | 2659
7 | Обратно засипване земни почви, машинно | м3 | 2659
8 | Подложка и засипка от пясък, машинно | м3 | 130
9 | Разриване ръчно пясък | м3 | 130
10 | Доставка и полагане в изкоп полиетиленови тръби ПЕВП 100 РN16 Ф225 | м | 1535
11 | Свързване полиетиленови тръби Ф225 на челна заварка | бр | 135
12 | Доставка и монтаж детекторна лента | м | 1535
13 | Опорни блокчета при стръмни участъци | бр | 18
14 | Опорно блокче при хоризонтални чупки | бр | 10
15 | Доставка и монтаж дъга 225/90º | бр | 7
16 | Също, ф225/45º | бр | 5
17 | Свободен фланец Ф225 | бр | 20
18 | Накрайник фланшов Ф225 | бр | 20
19 | Тройник 225/80 | бр | 5
20 | Автоматичен въздушник ф80мм | бр | 5
21 | Спирателен кран ф80 | бр | 5
22 | Укрепване обратния насип с подпорни стенички от плет L= 5м | бр | 18
23 | Дезинфекция водопровод | м | 1535
24 | Изпитване плътността на водопровод | м | 1535
25 | 72-часова проба | м | 1535
26 | Свободен фланец Ф80 | бр | 5
27 | FFпарче ф219 с дължина 60см. | бр | 10
| ОБЩО БЕЗ ДДС |  |  |  | 0
| ДДС 20% |  |  |  | 0
| ОБЩО С ДДС |  |  |  | 0
№ | Наименование | Марка | К-во | Ед.цена | Стойност
Побобект: Входна шахта при сондажен кладенец 1
1 | Изкоп за кладенци и резервоари ръчно в з.п. над 2 м2 и дълб.до 2 м. | м3 | 17
2 | Прехвърляне з.п.до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално ръзстояние - двукратно | м3 | 34
3 | Превоз на излишни земни почви на 2 км вкл.ръчно натоварване | м3 | 7
4 | Обратен насип з.п.ръчно около кладенец | м3 | 10
5 | Уплътняване обратен насип з.п.с ръчна трамбовка | м3 | 10
6 | Превоз з.п.с ръчни колички до 30 м | м3 | 17
7 | Връщане з.п.за обратно засипване | м3 | 10
8 | Оформяне на откоси ръчно в з.п. | м2 | 83
9 | Подложен бетон клас В12.5 | м3 | 0.6
10 | Бетон за стени и плоча клас В20 | м3 | 5.44
11 | Превоз бетон | м3 | 6.04
12 | Кофраж за стени | м2 | 37
13 | Кофраж за плочи и греди | м2 | 3
14 | Циментова замазка 1:1 по подове, с деб.0,5 см | м2 | 3
15 | Циментова замазка 1:2 по подове, с деб.1,5 см | м2 | 3
16 | Циментова замазка 1:1 по вътрешни и външни стени, с деб.0,5 см | м2 | 31
17 | Циментова замазка 1:2 по вътрешни и външни стени, с деб.1,5 см | м2 | 31
18 | Циментова замазка 1:2 по вътрешни и външни стени, с деб.1,5 см | м2 | 23
19 | Циментова замазка 1:1 по тавани, с деб.0,5 см | м2 | 3
20 | Циментова замазка 1:2 по тавани, с деб.1,5 см | м2 | 3
21 | Циментова замазка 1:2 върху плоча,с деб.1,5см | м2 | 3
22 | Превоз замазка | м3 | 3
23 | Хидроизолация на върешни и външни стени с водозащитна система KOSTER | м2 | 63
24 | Изработка и монт.арматура об.и ср.сложност 6-12 мм | кг | 362
25 | Монтаж метални стъпала Ф18 | бр | 7
26 | Изработка и монтаж железен капак 0,8/0,8 | кг | 1
27 | Минизиране железни повърхности | м2 | 3
28 | Блажна боя по жел.повърхности двукратно | м2 | 3
29 | Вентилационен комин Ф150 | бр | 1
Монтажна част
30 | Доставка и монтаж спирателен кран Ф200 | бр | 1
31 | Възвратна клапа Ф 200 | бр | 1
32 | Водомер 100 м3 | бр | 1
33 | Потопяема помпа Q=25l/sek H= 50м | бр | 1
34 | Спирателен кран 1/2" | бр | 1
35 | Манометър | бр | 1
36 | Подов сифон 27/27 | бр | 1
37 | Стоманени тръби Ф219 | м | 1.5
38 | Рязане стоманени тръби Ф219 | бр | 2
39 | Бордиране стоманени тръби Ф219 | бр | 4
40 | Коляно 219/90º | бр | 1
41 | Асфалтиране стом.тръби | м2 | 2.06
42 | Измазване стоманени тръби с асфалтов лак | м2 | 2.06
| ОБЩО БЕЗ ДДС |  |  |  | 0
| ДДС 20% |  |  |  | 0
| ОБЩО С ДДС |  |  |  | 0
№ | Наименование | Марка | К-во | Ед.цена | Стойност
Подобект: Входна шахта при сондажен кладенец 2
1 | Изкоп за кладенци и резервоари ръчно в з.п. над 2 м2 и дълб.до 2 м. | м3 | 17
2 | Прехвърляне з.п.до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално ръзстояние - двукратно | м3 | 34
3 | Превоз на излишни земни почви на 2 км вкл.ръчно натоварване | м3 | 7
4 | Обратен насип з.п.ръчно около кладенец | м3 | 10
5 | Уплътняване обратен насип з.п.с ръчна трамбовка | м3 | 10
6 | Превоз з.п.с ръчни колички до 30 м | м3 | 17
7 | Връщане з.п. за обратно засипване | м3 | 10
8 | Оформяне на откоси ръчно в з.п. | м2 | 83
9 | Подложен бетон клас В12.5 | м3 | 0.6
10 | Бетон за стени и плоча клас В20 | м3 | 5.44
11 | Превоз бетон | м3 | 6.04
12 | Кофраж за стени | м2 | 37
13 | Кофраж за плочи и греди | м2 | 3
14 | Циментова замазка 1:1 по подове, с деб.0,5 см | м2 | 3
15 | Циментова замазка 1:2 по подове, с деб.1,5 см | м2 | 3
16 | Циментова замазка 1:1 по вътрешни и външни стени, с деб.0,5 см | м2 | 31
17 | Циментова замазка 1:2 по вътрешни и външни стени, с деб.1,5 см | м2 | 31
18 | Циментова замазка 1:2 по вътрешни и външни стени, с деб.1,5 см | м2 | 23
19 | Циментова замазка 1:1 по тавани, с деб.0,5 см | м2 | 3
20 | Циментова замазка 1:2 по тавани, с деб.1,5 см | м2 | 3
21 | Циментова замазка 1:2 върху плоча,с деб.1,5см | м2 | 3
22 | Превоз замазка | м3 | 1.23
23 | Хидроизолация на върешни и външни стени с водозащитна система KOSTER | м2 | 63
24 | Изработка и монт.арматура об.и ср.сложност 6-12 мм | кг | 362
25 | Монтаж метални стъпала Ф18 | бр | 7
26 | Изработка и монтаж железен капак 0,8/0,8 | кг | 1
27 | Минизиране железни повърхности | м2 | 3
28 | Блажна боя по жел.повърхности двукратно | м2 | 3
29 | Вентилационен комин Ф150 | бр | 1
Монтажна част
30 | Доставка и монтаж спирателен кран Ф200 | бр | 1
31 | Възвратна клапа Ф 200 | бр | 1
32 | Водомер 100 м3 | бр | 1
33 | Потопяема помпа Q=25l/sek H= 50м | бр | 1
34 | Спирателен кран 1/2" | бр | 1
35 | Манометър | бр | 1
36 | Подов сифон 27/27 | бр | 1
37 | Стоманени тръби Ф219 | м | 8.5
38 | Рязане стоманени тръби Ф219 | бр | 2
39 | Бордиране стоманени тръби Ф219 | бр | 4
40 | Коляно 219/90º | бр | 1
41 | Асфалтиране стом.тръби | м2 | 2.06
42 | Измазване стоманени тръби с асфалтов лак | м2 | 2.06
| ОБЩО БЕЗ ДДС |  |  |  | 0
| ДДС 20% |  |  |  | 0
| ОБЩО С ДДС |  |  |  | 0
№ | Наименование | Марка | К-во | Ед.цена | Стойност
Подобект: Помпена станция
1 | Изкоп ръчно в з.п.с ограничена ширина от 0,6-1,2 м и дълбочина до 2 м, неукрепен | м3 | 30
2 | Обратно засипване з.п.,ръчно без трамбоване | м3 | 30
3 | Уплътняване обратен насип з.п.с ръчна трамбовка | м3 | 30
4 | Стоманени тръби Ф219/5 мм | м | 32
5 | Също Ф158/4 мм | м | 38
6 | Спирателен кран Ф200 с ел.задвижка | бр | 1
7 | Също, Ф150 | бр | 1
8 | Коляно фланшово 150/90º | бр | 9
9 | Също, 200/90º | бр | 9
10 | Фланшова връзка Ф 150 | бр | 20
11 | Също, Ф200 | бр | 20
12 | ТФл 150/150 | бр | 2
13 | Също, 200/200 | бр | 2
14 | Свободен фланец ф150мм | бр | 20
15 | Също, Ф200 | бр | 20
16 | Рязане стоманени тръби ф150мм | бр | 14
17 | Също, Ф200мм | бр | 11
18 | Бордиране стоманени тръби Ф150мм | бр | 28
19 | Също, Ф200мм | бр | 22
20 | Спирателен кран 1/2" | бр | 2
21 | Смукател Ф200 | бр | 1
22 | Също, Ф150 | бр | 1
23 | Досавка и монтаж водна помпа Q=25 л/сек, Н= 90 м | бр | 2
24 | Досавка и монтаж водна помпа Q=14 л/сек, Н= 90 м | бр | 2
25 | Ел.контактен манометър до 10 атм. | бр | 2
26 | Вакуумметър | бр | 4
27 | Асфалтиране стоманени тръби външно | м2 | 41
28 | Измазване стом.тръби с асфалтов лак | м2 | 41
29 | Блажна боя по жел.повърхности двукратно | м2 | 5
30 | Минизиране железни повърхности | м2 | 5
31 | Възвратен клапан Ф150 | бр | 3
32 | Също, Ф200 | бр | 3
33 | Спирателен кран Ф150 | бр | 2
34 | Също, Ф200 | бр | 2
| ОБЩО БЕЗ ДДС |  |  |  | 0
| ДДС 20% |  |  |  | 0
| ОБЩО С ДДС |  |  |  | 0
№ | Наименование | Марка | К-во | Ед.цена | Стойност
Подобект: Хлораторно
1 | Полопропиленови тръби Ф20 | м | 2
2 | Също Ф40 | м | 9
3 | Полопропиленови тръби Ф32 | м | 14
4 | Спирателен кран 1и1/4" с изпразнител | бр | 1
5 | Също 3/4 | бр | 2
6 | Канелка 1/2" с холендър, месингова | бр | 1
7 | Питейна фонтанка 1/2" | бр | 1
8 | Спринклерни глави 1/2" | бр | 2
9 | Полипропиленови тръби Ф25 | м | 25
10 | Метални тръби 1/2" | м | 6
11 | Полипропиленови тръби Ф25 | м | 15
12 | Полипропиленови тръби Ф20 | м | 15
13 | Спирателен кран 1/2" киселиноустойчив | бр | 4
14 | Хлорапарат Q=25 л/сек | бр | 1
15 | Хлорапарат Q=14 л/сек | бр | 1
16 | Полипропиленови тръби Ф20 | м | 30
17 | Укрепителни конзоли | бр | 15
18 | Доставка и монтаж вентилатор | бр | 2
19 | Доставка на везни | бр | 1
20 | Хлор бутилки | бр | 2
21 | Бидон ПП 200 л | бр | 1
| ОБЩО БЕЗ ДДС |  |  |  | 0
| ДДС 20% |  |  |  | 0
| ОБЩО С ДДС |  |  |  | 0
№ | Наименование | Марка | К-во | Ед.цена | Стойност
част:Електро
1 | Монтаж на ел.табло-главно разпределително, съгл.схема за 1 поле | бр. | 4
2 | Доставка на ел.табло ГРТ съгл.схема КИП и А | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж на носещи конзоли в кабелен канал (съществуващ) | кг | 50
4 | Полагане на кабелопод.проводник СВТ до 3х25+16 мм2 в/у носачи в каб.канал | м | 53
5 | Също, но по метална скара до 3х10+6мм2 | м | 46
6 | Доставка и монтаж на мет.скара 300 мм | м | 15
7 | Полагане на РVС тр.Ф25/19 мм през стена | м | 5
8 | Също, но РVС тр.Ф50/40 мм по пода | м | 10
9 | Изтегляне на кабел до 3х25+16 мм2 в монтирани тръби | м | 18
10 | Доставка РVС тръби Ф50/40 мм | м | 34
11 | Доставка РVС тр.Ф25/19 мм | м | 5
12 | Полагане на кабелопод.проводник СВТ до 4х16 мм2 по тухлена стена | м | 35
13 | Доставка кабел СВТ1- 4х1,5 мм2 | м | 15
14 | Доставка кабел СВТ1- 3х2,5 мм2 | м | 54
15 | Доставка кабел ШВПС - 3х1,5 мм2 | м | 112
16 | Доставка кабел СВТ1- 4х16 мм2 | м | 20
17 | Доставка кабел СВТ1- 3х25+16 мм2 | м | 22
18 | Доставка кабел NYCY- 4х10 мм2 | м | 30
19 | Доставка кабел РК 50 | м | 50
20 | Лампен излаз с кабелоподобен проводник СВТ открито с арматура ПКОМ | бр. | 15
21 | Също, но контактен излаз | бр | 8
22 | Свързване на проводник до 16 мм2 към съоръжение | бр. | 58
23 | Също, но до 35 мм2 | бр. | 4
24 | Определяне реда на фазите на кабел НН | бр. | 8
25 | Изпитване на кабел НН | чч | 8
26 | Изпитване предходното съпротивление на точка от защитното заземление | чч | 8
27 | Направа на изкоп 0,8/0,6 м | м | 40
28 | Полагане на РVС тр.50/40 мм в изкоп и направа на бетонов кожух | м | 50
29 | Доставка на контакт 220V/16А с предп.клема за открита инст.ІР44 | бр. | 4
30 | Също, но с ІР20 | бр. | 8
31 | Монтаж на ел.ключове и контакти за откр.инсталация | бр. | 24
32 | Проверка за наличие на верига м/у заземител и зазем.елемент | чч | 8
33 | Направа и монтаж на заземление с 3 бр.поц.кол.L=1,5 м - 63/63/6 мм | бр. | 5
34 | Монтаж на лл на таван | бр. | 9
35 | Монтаж на противовл.осв.тяло | бр. | 6
36 | Доставка на противовл.осв.тела 60/75/W IP31 | бр. | 6
37 | Доставка на лум.осв.т. 2х36 W IP 54 | бр. | 9
38 | Полагане на поцинк.шина 40/4 мм | м | 30
39 | Доставка поцинк. Шина 40/40мм | м | 30
40 | Направа на ел.заварка L>100 мм | бр. | 18
| ОБЩО БЕЗ ДДС |  |  |  | 0
| ДДС 20% |  |  |  | 0
| ОБЩО С ДДС |  |  |  | 0
№ | Наименование | Марка | К-во | Ед.цена | Стойност
част: КИП и А
1 | Доставка и монтаж на сирена | бр | 1
2 | Доставка и монтаж на сензор за хлор CS 404 | бр | 1
3 | Доставка и монтаж на хлор-газ система GW 404 | комп. | 1
4 | Доставка и монтаж на хлораторна инсталация | комп. | 1
5 | Доставка и монтаж датчици за ниво | бр | 2
6 | Направа и монтаж на отборно устройство за налягане по приложен чертеж с всички арматури и тръби | комп. | 2
7 | Доставка и монтаж манометър | бр | 2
8 | Доставка и монтаж на трансмисер на налягане | бр | 3
9 | Доставка и монтаж на новомерни сонди | бр | 4
ПРОФИЛАКТИЧНИ ИЗПИТАНИЯ
1 | Измерване на преходното съпротивление на почвата | бр | 2
2 | Измерване на преходното съпротивление на точка от защитно заземление | бр | 8
3 | Измерване на преходното съпротивление на контур за защитно заземление | бр | 6
4 | Проверка за наличие на верига между заземители и заземяеми елементи | бр | 6
5 | Накладка на табло ТНН | бр | 2
6 | Програмиране на програмируеми контролери за режим местна автоматика и режим ръчно управление | бр | 2
7 | Наладка на ел.двигатели | бр | 9
8 | Изпитване на изолацията на кабели с метер | бр | 9
9 | Изпитване на изолацията на кабели с с повишено напрежение | бр | 6
10 | Определяне реда на фазите на кабел НН | бр | 9
11 | Наладка на схема за автоматичен режим на помпа | бр | 6
12 | Наладка на схема за автоматичен режим на сп.кран с ел.задвижване | бр | 2
13 | Наладка на нивомерни сонди | бр | 6
14 | Наладка на манометър | бр | 2
15 | Наладка на трансмитер на налягане | бр | 3
16 | Наладка на схема за сигнализация | бр | 1
17 | Комплексни изпитания на с-ма за управление на помпите в ръчен режим | бр | 6
18 | Комплексни изпитания на с-ма за управление на помпите в автоматичен режим | бр | 6
19 | Комплексни изпитания на с-ма за управление на СК с ел.задвижване в ръчен режим | бр | 2
20 | Комплексни изпитания на с-ма за управление на СК с ел.задвижване в автоматичен режим | бр | 2
21 | Наладка на система за хлориране | бр | 1
22 | Наладка на система за дедектиране на хлор | бр | 1
23 | Комплексни изпитания на системата за хлориране | бр | 1
24 | Комплексни изпитания на системата за дедектиране на изтичане на хлор | бр | 1
ОБЩО БЕЗ ДДС
ДДС 20%
ОБЩО С ДДС
ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
| Подобект: |  |  |  | Сума без ДДС
1 | Водопровод от т.79 до резервоар 500м3
2 | Входна шахта при сондажен кладенец 1
3 | Входна шахта при сондажен кладенец 2
4 | Помпена станция
5 | Хлораторно
6 | Електро
7 | КИП и А
| ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС |  |  |  | 0
| ДДС 20% |  |  |  | 0
| ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС |  |  |  | 0