## ОП1
Възложител: Община Петрич
Обект: „Ремонт на водопровод ул. „Места“ в гр. Петрич в участък между ул. „Свобода“ и ул. „Цар Борис ІІІ“, ОТ 39 до ОТ 55”
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР/СРР/КРР
№ | Вид работа | Ед. мярка | Количество по ПСД | ед. цена | СТОЙНОСТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Изрязване асфалтова настилка | м | 700 |  | 0
2 | Разваляне асфалтова настилка | м2 | 385 |  | 0
3 | Натоварване и извозване на асфалтов отпадък | м³ | 94.5 |  | 0
4 | Изкоп с багер с ширина над 1,2м на самосвал и извозване на излишни земни маси на 1км | м³ | 530.4 |  | 0
5 | Изкоп механизиран на отвал | м³ | 57.4 |  | 0
6 | Изкоп ръчен | м³ | 14 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на ПЕВП тръба PE100 D280x16,6mm PN10 SDR17 | м' | 50 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на ПЕВП тръба PE100 D250x14,8mm PN10 SDR17 | м' | 319 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на ПЕВП тръба PE100 D90x5,4mm PN10 SDR17 | м' | 38 |  | 0
10 | Направа преход от етернит Ø400/ПЕВП Ø250 | бр. | 1 |  | 0
11 | Направа преход от етернит Ø300/ПЕВП Ø280 | бр. | 1 |  | 0
12 | Доставка и монтаж Тройник DЕ250/90 PE100 на челна заварка | бр. | 4 |  | 0
13 | Доставка и монтаж СК DN 80 комплект с охранителна гарнитура | бр. | 5 |  | 0
14 | Доставка и монтаж СК DN 250 комплект с охранителна гарнитура | бр. | 1 |  | 0
15 | Доставка и монтаж предфланшова връзка Ø 280 | бр. | 2 |  | 0
16 | Доставка и монтаж предфланшова връзка Ø 80 | бр. | 10 |  | 0
17 | Доставка и монтаж МУФА DN80 с обхват 88-102мм | бр. | 4 |  | 0
18 | Направа водопроводно отклонение Ø250/2' | бр. | 2 |  | 0
19 | Направа водопроводно отклонение Ø250/1' | бр. | 16 |  | 0
20 | Направа пясъчна подложка | м³ | 31.2 |  | 0
21 | Засипване на изкопи с изкопани земни маси от място,вкл.трамбоване | м³ | 71.4 |  | 0
22 | Обратен насип механизиран | м³ | 452.4 |  | 0
23 | Засипване на изкопи с баластра, вкл.трамбоване | м³ | 46.8 |  | 0
| ВСИЧКО : |  |  |  | 0
ПЕЧАЛБА ……%:
|  | ОБЩО: |  |  | 0
|  | ДДС 20 %: |  |  | 0
|  | СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА: |  |  | 0
Дата:
Име и фамилия:
Подпис на лицето (и печат):

## ОП2
Възложител: Община Петрич
Обект: „Изграждане на водопровод за благоустрояване на улица към гробищен парк в с. Михнево,Община Петрич”
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР/СРР/КРР
№ | Вид работа | Ед. мярка | Количество по ПСД | ед. цена | СТОЙНОСТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Изкоп земни почви механизирано с извозване | м³ | 555 |  | 0
2. | Направа ръчен изкоп | м³ | 77 |  | 0
3. | Полагане РЕ-HD тръби ф90 | м' | 265 |  | 0
4. | Направа на СВОф32 90/1'' | бр. | 15 |  | 0
5. | Направа пясъчна възглавница | м³ | 53 |  | 0
6 | Обратен насип механизиран | м³ | 502 |  | 0
| ВСИЧКО : |  |  |  | 0
ПЕЧАЛБА ……%:
|  | ОБЩО: |  |  | 0
|  | ДДС 20 %: |  |  | 0
|  | СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА: |  |  | 0
Дата:
Име и фамилия:
Подпис на лицето (и печат):