	[image: image1.emf]
Европейски съюз

Европейски структурни и инвестиционни фондове  
	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“ОКОЛНА СРЕДА 2014–2020 г.”
	[image: image2.png][ =
B

EPATWBHA NPO

OKOAHA CPEfA







Одобрил:........................

/Димитът Бръчков-Кмет на Община Петрич/
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за обществена поръчка с предмет:

„Изготвяне на идеен проект за инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци”
1. Обща информация 

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Указанията и документацията за участие в процедурата, е с предмет: „Изготвяне на идеен проект за инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци”.
Код по общия терминологичен речник (CPV):

71210000 – Проучване и предпроектни архитектурни услуги;

71311000 – Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

По Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС), одобрена от ЕК през м.юни 2015г., е изведен като национален приоритет подобряване управлението на битовите отпадъци в съответствие с Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г. За постигане на съответствие с йерархията при управлението на отпадъците, съгласно Директива 2008/98/ЕО и националното законодателство в ОПОС е обособена Приоритетна ос 2 – „Отпадъци“, по линия на която се финансират мерки за намаляване на количеството депонирани зелени и/или биоразгаридими отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране.

За изпълнение на задълженията на Р.България във връзка със законодателството на Общността и за достигне целта за намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци до 2020 г. и целите за рециклиране, заложени в Пътната карта за ресурсна ефективност, ОПОС предвижда финансиране на мерки за постигане на тази цел по отношение на битовите отпадъци. Мерките са съобразени и с препоръката на службите на ЕК, че приоритет трябва да получи предотвратяването на отпадъците, повторната употреба и рециклирането, а нуждите от депониране на отпадъците трябва да бъдат намалени. В резултат от изпълняваните мерки от общините ще се постигне намаляване количеството на депонираните битови отпадъци чрез повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.

Проектното предложение на Община Петрич е одобрено и с ОПОС е сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16М1ОР002-2.002-0007-С01 за проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич”.

Общата цел на одобреното проектно предложение е да се намали количеството битови отпадъци за депониране и да се увеличи дела на рециклираните и оползотворените отпадъци в община Петрич, която съставлява самостоятелен регион за управление на отпадъците.

Ще бъдат изградени инсталация за предварително третиране на смесените битови отпадъци преди депониране с капацитет 10 841 т/г. и инсталация за компостиране на зелените отпадъци, генерирани на територията на общината, с капацитет 4150 т/г. и площадкова инфраструктура. Ще бъде закупено оборудване за функциониране на инсталациите и техника за разделно събиране и транспортиране на зелени отпадъци. Двете инсталации ще бъдат изградени в териториалния обхват на регионалното депо Петрич. Инвестицията по проекта ще допринесе също за подобряване на ресурсната ефективност в община Петрич, тъй като в резултат от направените инвестиции отпадъците ще се превръщат в ресурс - от компостиращата инсталация ще се произвежда качествен компост, а в инсталацията за предварително третиране ще се отделят полезните компоненти от смесените битови отпадъци и ще се предават за рециклиране.

В рамките на подготовката на проектното предложение са изготвени предпроектни проучвания за двете инсталации, а за компостиращата инсталация е изготвен и идеен проект. Одобрен и влязъл в сила е ПУП. 

Общината има разработена Програма за управление на отпадъците, съобразена с НПУО за периода 2014-2020 и депонира битовите си отпадъци на регионално депо, съответстващо на нормативните изисквания, с действащо Комплексно разрешително, но няма система за разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци и инсталация за преработването им, както и инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци каквито са изискванията на националното законодателство в областта на управление на отпадъци. Ето защо общината ще се възползва от възможностите на ОПОС 2014-2020 г., като по този начин общината ще подобри йерархията на управление на битовите отпадъци в съответствие с Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. 

Община Петрич е самостоятелен регион за управление на отпадъците. На територията на общината е изградено регионално депо за битови отпадъци, което обслужва само община Петрич и за което е издадено комплексно разрешително в съответствие с изискванията на ЗООС.
2. Описание на дейността, предмет на възлаганата обществена поръчка

Идейният проект за инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци ще изпълнява и ролята на задание за следващата фаза на проектиране. Целта е да се постигне максимално високо качество и конкретизиране на параметрите за следващата фаза на проектриране и синхронизация на цялостното инвестиционното предложение с неговото физическо осъществяване, съобразно предвижданията в изготвения ПИП и изискванията на Възложителя община Петрич, включително по отношение на количествено-стойностни сметки.

Идейният проект ще бъде изготвен съгласно изискванията на Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и ще предложи конкретни проектни решения съобразно площадката и резултатите от  Прединвестиционните проучвания. Идейният проект ще бъде разработен и окомплектован с всички необходими части, включително количествено-стойностни сметки. Ще бъдат спазени изискванията на нормативната уредба и изискванията, ограниченията и критериите на УО на ОПОС.

При изготвяне на идейния проект ще бъдат спазени следните изисквания:

- Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Ситуирането на площадката ще бъде съобразено с ПУП за отредения терен, както и със съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и Наредба №7 от 2 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 58 от 2004 г.);

- Наредба №8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на техническите проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.);

- Технически указания, регламентирани в стандартите БДС EN 752 и БДС EN 805 за проектиране на ВиК системи;

- Нормативните изисквания при проектиране на видовете строителни конструкции;

- Постигане на необходимия ефект върху ВиК мрежата, достатъчен за безпроблемно хидравлично натоварване на ВиК системата и осигуряващ нормативните изисквания за отвеждане на отпадъчни води и дъждовните води, и нормативните изисквания за питейно водоснабдяване;

- Предвиждане на необходимите технически мерки срещу вредните въздействия върху околната среда (вредни миризми, шум, токсични вещества, аерозоли и пяна и др.);

- Осигуряване на водонепропускливост на съответните съоръжения и системи;

- Намаляване до възможния минимум на количеството отпадъчни продукти при строителството и тяхното безопасно оползотворяване и обезвреждане при спазване на изискванията на нормативните актове за управление на отпадъците;

- Постигане на ефективност по отношение на общите разходи (капитални и експлоатационни);

- Прилагане на енергоефективни мерки при строителството и експлоатацията.

Идейният проект ще съдържа следните части:

1. Технологична

2. Генплан

3. Архитектурна

4. Конструктивна

5. Геодезическа

6. Пътна

7. ВиК

8. Електрическа

9. Автоматизация

10. Видеоконтрол

11. Пожароизвестяване

12. ТОВК

13. Паркоустройство

14. Пожарна безопасност

15. Сметна документация.

Всички части на идейния проект ще съдържат обяснителна записка и чертежи. Обяснителните записки ще поясняват предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията по ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда и ще включват и изчисления, обосноваващи проектните решения.
Проектната документация трябва да включва и изготвена таблица с основните технически показатели на обекта (застроена площ, разгъната застроена площ, застроен обем и т.н.) и изготвяне на прогнозна стойностна сметка по уедрени показатели.

Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му като основа за изработване на следващата фаза на проектиране.
Идейният проект трябва да е съобразен и с влезлия в сила ПУП и Прединвестиционно проучване, приложени към настоящата Техническа спецификация.

За изпълнение на дейността ще са необходими специализирано оборудване и софтуерни продукти, стандартните офис оборудване и материали, като всички те ще бъдат осигурени от избрания изпълнител.

По време на изпълнение на дейността Звеното за управление на проекта ще осъществява мониторинг и контрол върху всички аспекти от физическото и финансовото изпълнение на дейността. Контролът върху цялостното изпълнение на договора ще се осъществява от ръководителя на проекта.

В резултат от изпълнение на дейността ще бъде изготвен идеен проект за инсталация за предварително третиране на битови отпадъци

Резултатът от дейността ще бъде входящ ресурс за извършване на следващите дейности по проекта, свързани със строителството, доставките и надзора по изграждане на предвидената по проекта инфраструктура 
III. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на поръчката е не по-кратък от 30 /тридесет/ календарни дни и не по-дълъг от  60 /шестдесет/ календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на договора с избрания изпълнител.
IV. Място на изпълнение

Услугата, предмет на обществената поръчка, се отнася за територията на община Петрич, Република България.

Цялата документация по изпълнение на договора следва да бъде представяна на адреса на Възложителя: Община Петрич, ул „Цар Борис III“ 24, гр.Петрич - 2850. 

V.Предаване и приемане на резултатите от изпълнение на обществената поръчка

Резултатите следва да бъдат представени на Възложителя на хартиен носител – 3 екземпляра и на електронен носител – един екземпляр.
Възложителят приема с или без бележки резултатите от работата на Изпълнителя и изготвя приемо-предавателен протокол за предадените от Изпълнителя резултати, които се подписват от представители на Възложителя и на Изпълнителя.

VI. Права на ползване

Възложителят придобива всички права на собственост и ползване върху резултатите, получени при изпълнение на настоящата поръчка.

VII. Рискове при изпълнение на поръчката

Подходът за управление на риска включва идентифициране, оценка и планиране на дейности за контролиране и избягване на риска. Рискове са евентуални проблеми, които могат да възникнат в процеса на работа и да окажат отрицателно влияние върху изпълнението на поръчката. Идентифицираните от Възложителя рискове са:

- Промени в приложимата нормативна уредба и в изискванията на ОПОС

- Непълноти и неокомплектованост на наличната информация, необходима за изпълнение на обществената поръчка;

- Кратки срокове за изпълнение на поръчката.

Идентифицираните от Възложителя рискове следва да бъдат управлявани от Изпълнителя по време на целия период на изпълнение на обществената поръчка.

1

[image: image1.emf][image: image2.png]