[image: image1.png]* %

* % Kk

EBPOMMEWCKN CbO3

EBPOTEVCKM ®OH[ 3A
PEMMOHAINHO PA3BUTUE



          [image: image1.png]              [image: image2.png]


                                                                         


[image: image2.png]            
ДО
„РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД, ЕИК 131072372, със седалище и адрес на управление:  гр. София - 1505, община Столична, ж.к. „Сухата река“, бл. 208, вх. В, партер,  представлявано от управителя си Марек Луканов
ПОКАНА
За участие в процедура на пряко договаряне   
по реда на чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП във вр. с чл. 64 и чл. 65, ал. 2 от ППЗОП
Уважаеми Господин Луканов,


Във връзка с Решение за откриване на процедура № 5 от 08.03.2018 г. Кмета на Община Петрич, в качеството си на възложител по Закона за обществените поръчки, на основание чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП във вр. с чл. 64 и чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, отправяме покана към представляваното от Вас дружество да подаде оферта за участие в процедура на пряко договаряне с предмет: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020 - "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” - гр. Петрич"- Подобект 1 - Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство.
Офертата следва да се представи до 17:00 часа на 21.03.2018 г. в Центъра за административно обслужване на ОбА-Петрич.

Обществената поръчка е открита на основание чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП във вр. с чл. 64 и чл. 65, ал. 2 от ППЗОП и същата е с обект строителство.

1.Предмет на поръчката:


„Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020 - "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” - гр. Петрич"- Подобект 1 - Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство.
Процедурата има за цел да реализира дейности насочени към обновяване на обществени сгради от образователната структура, а именно – училища и детска градина, като чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност се цели да се осигурят по-добри условия на обитаване за децата, учениците и педагогическия персонал, топлинен комфорт и по-високо качество и достъпност за всеки на жизнената среда. 

Дейностите включени в предмета на поръчката са строително-ремонти работи  с  цел прилагане на мерки за енергийна ефективност на три училищни сгради, една детска градина и предвидените прилежащи дворни пространства на територията на гр.Петрич.  

Очаквани резулатати: 

•
по-високо ниво на енергийната ефективност на обществените сгради и намаляване на разходите за енергия;

•
подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; 

•
осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Планираните дейности ще допринесат за постигане на националната цел по отношение на повишаване на енергийна ефективност, а именно – достигане на 25% по-висока енергийна ефективност към 2020г. и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата. Инвестиционният приоритет ще допринесе и за постигането на националните индикативни показатели за спестена енергия за 2020г., свързани с икономия на енергия при крайното енергийно потребление (КЕП) и при първичното енергийно потребление (ПЕП).

2. Мотиви за избор на процедурата
С Решение № 65/08.09.2017г. Кметът на община Петрич е открил процедура по реда на чл. 178 от ЗОП – публично състезание с предмет: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020, по 4 обособени позиции:
Обособена позиция 1: "Обновяване на образователна инфраструктура в ПИ 56126.601.564 по ККР на гр. Петрич: СОУ „Н. Вапцаров” - гр. Петрич" - Основна сграда;  

Обособена позиция 2: "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.603.2254 по ККР на гр. Петрич: III СОУ „Гоце Делчев” - гр. Петрич"  - Подобект 1 - Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство;

Обособена позиция 3: "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.601.78 по ККР на гр. Петрич:  ДГ „Калина Малина” - гр. Петрич" - Подобект 1 - Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство;

Обособена позиция 4: "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” - гр. Петрич"- Подобект 1 - Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство.

В срока за подаване на оферти по обособена позиция № 4 не са постъпили оферти в деловодството на общинска администрация, поради което на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят е прекратил процедурата в частта на обособена позиция № 4 с Решение № 2/26.01.2018г., влязло в сила.
Предвид горното и предвид обстоятелството, че първоначално обявените условия не са променени по прекратената обособена позиция, Възложителят приема, че в конкретния случай приложима е хипотезата на  чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП, т.е. провеждане на процедура по директно договаряне.
3. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 
„Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020 - "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” - гр. Петрич"- Подобект 1 - Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство - минимален срок за изпълнение – 240 календарни дни и максимален срок за изпълнение – 300 календарни дни.
Срокът за изпълнение  на СМР следва да се оферира от поканения участник, като същият не може да бъде по-кратък от минималния заложен, както и не може да   надвишава максимално регламентирания. 

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво (Образец № 2 съгласно Наредба № 3 от от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва с подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

СМР ще се изпълняват в условията на неработещо учебно заведение. Преди започване на СМР, обектът ще бъде освободен (няма да има персонал и ученици) и в него няма да се провеждат мероприятия до окончателното приемане на изпълнените работи и въвеждането му в експлоатация.

Преди започване на работа, Изпълнителят следва да съгласува работния си график с Възложителя и Директора на съответното учебно заведение, като организацията на работа ще бъде съобразена с времетраенето на текущата учебна година и съответните ваканции за учениците. 

Не се допуска разминаване между предложения срок за изпълнение в линейния календарен график и посочения в Техническото предложение срок за изпълнение на СМР, както и предложение за срок на изпълнение, което е извън посочените минимални и максимални срокове за изпълнението на поръчката, посочени в документацията за участие. 
4. Стойност на поръчката. Финансиране
Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС. Максималната прогнозна стойност на поръчката е 2 251 627,34 лв. / два милиона двеста петдесет и една хиляди шестотин двадесет и седем лева и тридесет и четири стотинки/ без ДДС, разпределена на подобекти, както следва:

· Подобект 1: 1 229 906,06 лв. /един милион двеста двадесет и девет хиляди деветстотин и шест лева и шест стотинки/ без ДДС;

· Подобект 2: 1 021 721,28 лв. /един милион двадесет и една хиляди седемстотин двадесет и един лева и двадесет и осем стотинки/ без ДДС

Поканеният участник задължително изработва предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет като цяло и по отделни бюджетни пера по дейности/обекти. 


Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена и съответно цената по бюджетни пера не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс.  


 Финансирането се осигурява съгласно Административен договор № РД-02-37-131/03.10.2017г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.035 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ № от ИСУН - BG16RFOP001-1.035-0002-С01.

5. Място за изпълнение на поръчката:
Поръчката се осъществява на територията на гр. Петрич

6. Срок на валидност на офертата:


Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата.


Срокът на валидност на офертата е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класирания участник  да удължи срока на валидност на офертата си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.


Ако поканеният участник представи оферта с по-кратък срок на валидност или при следващо поискване от Възложителя откаже да удължи срока на валидност на офертата си, това ще доведе до отстраняването му от участие в процедурата.


Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.

7.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

7.1. ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:

Поканеният участник трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за  изпълнение на строежи от група и категория съответстваща на изскуемата група и категория за строителство на обектите включени в предмета на  поръчката, както следва: "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” - гр. Петрич"- Подобект 1 - Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство - І-ва група, ІІІ-та категория
Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, като се посочва, информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се доказва с представяне на заверено копие от удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ.

7.2.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ:

7.2.1.Поканеният участник следва да е реализирал през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, а именно строително-монтажни работи, изчислен на база годишните обороти –  4 503 254 лева;  
Под „сферата, попадаща в обхвата на поръчката” следва да се разбира оборот реализиран от извършване на СМР за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на Пар. 5, т.38 до т. 44 от ЗУТ, включващи комбинация от следните дейности:

· Демонтажни работи  на стоманобетонни конструкции, зидарии и настилки;

· Изпълнение на изкопни работи;

· Ремонт, възстановяване и/или изграждане на стоманобетонни конструкции;

· Ремонт, възстановяване и/или изграждане зидани конструкции;

· Изграждане и/или ремонт на стоманени конструкции;

· Ремонт и изграждане на ВиК инсталации;

· Изграждане на електроинсталации;

· Изпълнение на мълниезащитна и заземителна инсталации;

· Изпълнение на улично и външно осветление; 

· Ремонт, възстановяване и/или изграждане на дървена покривна конструкция;

· Изпълнение на настилки и замазки;

· Изпълнение на външни и вътрешни мазилки;

· Монтажни работи на врати, прозорци, дограма;

· Изпълнение на топлоизолация по фасади;

· Изпълнение на саморазливни ударопоглъщащи настилки;

· Изпълнение на дренажни работи;

· Изграждане на спортни площадки;
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т. 2а) от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на оборота в сферата попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на ГФО или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и/или справка за реализирания оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката.
7.2.2. Поканеният участник трябва да притежава валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството” по чл.171 от ЗУТ с покритие относимо към категорията на обектите, предмет на строителството на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора. 
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на застрахователната полица, нейният номер, срок на валидност и от кого е издадена. 

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на застрахователна полица за „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ или еквивалентна.
7.3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДОБОР ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ:
7.3.1. Участникът следва да е изпълнил строителство /минимум едно/ с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата. 

* Под дейност, сходна с предмета и обема на поръчката следва да се разбират СМР за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ, с РЗП по-голямо или равно на 5 020 кв.м., включващи комбинация от следните дейности: - поставяне на топлоизолация на покриви и стени; - поставяне на хидроизолация; - подмяна на съществуваща дограма; - подмяна или монтаж на В и К и/или електрическа инсталация.
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП с посочване на информация за строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

7.3.2. Поканеният участник трябва да има внедрени системи за управление на качеството, както следва:

- EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството”  или еквивалент, 

- EN ISO 14001:2004 / EN ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда ” или еквивалент. 

Обхватът на внедрените системи трябва да е за строителни дейности в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 

Обстоятелството се удостоверява в част ІV, раздел Г на ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

7.3.3. Поканеният участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството и лица, които ще изпълняват строителството, както следва:

Минимални изисквания: 

- Ръководител на обекта: Образователна степен - магистър по ПГС/ССС, Архитектура, електроинженер, ВиК, ОВ или еквивалентна. Професионален опит: като ръководител на обект при изпълнение на строителство на минимум един въведен в експлоатация строителен обект с обхват, сходен с предмета на поръчката

-  Технически ръководител: Образователна степен:  „Строителен инженер“ или „архитект” или „строителен техник“, съгласно чл. 163а, ал. 2 и 3 от ЗУТ. Професионален опит: като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ при изпълнение на строителство на минимум един въведен в експлоатация строителен обект с обхват, сходен с предмета на поръчката

 - Отговорник по контрола на качеството – Да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. Професионален опит: като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на строителство на минимум един въведен в експлоатация строителен обект с обхват, сходен с предмета на поръчката; 

- Координатор по безопасност и здраве: Да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Професионален опит: като координатор по безопасност и здраве при изпълнение на строителство на минимум един въведен в експлоатация строителен обект с обхват, сходен с предмета на поръчката.  

Под сторителен обект с обхват , сходен с предмета  на поръчката следва да се разбират СМР за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ,  включващи комбинация от следните дейности: - поставяне на топлоизолация на покриви и стени; - поставяне на хидроизолация; - подмяна на съществуваща дограма; - подмяна или монтаж на В и К и/или електрическа инсталация.
– Работници изкопи – мин. 2 бр.

– Работници кофражи – мин. 2 бр.

– Работници полагане на бетон – мин. 3 бр.

– Работници стоманени армировки – мин. 2 бр.

– Работници топлоизолация – мин. 6 бр.

– Работници хидроизолация – мин. 4 бр.

– Ел.работници – мин. 2 бр.

– ВиК работници – мин. 2 бр.

– Работници монтаж дограма – мин. 2 бр.

– Работници за настилки – мин. 4 бр.

– Работници облицовки – мин. 4 бр

– Бояджии – мин. 2 бр,

– Общи работници – мин. 5 бр.

Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 2 на ЕЕДОП. Трябва да се посочат изчерпателни данни и информация с точно позоваване на документите свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването  се удостоверява  с представяне на Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството. 
7.3.4. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва минимум :

– Оградни пана – мин. 250 м.л.

– Тръбно скеле – мин. 2 000 кв.м

– Пробивна техника - мин. 5 бр.

– Товарни автомобили – мин. 2 бр.

– Металорежещи инструменти – мин. 2 бр.

Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 9 на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява с представяне на декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

 ! Поканеният участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

* Поканеният участник може да се позова на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. В този случай поканеният участник трябва да представи в офертата си попълнен ЕЕДОП от всяко лице, с който да докаже, че ще разполага с неговите ресурси. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
 
8. Критерий за оценка на офертите
Критерият за възлагане е чл. 70, ал.1 от ЗОП икономически най-изгодната оферта, и отразява  оптимално съотношение качество/цена.

На оценка подлежи предложение, отговарящо на изискванията на възложителя.

Няма да бъде оценявано предложение, поканеният участник ще бъде отстранен, а процедурата прекратена в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

· Техническото предложение (в цялост или в негова съставна част) не отговаря на изискванията на възложителя, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на техническите изисквания и стандарти или не е съобразено с предмета на поръчката, включително когато липсват данни за установяване на някое от горните изисквания/съответствие;
· Налице е несъответствие/несъгласуваност между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в Методиката за оценка  показатели.

Показатели за оценка:

К1 – Предложена цена – максимална оценка – 50 точки;

К2 – Организация за изпълнение на поръчката – 50 точки;

І. К1 – Предложена цена – показателят се изчислява по следната формула:

К1 = (Цена мин. / Цена участ.)*50,

където
Цена мин. е най-ниската предложена цена от участник.
Цена участ. е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение.

Тп1. ІІ. К2 – Организация за изпълнение на поръчката – в техническото си предложение участникът трябва да посочи организацията за изпълнение на  строителството. Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да e съобразено с Техническата спецификация, проектната документация и останалите изисквания, заложени в документацията за участие и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“. Следва да се представи Линеен график – поетапност и последователност по задачи и работи на изпълнението на отделните предвидени дейности и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на дейностите по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации. 

Забележка: Линейният график не подлежи на оценяване, но следва задължително да се представи обвързано с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя. Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, трябва да съответства на предложения срок /срокове/ в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка.
„Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

Първо Техническото предложение се проверява дали отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, като след проверката за съответствие с изискванията на възложителя и неговото допускане, Техническо предложение за изпълнение на поръчката ще бъде оценявано по качествени критерии – а именно мотивираното наличие (не просто формално включване) на определени от възложителя условия, които надграждат общо представеното техническо предложение, гарантиращо просто постигането на заложените резултати.

Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, само гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, ще бъде оценено с минималния брой точки по скалата по-долу, КАТО в случай че спрямо него може да бъде заключено наличието на някое от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение, ще получи съответната оценка съгласно таблицата по-долу.
	 Организация за изпълнение на поръчката
	макс.50

	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е представил организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация. 

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, посочил е как се разпределят основните отговорности и дейностите между тях, 

- начини за осъществяване на комуникацията, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените дейности.
	5

	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е представил организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация. 

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, посочил е как се разпределят основните отговорности и дейностите между тях, 

- начини за осъществяване на комуникацията, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените дейности.  

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства:

1.  За всяка от дейностите е показано обособяването на задачи и разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) с посочени конкретни задължения на отговорния/те за изпълнението й експерт/и съобразно спецификата на задачите и са представени организационните и субординационни линии между служителите на изпълнителя;

2. За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на изпълнителя/ите съобразно спецификата;

3. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки и действия и отговорности, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката, който да гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката.

4. Посочени са и други организационни дейности, относими към конкретната специфика на настоящата поръчка, извън нормативно и по стандарти изискуемите такива свързани с прякото изпълнение на дейностите, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството и ефективността на изпълнение на поръчката.

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.
	20

	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е представил организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация. 

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, посочил е как се разпределят основните отговорности и дейностите между тях, 

- начини за осъществяване на комуникацията, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените дейности.  

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични три от следните обстоятелства:

1.  За всяка от дейностите е показано обособяването на задачи и разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) с посочени конкретни задължения на отговорния/те за изпълнението й експерт/и съобразно спецификата на задачите и са представени организационните и субординационни линии между служителите на изпълнителя;

2. За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на изпълнителя/ите съобразно спецификата;

3. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки и действия и отговорности, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката, който да гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката.

4. Посочени са и други организационни дейности, относими към конкретната специфика на настоящата поръчка, извън нормативно и по стандарти изискуемите такива свързани с прякото изпълнение на дейностите, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството и ефективността на изпълнение на поръчката.

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.
	35

	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е представил организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация. 

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, посочил е как се разпределят основните отговорности и дейностите между тях, 

- начини за осъществяване на комуникацията, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените дейности.  

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични и четирите обстоятелства:

1.  За всяка от дейностите е показано обособяването на задачи и разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) с посочени конкретни задължения на отговорния/те за изпълнението й експерт/и съобразно спецификата на задачите и са представени организационните и субординационни линии между служителите на изпълнителя;

2. За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на изпълнителя/ите съобразно спецификата;

3. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки и действия и отговорности, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката, който да гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката.

4. Посочени са и други организационни дейности, относими към конкретната специфика на настоящата поръчка, извън нормативно и по стандарти изискуемите такива свързани с прякото изпълнение на дейностите, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството и ефективността на изпълнение на поръчката.

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.
	50


В случай, че оферта на участник не отговаря на  минималните изисквания, за които се присъждат 10т.и/или в приложения Линеен график се установят несъответствия спрямо срокове, дейности и отговорности описани в техническото предложение, участникът ще бъде отстранен. 

Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата:
КО = К1 + К2 

КО има максимална стойност 100 точки.
9. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА

9.1. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% ( пет процента ) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. Парична сума внесена по горепосочената сметка;

2. Банкова гаранция;

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя една от предвидените форми на гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

 Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

С оглед наличието на етапи в изпълнението на поръчката и възможността обектите, включени в предмета на поръчката да бъдат въвеждани поетапно в експлоатация, Възложителят предоставя възможност гаранцията за изпълнение да бъде освобождавана частично при завършен отделен етап/част от поръчката, а именно от завършването на определен обект частично гаранцията се освобождава пропорционална на неговата стойност спрямо общата на договора.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

9.2.ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА

За получаване на предвиденото авансово плащане по поръчката, участникът следва да представи гаранция съгласно чл. 111, ал. 1 от ЗОП, обезпечаваща пълния размер на авансово предоставените средства.

Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, е в размер на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

9.3.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И/ИЛИ АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА

Гаранцията за изпълнение и/или авансово предоставени средства се представя в една от следните форми:

1. Парична сума внесена по горепосочената сметка;

2. Банкова гаранция;

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Когато гаранцията за изпълнение и/или авансово предоставени средства е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 
Гаранцията за изпълнение и/или авансово предоставени средства под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:

„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД

Банкова сметка BG74SOMB91303329728501

Банков код BIC – SOMBBGSF

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение и/или авансово предоставени средства под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение и/или авансово предоставени средства да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.
При представяне на гаранция за изпълнение и/или авансово предоставени средства в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

10. ОГЛЕДИ НА ОБЕКТА

Предвид спецификата на предмета на поръчката и с оглед постигане високо ниво на качество преди крайната дата за подаване на оферта, поканеният участник следва да посети обекта за оглед. Същият изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител с нотариално заверено пълномощно. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед. Към своята оферта участникът прилага Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на публичното състезание и подписано от Възложителя удостоверение за направен оглед на обекта. Удостоверението се прилага към техническото предложение на участника съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „ж” от ППЗОП.
11. Съдържание на офертите и изисквания:

11.1. Опаковката трябва да включва следното: 


В опаковката се поставят следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на участника с изискванията на чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и с изискванията на Възложителя:

 1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя - образец № 1;
2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 
3. Предложение за изпълнение на поръчката – образец № 5. В  техническото предложение на участника, изготвено и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити, съгласно приложения образец, придружено от декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (свободен текст) и ако е приложимо декларация за конфиденциалност, ведно с график напълно съобразен с предложената организация на изпълнението, показващ изпълнението на дейностите. В графика следва ясно да са посочени поотделно конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности на  обекта;

4. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законен представител на участника. Пълномощното се представя в оригинал или нотариално заверено копие, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата, да представлява участника в процедурата и/или за извършването на съответното действие, което е извършено от пълномощник.;

5. Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „в” от ППЗОП за съгласие с клаузите на предложения проект на договор – образец № 2;


6. Плик „Предлагани ценови параметри”, запечатан непрозрачен плик който съдържа ценовото предложение на участника с приложено КСС. Ценовото предложение следва да бъде изготвено съгласно приложения образец (Образец № 6),
7.  Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 3);

8. Декларация за запознаване с условията на публично състезание и строителната площадка (Образец № 4); 
9. Проект на договор (Образец №7).

11.2. Всички разходи по подготовката и подаването на оферти са за сметка на участниците в процедурата.
11.3. Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Общинска администрация – гр. Петрич, община Петрич, обл. Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 24, Деловодство до датата и часа, посочени в обявлението за поръчката.
11.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

11.5. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

11.6. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с вх. номер)“.

12. Дата, час и място на провеждане на преговарянето:
Преговарянето ще се проведе в сградата на Общинска администрация – Петрич, гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24, заседателната зала на 22.03.2018 г. от 11:00 часа, от комисия, назначена от Възложителя по реда на чл. 103, ал. 1 от ЗОП. 
При провеждане на преговарянето трябва да присъства управителя на участника /съгласно документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или изрично упълномощено от него лице за провеждане на преговори. Упълномощаването се удостоверява с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите.
13. Преди подписване на договор за изпълнение, участникът следва да представи необходимите документи съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
14.Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Офертите на участниците трябва да бъдат изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда (ООС), закрила на заетостта и условията на труд (ЗЗУТ), които са в сила в страната.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:


14.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:

-        Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; 

-        Интернет адрес: http://www.nap.bg/


14.2. Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:

-        Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

-         София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;

-        Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/



14.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:

-        Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg

-        София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 443


15. Комуникация между възложителя и участника

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, се извършват в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участниците се извършва по един от следните начини: 

· Лично - срещу подпис;

· По пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

· Чрез куриерска служба с обратна разписка;

· По всеки друг допустим от закона начин;

· Чрез комбинация от тези средства.

За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес/факс номер или получено на ръка лично или от законният представител на юридическото лице или от лицето, посочено за контакти в офертата на участника. Когато участникът е променил своя адрес или факс номер и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса/факса, известен на изпращача.


Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.


При различие в съдържанието на документи представени в писмен вид (на хартия) и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид на хартиен носител.


Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид (на хартия), няма да се приема като предоставена в процедурата.

За получено се счита това уведомление в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

Приложения, неразделна част от настоящата документация:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) изготвен по образец (Образец № 1) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

2. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. «в» от ППЗОП за съгласие с клаузите на предложения проект на договора (Образец № 2);
3. Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 3);

4. Декларация за запознаване с условията на публичното състезание и строителната площадка (Образец № 4);

5. „Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец №5).
6. „Предлагана цена” (Образец №6).

7. Проект на договор (Образец № 7)

    С уважение:__________________

Димитър Петров Бръчков-Кмета на Община Петрич
ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП във вр. с чл. 64 и чл. 65, ал. 2 от ППЗОП С ПРЕДМЕТ: 

„Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020 - "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” - гр. Петрич"- Подобект 1 - Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство.
Инвестиционния проект предвижда изпълнението на строително – монтажни работи в основната училищна сграда на училището и в дворното пространство. Основните намеси в обемно-пространствените решения са свързани с привеждане на сградите и околните пространства в съответствие с нормативните изисквания за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, както и осигуряване на безопасност при пожар.

Съобразно разработения проект, се предвиждат интервенции в сградата на училището и прилежащото псостранство, групирани в няколко етапа.

Първия етап предвижда дейности по подмяна на ВиК инсталациите в сградата, реализиране на основен ремонт в отделните сгради, подмяна на настилките и финишните покрития, както и реализиране на обемно-пространствените решения.

Предвижда се изграждането на асансьор, разположен в североизточна част на сградата, на ъгъла между четири и триетажен корпус. Асансьорът се предвижда да обслужва първо, второ, трето и четвърто ниво на двата корпуса. Асансьорът се предвижда без машинно. Конструкцията на асансьорната шахта е стоманобетонна, скелетна, монолитна, със стоманобетонни колони, греди на етажните нива, стоманобетонни стени в сутерена и фундаментна плоча.  Новата стоманобетонна конструкция над ниво кота +0,00 се анкерира на всяко етажно ниво към съществуващата по детайл, осигуряващ предаването само на опънни и натискови усилия.  Фундаментната плоча на шахтата се анкерира по детайл към съществуващите основи на сградата.  Котата на фундиране на новата конструкция се изравнява с нивото на фундиране на съществуващата сграда. Предвидено е зидариите за стените на асансьора да се изпълнят от газобетонни зидарийни тела, като зидариите служат за кофраж за дъна греди. Отворите за врати в стените на съществуващата сграда са на местата на съществуващи прозорци и се предвижда демонтаж само на тухлени подпрозоречни парапети.
Предвижда се изграждане на вътрешен асансьор в Сграда Просвета (Е) - Корпус Трудово обучение. Спирките са на всички етажи, включително и сутерена.  Конструкцията е скелетна, стоманена, анкерирана към съществуващата стоманобетнна конструкция на сградата. За оформяне на асансьорната шахта се избиват отвори в гредовите плочи по всички нива и отвори в тухлената стена на коридора. Отворите се обрамчват със стоманени рамки. Зидариите за стените на асансьора да се изпълнят от газобетонни зидарийни тела.

За външния и вътрешния асансьор - височини на греди, дебелина покривна плоча и вид на покривната конструкция, дълбочина шахта и размерите на избитите отвори за врати в съществуващите стени да се уточнят окончателно след избора на вида на асансьора в съответствие с изискванията на доставчика.
Предвижда се оформяне на нови входове и врати за външен асансьор по етажите на местата на съществуващи прозорци със същата или по-голяма широчина.  Оформянето на вратите става чрез демонтиране на тухлените подпрозоречни парапети, без допълнително укрепване. 

Предвижда се избиване на нови отвори в тухлени стени с дебелина 25см, зидани от плътни тухли.  Отворите се обрамчват със стоманени рамки
Преместват се два от входовете в сутеренната бетонна стена на Учебен корпус (А) до Външния асансьор, като съществуващите отвори се бетонират.

Архитектурният проект предвижда демонтаж на някои неносещи тухлени стени с дебелина 12см.

Предвижда се изграждане на допълнителни санитарни възли за хора с увреждания, както и иззиждане на допълнителни вътрешни преградни стени или затваряне на зони с интериорна дограма. Новите стени са леки и се зидат от газобетонни зидарийни тела.  Анкерират се към съществуващите стени и стоманобетонна конструкция. При височини на новите стени над 2,70м се изпълняват хоризонтални укрепващи стоманобетонни пояси по приложения детайл. В ъглите на всички нови зидарии се изпълняват зидарски превръзки или вертикални стоманобетонни пояси, анкерирани към подовата и таванска конструкции.  При дължина в план на новите зидарии над 3,0м също се предвиждат вертикални стоманобетонни пояси през максимум 3,0м. Санитарният възел е позициониран в непосредствена близост до съществуващите такива, с цел улесняване на вертикални и хоризонтални ВиК връзки.

Предвижда се изцяло подмяна на водопроводната инсталация в сградата. 

Захранването с вода на нови санитарни възли и разливната е предвидено от главната хоризонтална и вертикална  водопроводна инсталация. 

За сграда Спортна зала е предвидено захранване с вода с дворен водопровод. Топлата вода в учителската стая и сграда спортна зала е осигурена от ел. бойлери, поради голямата им отдалеченост от котелното. 

Топла вода в сградите ще се осигури от котелното. Предвидена е водопроводна инсталация за студена, топла и циркулационна вода. За по добро снабдяване на отдалечените прибори с топла вода циркулацията е помпена.

Новопроектираната водопроводна инсталация е предвидена: в сутерена хоризонтални и вертикални клонове и противопожарните вертикални клонове от стоманени поцинковани тръби, а разпределителните клонове в санитарните възли и разливната от полипропиленови тръби и фитинги-студена вода РР РN16 и топла и циркулационна вода РР РN20 с алуминиева вложка. Вертикалните клонове в инсталационни шахти и разпределителната инсталация на етажите от полипропиленови тръби и фитинги-студена вода РР РN16 и топла и циркулационна вода РР РN20 с алуминиева вложка. На необходимите места са предвидени СК за изолиране на отделни участъци в случай на  повреда.

На вертикалните клонове са предвидени спирателни кранове с изпразнител. 

За главните хоризонтални и вертикални клонове е предвидена топлоизолация. 

Минималната дебелина на топлоизолацията на главните хоризонтални и вертикални клонове за студена вода трябва да бъде :

· 4 и 9 mm при свободно преминаване на тръбата през неотопляеми и отопляеми помещения;

· 4 mm за верт. водопроводен клон в инсталационна шахта.

При монтажа на тръбите стриктно да се спазват изискванията, посочени в техническата спецификация на тръбите. Да се монтират компенсатори за вертикални тръби за осигуряване срещу линейни разширения, по 2 броя компенсатор за вертикален клон-студена вода. 

Главната хоризонтална и вертикална водопроводна инсталация да се монтира открито, а разпределителната в санитарните възли  се вгражда  в стените в изолация. Водопроводната инсталация на външни стени да се монтира открито в изолация.

Откритите водопроводни клонове да се закрепват към конструктивните елементи на сградата със скоби с гумена подложка /неподвижна опора/ или с конзолни подпори /подвижна опора/, така че водопроводите да не са в директен контакт с конструктивните елементи на сградата. На арматурите да се поставят самостоятелни неподвижни опори. Разстоянията между опорите да се определи в съответствие с указанията на фирмата – производител, посочени в технческата спецификация на тръбите и указаниятя за монтаж.

Височината на монтиране на водочерпните кранове е в зависимост от техническите спецификации на проектираните санитарни прибори.

Предстои подмяна на канализационната система на сградата и двора. Предвижда се част от водосточните тръби да се включат в дворната канализация. Съществуващите ВКК ще се подменят от кота сутерен до извеждане над покрива на сградата за вентилация и завършват с вентилационни шапки. Предвидени са  ревизионни отвори на кота сутерен и кота последен етаж, също на чупки на окачената и вкопана инсталация. В сутерена частично се предвижда нова вкопана канализация и ревизионни отвори в шахти, също подмяна на вкопаната и дворна канализация.

Новопроектираната вътрешната канализационна инсталация и тази за подмяна се предвижда:

· РVС тръби с повишена якост – за дворна, окачена и вкопана канализация, тръби над покрива за вентилация с UV защита;

· РVС тръби за ВКК и разпределителна инсталация.

Избраната канализационна система е с основна вентилация на вертикалните канализационни клонове, същите се извеждат минимум на 30 см над покривната конструкция, те е неизползваема, а за клон ВКК10 и в сутерена се предвижда монтиране на клапан за невентилиран клон. 

Отводнителните тръби от всички умивалници са предвидени от РVС тръби ф50мм. Подовите сифони са предвидени със странично оттичане и с хидравличен затвор мин.5см. Настилката в санитарните възли трябва да бъде водоплътна и да се изпълни с наклон  2% към сифоните.

За отпадните води от кухн.мивки в помещение разливна и миялно е предвидено локално задържане на мазнини преди включване в основната канализация – мазнинозадържател – готово съоръжение. Мазнинозадържателя служи за улавяне и отделяне на неемулгирани мазнини и масла от замърсени води.

В Сграда (В) Топла връзка са констатирани съществуващи тухлени стени с дефекти - диагонални пукнатини. За тях е предвидено да се изпълни укрепване чрез армиран бетонен кожух 5см с мрежа 20/20/N8 или чрез използване на система с материали, сходни (мрежа оптични влакна за усилване на зидани конструкции). Усилва се цялата повърхност на стената, включително участъците над обрамчените отвори, като преди изпълнението стената се почиства от мазилки до здрава тухла. Участъците за усилване и технологията на изпълнението ще се уточнят окончателно на място, след отстраняването на мазилките и подробно обследване на стените.

Предвижда се затваряне на определени места с интериорна дограма, с цел отговаряне на изискванията за противопожарна защита.

Предвижда се отварянето на допълнителен вход, който да дава пряк достъп от съществуваща топла връзка към корпус трудово обучение.

Предвижда се изграждането на нови стоманобетонни рампи и външни стълбища, както и на навес от лека стоманена конструкция за осъществяване на връзката между Сгради (В) и (Е).
Предвижда се изграждане на нова дървена двускатна покривна конструция за Сграда Просвета (Е) - Корпус Трудово обучение поради неправилно отводняване и неовладяеми течове на съществуващия покрив.  Отстраняват се всички изолационни пластове, включително и пълнежен бетон за наклон, които са положени върху съществуващата стоманобетонна покривна плоча. Преди изпълнението на новият дървен двускатен покрив на Сграда Просвета (Е) - Корпус Трудово обучение и след разкриването на съществуващата покривна плоча, следва да се направи консултация с проектанта по част Конструктивна за окончателнотo установяване на състоянието. В случай на необходимост, могат да бъдат предписани допълнителни мероприятия за укрепване.

На мястото на съществуваща печатница на първо ниво в корпус трудово обучение се разполага столова с разливна, която ще бъде обслужвана от източната фасада, където се разполагат вход и изход към прилежаща улица.

В същия корпус се преустройват санитарните помещения, така че да се обособи една клетка за хора с увреждания.

Отваря се допълнителен изход от столова към прилежащ терен на мястото на съществуващ прозорец с цел втори изход за евакуация.

Възстановява се функцията на кафе – сладкарница в сутерена на съшия корпус.

На четвърто ниво се обособява медиатека/ център за самоподготовка/.

В сутерен на основен корпус, на мястото на съществуваща боксова зала се разполагат фитнес и две спортни зали с обособени мъжка и женска съблекални

Предвижда се конструктивно укрепване и цялостно саниране на сградите, което включва:

- Оформяне на деформационните фуги между отделните секции.  За тяхното нормално функциониране е необходимо същите да бъдат направени или почистени, запълнени с еластичен материал (например пенополиуретанова пяна) и външно оформени с лайсни (профили) за фуги по всички нива;

- Ремонт на дървените конструкции за оформяне на скатовете на покривите на Учебен корпус блок (Б) и Топла връзка (В) - подмяна на негодни ребра и други елементи, пълна смяна на хидроизолация, покрития, улуци и водосточни тръби; 

- Ремонт на покривите на Учебен корпус (А) чрез демонтаж на сегашните и изпълнение на надеждна хидроизолация и покрития, с които да се спрат течовете.  При избора на материали в никакъв случай да не се допуска завишаване на сега действащото натоварване;
-  Цялостно саниране на стоманените конструкции на Физкултурен салон (Г) и Сграда съблекални (Д) - третиране на носещите елементи с антикорозионни препарати и полагане на защитни покрития, както и пълна подмяна на компроментираните стенни панели и покрития. Новите елементи на ограждането и покритието се изпълняват според архитектурния проект, при спазване на принципа за прилагане на съвременни материали с малко собствено тегло. При избора на материали в никакъв случай да не се допуска завишаване на сега действащото натоварване;
-  Оформяне на стоманени рамки около врати без щурцове;
- Възстановяване и надеждно заустване на водосточните тръби с цел преустановаване на течове към основи;
-  Саниране на оголени бетонни повърхности, възстановяване на разрушени цокли и мазилки;

- Отстраняване на локални повреди и разрушения по фасадни и разделителни стени;

Втория етап включва саниране, подмяна на наличната стара дограма с нова PVC  дограма, петкамерна с двоен стъклопакет и К-стъкло, изпълнени по спецификация. Общата площ на подменяната дограма е 368,00кв.м. 

Ще бъде изпълнена външна топлоизолация по всички фасади. Предвидено е полагането на топлоизолационна система с EPS плоскости с дебелина 6см. Всички крепежни елементи и съпътстващите пластове следва да бъдат част от единна топлоизолационна система и да има доказана съвместимост между тях. По цокъла ще се положи двукомпонентна, бързосъхнеща, гъвкава, битумна хидроизолираща емулсия без разтворители. Мазилката по фасадите ще бъде минерална, а по цокъла с цветни камъчета. Ще бъдат подменени всички улуци и водосточни тръби.

Във втория етап също така се включват всички дейности по цялостно възстановяване на физкултурен салон. Фасадните и покривните панели на сградата на физкултурен салон, ще бъдат изцяло подменени с термопанели с минерална вата.

Предвижда се оформянето на мъжка и женска съблекалня в сградата на физкултурен салон.

Третия етап предвижда цялостен ремонт и реконструкция на прилежащо дворно пространство. Условно двора е разделен на рекреационна зона и зона за спорт. В зоната за спорт, на мястото на съществуващото игрище се предвижда изграждане на ново футболно игрище с прилежащите съоръжения. В разработения и одобрен по всички инвестиционни части проект е заложено обновяване на югозападното дворно пространство.

1. Футболно игрище

Проектирано е футболно игрище, на което игралното поле е с размери 90/60м, и оставяне на осигурителна ивица от 1,5м по дългите страни и 1,9м по късите страни. Игрището е предвидено за затревяване с изкуствена трева 50мм и ще бъде осигурено отводняването му чрез дренажна система, заустена в градската канализацията на улицата. Същото ще се използва за учебно-тренировъчна цел, и от тази гледна точка се допуска отклонение от изискването за ориентация на дългата ос в посока север-юг с отклонение до 10°. Игрището ще бъде заградено с ограда след осигурителната ивица. Оградата ще се изпълни с метални колове с дължина 6,0м и 2,0м, и оградна метална мрежа 2,0м и 4,5м силиконова спортна мрежа, с обща височина 6,0м. Колоните за оградата са метални с височина 6м и 2м. Монтират се върху единични фундаменти от бетон клас С30/37 и в върху подпорните стени. Игрището ще е достъпно, както от страната на училищната сграда, така и през съществуващата врата в югоизточната страна на имота. От ул. „Васил Кънчев“ се предвиждат по-големи врати, за достъп на техника, свързана с обработката на терена.

2. Осветление на футболно игрище

Предвидено е енергоспестяващо осветление от LED прожектори за игрището. Същите ще се монтират на метални стълбове с дължина 12,0м, като на тази височина се монтират предвидените тела на стойки в два реда по 4бр. На кота +10,5м е разработена обслужваща площадка, а достапът до нея ще се осъществи по вертикална стълба с кош.

Стълбовете се монтират върху единични фундаменти от бетон клас С30/37. Анкерните групи идват заготвени заедно със стълбовете.

3. Трибуни към футболно игрище
В югозападната част на имота, зад подпорната стената, са развити трибуни, съобразени с денивелацията на терена. Същите ще се изпълнят от стоманобетон, защитен с епоксидна смола, като в зоната за сядане ще се поставят PVC седалки без облегалки, устойчиви на външни атмосферни условия. Изпълняват се от стоманобетон клас С30/37 и армировка клас В500. Под бетона се предвижда дрениращ пласт с дебелина 20см от филц 5-25.

Местата са разделени в три блока, съответно с 150, 150 и 100 места. Евакуирането става по две перпендикулярни на редовете пътеки с ширина 2,0м. Пред първия и зад последния ред се предвиждат парапети. Зад средния блок има резервирано място за хора в затруднено положение в инвалидни колички.  Трибуните са достъпни чрез алеи и врати на оградата към улиците „Яне Сандански” и „Васил Кънчев”.

4. Подпорни стени
Предвидени са подпорни стени за подпиране на ската на юг и запад и подпиране на площадката на север и изток. Подпорните стени са проектирани по Европейски стандарти ЕN – Еврокодове, които за настоящия проект са задължителни съгласно българското законодателство. Тип на стената – Ъглова подпорна стена. Изпълнява се по традиционния монолитен начин от стоманобетон. Под основата на стената се полага 10см подложен бетон клас C12/16. Приетите бетонови покрития са 50мм.
За отводняване на футболното игрище се предвжда изграждане на дренаж от дренажни тръби. Дренажните тръби заустват в плътни канализационни тръби, ситуационно разположени по четирите страни на футболното игрище.

Новопроектираната дворищна канализация от четирите страни на игрището отвеждат дренажните води към ревизионна канализационна шахта (елемент от основния одобрен проект).

Около дренажната тръба се предвижда полагане на чакъл с едрина на зърната 2,8-3,2см съгласно приложения детайл към настоящия проект. Над чакъла се предвижда полагане на геотекстил. Върху геотекстила се полага пласт от чакъл и баластра с дебелина от 14-37см. с едрина на зърната 2,8-4,0см. Над пласта от чакъл се полага пясъчна възлгавница с дебелина 4,0см и зърнометрия до 1,2см и втори пласт пясък отгоре с дебелина 3см и зърнометрия 0,2-0,8мм. Върху втората пясъчна възглавница се полага настилката от изкуствена трева с височина 50мм.
За осветяването му се предвиждат да бъдат монтирани 48 броя прожектора с LED осветител 215W/6000К, оптика 30/90 DGR, IP 66, размери 450/450/60mm, тегло 10,3 kg. Същите ще бъдат монтирани на 6 броя стоманени стълбове по конструктивен проект, на височина 12.00m, разпределени по 8 броя на стълб, както е показано в работните чертежи. Захранването на новопредвидените осветители ще се осъществява от ел. таблото ТСЗ. Включването им ще се осъществява от ел. ключове за всеки стълб по отделно, захранени през контактор. 

Захранването на проежекторите да се осъществи с кабели NYM 5х4(6)кв.мм до разклонителна кутия монтирана на 0.50м от долен ръб на долен ред прожектори, като от разклонителната кутия прожекторите се захранят с кабели NYM 3х2.5кв.мм.
За задоволяване на мощностите е предвиден захранващ кабел за ел. табло ТСЗ - NYM 5х16кв.мм с кабел NYM 5х25кв.мм. 
Кабелните трасета да се изградят като кабелите се изтеглят в неармиран бетонов канал 50/36/31 в комплект с капак и тръбна мрежа подземно в изкоп 0,8/0,25, както е показано в работните чертежи.  Захранващите кабели да отговарят на следните условия:

Произведени съгласно БДС – 16291 – 85,

Неразпространение на горенето по БДС ІЕС 60332-1,

Експлоатация при температура на околната среда от -300С  до +500С,

Монтаж при температура не по ниска от -50С

Минимален радиус на еднократно огъване – 10D,

    Макс. продължителна температура на нагряване на токопроводимите жила +700С,

    Макс. допустима температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение +1600С, за не повече от 5 сек.,

Многожилни медни жила,

Поливинилхлоридна изолация,

Поливинилхлоридна обвивка.

Тръбната мрежа да се изгради с HDPE/LDPE тръби ф50мм. Тръбите се полагат със застъпване, като преди монтирането краищата им се обработват така, че е изключено нараняване на външната обвивка на изтегляните кабели. Всяка тръба от системата е отделена от съседните и от стените на изкопа посредством слой земен насим с дебелина равна на половината от диаметъра на тръбите. Минималното земно покритие върху положена кабелна канална система е 0,5 м. Изкопът за кабелната линия да бъде дълбок спрямо даденото сечение, с направа на пясъчна подложка, като на 30 см над тръбната мрежа се слага предупредителна пластмасова лента. Точното й трасе и детайли са показани на приложения чертеж. След оформяне на дъното на изкопа, перпендикулярно на оста на тръбната мрежа през 1500 мм се поставят напречни подложни гредички 600/145/70 мм. В горната страна има надлъжен жлеб с размери 45/40 мм. Върху залепените и подредени тръби от първия ред на тръбната система се поставят дистанционни гребени, по такъв начин, че тяхната долна основа да влезе в надлъжния жлеб на подложните гредички. Тръбите от втория ред на тръбната мрежа се спускат и подреждат в горните /свободни/ вдлъбнатини на гребените.

При изтеглянето на кабелите да се спазва следното:

а) доставения кабел да се прегледа, провери и състави протокол за състоянието му;

б) огъването на кабела трябва да става с радиус не по-малък от 10 пъти диаметъра му;

в) преди полагане на кабела и след приключване на монтажните работи да се направят съответните замервания за установяване състоянието на изолацията между отделните жила.

При полагане на кабелите да се спазват всички правила и норми, отнасящи се до този вид строителство.

В частта от дворното пространство между училищната сграда и футболното игрище, е зоната за рекреация. Предвижда се цялостна подмяна на настилките и полагането на нови пластове от трошен камък, пясък и унипаваж, като ще има декоративно разделяне на пространството, чрез използването на различни цветови гами на полагания паваж. Предвижда се оформяне на нови зелени зони с акцентиране на съществуващата растителност, поставяне на нови пейки, както и маси с пейки, монтиране на паркова чешма от полимербетон. 

Ще се реализира цялостен ремонт на 17бр. стъпалата между зоната за рекреация и футболното игрище. Същите ще бъдат оборудвани с електрическа асансьорна платформа за хора с инвалидни колички или с намалена подвижност. На постъпа към сградата на училището, също ще бъде монтирана електрическа асансьорна платформа, за преодоляване на 6бр.стъпала.

Околовръст на училищната сграда също се оформят пешеходни алеи със съответните пластове – основа от трошен камък, пясък и унипаваж. 

Четвъртия етап се отнася за възстановяването и подмяна на компроментирани стенни и покривни елементи с нови от същия вид за съществуваща сграда допълващо застрояване - Спортна зала. 
Предвижда се подмяна на наличната стара дограма с нова PVC дограма, петкамерна с двоен стъклопакет и К-стъкло, изпълнени по спецификация. 

	Количествено – стойностна сметка

	Обект: 
	"Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” - гр. Петрич"- Подобект 1 - Основна сграда

	

	№ по ред
	Описание на строително-монтажни работи
	Ед. мярка
	Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
	 
	 

	 
	 РАЗВАЛЯНЕ,РАЗРУШАВАНЕ и ДЕМОНТАЖ
	 
	 

	1,1
	Демонтаж на дървена покривна конструкция
	м3
	57,00

	1,2
	Демонтаж на покривни ламаринени плоскости
	м2
	1 943,00

	1,3
	Демонтаж на хидроизолация / покрив 
	м2
	1 943,00

	1,4
	Демонтаж на дървена обшивка / летви / покрив
	м2
	915,00

	1,5
	Демонтаж на водосточни тръби
	м
	277,00

	1,6
	Демонтаж на улуци
	м
	270,00

	1,7
	Демонтаж на дъсчена обшивка стреха
	м2
	75,00

	1,8
	Демонтаж на фасадни панели - физ. салон
	м2
	430,00

	1,9
	Демонтаж външен ламаринен въздуховод със  сечение 60 х 60см
	м
	15,00

	1,10
	Събиране и извозване на строителни отпадъци на депо до 7 км  
	м3
	365,00

	 
	Зидарски и бетонови работи
	 
	 

	1,11
	Разваляне тухлена зидария 12см 
	м2
	220,00

	1,12
	Разваляне тухлена зидария 40см
	м3
	41,00

	1,13
	Събиране и извозване на строителни отпадъци на депо до 7 км  
	м3
	68,00

	 
	Настилки и мазилки
	 
	 

	1,15
	Очукване мазилка фасада
	м2
	1 629,00

	1,16
	Очукване вътрешна мазилка 
	м2
	4 020,00

	1,17
	Очукване цокъл (мозайка) фасада
	м2
	152,00

	1,18
	Демонтаж настилка външни площадки и стъпала
	м2
	84,00

	1,19
	Демонтаж  настилка от теракота / гранитогрес / включително стъпала /
	м2
	1 212,00

	1,2
	Демонтаж  настилка от паркет, включително первази
	м2
	485,00

	1,21
	Разбиване настилка от мозайка / включително стъпала и первази /
	м2
	459,00

	1,22
	Демонтаж фаянсова облицовка
	м2
	728,00

	1,23
	Демонтаж дюшеме
	м2
	422,00

	1,24
	Демонтаж линолеум
	м2
	100,00

	1,25
	Разбиване изравнителна циментова замазка
	м2
	147,00

	1,26
	Демонтаж дървена ламперия стени
	м2
	358,00

	1,27
	Събиране и извозване на строителни отпадъци на депо до 7 км  
	м3
	263,00

	 
	Дърводелски работи
	 
	 

	1,28
	Демонтаж на съществуваща дограма
	м2
	359,00

	1,29
	Демонтаж стоманени решетки на прозорци/витрини
	м2
	105,00

	1,3
	Демонтаж  каси и врати дървени
	бр
	114,00

	1,31
	Демонтаж  каси и  врати метални
	бр
	11,00

	1,32
	Демонтаж стълбищен парапет
	м
	65,00

	1,33
	Събиране и извозване на строителни отпадъци на депо до 7 км  
	м3
	40,00

	 
	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	Зидарски работи
	 
	 

	2,1
	Зидария газобетон  15см с на лепило
	м3
	52,00

	2,2
	Зидария газобетон  30см на лепило
	м3
	31,00

	2,3
	Зидария газобетон  40см на лепило
	м3
	32,00

	2,4
	Зидария газобетон 20см на лепило
	м3
	23,00

	 
	Настилки, замазки и облицовки
	 
	 

	2,5
	Изравнителна циментова замазка - 5см
	м2
	1 878,00

	2,6
	Доставка и монтаж на саморазливна замазка до 3 мм. включително почистване и грундиране на основата 
	м2
	2 541,00

	2,7
	Доставка на хетерогенна  винилова настилка със следните характеристики-доказани с приложен към офертата сертификат и мостра : 
  - Минимална дебелина –  3,80 мм, 
  - Дебелина на износващия слой от чисто ПВЦ - ≥ 0,65 мм,
  - Пожароустойчивост - EN 13501-1 клас Bfl-S1 /трудногорими/
  - Шумопоглъщане – EN ISO 717-2   ≥19 dB
  - Антибактериална и антисептична обработка - постоянно антибактериално покритие, вградено в цялата дебелина на  продукта.
 -  Електро статичност < 2 kV съгласно EN 1815
 -  Мрежа от фибростъкло между слоевете за равномерно разпределение на натоварванията.
 - Покритие  на износващия слой - UV-устойчиво, EN 20 105 - B02 degree ≥ 6, (цветовете не се променят при пряка слънчева светлина)
 - Да отговаря на изискванията на  EN 685 клас (34-42) и  да има клас на износоустойчивост (група Т ) , съгласно EN 651
 - Устойчивост на хлъзгане - DIN 51 130 клас  R10
	м2
	2 541,00

	2,8
	Монтаж на  хетерогенна винилова настилка с включени консумативи (акрилатно лепило и термо шнур)
	м2
	2 541,00

	2,9
	Доставка и монтаж на PVC первази на h - 6 см. с вкл. консумативи
	м
	977,00

	2,10
	Монтаж на винилова настилка по стъпала и чела 165/15/30 с вкл. консумативи и завършващи лайсни
	бр
	5,00

	2,11
	Монтаж на винилова настилка по стъпала и чела 140/15/32 с вкл. консумативи и завършващи лайсни
	бр
	148,00

	2,12
	Монтаж на винилова настилка по стъпала и чела 130/15/30 с вкл. консумативи и завършващи лайсни
	бр
	83,00

	2,13
	Настилка от теракота на лепило
	м2
	193,00

	2,14
	Настилка от гранитогрес 
	м2
	583,00

	2,15
	Полагане первази при настилка от гранитогрес 8см
	м
	372,00

	2,16
	Настилка от гранитогрес за външна експлоатация, с висок коефицент на замръзване и топлинни деформации, устойчив на пързаляне
	м2
	124,00

	2,17
	Полагане на перваз за настилка гранитогрес / външна експлоатация / - 10см
	м
	25,00

	2,18
	Монтаж HPL  преградни стени  за WC, по детайл
	м2
	82,00

	2,19
	Облицовка фаянс стени
	м2
	833,00

	2,20
	Окачен таван от гипсофазер на конструкция, дебелина 12,5мм /ФИЗ.САЛОН /
	м2
	410,00

	2,21
	Окачен таван от влагоустойчив гипсокартон на конструкция, дебелина 12,5мм / WC,мокри помещения/
	м2
	167,00

	2,22
	Кутия от влагоустойчив  гипскартон 12,5см на конструкция за затваряне на  инсталации
	м2
	476,00

	2,23
	Полагане на вътрешна топлоизолация от XPS плоскости, включително дюбели,мрежа, лепило, дебелина 5см /СУТЕРЕН/ 
	м2
	270,00

	2,24
	Полагане на армирана циментова замазка с мрежа ф-4 върху топлоизолация на покривна плоча, дебелина 6см
	м2
	1 135,00

	 
	Мазилки и бояджийски работи
	 
	 

	2.25
	Направа на вароциментова мазилка по нови стени и тавани
	м2
	635,00

	2,26
	Изкърпване вароциментова мазилка по стени и таван
	м2
	3 750,00

	2.27
	Гипсова мазилка по стени, включително грунд
	м2
	1 398,00

	2,28
	Гипсова шпакловка  (стени и тавани)
	м2
	1 614,00

	2.29
	Боядисване с латекс по стени
	м2
	6 577,00

	2,30
	Боядисване с латекс по тавани
	м2
	5 033,00

	2.31
	Доставка на хомогенно, антибактериално, винилово стенно покритие със следните характеристики-доказани с приложен към офертата сертификат и мостра:                                                                                                                                           - Минимална дебелина –  1,5 мм.                                                                                                         - Покритие PUR - обработка на повърхността,  добро ниво на поддръжка и химическа устойчивост. 
  - Антибактериална и антисептична обработка - постоянно антибактериално покритие, вградено в цялата дебелина на  продукта.
  -  Ултравиолетова  защита ≥ 6 – цветовете не се променят от пряка слънчева светлина.
  - Пожароустойчивост -  Bfl-s1. съгласно EN 13501-1 (трудногорими)
  - Електро статичност < 2 kV съгласно EN 1815
  - Да отговаря на изискванията на  EN 685 клас (23-31) и  да има клас на износоустойчивост (група F ) , съгласно EN 649                                                                                                   
	м2
	1 788,00

	2,32
	Монтаж на хомогенно PVC стенно покритие с включени консумативи (акрилатно лепило, термо шнур и PVC ръбохранители 20х20 мм. за всички външни ръбове)
	м2
	1 788,00

	2.33
	Доставка и монтаж на подложен холкер (задигане на настилката по стената на h=10 см.) и завършващо капаче
	м
	1 010,00

	2,34
	Вътрешно работно скеле с вис. до 3м
	м2
	1 090,00

	 
	Столарски работи
	 
	 

	2,35
	Доставка и монтаж на петкамерна, бяла PVC дограма, стъклопакет с К-стъкло 2х4мм, по спецификация
	м2
	368,00

	2,36
	PVC перваз /пола/ вътрешен, подпрозоречен, цвят бял, ширина 30см
	м
	22,00

	2,37
	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "пчелна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 100 х 210 см
	бр
	11,00

	2,38
	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "пчелна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 80 х 200 см
	бр
	23,00

	2,39
	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "пчелна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 70 х 200 см
	бр
	9,00

	2,4
	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "пчелна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 90 х 200 см
	бр
	24,00

	2,41
	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "пчелна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 100 х 200 см
	бр
	30,00

	2,42
	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "пчелна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 110 х 210 см
	бр
	2,00

	2,43
	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "пчелна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 110 х 200 см
	бр
	9,00

	2,44
	Доставка и монтаж на метална, прахово боядисана,  пожароустойчива врата     EI - 90 / за котелно / 110 х 200 см
	бр
	1,00

	2,45
	Доставка и монтаж на  металнa, праховобоядисана,  пожароустойчива врата EI - 60 / 100 х 200см
	бр
	6,00

	2,46
	Доставка и монтаж на метална, праховобоядисана, врата двукрила с антипаник брава 140 х 210 см
	бр
	1,00

	2,47
	Доставка и монтаж на метална, праховобоядисана, врата еднокрила с антипаник брава 100 х 210 см
	бр
	3,00

	2,48
	Доставка и монтаж на метална, праховобоядисана, врата двукрила с антипаник брава 170 х 220 см
	бр
	2,00

	2,49
	Доставка и монтаж на метална, праховобоядисана, врата двукрила с антипаник брава 180 х 210 см
	бр
	1,00

	2,5
	Доставка и монтаж на метална, праховобоядисана, врата двукрила с антипаник брава EI - 30 275 х 220 см
	бр
	1,00

	2,51
	Доставка и монтаж на интериорна, преградна, алуминиева дограма - студен профил / по спецификация /
	м2
	109,00

	2,52
	Доставка и монтаж стълбищен парапет по детайл
	м
	65,00

	2,53
	Подвижна помощна ръкохватка за хора с увреждания
	бр
	4,00

	2,54
	Стационарна помощна ръкохватка за хора с увреждания /L-мин. 110см/
	бр
	4,00

	2,55
	Стационарна помощна ръкохватка за хора с увреждания / L-мин. 90см /
	бр
	4,00

	2,56
	Доставка и монтаж на решетки за англ. двор 65х240см
	м2
	4,00

	2,57
	Доставка и монтаж на метални решетки с мрежа с ПВЦ покритие / прозорци /по спецификация
	м2
	118,00

	2,58
	Доставка и монтаж на асансьор без машинно, размер на шахтата 200х190см, 5 спирки включително цялостно оборудване, предназначен за хора с увреждания
	бр
	1,00

	2,59
	Доставка и монтаж на асансьор без машинно, размер на шахтата 200х190см, 4 спирки включително цялостно оборудване, предназначен за хора с увреждания
	бр
	1,00

	2,60
	Доставка и монтаж защитна метална мрежа за прозорци физ. салон ф- 3мм
	м2
	168,00

	 
	Фасади и покрив
	 
	 

	2,61
	Частична подмяна на компрометирана дървена покривна конструкция
	м3
	19,00

	2,62
	Външна изравнителна мазилка по фасади. основа за топлоизолация
	м2
	4 074,00

	2,63
	Топлоизолация EPS по фасади, включително крепежни елементи, дюбели, лепило, мрежа, шпакловка, дебелина 6см
	м2
	4 074,00

	2,64
	Минерална цветна м-ка по фасади
	м2
	2 948,00

	2,65
	Мозаечна мазилка с цветни камъчета 
	м2
	1 126,00

	2,66
	Покривна LT ламарина с PVC покритие 
	м2
	1 396,00

	2,67
	Полагане на хидроизолация цокъл и англ. Двор;               двукомпонентна, бързосъхнеща, гъвкава, битумна хидроизолираща емулсия без разтворители  
Разходна норма - 1,2 кг/м2 за мм дебелина свеж продукт в зависимост от вида на основата
	м2
	544,00

	2,68
	Хидроизолация два пласта воалит / покрив /
	м2
	1 360,00

	2,69
	Циментова з-ка за наклон покрив от 2см-до 8см
	м2
	198,00

	2,7
	Топлоизолация XPS върху ст.б плоча / покрив /  10см
	м2
	1 360,00

	2,71
	Пароизолация от полимербитумна мембрана / покрив /
	м2
	1 360,00

	2,72
	Битумен грунд 
	м2
	198,00

	2,73
	Дъсчена обшивка от OSB плоскости 20мм /покрив/
	м2
	1 143,00

	2,74
	Доставка и монтаж фасаден термопанел с изолация от мин.вата, мин. 10см. дебелина, цвят по RAL 9006
	м2
	430,00

	2,75
	Доставка и монтаж покривен термопанел с изолация от мин.вата, мин. 8см. дебелина, цвят по RAL 9006
	м2
	533,00

	2,76
	Дъсчена обшивка стреха
	м2
	294,00

	2,77
	Доставка и монтаж на PVC улуци ф-80мм, цвят сив
	м
	315,00

	2,78
	Доставка и монтаж на PVC водосточни тръби, ф-80мм, цвят сив
	м
	196,00

	2,79
	Доставка монтаж и демонтаж на тръбно скеле
	м2
	3 950,00

	 
	Всичко по част "Архитектура":
	 
	 

	 
	ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА
	 
	 

	 
	ВЪНШЕН АСАНСЬОР 
	 
	 

	1
	ЗЕМНИ РАБОТИ 
	 
	 

	1.1
	Механизиран масов изкоп земни маси,  прието откос изкоп 1:2
	м3
	75,00

	1.2
	Ръчен изкоп земни маси за оформяне на откоси и др. -5% от механизирания
	м3
	3,75

	1.3
	Подравняване дъното на котлована / последните 10см/
	м2
	15,00

	1.4
	Изпомпване на появилите се подпочвени води / при необходимост/
	мсм
	2,00

	1.5
	Обратна засипка с материал от изкопани земни маси с трамбоване на пластове от 20см 
	м3
	50,00

	1.6
	Натоварване и извозване на земни маси на депо на разстояние до 5км, с коеф. на разбухване 1,3  
	м3
	33,00

	1.7
	Уплътнен трошен камък и трамбоване на пластове  от 20см 
	м3
	3,20

	2
	КОФРАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	2.1
	Кофраж за фунд. плоча, стени, колони, греди и етажни плочи
	м2
	187,00

	3
	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
	 
	 

	3.1
	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана B420 и B500
	кг
	4 855,00

	3.2
	Анкерни пръти за анкериране към съществуваща конструкция
	кг
	120,00

	4
	БЕТОНОВИ РАБОТИ
	 
	 

	4.1
	Подложен бетон C12/15 - 10см
	м3
	1,50

	4.2
	Бетон C20/25 за фунд. плоча, стени, колони, греди и етажни плочи
	м3
	39,00

	5
	ДРУГИ
	 
	 

	5.1
	Пробиване на отвори ф18(ф14) с дълбочина 150мм за анкерни пръти,почистване и запълване на отворите с химическо лепило с характеристики, близки до лепило HIT RE 500
	бр
	140,00

	 
	ВЪТРЕШЕН АСАНСЬОР
	 
	 

	6
	ЗЕМНИ РАБОТИ 
	 
	 

	6.1
	Ръчен изкоп за фундамент към асансьор
	м3
	1,00

	6.2
	Обратна засипка трошен камък с трамбоване на пластове от 20см 
	м3
	0,90

	7
	КОФРАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	7.1
	Страничен кофраж за фундамент към асансьор
	м2
	1,00

	8
	АРМИРОВЪЧНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	8.1
	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана B420 и B500
	кг
	145,00

	8.2
	Доставка, изработка и монтаж на стомана S235JRG2 за стоманени рамки
	кг
	1 860,00

	8.3
	Доставка, изработка и монтаж на стомана S235JRG2 за конструкция асансьор
	кг
	3 040,00

	9
	БЕТОНОВИ РАБОТИ
	 
	 

	9.1
	Подложен бетон C12/15 - 10см
	м3
	0,03

	9.2
	Бетон C20/25 за фундамент към асансьор
	м3
	0,10

	10
	ДРУГИ
	 
	 

	10.1
	Доставка и монтаж на Шпилки за бетон M10
	бр
	48,00

	10.2
	Пробиване на отвори ф12 с дълбочина 95мм ,почистване и запълване на отворите с химическо лепило с характеристики, близки до лепило HIT RE 500
	бр
	48,00

	10.3
	Доставка и монтаж на Шпилки за бетон M12
	бр
	55,00

	10.4
	Пробиване на отвори ф16  ,почистване и запълване на отворите с химическо лепило с характеристики, близки до лепило HIT RE 500
	бр
	55,00

	10.5
	Доставка и монтаж на Шпилки за тухла M10
	бр
	120,00

	10.6
	Пробиване на отвори ф12 с дълбочина 95мм ,почистване и запълване на отворите с химическо лепило с характеристики, близки до лепило HIT ММ
	бр
	120,00

	10.7
	Полагане на антикорозионен грунд на епоксидна основа за стоманени рамки
	м2
	30,00

	10.8
	Боядисване на стоманени рамки - боя по арх.проект
	м2
	30,00

	 
	ОБКАНТВАНЕ СЪС СТОМАНЕНИ РАМКИ
	 
	 

	11
	АРМИРОВЪЧНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	11.1
	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана B420 и B500
	кг
	3,00

	11.2
	Доставка, изработка и монтаж на стомана S235JRG2 за стоманени рамки
	кг
	725,00

	12
	ДРУГИ
	 
	 

	12.1
	Полагане на антикорозионен грунд на епоксидна основа за стоманени рамки
	м2
	14,00

	12.2
	Боядисване на стоманени рамки  - боя по арх.проект
	м2
	14,00

	 
	ОБРАМЧВАНЕ И ПРИВЪРЗВАНЕ НОВИ ЗИДАРИИ
	 
	 

	13
	КОФРАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	13.1
	Kофраж за стоманобетонни пояси
	м2
	190,00

	14
	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
	 
	 

	14.1
	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана B420 и B500
	кг
	2 025,00

	15
	БЕТОНОВИ РАБОТИ
	 
	 

	15.1
	Бетон C20/25 за стоманобетонни пояси
	м3
	17,00

	 
	ВЪТРЕШНИ СТЪЛБИ И РАМПА
	 
	 

	16
	КОФРАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	16.1
	Kофраж за вътрешни стълби и рампа
	м2
	11,00

	17
	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
	 
	 

	17.1
	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана B420 и B500
	кг
	890,00

	18
	БЕТОНОВИ РАБОТИ
	 
	 

	18.1
	Бетон C20/25 за вътрешни стълби и рампа
	м3
	3,00

	18.2
	Газобетон под вътрешни стълби и рампа
	м3
	0,80

	 
	ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА Е - ПРОСВЕТА
	 
	 

	19
	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
	 
	 

	19.1
	Доставка, изработка и монтаж на стомана S235JRG2 за стоманени греди
	кг
	2 325,00

	20
	ДРУГИ
	 
	 

	20.1
	Полагане на антикорозионен грунд на епоксидна основа за стоманени греди
	м2
	45,00

	20.2
	Боядисване на стоманени греди  - боя по арх.проект
	м2
	45,00

	21
	ДЪРВЕНИ РАБОТИ
	 
	 

	21.1
	Доставка, изработка и монтаж на дървена покривна конструкция
	м3
	11,50

	21.2
	Доставка, изработка и монтаж обшивка дървенa конструкция
	м2
	280,00

	 
	ОТВОР В БЕТОННА СТЕНА - ОБКАНТВАНЕ СЪС СТОМАНЕНИ РАМКИ
	 
	 

	22
	КОФРАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	22.1
	Kофраж за стени
	м2
	17,00

	23
	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
	 
	 

	23.1
	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана B420 и B500
	кг
	55,00

	23.2
	Доставка, изработка и монтаж на стомана S235JRG2 за стоманени рамки
	кг
	362,00

	24
	БЕТОНОВИ РАБОТИ
	 
	 

	24.1
	Бетон C20/25 за стени
	м3
	3,80

	25
	ДРУГИ
	 
	 

	25.1
	Полагане на антикорозионен грунд на епоксидна основа за стоманени рамки
	м2
	8,00

	25.2
	Боядисване на стоманени рамки  - боя по арх.проект
	м2
	8,00

	 
	РАМПА И СТЪЛБИ ПРИ ВХОД
	 
	 

	26
	ЗЕМНИ РАБОТИ 
	 
	 

	26.1
	Механизиран масов изкоп земни маси,  прието откос изкоп 1:2
	м3
	38,00

	26.2
	Ръчен изкоп земни маси за оформяне на откоси и др. -5% от механизирания
	м3
	1,90

	26.3
	Подравняване дъното на котлована / последните 10см/
	м2
	5,00

	26.4
	Изпомпване на появилите се подпочвени води / при необходимост/
	мсм
	4,00

	26.5
	Обратна засипка откоси с трошен камък и трамбоване на пластове  от 20см 
	м3
	20,00

	26.6
	Натоварване и извозване на земни маси на депо на разстояние до 5км, с коеф. на разбухване 1,3  
	м3
	49,00

	27
	КОФРАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	27.1
	Кофраж за рампа и стълби при вход
	м2
	152,00

	28
	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
	 
	 

	28.1
	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана B420 и B500
	кг
	1 180,00

	29
	БЕТОНОВИ РАБОТИ
	 
	 

	29.1
	Подложен бетон C12/15 - 10см
	м3
	4,00

	29.2
	Бетон C20/25 за основи, стени и стълби
	м3
	21,00

	 
	СТЪЛБИЩА ВЪРХУ ЗЕМНА ОСНОВА, РАМПИ И ОГРАДИ
	 
	 

	30
	КОФРАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	30.1
	Кофраж за стълбища
	м2
	12,00

	30.2
	Кофраж за рампи
	м2
	40,00

	31
	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
	 
	 

	31.1
	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана B420 и B500
	кг
	530,00

	32
	БЕТОНОВИ РАБОТИ
	 
	 

	32.1
	Бетон C16/20 за стълбища
	м3
	2,50

	32.2
	Бетон C16/20 за рампи
	м3
	8,00

	33
	ДРУГИ
	 
	 

	33.1
	Доставка и полагане на PVC фолио
	м2
	27,00

	33.2
	Доставка, полагане и уплътняване на 35см пласт трошен камък
	м3
	9,50

	34
	Саниране на  стоманобетонни елементи от видим бетон
	 
	 

	34.1
	Отстраняване на замърсявания , почистване до здрав бетон и почистване на арматура от корозия
	м2
	110,00

	34.2
	Полагане на свързващ грунд за връзка със стар бетон и защита на арматурата от корозия - слой 1мм    
	м2
	110,00

	34.3
	Запълване на каверни в бетона с разтвори за саниране
	м3
	1,50

	34.4
	Полагане на разтвор  - полимерциментова смес за защита и поправка на бетонови повърхности - до 2см
	м2
	110,00

	35
	Стоманени рамки за врати без щурцове
	 
	 

	35.1
	Изработка и монтаж на стоманени рамки за врати без щурцове в неносещи стени
	кг
	50,00

	 
	Укрепване тухлени стени и стоманена конструкция ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН
	 
	 

	36
	УКРЕПВАНЕ ТУХЛЕНИ СТЕНИ
	 
	 

	36.1
	Отстраняване мазилки и почистване до тухла 
	м2
	77,00

	36.2
	Усилване чрез мрежа от стъклени нишки  за зидани конструкции, вкл. подготовка на основата с подходящ материал
	м2
	77,00

	37
	УКРЕПВАНЕ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН
	 
	 

	37.1
	Почистване повърхност стоманена конструкция от ръжда и замърсяване
	м2
	600,00

	37.2
	Полагане на грунд за защита от корозия
	м2
	600,00

	37.3
	Двукратно боядисване
	м2
	600,00

	38
	Оформяне на деформационни фуги
	 
	 

	38.1
	Почистване, оформяне деформационни фуги с профили и запълване с еластичен материал
	м
	240,00

	 
	Всичко по част "Конструктивна":
	 
	 

	 
	ЧАСТ: ВиК
	 
	 

	 
	ВОДОПРОВОД-СГРАДИ
	 
	 

	1,1
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ СТОМАНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ  ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф2"
	м
	190,00

	1,2
	СЪЩО, НО ф 11/2"
	м
	48,00

	1,3
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ СТОМАНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ  ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф11/4"
	м
	72,00

	1,4
	СЪЩО, НО ф 1"
	м
	35,00

	1,5
	СЪЩО, НО ф 3/4"
	м
	5,00

	1,6
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ СТОМАНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ  ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф1/2"
	м
	32,00

	1,7
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ  ТРЪБИ - РЕ ф20мм
	м
	10,00

	1,8
	Предпазни тръби за водопровод ф20мм в замазка /гофрирани тр./
	м
	10,00

	1,9
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф63, PN16 - студена вода
	м
	1,00

	1,10
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф63, PN20 - топла вода
	м
	1,00

	1,11
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф50, PN20 - топла вода
	м
	4,00

	1,12
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф40, PN16 - студена вода
	м
	7,00

	1,13
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф40, PN20 - топла вода
	м
	4,00

	1,14
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф32, PN16 - студена вода
	м
	32,00

	1,15
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф32, PN20 - топла вода
	м
	12,00

	1,16
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф25, PN16 - студена вода
	м
	17,00

	1,17
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф25, PN20 - топла вода
	м
	17,00

	1,18
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф20, PN16 - студена вода
	м
	170,00

	1,19
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф20, PN20 - топла вода
	м
	160,00

	1,20
	СПИРАТЕЛЕН КРАН ф 2"
	бр
	19,00

	1,21
	СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗВИТЕР ф 2"
	бр
	3,00

	1,22
	ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф 2"
	бр
	1,00

	1,23
	СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗВИТЕР ф 11/2"
	бр
	1,00

	1,24
	СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗВИТЕР ф 11/4"
	бр
	2,00

	1,25
	ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф 11/4"
	бр
	3,00

	1,26
	ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ ф 1"
	бр
	1,00

	1,27
	СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф 20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ
	бр
	100,00

	1,28
	ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф20 ПОЛИПРОПИЛЕН
	бр
	75,00

	1,29
	СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф 25 ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ
	бр
	5,00

	1,30
	ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф25 ПОЛИПРОПИЛЕН
	бр
	5,00

	1,31
	СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗВИТЕР ф 32 ПОЛИПРОПИЛЕН
	бр
	1,00

	1,32
	ОБРАТЕН КЛАПАН ф 2"
	бр
	1,00

	1,33
	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ПП Касети комплект - шланг 20м и струйник
	бр
	19,00

	1,34
	ЕЛ.БОЙЛЕР 15 Л ЗА МАНТАЖ НАД МИВКА 
	бр
	1,00

	1,35
	ЕЛ.БОЙЛЕР 120 Л. ВЕРТИКАЛЕН
	бр
	1,00

	1,36
	СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ СТОЯЩА ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА
	бр
	41,00

	1,37
	СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ СТЕННА ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА
	бр
	5,00

	1,38
	СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА КУХНЕНСКА МИВКА
	бр
	3,00

	1,39
	СПИРАТЕЛЕН КРАН ЗА ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ Ф 1/2"
	бр
	35,00

	1,40
	СПИРАТЕЛЕН КРАН ЗА СЪДОМИЯЛНА Ф 3/4"
	бр
	1,00

	1,41
	Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ 
	бр
	11,00

	1,42
	СПИРАТЕЛЕН КРАН ЗА ПИСОАР
	бр
	6,00

	1,43
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПИТЕЙНИ ФОНТАНКИ 
	бр
	9,00

	1,44
	КОМПЕНСАТОРИ ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ф20мм
	бр
	4,00

	1,45
	КОМПЕНСАТОРИ ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ф25мм
	бр
	2,00

	1,46
	КОМПЕНСАТОРИ ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ф32мм
	бр
	2,00

	1,47
	КОМПЕНСАТОРИ ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ф40мм
	бр
	2,00

	1,48
	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 2" с дебелина 18мм
	м
	190,00

	1,49
	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 11/2" с дебелина 18мм
	м
	48,00

	1,50
	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 11/4" с дебелина 18мм
	м
	72,00

	1,51
	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 1" с дебелина 18мм
	м
	35,00

	1,52
	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 3/4" с дебелина 13мм
	м
	5,00

	1,53
	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 1/2" с дебелина 13мм
	м
	32,00

	1,54
	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 20мм с дебелина 13мм
	м
	330,00

	1,55
	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 25мм с дебелина 13мм
	м
	34,00

	1,56
	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 32мм с дебелина 18мм
	м
	44,00

	1,57
	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 40мм с дебелина 18мм
	м
	11,00

	1,58
	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 50мм с дебелина 18мм
	м
	4,00

	1,59
	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 63мм с дебелина 18мм
	м
	2,00

	1,60
	Демонтаж на водопроводни тръби 
	м
	450,00

	1,61
	Дезинфекция на водопровод 
	м
	807,00

	1,62
	Изпитване на водопровод 
	м
	807,00

	1,63
	Доставка и монтаж на циркулационна помпа Qп=0.300л/с, Нп=4.00м, Nп=400 ват, включително арматури 
	бр
	1,00

	 
	КАНАЛИЗАЦИЯ-СГРАДИ
	 
	 

	2,1
	Разваляне на съществуваща бетонова настилка
	м2
	100,00

	2,2
	Изкоп в земни почви - ръчен
	м3
	180,00

	2,3
	Подложка от  пясък под тръби - 10см
	м3
	10,00

	2,4
	Засипване тръби с пясък - 20 см над теме тръба
	м3
	20,00

	2,5
	Извозване на пръст с ръчни колички 
	м3
	30,00

	2,6
	Обратен насип с мека пръст - ръчно
	м3
	150,00

	2,7
	Трамбоване на пластове от 20 см с ръчна трамбовка
	м3
	150,00

	2,8
	РVС тръби с фабрични фасонни части за канализация в сгради и крепежни елементи с диаметър Ф 110мм
	м
	179,00

	2,9
	РVС тръби с фабрични фасонни части за канализация в сгради и крепежни елементи с диаметър Ф 50мм
	м
	97,00

	2,10
	РVС тръби с фабрични фасонни части за канализация с UV защита  и крепежни елементи  Ф 110мм
	м
	4,00

	2,11
	ДЕБЕЛОСТЕННО РVС ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ОКАЧЕНА  И ВКОПАНА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ и крепежни елементи  С ДИАм 160 ММ
	м
	180,00

	2,12
	ДЕБЕЛОСТЕННО РVС ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ОКАЧЕНА И ВКОПАНА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ и крепежни елементи  С ДИАм 110 ММ
	м
	20,00

	2,13
	ДЕБЕЛОСТЕННО РVС ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ОКАЧЕНА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ и крепежни елементи  С ДИАм 75 ММ
	м
	5,00

	2,14
	ПОДОВ СИФОН  DN 50мм рогови
	бр
	25,00

	2,15
	ПОДОВ СИФОН  DN 100 с долно оттичане
	бр
	13,00

	2,16
	ПОДОВ СИФОН 27/27
	бр
	3,00

	2,17
	Ревизионнен отвор ф50мм за верт.тръби
	бр
	9,00

	2,18
	Ревизионнен отвор ф110мм за верт.тръби
	бр
	38,00

	2,19
	Ревизионнен отвор ф110мм за хоризонтални тръби
	бр
	10,00

	2,20
	 Клапан невентилиран клон Ф 110мм
	бр
	2,00

	2,21
	 Клапан невентилиран клон Ф 50мм
	бр
	1,00

	2,22
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА МОНОБЛОК 
	бр
	35,00

	2,23
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА МИВКА среден формат 
	бр
	51,00

	2,24
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКА МИВКА ДВУКОРИТНА 
	бр
	1,00

	2,25
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКА МИВКА ЕДНОКОРИТНА
	бр
	1,00

	2,26
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА  МИВКА - АУСГУСТ
	бр
	1,00

	2,27
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ПИСОАР
	бр
	6,00

	2,28
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА  МАЗНИНОЗАДЪРЖАТЕЛ - ГОТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ 
	бр
	1,00

	2,29
	Доставка и монтаж на вентилационна шапка Ф110
	бр
	10,00

	2,30
	Направа тухлена ревизионна шахта 60/60/60
	бр
	10,00

	2,31
	Демонтаж на същ. Канализационни тръби
	м
	150,00

	2,32
	Изпитване канализация
	м
	473,00

	 
	Всичко по част "ВиК":
	 
	 

	Количествено – стойностна сметка

	Обект: 
	"Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” - гр. Петрич"- Подобект 2 - Дворно пространство

	

	№ по ред
	Описание на строително-монтажни работи
	Ед. мярка
	Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ
	 
	 

	 
	ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	1.1
	Отстраняване на 20 см хумусен пласт, включително натоварване
	м3
	929,26

	1.2
	Механизиран изкоп земни маси
	м3
	355,37

	1.3
	Механизиран изкоп земни маси с транспорт на 5 км
	м3
	1 676,87

	1.4
	Изпълнение на насип със земни маси с уплътняване на пластове
	м3
	355,37

	1.5
	Разкъртване на сиви градински бордюри с размер 8/16/50 и превоз на депо до 5 км
	м
	519,00

	1.6
	Разваляне на тротоарни плочи и превоз на депо до 5 км
	м2
	1 795,84

	1.7
	Разваляне на стоманобетонна настилка, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на разстояние до 5 км
	м3
	16,18

	1.8
	Разваляне на стоманобетонни стъпала, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на разстояние до 5 км
	м3
	23,89

	1.9
	Разваляне на бетонни подпорни стени, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на разстояние до 5 км
	м3
	87,38

	1.10
	Разваляне на настилка на спортни игрища, включително натоварване, транспортиране на разстояние до 5 км
	м2
	676,73

	1.11
	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка до 5 см, включително изкопаване, натоварване, транспортиране до 5 км
	м3
	277,38

	 
	НАСТИЛКИ
	 
	 

	2.1
	Доставка на повърхностен алувиален хумусен суб-страт с произход от обекта в случай, че не е депониран на самия обект  
	м3
	920,00

	2.2
	Доставка и полагане на 20 см хумусен пласт
	м3
	115,39

	2.3
	Доставка и полагане на основа от трошен камък (фракция 30-50мм) включително уплътняване, за сиви бетонови пътни ивици с размер 10/25/50
	м3
	23,43

	2.4
	Доставка и полагане на подложен бетон C10/12 за сиви бетонови пътни ивици с размер 10/25/50
	м3
	32,93

	2.5
	Доставка и полагане на сиви бетонови пътни ивици с размер 10/25/50, включително всички свързани с това разходи 
	м
	941,00

	2.6
	Подготовка на основата за алеи от унипаваж 2Т 200/160/60 - профилиране и уплътняване
	м2
	2 534,41

	2.7
	Доставка и полагане на основа от трошен камък (фракция 30-50мм) включително уплътняване, за унипаваж 2Т 200/160/60
	м3
	506,88

	2.8
	Доставка и полагане на пясък за унипаваж 2Т 200/160/60
	м3
	101,38

	2.9
	Доставка и полагане на сив унипаваж 2Т 200/160/60 - 6 см 
	м2
	2 127,00

	2.10
	Доставка и полагане на цветен унипаваж 2Т 200/160/60 - 6 см 
	м2
	407,41

	2.11
	Подготовка на основа за полагане на асфалтобетон - профилиране и уплътняване
	м2
	187,77

	2.12
	Доставка и полагане на основа от трошен камък (фракция 30-50мм) включително уплътняване, за полагане на асфалтобетон
	м3
	48,82

	2.13
	Доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип А с дебелина 4 см
	м2
	187,77

	2.14
	Доставка и полагане на паркинг елементи 50/50/8, включително всички свързани с това разходи
	м2
	22,00

	2.15
	Доставка и полагане на основа от трошен камък включително уплътняване, за сиви градински бордюри с размер 8/16/50
	м3
	8,50

	2.16
	Доставка и полагане на подложен бетон за сиви градински бордюри с размер 8/16/50
	м3
	8,50

	2.17
	Доставка и полагане на сиви градински бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи
	м
	427,46

	 
	Всичко по част "Геодезия":
	 
	 

	
	ЗЕМНИ РАБОТИ
	
	

	Забележка: Материалите за основата, върху която се полагат тактилните плочи са включени в позициите на материалите необходими за изпълнението на основата на околната настилка

	

	 
	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
	 
	 

	 
	РАЗРУШАВАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ
	 
	 

	1,1
	СГРАДА 1
	 
	 

	1.1.1
	Демонтаж на покривни ламаринени плоскости
	м2
	35,00

	1.1.2
	Демонтаж на стенни ламаринени панели 
	м2
	60,00

	1.1.3
	Демонтаж дограма
	м2
	12,00

	1.1.4
	Демонтаж съществуваща настилка / теракот /
	м2
	35,00

	1.1.5
	Демонтаж метална носеща конструкция
	м3
	10,00

	1,2
	СГРАДА 2
	 
	 

	1.2.1
	Демонтаж на покривни ламаринени плоскости
	м2
	140,00

	1.2.2
	Демонтаж метални решетки
	м2
	80,00

	1.2.3
	Демонтаж дограма
	м2
	80,00

	1.2.4
	Демонтаж на стенни ламаринени панели 
	м2
	180,00


	1.2.5
	Демонтаж съществуваща настилка / теракот /
	м2
	135,00

	1.2.6
	Демонтаж преградни щендерни стени
	м2
	45,00

	1.2.7
	Демонтаж метална носеща конструкция
	м3
	30,00

	1,3
	СГРАДА 3
	 
	 

	1.3.1
	Демонтаж на покривни ламаринени плоскости
	м2
	130,00

	1.3.2
	Демонтаж дървена покривна конструкция
	м3
	9,00

	1.3.3
	Демонтаж метални решетки
	м2
	16,00

	1.3.4
	Демонтаж дограма
	м2
	16,00

	1.3.5
	Демонтаж на метални каси и врати
	бр
	3,00

	1.3.6
	Разрушаване тухлени стени - 25см
	м3
	72,00

	1.3.7
	Демонтаж съществуваща настилка / теракот/
	м2
	130,00

	1.3.8
	Разрушаване на вътрешни преградни тухлени стени - 12см
	м2
	290,00

	1.3.9
	Разрушаване на носеща бетонова конструкция
	м3
	85,00

	1.3.10
	Събиране и извозване на строителни отпадъци на депо до 7 км  
	м3
	225,00

	 
	ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО
	 
	 

	2,1
	РАЗВАЛЯНЕ,РАЗРУШАВАНЕ и ДЕМОНТАЖ
	 
	 

	2.1.1
	Демонтаж на стълбищен парапет
	м
	17,00

	2.1.2
	Демонтаж на оградни пана
	м
	505,00

	2.1.3
	Демонтаж на пейки
	бр
	19,00

	2.1.4
	Демонтаж на баскетболни кошове
	бр
	9,00

	2.1.5
	Демонтаж метална ограда спортни игрища с H-4m
	м
	147,00

	2.1.6
	Разрушаване плътна ст.б. част на ограда
	м3
	1,00

	2.1.7
	Събиране и извозване на строителни отпадъци на депо до 7 км  
	м3
	85,00

	2,2
	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
	 
	 

	2.2.1
	Доставка и монтаж на изкуствена тревна настилка 50мм  монофиламент + лента, бяла трева за разчертаване, СБР гранули  и пясък
	м2
	5 955,50

	2.2.2
	Доставка и монтаж на подвижен навес за играчите 
	бр
	2,00

	2.2.3
	Доставка и монтаж на подвижен навес за съдии
	бр
	2,00

	2.2.4
	Доставка и монтаж на навес / метална конструкция, стъклено покритие и жалузи от HPL / по проект
	бр
	1,00

	2.2.5
	Доставка и монтаж електрическа стълбищна асаньорна платформа за външен монтаж, без завои, за хора с инвалидни колички или с намалена подвижност, с товароподемност 150 кг, за преодоляване на 6 бр стъпала, мин. размер на платформата 130 х 80 см
	бр
	1,00

	2.2.6
	Доставка и монтаж електрическа стълбищна асаньорна платформа за външен монтаж, без завои, за хора с инвалидни колички или с намалена подвижност, с товароподемност 150 кг, за преодоляване на 17 бр стъпала, мин. размер на платформата 130 х 80 см
	бр
	1,00

	2.2.7
	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци от полимербетон с метална кофа H=45см Ф=45см
	бр
	30,00

	2.2.8
	Доставка и монтаж на паркова чешма от полимербетон
	бр
	1,00

	2.2.9
	Доставка и монтаж паркови бордюри к-т за дървета Ф=120см
	бр
	11,00

	2.2.10
	Доставка и монтаж комплект маса с две пейки от полимербетон, размер маса: 75/200/75
	бр
	7,00

	2.2.11
	Доставка и монтаж на мрежа за футболна врата
	бр
	2,00

	2.2.12
	Доставка и монтаж футболни врати 7,32/2,44 от алуминий
	бр
	2,00

	2.2.13
	Доставка и монтаж на спортна метална ограда с полиестерно  покритие, H=2м
	м
	318,45

	2.2.14
	Доставка и монтаж на силиконова мрежа за футбол  с отвори 13/13см, H=4,5м
	м
	318,45

	2.2.15
	Доставка и монтаж на PVC седалки за трибуни, без облегалки, включително крепежни елементи
	бр
	400,00

	2.2.16
	Доставка и полагане на декоративен трошен камък  - 5см
	м2
	95,55

	2.2.17
	Облицовка с готови бетонови елементи на външни стълбища - чело 25 х17см,  включително лепило
	м2
	50,00

	2.2.18
	Облицовка с готови бетонови елементи на външни стълбища - стъпало 30 х 25 х 3,5см, включително лепило
	м2
	119,00

	2.2.19
	Доставка и монтаж бетонова шапка за ограда, шир. 36 см.
	м
	486,00

	2.2.20
	Доставка и монтаж на ограда от метални колони и метални пана с крепежни елементи по детайл
	м
	486,00

	2.2.21
	Доставка и монтаж на метални портали и врати по спецификация
	бр
	1,00

	2.2.22
	Облицовка на плътна ограда с декоративен врачански камък 2см
	м2
	320,00

	2.2.23
	Доставка и монтаж двоен метален парапет с височина на ръкохватката между 50 и 75 см за деца и малки хора и между 85 и 100 см - за общо ползване  по стълбища и рампи
	м
	103,00

	2.2.24
	Затревяване с тревна смеска по рецепта
	м2
	5 150,00

	2.2.25
	Доставка и монтаж на метални врати 110/200 с мрежа
	бр
	2,00

	2.2.26
	Доставка и монтаж на метална врата 2х120/200 с мрежа
	бр
	1,00

	2.2.27
	Доставка и монтаж на метална врата 2х150/200 с мрежа
	бр
	2,00

	2.2.28
	Доставка и боядисване на бетонови трибуни с боя на епоксидна основа
	м2
	284,30

	2.2.29
	Доставка и монтаж на метален парапет зад трибуни
	м
	50,00

	 
	Всичко по част "Архитектура":
	 
	 

	 
	ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА
	 
	 

	 
	СЪОРЪЖЕНИЯ ПРИ ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ -ТРИБУНИ, ПОДПОРНИ СТЕНИ, ОСВЕТИТЕЛНИ СТЪЛБОВЕ И ОГРАДА НА ИГРАЛНОТО ПОЛЕ
	 
	 

	1
	ЗЕМНИ РАБОТИ 
	 
	 

	1.1
	Механизиран масов изкоп земни маси,  прието откос изкоп 1:2
	м3
	911,00

	1.2
	Ръчен изкоп земни маси за оформяне на откоси и др. 
	м3
	390,00

	1.3
	Изпомпване на появилите се подпочвени води / при необходимост/
	мсм
	30,00

	1.4
	Обратна засипка откоси с трошен камък и трамбоване на пластове  от 20см 
	м3
	841,00

	1.5
	Натоварване и извозване на земни маси на депо на разстояние до 5км, с коеф. на разбухване 1,3  
	м3
	1 691,00

	2
	КОФРАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	2.1
	Кофраж за основи, стени и стълби
	м2
	1 616,00

	3
	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
	 
	 

	3.1
	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана B420 и B500
	кг
	23 863,00

	4
	БЕТОНОВИ РАБОТИ
	 
	 

	4.1
	Подложен бетон C12/15 - 10см
	м3
	69,50

	4.2
	Бетон C30/37  за основи, стени и стълби
	м3
	415,50

	5
	ДРУГИ
	 
	 

	5.1
	Двукратно обмазване с битум по повърхности които се засипват
	м2
	720,00

	5.2
	Барбакани ф80 от PVC тръба
	м
	23,00

	5.3
	Стиропор 2см за фуги
	м2
	48,00

	5.4
	Доставка и монтаж на полигонални осветителни стълбове от стомана S235JR с Н=10,50м горещо поцинковани, комплект с анкерна група
	бр
	6,00

	5.5
	Доставка и монтаж на метален парапет от стомана S235JR, грундиран и боядисан, с тегло 13,1кг/м
	м
	150,50

	5.6
	Доставка и монтаж на метални колони квадратен затворен профил SHS стомана S235JR, грундирани и боядисани, по КМД от проекта
	кг
	4 100,00

	5.7
	Доставка на анкери за бетон ф10 с дължина 25см
	бр
	536,00

	5.8
	Доставка на анкери за бетон ф8 с дължина 25см
	бр
	428,00

	 
	ПОДПОРНА СТЕНА ДО ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН
	 
	 

	6
	ЗЕМНИ РАБОТИ 
	 
	 

	6.1
	Механизиран масов изкоп земни маси,  прието откос изкоп 1:2
	м3
	278,00

	6.2
	Ръчен изкоп земни маси за оформяне на откоси и др. -5% от механизирания
	м3
	13,90

	6.3
	Подравняване дъното на котлована / последните 10см/
	м2
	74,00

	6.4
	Изпомпване на появилите се подпочвени води / при необходимост/
	мсм
	7,00

	6.5
	Обратна засипка откоси с трошен камък и трамбоване на пластове  от 20см 
	м3
	210,00

	6.6
	Натоварване и извозване на земни маси на депо на разстояние до 5км, с коеф. на разбухване 1,3  
	м3
	363,00

	6.7
	КОФРАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	6.8
	Кофраж за основи, стени 
	м2
	199,00

	7
	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
	 
	 

	7.1
	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана B420 и B500
	кг
	2 700,00

	8
	БЕТОНОВИ РАБОТИ
	 
	 

	8.1
	Подложен бетон C12/15 - 10см
	м3
	8,00

	8.2
	Пълнежен бетон C12/15 
	м3
	68,00

	8.3
	Бетон C20/25 за основи, стени 
	м3
	65,00

	9
	ДРУГИ
	 
	 

	9.1
	Доставка и полагане на хидроизолация 1 пласт, рулонна , битумизирана по външни бетонови стени
	м2
	98,00

	9.2
	Стиропор 3см за фуги
	м2
	5,00

	9.3
	PVC тръби Ф110мм за барбакани
	м
	7,00

	 
	АРМИРАНА БЕТОННА НАСТИЛКА под декоративен трошен камък
	 
	 

	10
	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
	 
	 

	10.1
	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана B420 и B500
	кг
	2 220,00

	11
	БЕТОНОВИ РАБОТИ
	 
	 

	11.1
	Бетон C16/20 за армирана бетонна настилка
	м3
	28,00

	12
	ДРУГИ
	 
	 

	12.1
	Доставка и полагане на PVC фолио
	м2
	280,00

	12.2
	Доставка, полагане и уплътняване на 35см пласт трошен камък
	м3
	98,00

	 
	ПОДПОРНИ СТЕНИ С ВОДЕЩИ БЕТОНОВИ ИВИЦИ
	 
	 

	13
	КОФРАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	13.1
	Страничен кофраж за подпорни стени
	м2
	45,00

	14
	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
	 
	 

	14.1
	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана B420 и B500
	кг
	180,00

	15
	БЕТОНОВИ РАБОТИ
	 
	 

	15.1
	Подложен бетон C12/15 - 10см
	м3
	1,60

	15.2
	Бетон C16/20  за подпорни стени
	м3
	7,00

	16
	ДРУГИ
	 
	 

	16.1
	Доставка и монтаж на водещи бетонови ивици 10/25/50 см
	м
	32,00

	 
	СТЪЛБИЩА ВЪРХУ ЗЕМНА ОСНОВА  И ОГРАДИ
	 
	 

	17
	КОФРАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	17.1
	Кофраж за стълбища
	м2
	5,00

	17.2
	Кофраж за огради
	м2
	12,00

	18
	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
	 
	 

	18.1
	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана B420 и B500
	кг
	190,00

	19
	БЕТОНОВИ РАБОТИ
	 
	 

	19.1
	Бетон C16/20 за стълбища
	м3
	1,00

	19.2
	Бетон C16/20 за огради
	м3
	1,80

	20
	ДРУГИ
	 
	 

	20.1
	Доставка и полагане на PVC фолио
	м2
	3,00

	20.2
	Доставка, полагане и уплътняване на 35см пласт трошен камък
	м3
	1,00

	 
	САНИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДПОРНИ СТЕНИ И ОГРАДИ
	 
	 

	20.1
	Отстраняване на замърсявания,  компроментирани покрития и почистване до здрав бетон
	м2
	50,00

	20.2
	Запълване на каверни в бетона с разтвори за саниране
	м3
	2,00

	20.3
	Изпълнение на кожух 5-8см от полимерциментова смес за защита и поправка на бетонови повърхности
	м2
	50,00

	 
	Всичко по част "Конструктивна":
	 
	 

	 
	ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж
	 
	 

	1.1
	Осветителна и силова инсталация
	 
	 

	1.1.1
	Доставка на прожектор с LED 1х215W, монтиран на метален стълб с H=12m, IP66
	бр
	48,00

	1.1.2
	Монтаж на прожектор с LED 1х215W, монтиран на метален стълб с H=12m, IP66
	бр
	48,00

	1.1.3
	Доставка на външен парков осветител с КЛЛ 1х42W, монтиран на метален стълб с H=5.2m, IP54
	бр
	33,00

	1.1.4
	Монтаж на външен парков осветител с КЛЛ 1х42W, монтиран на метален стълб с H=5.2m, IP54
	бр
	33,00

	1.1.5
	Доставка на метален стълб с H=5,2m, включително направа на фундамент
	бр
	33,00

	1.1.6
	Монтаж на метален стълб с H=5,2m в бетонов фундамент
	бр
	33,00

	1.1.7
	Доставка влагозащитена разклонителна кутия мин. IP65, в комплект с редови клеми
	бр
	6,00

	1.1.8
	Монтаж влагозащитена разклонителна кутия мин. IP65, в комплект с редови клеми
	бр
	6,00

	1.1.9
	Доставка на ключ обикновен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21
	бр
	6,00

	1.1.10
	Монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21
	бр
	6,00

	1.1.11
	Доставка на ключ сериен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21
	бр
	2,00

	1.1.12
	Монтаж на ключ сериен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21
	бр
	2,00

	1.1.13
	Електрически измервания на изолация на захранващи кабели, импеданс за всички изводи и контакти, измерване на дефектнотокова защита, измерване на осветеността
	к-т
	1,00

	1.2
	Слаботокови инсталации
	 
	 

	1.2.1
	Доставка на корпусна aналогова камера, за външен монтаж, 24V, комплект със захранващ блок, отопляем кожух и стойка за монтаж на стълб
	бр
	32,00

	1.2.2
	Монтаж на корпусна aналогова камера, за външен монтаж, 24V, комплект със захранващ блок, отопляем кожух и стойка за монтаж на стълб
	бр
	32,00

	1.2.3
	Програмиране и настройка на система за видеонаблюдение
	к-т
	1,00

	1.3
	Аварийна оповестителна и озвучителна инсталация
	 
	 

	1.3.1
	Доставка на рупорен високоговорител за вътрешен и външен монтаж, 10W/100V, съответстващ на стандарт БДС EN 54-24
	бр
	13,00

	1.3.2
	Монтаж на рупорен високоговорител за вътрешен и външен монтаж, 10W/100V, съответстващ на стандарт БДС EN 54-24
	бр
	13,00

	1.3.3
	Програмиране и настройка на система за аварийно оповестяване и озвучаване
	бр
	1,00

	1.4
	Кабели и проводници
	 
	 

	1.4.1
	Доставка на кабел NYM 3х1,5мм2
	м
	100,00

	1.4.2
	Полагане на кабел NYM 3х1,5мм2
	м
	100,00

	1.4.3
	Доставка на кабел NYM 3х2,5мм2
	м
	1 200,00

	1.4.4
	Полагане на кабел NYM 3х2,5мм2
	м
	1 200,00

	1.4.3
	Доставка на кабел NYM 3х4мм2
	м
	355,00

	1.4.4
	Полагане на кабел NYM 3х4мм2
	м
	355,00

	1.4.3
	Доставка на кабел NYM 5х4мм2
	м
	260,00

	1.4.4
	Полагане на кабел NYM 5х4мм2
	м
	260,00

	1.4.5
	Доставка на кабел NYМ 5х6мм2
	м
	1 345,00

	1.4.6
	Полагане на кабел NYМ 5х6мм2
	м
	1 345,00

	1.4.7
	Доставка на кабел NYМ 5х10мм2
	м
	192,00

	1.4.8
	Полагане на кабел NYМ 5х10мм2
	м
	192,00

	1.4.7
	Доставка на кабел NYМ 5х25мм2
	м
	140,00

	1.4.8
	Полагане на кабел NYМ 5х25мм2
	м
	140,00

	1.4.9
	Доставка на кабел NHXH-FE 180/E30 2х1,5мм2
	м
	2 105,00

	1.4.10
	Полагане на кабел NHXH-FE 180/E30 2х1,5мм2
	м
	2 105,00

	1.4.11
	Доставка на кабел RG6
	м
	6 550,00

	1.4.12
	Полагане на кабел RG6
	м
	6 550,00

	1.4.13
	Направа на суха разделка на кабел до 2,5мм2
	бр
	470,00

	1.4.14
	Свързване на проводник към съоръжение до 2,5мм2
	бр
	834,00

	1.4.15
	Направа на суха разделка на кабел до 6мм2
	бр
	126,00

	1.4.16
	Свързване на проводник към съоръжение до 6мм2
	бр
	390,00

	1.4.17
	Направа на суха разделка на кабел до 10мм2
	бр
	20,00

	1.4.18
	Свързване на проводник към съоръжение до 10мм2
	бр
	100,00

	1.4.19
	Доставка на гофрирана PVC тръба Ø 40
	м
	3 166,00

	1.4.20
	Монтаж на гофрирана PVC тръба Ø 40
	м
	3 166,00

	1.4.21
	Доставка на гофрирана PVC тръба Ø 50
	м
	760,00

	1.4.22
	Монтаж на гофрирана PVC тръба Ø 50
	м
	760,00

	1.4.23
	Доставка HDPE/LDPE тръба Ø 50
	м
	600,00

	1.4.24
	Полагане HDPE/LDPE тръба Ø 50
	м
	600,00

	1.4.25
	Трасиране на кабелна линия в равнинен терен
	км
	0,60

	1.4.26
	Направа на изкоп със зариване и трамбоване 0,4х1,0м
	м
	600,00

	1.4.27
	Направа на изкоп със зариване и трамбоване 0,25х0,8м
	м
	100,00

	1.4.28
	Доставка на сигнална лента
	м
	700,00

	1.4.29
	Полагане на сигнална лента
	м
	700,00

	1.4.30
	Доставка неармиран бетонов канал 50/36/31 в комплект с капак
	м
	170,00

	1.4.31
	Монтаж нерамиран бетонов канал 50/36/31 в комплект с капак
	м
	170,00

	1.5
	Мълниезащитна и заземителна инсталация
	 
	 

	1.5.1
	Доставка на заземителни колове от горещопоцинкована  стомана Ф20 L=1500mm с възможност за куплиране
	бр
	45,00

	1.5.2
	Набиване на заземителни колове от неръждаема стомана Ф20 L=1500mm с възможност за куплиране
	бр
	45,00

	1.5.3
	Доставка на горещопоцинкован  мълниеотводен прът Ф16 L=2000
	м
	6,00

	1.5.4
	Монтаж на горещопоцинкован горещопоцинкован  мълниеотводен прът Ф16 L=2000
	м
	6,00

	1.5.5
	Доставка на горещопоцинкована шина 40x4mm
	м
	86,00

	1.5.6
	Монтаж на горещопоцинкована шина 40x4mm
	м
	86,00

	1.5.7
	Доставка на антикорозионна лента 
	м
	43,00

	1.5.8
	Монтаж на антикорозионна лента 
	м
	43,00

	1.5.9
	Комплект протоколи за измерване на заземителната инсталация от акредитирана лаборатория
	к-т
	1,00

	 
	Всичко по част "Електрическа":
	 
	 

	 
	ЧАСТ: ВиК
	 
	 

	1,1
	Второстепенни Дренажни клонове от перфорирани дренажни тръби ф90
	м
	550,00

	1,2
	Главен дренажен канал от перфорирани тръби PVC ф160
	м
	165,00

	1,3
	Главен дренажен канал от плътни тръби PVC ф160
	м
	155,00

	1,4
	Дренажни шахти с размер 40/40см готово изделие от PP
	бр.
	40,00

	1,5
	Доставка на пясъчна възглавница с дебелина 3см зърнометрия 0,2/0,8мм
	м3
	162,00

	1,6
	Доставка на пясъчна възглавница с дебелина 4см зърнометрия 1,2/1,8мм
	м3
	216,00

	1,7
	Доставка на чакъл и баласт с дебелина 35см зърнометрия 2,8/3,2/4,0/7,0см
	м3
	1 890,00

	1,8
	Доставка на чакъл около тръба зърнометрия 2,8/3,2см
	м3
	47,00

	1,9
	Доставка и полагане на слой геотекстил 250 gr/m2
	м2
	5 400,00

	1,1
	Направа на изкоп в земна почва за полагане на дренажна система под игрище с дълбочина от 0 до 1,00м
	м3
	2 315,00

	1,11
	Направа на изкоп в земна почва за полагане на главни канализациони клонове - тръби ф160 с дълбочина от 0 до 1,00м и ширина до 1,5м
	м3
	123,75

	1,12
	Извозване на излишна земна маса(вкл. стр. отпадъци) на разстояние до 10км
	м3
	2 438,75

	 
	Всичко по част "ВиК":
	 
	 


	
	 

	
	

	
	


Забележка: 
За посочени в техническите спецификации конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, специфичен процес или метод на производство, конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продукта или услугата, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство, да се чете „или еквивалент”.
При изпълнението на СМР, следва да е налице: 
- съответствие на изпълняваните строителни работи с одобрените работни проекти; 

- контрол на продуктите, влагани при изпълнението на строителните работи (с особено внимание към специфичните продукти и материали, подходящи за детски училищни заведения - настилки, облицовки, дограми, окачени тавани и батерии); 

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 

- коректното изпълнение на работите, свързани с осигуряване на достъп на хора с увреждания; 

- коректното изпълнение на работите, свързани с енергийна ефективност; 

- пълнота и правилно съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

- годността на строежа за въвеждане в експлоатация. 

Строително-монтажните работи на всеки един от обектите ще се изпълняват в условията на неработещо детско и/или учебно заведение. Преди започване на СМР, обектът ще бъде освободен (няма да има персонал и деца) и в него няма да се провеждат мероприятия до окончателното приемане на изпълнените работи и въвеждането му в експлоатация. 

Всички строително-ремонтни дейности да бъдат изпълнени с подходящи материали и оборудване съгласно работните проекти, техническите спецификации към договора за строителство, съгласно БДС /или еквивалент/ и нормативната уредба за строителни и монтажни работи и съгласно изискванията за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност в съответствие с изготвен към всеки работен проект план за безопасност и здраве. 

Ремонтът ще започне след откриване на строителна площадка, с протокол, образец № 2. Изпълнението на СМР ще се документира с актове, съгласно Наредба № 3 от 31.07/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Всички СМР следва да се изпълняват качествено и при спазване на технологичните правила за извършване на дейностите. 

По време на СМР, част от демонтираните елементи, оборудване и обзавеждане, определени от Възложителя, като годни за ползване, следва да се транспортират и предадат за сметка на Изпълнителя за съхранение в посочен от Възложителя обект. 

След приключване на СМР следва да бъдат почистени и измити всички прозорци и витрини обект и засегнати от СМР, както и да бъдат почистени подовете и настилките. 

Строителните отпадъци от порядъка на каменни и варови фракции трябва да се извозват на посочено от Възложителя депо на територията на общината. Останалите видове отпадъци трябва да се извозват (транспортират и депонират) на специализирани депа за сметка на Изпълнителя съгласно КС. 

При наличие на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, посочен в Техническата спецификация, да се чете "или съответен еквивалент". 

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
· Материали 
Ремонтите трябва да се извършват с материали на Изпълнителя, отговарящи на изискванията съобразно съответните стандарти. Вложените материали при извършване на предмета на поръчката, включително строителните и монтажни работи, следва да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Изпълнителят е длъжен да доказва, че е използван само материал, който удовлетворява техническите изисквания към материалите, визирани в специалното законодателство. Възложителя има правото по всяко време да прави проверка на влаганите строителни материали. В случай на съмнения или противоречия, допустимо е Възложителя да изиска от Изпълнителя доказателство за вложените материали, предоставено му от сертифицирана лаборатория. Изпитването на материалите е за сметка на Изпълнителя.

· Изисквания за качество и работа 
Всички доставени материали и др. необходими по време на изпълнение на настоящата поръчка, осигурени за извършване на постоянната дейност, трябва да бъдат - нови продукти/ първа употреба. 

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя трябва да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали трябва да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите. 

За основните строителни продукти, които ще бъдат вложени в строежа, за да се постигне основното изискване по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ, Изпълнителя следва да представи мостри. Мострите се одобряват от лицето, упражняващо строителен надзор на строежа. 

Всички произведени продукти или оборудване, които ще се влагат в работите трябва да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива. 

Всички материали, следва да бъдат съгласувани с Възложителя и при възникнала промяна от първоначално одобрения проект и техническо предложение, да се търси съгласуване освен с Възложителя и с проектанстите, изработили проекта. 

След приключване на строително-монтажните работи всички ненужни отпадъчни материали се използват до определените за целта  разтоварища или предават по установен ред за вторична преработка.

Възстановяват се пътните и тротоарни настилки, както и се извършва рекултивация на терена.

· Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите нови видове работи. 
Възникнали допълнителни и непредвидени видове работи предварително се съгласуват с Възложителя. 

Количествата на извършените работи при изпълнението на строителството по този договор ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на договора количества. 

Представители на Възложителя ще определят чрез измерване на обекта действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена на изпълнителя в съответствие с условията на договора. 

Измерването на изпълнените работи трябва да става в присъствието на представител на Изпълнителя. Ако изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от Възложителя количества работи. 

· Одобряване на работите 
Видове работи или части от тях се одобряват от Възложителя, след като напълно са завършени от Изпълнителя, съгласно КС и детайли, съгласно спецификациите на материалите или продуктите удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти. 

· Документи по измерването на извършените видове работи. Документи за допълнителните количества и видове работи. 
След измерването при необходимост, количествата на извършените работи се доказват с документите, предвидени в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, пр.: 

   -Актове за скрити работи; 

   -Подробна количествено стойностна сметка за изпълнените работи; 

   -Приемателен протокол за установяване на изпълнените натурални видове работи - формата ще бъде предоставен от Възложителя след подписването на договор за изпълнение. 

При изпълнението на СМР се съставят и всички необходими документи съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР. 

Важно!!! В  случай че в техническата спецификация към настоящата документация за участие в процедурата за избор на изпълнител  и/или в останалата част от документацията , включително в решението и обявленнието за отквриване на процедурата за избор на изпълнител са посочени кнкретни марки ии/или сертификати следва да се има впредвид че Възложителя ще приеме за допустими еквивалентни и/или сходни на същите!!!

О Б Р А З Ц И

                                                                                                    ОБРАЗЕЦ № 1

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя
 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП
. Позоваване на съответното обявление
, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.
	Идентифициране на възложителя

	Отговор:

	Име: 
	[   ]

	За коя обществена поръчки се отнася?
	Отговор:

	Название или кратко описание на поръчката
:
	[   ]

	Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)
:
	[   ]


Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор
Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

	Идентификация:
	Отговор:

	Име:
	[   ]

	Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:
Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо
	[   ]
[   ]

	Пощенски адрес: 
	[……]

	Лице или лица за контакт
:
Телефон:
Ел. поща:
Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):
	[……]
[……]
[……]
[……]

	Обща информация:
	Отговор:

	Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е
?
	[] Да [] Не

	Само в случай че поръчката е запазена
: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие
, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?
Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.
	[] Да [] Не





[…]


[….]


	Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?
	[] Да [] Не [] Не се прилага

	Ако „да“:

Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. 
а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:

в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък
:
г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая  САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: 
	





a) [……]

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]



г) [] Да [] Не







д) [] Да [] Не





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

	Форма на участие:
	Отговор:

	Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори
?
	[] Да [] Не

	Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.

	Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:
	
а): [……]


б): [……]


в): [……]

	Обособени позиции
	Отговор:

	Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:
	[   ]


Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

	Представителство, ако има такива:
	Отговор:

	Пълното име 
заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: 
	[……];
[……]

	Длъжност/Действащ в качеството си на:
	[……]

	Пощенски адрес:
	[……]

	Телефон:
	[……]

	Ел. поща:
	[……]

	Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):
	[……]


В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

	Използване на чужд капацитет:
	Отговор:

	Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? 
	[]Да []Не


Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти
, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.
Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва
(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

	Възлагане на подизпълнители:
	Отговор:

	Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?
	[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: 
[……]


Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.
Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

1. Участие в престъпна организация
:
2. Корупция
:
3. Измама
:
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности
:
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

6. Детски труд и други форми на трафик на хора

	Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:
	Отговор:

	Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? 
	[] Да [] Не
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]


	Ако „да“, моля посочете
:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; 
б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:
	
a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ] 


б) [……]
в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [   ]
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


	В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване
 („реабилитиране по своя инициатива“)?
	[] Да [] Не 

	Ако „да“, моля опишете предприетите мерки
:
	[……]


Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски 

	Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:
	Отговор:

	Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?
	[] Да [] Не

	

Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;
б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на задълженията:
1) чрез съдебно решение или административен акт:

· 
Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е?
· Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта.
· В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата:
2) по друг начин? Моля, уточнете:

г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?
	Данъци
	Социалноосигурителни вноски

	
	
a) [……]
б) [……]
в1) [] Да [] Не
· [] Да [] Не
· [……]


· [……]



в2) [ …]


г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]
	
a) [……]б) [……]

в1) [] Да [] Не
· [] Да [] Не
· [……]


· [……]



в2) [ …]


г) [] Да [] Не

Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]

	Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……]


В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение. 

	Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение
	Отговор:

	Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право
?
	[] Да [] Не

	
	Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)?
[] Да [] Не
Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или 
б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или
в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове
, или
д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или
е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:
· Моля представете подробности:
· Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства
?
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не












· [……]
· [……]





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение
? 
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не,

 [……]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не


[…]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси
, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не


[…]

	Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не



[…]

	Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не





[…]

	
	Ако „да“,  икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Може ли икономическият оператор да потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;
б) не е укрил такава информация;
в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и
г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?
	[] Да [] Не


Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

	Специфични национални основания за изключване
	Отговор:

	Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:
	[…] [] Да [] Не


 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]


	В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
	[] Да [] Не


[…]


Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел( илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че
(: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел ( от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

	Спазване на всички изисквани критерии за подбор
	Отговор:

	Той отговаря на изискваните критерии за подбор:
	[] Да [] Не


А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Годност
	Отговор:

	1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен
:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[…]
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? 

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не

Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Икономическо и финансово състояние
	Отговор:

	1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва:
и/или 
1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва
():
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута

(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление,  или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва:
и/или
2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва
:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута

година: [……] оборот:[……][…]валута




(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]

	3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:
	[……]

	4) Що се отнася до финансовите съотношения
, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у
 — и стойността):
[…], [……]


 (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на:
Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[……],[……][…]валута
(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че:
Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената  поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:
	[…]



 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]


В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Технически и професионални способности
	Отговор:

	1а) Само за обществените поръчки за строителство:
През референтния период
 икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: 
Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка):  [……]
Строителни работи:  [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги:
През референтния период
 икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти
:
	
Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]
Описание
Суми
Дати
Получатели


	2) Той може да използва следните технически лица или органи
, особено тези, отговарящи за контрола на качеството:
При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:
	[……]


[……]

	3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: 
	[……]

	4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:
	[……]

	5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки
 на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството?
	


[] Да [] Не

	6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)
б) неговия ръководен състав:
	

a) [……]



б) [……]

	7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:
	[……]

	8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на  ръководния персонал през последните три години са, както следва:
	Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],

Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],

[……],[……],

[……],[……]

	9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:
	[……]

	10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител
 изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката:
	[……]

	11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[…] [] Да [] Не



 [] Да[] Не 


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не








[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
	Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
	Отговор:

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

	Намаляване на броя
	Отговор:

	Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:
В случай, че се изискват  някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат
, моля, посочете за всички от тях: 
	[……]


[…] [] Да [] Не



(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]



Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно
; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно
, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.
Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)]. 

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

ОБРАЗЕЦ №2
Д Е К Л А Р А Ц И Я *
ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИИЯ ПРОЕКТА НА ДОГОВОР 

Долуподписаният /-ната/ 





  , в качеството ми на
_________________________ (посочете длъжността) на  








(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …………………….
Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.




г.                 



Декларатор: ​



(дата на подписване)
ОБРАЗЕЦ № 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срок на валидност на офертата
Долуподписаният /-ната/ 





  , в качеството ми на
_________________________ (посочете длъжността) на  








(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ……………….
ДЕКЛАРИРАМ, че

Срокът на валидност на офертата е 6 /шест/ месеца включително, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.
Дата: 







Декларатор:










/подпис/
ОБРАЗЕЦ №4
ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка

Долуподписаният/ната/ .................................................. с лична карта № ..................................., издадена на ............
от ..........., с ЕГН ..............., в качеството ми на ............................................. на .................................................................................................................

(посочете длъжността) 



(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

……………………..
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства, и изходни данни, необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.

2. Извършил съм посещение и оглед на съществуващия терен за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.

Приложение: Удостоверение за направен оглед на обекта, издаден от Възложителя.

…………………………….. г.                 

    Декларатор: ​…………………….

(дата на подписване)   
OБРАЗЕЦ № 5
...................................................................................................................................................

( наименование на участника )

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата .................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ........................... в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление ..............................................................................,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „ Обновяане на образователната инфраструктура  и прилежащото дворно просстранство“ на  територията на гр.Петрич, осъществяван по  ОПРР 2014-2020, по обособени позиции
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.


Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с: 

· Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство;

· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти

· Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1,  ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 
· В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.
· Поемаме задължението да изготвим екзекутивна документация (чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ), когато се изисква от възложителя. 

· Строително-монтажните работи ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС No 38 от 2004 г.; обн. ДВ,бр.17 от 2 март 2004 г.).

· Цялата действаща нормативна уредба, свързана с изпълнението на обществената поръчка.

1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка,  
Срок за изпълнение на поръчката: …………………………/словом/ календарни дни. 


Прилагаме линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

2. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

2.1. Описание на предвижданите за влагане материали

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в сътветствие с тяхното приложение

	Продукт/материал по количествена сметка
	Предложение на участника с описание на спецификациите
	Производител/ Доставчик

	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.

	
	
	
	

	
	
	
	

	.....
	
	
	


2.2.Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

2.3. Техническо предложение за изпълнение на предмета на поръчката
(Изложението следва да съдържа организация на изпълнението на поръчката , описание на технологията на строителство, технологичната последователност на строителните работи, обхват на работите и методи по отделните части, организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, следва да съдържа аспекти на проявление и области на влияние на дефинираните от Възложителя рискове,степента на въздействието, мерки за недопускане/предотвратяване и управление на последиците от настъпилия риск) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… години

Забележка: Предложението за гаранционен срок да е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти/.
При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2. Сертификати за съответствие на влаганите материали. 

3. Предложение за технология и организация при изпълнението на строителството;

4. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

5. Планиране изпълнението на обекта.

6. Други по преценка на участниците.

Дата:






Подпис и печат:  ……………………....

(име, длъжност)

OБРАЗЕЦ № 6
....................................................................................................................................................

( наименование на участника )

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 
за участие в  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ………..
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  ………………….
	№
	Наименование
	Стойност в лева без ДДС
	Стойност в лева с ДДС

	1.
	Стойност на СМР 
	
	

	2.
	Непредвидени разходи в размер на 10 %
	
	

	3.
	Обща стойност за изпълнение на СМР с вкл. 10 % непредвидени разходи
	
	


Забележки: 

1. Общата стойност изпълнение на поръчката не може да надвишава осигурения финансов ресурс.

2. Под непредвидени разходи се има в предвид следното: Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка





…........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда


.................... %

- допълнителни разходи върху механизацията

.................... %
- доставно-складови разходи 



.................... %

- печалба






.................... %

3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Приложения:
1. Рекапитулация /на хартиен и магнитен носител xls.file/;
2. Количествено-стойностни сметки /на хартиен и магнитен носител xls.file /.
Дата:






Подпис и печат:  ……………………....

(име, длъжност)

ДОГОВОР 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО
No…………………./………………..год.

Днес, …………., в гр. Петрич, между
1. Община ПЕТРИЧ, БУЛСТАТ 000024916, със седалище и адрес на управление: Община Петрич, гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Цар Борис Трети” №24, представлявана от Димитър Бръчков - Кмет на Община Петрич и .................................. – главен счетоводител, наричана за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и 

2. ............................................................................................................. със седалище и адрес на управление:.................................................................................................................., ЕИК ................................ регистрирано ............................ в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от....................................., наричано за краткост в договора „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна,

(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след проведена обществена поръчка с предмет ”……………………………………….………………………………………………………”,

открита по реда на чл. …… от ЗОП с Решение №……… на  кмета на община Петрич,
и в изпълнение на Решение № ......................... на ……………………….. за избор на изпълнител, се сключи този Договор за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „………………………………………………………“, при условията на техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1) и съгласно Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложение № 2 и 3), въз основа на която е определен изпълнител, представляващи неразделна част от настоящия договор. 

Чл.2 Изпълнителят се задължава да извърши предвидените в предмета на обществената поръчка строително монтажни работи, в съответствие с установените нормативни документи, одобрени проекти във фаза …….…….., и клаузите на този договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3 Срокът за изпълнение на договора е …………………………………… календарни дни и започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение No2 и/или 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение No15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). В срока за изпълнение на строително-монтажни работи не се включва срокът, през който същите са спрени с Акт-образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството.

Чл.4 Действието на договора за обществена поръчка се прекратява след издаване на Разрешение за ползване на обекта в съответствие с Наредба No2 от 31.07.2003год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл.5 Отговорността на изпълнителя при изпълнение на настоящия договор за обществена поръчка приключва с изтичането на последния гаранционен срок, съгласно чл. ……..
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.6 (1) Цената за изпълнение на договора, която възложителят се задължава да заплати на изпълнителя, съответства на остойностената количествено стойностна сметка, предложена от изпълнителя в офертата, и е в размер на:

Обща стойност ……………………….. лв. без ДДС

Словом: ………………………………………………………лв.

Обща стойност …………………………..лв. с ДДС

Словом: ……………………………………………………………лв. с ДДС

(2) В цената по чл.7 са включени и до 10% непредвидени разходи, възлизащи на ……………………….лв. без ДДС, ……………………..лв. с ДДС. Непредвидените разходи  се начисляват само върху стойността на разходите за строителство и се изплащат само при доказване на необходимостта от изпълнението им, при представяне на съответните доказателствени документи. Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, включени в офертата на изпълнителя.

(3) В цената по ал.1 са включени всички необходими разходи на изпълнителя за изпълнението на обекта, включително тези за подготовка на строителството, извършването на временните строителни работи, за осигуряване на транспорта на машините и заплащането на работната ръка, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, /осигуряване на съответния процент рециклирани отпадъци/, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, разходи по изготвяне на екзекутивна документация, разходи за лабораторни проби и 72 часови проби, за изготвяне на проект за попълване на кадастъра и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по –горе, но необходими за изпълнението и завършването на всички дейности по договора и издаване на разрешение за ползване.

(4) Договорените цени на видовете работи по количествената сметка няма да бъдат променяни за целия период на строителство. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на обекта също е включена в цената на договора.

(5) Изпълнението на СМР се изплаща по договорените цени в съответствие с реалните разходи за отделните видове работи и с действително изпълнените количества, отчетени на място, въз основа на точни геометрични измервания, в съответствие с одобрения проект и издадените заповеди в заповедната книга на строежа. Изплащането на дължимата цена на изпълнителя се допуска само при наличие на достатъчно доказателства за качеството на извършените СМР, които се удостоверяват от строителния и авторски надзор. 

(6) Допуска се промяна в цената по чл.7, ал.1 в съответствие с чл.116, ал.1, т.1, 2, 3,5 и 6 от ЗОП при условие, че промяната е предвидена в документацията за обществена поръчка и са налице обективни обстоятелства, доказани със съответните документи, включително удостоверения от компетентни инстанции. При увеличение на цената по чл.7, ал.1 се допуска увеличението да е за сметка на безвъзмездната финансова помощ за проекта само до размера, предвиден в бюджета на ДБФП за съответната дейност. В случай че с увеличените се надхвърли размера на бюджетното перо, разликата се заплаща от възложителя, за негова сметка.
(7) Единичните цени за изпълнение на строително монтажни работи, посочени в количествено стойностната сметка на изпълнителя, не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка работник Iст.…….лв./час, ; работник IIст.…….лв./час

- допълнителни разходи върху труда ………….%;

- допълнителни разходи върху механизацията ……….%;

- доставно складови разходи ……..%;

- печалба ……..%;

(8) В случай, че за сметка на определен вид работа от количествено стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична цена в КСС, разплащането й ще се извърши въз основа на Заменителна таблица по образец на Възложителя. Не могат да се заменят количества СМР, които не са били включени в предмета на обществената поръчка.

(9) При необходимост от извършване на непредвидени СМР, тяхната единична цена ще се определя по ценообразуващите показатели, заложени в анализите за видовете работи и часовите ставки за съответната специалност и степен, като се съставя заменителна таблица по образец на Възложителя.

Чл.7 Плащанията по настоящия договор се извършват под формата на авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане.

Чл.8 (1) Авансовото плащане е еднократно в размер на 35 % от стойността на договора и се изплаща при следните условия:

Авансовото плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на предоставяне на банкова гаранция за обезпечаване на аванса. Авансовото плащане се извършва в случай, че Изпълнителя е представил гаранция за обезпечаване на целия размер на авансовото плащане в полза на Възложителя, съгласно чл.111 ал.5 във вр. с ал.7 от ЗОП. След получаване на авансовото плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издаде фактура. След окончателното приспадане на аванса, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документа за гаранция.
Чл.9 (1) Междинни плащания до достигане на 80 /осемдесет/ % от стойността на договора с ДДС, след пропорционално приспадане от конкретно дължимото междинно плащане на авансово плащане («пропорционално» следва да се разбира при поредно междинно плащане в процентен размер еднакъв с процента на авансовото плащане, а при последното междинно плащане се извършва приспадане на остатъка от аванса), се извършват в срок до 40 /четиридесет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на ОПРР 2014-2020 за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Условие за извършване на междинните плащания са и документите, посочени по-долу. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ се извършват за: 

1. Реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно посочената в КСС към инвестиционния проект единична цена за всяка позиция.
2. Извършване на доставка и монтаж на оборудване на обекта в размер, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г и съобразно техническите спецификации, както и предоставяне на ръководства по поддръжка и експлоатация, контрола на настройките за въвеждането в експлоатация. 

Чл.10 (1) Окончателно плащане в размер на остатъка неразплатени дейности до стойността на договора се извършва от Възложителя при подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година в срок до 40 /четиридесет/ дни след подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на ОПРР  2014-2020 за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по договора се приспаднат извършените плащания.

Чл.11 (1) Изпълнителят доказва на възложителя извършените и актувани СМР с количествени сметки, актове и протоколи по Наредба No3/2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
(2)  За завършени и подлежащи на заплащане строително монтажни работи ще се считат само тези видове работи, които са приети от строителния и авторски надзор и са отразени в съответния протокол. Всички плащания ще се извършват срещу актуване на действително извършени строително монтажни работи и след одобряването им от упълномощени представители на възложителя.

Чл.12 Фактурите за извършените плащания следва да се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводство. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.13 Възложителят е задължен:

(1)  Да заплаща на изпълнителя уговорената по Чл.7 (1) цена при изпълнение на условията, посочени в чл.9, чл.10 и чл.11 от настоящия договор.
(2)  Да предостави на изпълнителя в …….дневен срок след подписване на договора, цялата документация, необходима му за извършване на дейностите, предмет на настоящия договор (одобрени проекти в съответната фаза, разрешение за строеж), за което се съставя протокол съгласно Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3)   Да осигури на изпълнителя свободен достъп до обекта, предмет на договора.

(4) Да окаже необходимото съдействие на изпълнителя за изпълнение на възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, които са в неговата компетентност.

(5) Да определи лице, което носи отговорност за контрола върху изпълнението на строително монтажните работи.

(6) Да приеме предложена от изпълнителя смяна на ключов експерт, в случай че са представени и одобрени от възложител документи, удостоверяващи квалификация и опит на експерта еквивалентна или по-добра от тези на предложения в офертата. 
(7) Да уведомява изпълнителя писмено в случай на възникнали проблеми в изпълнението или финансирането на проекта.

(9) Да участва при съставяне на актове и протоколи по Наредба No3 от 31.07.2003год., непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 3 ЗУТ за съответните извършени СМР.

(10) Да приеме извършените строително-монтажни работи, в случай, че съответстват по обем и качество на неговите изисквания, посочени в техническата спецификация на поръчката и офертата на изпълнителя.

(11) Да приеме извършените строително-монтажни работи, ако те съответстват по обем и качество на неговите изисквания.
(12) Да уведомява изпълнителя писмено за установени в гаранционния срок на договора дефекти.

Чл.14 Възложителят има право:

(1) Да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, уговорени в този договор и предвидени в техническите спецификации на поръчката.

(2) Да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез проверки на място и да дава указания и предписва мерки, както и да следи за тяхното изпълнение.

(3) Да изисква и получава от изпълнителя всякаква информация, свързана с изпълнението на настоящия договор, включително информация за установени нередности по смисъла на този договор.

(4) Да не приеме предложена от изпълнителя смяна в екипа от ключови експерти при недоказване на еквивалентни или по –добри квалификация и опит, като уведоми за това изпълнителя писмено. При отказ на възложителя за приемане на замяната, изпълнителят предлага друг, с ново уведомление.

(5) Да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени, в съответствие с изискванията на проекта и нормативните актове, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на изпълнителя.

(6) Да изисква от изпълнителя предоставянето на информация за текущото изпълнение на договора за обществена поръчка.

(7) Да освободи или задържи гаранцията за изпълнение при условията на настоящия договор.

(8) Да изисква от изпълнителя да му предаде всички материали, свързани с изпълнението на договора.
(9) Да развали едностранно договора, в случай, че изпълнителят не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор.
Чл.15 Възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обектите, в резултат на които възникват:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в или извън обектите, вследствие изпълнение предмета на договора през времето на изпълнение на строителството.

Чл.16 Изпълнителят се задължава:

(1) Да изпълни СМР, предмет на договора, в срока по чл.4, като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно одобрените книжа и в съответствие с:
1. условията на обществената поръчка, въз основа на която се сключва договорът, офертата и приложенията към нея.
2. Действащата нормативна уредба в Република България.
(2) При неспазване на изискванията по чл.1, да отстрани недостатъците или изцяло преработи СМР според изискванията на проектната документация, като всички допълнителни разходи са за негова сметка.

(3) Да уведоми в …… дневен срок възложителя и строителния надзор при установяване на каквито и да било неточности, непълноти или несъответствия в спецификациите и чертежите.

(4) Да актуализира в ….  дневен срок от подписване на договора представения с офертата линеен календарен график, диаграма за разпределение на капиталните вложения, показваща общата сума на предвидените за изпълнение СМР за периоди от по един месец. Изготвеният актуализиран график и диаграма на капиталните вложения се съгласуват предварително със строителния надзор и с възложителя.

(5) Да осигури свой представител за своевременното съставяне и подписване на всички необходими документи, предмет на настоящата поръчка. Съставянето на актове и протоколи съгласно изискванията на Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, се извършва непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място, само когато са постигнати изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ за съответните извършени работи. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на възложителя, за сметка на изпълнителя.

(6) При изпълнението на строежите да съставя всички необходими актове съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, непосочени в Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете и протоколите се изготвят в необходимите екземпляри съобразно съставилите ги лица. Изпълнителят, лицето, упражняващо строителен надзор и възложителят съхраняват по един екземпляр. Актовете и протоколите се съставят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежа, и от констатациите от задължителните проверки, огледи и замервания на място. Съставените и оформени съгласно изискванията на действащото законодателство актове и протоколи имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите.

(7) Да влага в строителството качествени материали, строителни изделия, продукти и др., само с предварително доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условия на проектната документация. Материалите се доставят със сертификат за произход и сертификат или декларация за съответствие. Неспазването от изпълнителя на изискванията на проектната документация, техническите спецификации и всички приложими Законови разпоредби, относно стандартите и качеството на строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се счита за неизпълнение на този договор, което ако е системно представлява съществено неизпълнение и може да бъде основание за едностранно прекратяване на договора от възложителя, съгласно чл.38, ал. 3 от настоящия договор.Контролът на качеството на влаганите на строежа строителни материали и продукти се осъществява от строителния надзор, от авторския надзор и от възложителя, чрез неговия упълномощен представител.

(8) Да осигури регулярност на доставките на строителни продукти, необходими за изпълнението на строежа, по начин който да обезпечава навременно, качествено и ефективно извършване на СМР и спазване на одобрения линеен график.

(9) Да съхранява доставките до влагането им на строежа, в складовете на строителната площадка или на друго място, съобразно изискванията за съхранение.

(10) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждането на обекта, са за сметка на изпълнителя.

(11) Изпълнителят ще осигурява за своя сметка необходимите му разрешения според местните закони за извършване на дейностите за изпълнение на договора. Такива разрешения могат да бъдат разрешения за престой и работа, за ползване на радиочестоти, за присъединяване към мрежи на техническата инфраструктура, за преместване на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, за затваряне и ограничаване на пътища и улици, за депониране на земни маси и строителни отпадъци, за преминаване на тежки и/или опасни товари и др. доколкото се изискват от закони и нормативни документи.

(12) Да осигури екип за изпълнение на договореното строителство за целия период на договора, в определения в списъка на ключови експерти състав:

· Ръководител на екипа: ………………………….;

· Технически ръководител: ……………………….;

· Пътен инженер:…………………………………..;

· Координатор по безопасност и здраве:………………………………;

· ……………………………………………………………………………;

(13) Подмяна на ръководителя на екипа за изпълнение на строежа или на членовете му-ключови експерти, предложени в документацията на процедурата, може да става само с изричното писмено съгласие на възложителя след ………….дневно предварително уведомяване от страна на изпълнителя, придружено със съответните документи, удостоверяващи еквивалентен или по-добър опит и квалификация.

(14) Осигурява и поддържа цялостно наблюдение  и необходимото осветление и охрана на обекта по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности.

(15) Отчита ежемесечно линейния график за изпълнение на обекта и графиците на паричните потоци и при констатирано забавяне с ………… дни изготвя актуализирани графици и диаграми, доказващи възможността за спазване на крайния срок за изпълнение на СМР. Съгласува предварително със строителния надзор актуализираните линейни графици.

(16) Да осигурява възможност на строителния надзор и на възложителя или на упълномощено от него лице да извършват контрол по изпълнението на СМР през целия период на изпълнение на договора. Да предоставя възможност за контрол и приемане на изпълнените СМР съгласно Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(17) Обезпечава сигурен достъп по всяко време до всяко работно място на обекта, поддържа ред и чистота на строителната площадка.

(18) Започва изпълнението на следващите СМР, в съответствие с приетата технология, само след като изпълнените предхождащи СМР са приети от строителния, авторски надзор и възложителя по съответния ред.

(19) Носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на обекта. Приемането на отделните елементи или видове работи по време на строителството не освобождава изпълнителя от тази отговорност.

(20) Сключва с подизпълнителя/подизпълнителите (ако такива са посочени в офертата) споразумение по чл.16, ал.1, т.8 и чл.18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и споразумение за взаимно покриване на нанесени щети един на друг.

(21) Извършва предвидените в проекта СМР, създава необходимата организация за извършване на строителството, така че неговите представители, служители или подизпълнители да извършват СМР по начин, който да не накърнява или уврежда доброто име и репутация на възложителя.

(22) Взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен график, за което носи пълна отговорност. СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища, тротоари или имоти, собственост на възложителя или на трети лица, освен предвидените му по право. Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на изпълнителя. Той носи и отговорността за вреди, поради неизпълнение на това задължение.

(23) Организира отстраняването на всички появили се по време на строителството проблеми, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с други заинтересовани страни.

(24) Съгласува проекта за временна организация и безопасност на движението, съгласно чл.68 и чл.70, глава VII от Наредба No1/16 от 23.06.2001год. и дейността си по строителството в уличните и пътни участъци със съответните сектори на Пътна Полиция на МВР и съответното Пътно управление, съгласно чл.72 от същата наредба. Сигнализацията и маркировката на пътя се извършва от строителя.

(25) Носи пълна отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване. Отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на, или е в близост до строителната площадка, срещу щети или вреди вследствие на извършените СМР по този договор.

(26) Е длъжен да възстанови всички щети на вещи и имоти, повредени или нарушени от извършените СМР в изпълнение на този договор.

(27) Без одобрението на възложителя не може да премахва, премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работите, е отговорност на изпълнителя.

(28) Осъществява контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване изискванията на действащите нормативни актове за СМР, подлежащи на лабораторен контрол в т.ч. земни работи, пътни работи и др.

(29) Поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в нормални условия за движение. Средствата за това са включени в цената на договора.

(30) Не изпълнява СМР, за изпълнението на които съществуват ограничения през зимния сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия.

(31) Трябва да направи снимков и видео материал, който да прилага към междинните доклади за изпълнение на CD. Изисква се да се заснемат площадките преди започване на работа, в строителната фаза на СМР и през интервали, отразяващи ключовите етапи в хода на работата. При готовност на даден участък за приемане, се извършва инспекция с видеокамера от вътрешната страна на тръбопроводите, съгласно БДС EN 13508-2:2003. Цялостното изследване (по посоката на потока), се записва и предава на магнитен и хартиен носител. Необходимо е името на файла за всеки заснет участък да осигури лесното идентифициране на участъка, за който се отнася.

(32) Да спазва приложимите Законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазване на приложимите Законови разпоредби се носи само от изпълнителя.

(33) Преди започване на изпълнението на каквито и да било работи по обекта до неговото приключване, за своя сметка, да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните документи.

(34) Да уведомява незабавно компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за:

1.Открити при изпълнение на строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да вземе необходимите мерки за запазване на същите от повреди и разместване.

2.Евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди.

(35) При разкриване на археологически находки е длъжен да вземе необходимите мерки тези находки да не бъдат премествани, повредени или изнесени от работещите на строежа или от трети лица, както и незабавно да уведоми:

1. Възложителя и консултанта;

2. Компетентните органи съгласно  приложимите Законови разпоредби;

Изпълнителят е длъжен да спре в участъка, където са разкрити археологически находки, изпълняваните СМР до получаване на указание от компетентните органи. Спирането на СМР в участъка, където са разкрити археологически находки не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнението на обекта на останалата част от строителната площадка.

(36) При изпълнение на строителството изпълнителят е длъжен да поддържа строителната площадка и частите на обекта чисти, като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните сметища. 

(37) След завършване на строителството изпълнителят отстранява от строителната площадка и обекта всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ възложителя.

(38) Да изпълнява приложимите Законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на строителната площадка и на граничещите и обекти.

(39) За своя сметка да извърши рекултивация и/или възстанови в първоначалния им вид всички временни пътища и терени, ползвани при изпълнение на договора.

(40) Длъжен да представи гаранция за пълния размер на авансово плащане със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора.

(41) Да поддържа валидността на застраховката по чл.171 от ЗУТ до приключване на договора.

(42) Съгласува със заинтересованите ведомства места за депониране на строителни отпадъци, земни маси и др. такива и ги извозва за своя сметка.

(43) Изготвя екзекутивна документация, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен проект, ако такива са налице. Разходите по изготвяне на екзекутивна документация са включени в цената за изпълнение на договора.

(44) Извършва заснемането, съгласно изискванията на Агенцията по кадастъра като разходите за това са включени в цената за изпълнение на договора.

(45) Да уведоми писмено възложителя в ……………дневен срок за готовността си да му предаде обекта и подпише Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение No15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

(46) Да информира възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване в срок до ….. дни от възникването им.

(47) Да изпълнява мерките и препоръките на възложителя, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(48) Да издава фактури на възложителя, като се съобрази с изискванията му за форма и съдържание.

(49) Да осигурява достъп за извършване на проверки на място от страна на възложителя и за извършване на одити от страна на одитиращи институции по отношение на настоящия договор.

(50) Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади на одитиращи инстанции по отношение на настоящия договор.

(51) Да осигури един или няколко служители, с подходяща квалификация и опит, пряко ангажирани с изпълнението на договора, които да присъстват при извършването на проверките и да указват съдействие на проверяващите лица.

(52) Да осигури достъп до финансовата, техническата, счетоводна и всякаква  друга информация, свързана с изпълнението на настоящия договор.

(53) Да осигури достъп до обекта, както и до документацията, която се съхранява от изпълнителя и подизпълнителя на настоящата обществена поръчка.

(54) Да съдейства на проверяващите лица при вземането на проби, извършването на замервания и набирането на снимков материал.

(55) Да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

(56) Да поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и изпълнението на строителството.

(57) Да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност, на националното  законодателство и законодателството в областта на държавните помощи във връзка с изпълнението на настоящия договор.

(58) Да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяваща изпълнението на възложените дейности, в съответствие с изискванията и основните счетоводни принципи на Закона за счетоводство.

(59) Няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с предмета на договора, поради която причина да иска изменение или допълнение на същия.

(60) Да предоставя на строителния надзор и на възложителя междинни доклади за изпълнение на договора преди извършване на междинно плащане и окончателен доклад за изпълнение на договора преди извършване на окончателно плащане. Всеки доклад трябва да съдържа:

1. Подробно описание на напредъка в изпълнението на СМР за съответния период, физическия напредък на работите, извършените СМР по участъци.

2. Списък на съставените актове и протоколи по Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за съответния период.

3. Списък на издадените протоколи от  проведените за периода изпитвания.

4. Списък на документите, доказващи качество и произход на вложените в строежа материали, декларации за съответствие и сертификати.

5. Сравнение между действителния и планиран напредък.

6. Проведени за периода работни срещи и основни констатации, предприети мерки за преодоляване на установени проблеми, закъснение в срокове и др..

7. Идентифицирани в процеса на работа рискове при изпълнение на проекта.

8. Финансово и физическо изпълнение на договора към момента на изготвяне на доклада.
IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИИ 

Чл.17. Гаранционният срок за договорените СМР  в рамките на настоящия договор за обществена поръчка е …………….. години съгласно офертата на изпълнителя/ са в съответствие с Наредба No2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти/ ДВ бр.72 от 2003год./.

Чл.18. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се дефекти в поетия гаранционен срок.

Чл.19. Гаранционните срокове текат от датата на издаване на Разрешение за ползване на обекта.

Чл.20. При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти, възложителят уведомява писмено изпълнителя.

Чл.21. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния срок дефекти в срок от ………… дни от получаване на писменото уведомление за тях от възложителя.

Чл.22. В случай на неизпълнение на задължението на изпълнителя по чл.22 възложителят има право да отстрани дефектите за сметка на изпълнителя.

Чл.23. В случаите на чл.23 изпълнителят дължи на възложителя направените разходи за отстраняване на дефектите в двоен размер.

Чл.24. (1) За обезпечаване на авансовото плащане Изпълнителят при подписване на договора представя гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства в размер на ………, в една от следните форми:

1.  Депозит на парична сума по банкова сметка на Възложителя.

2. Банкова гаранция със срок на валидност - 1 /един/ месец след датата на окончателното приемане на работата. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или частично в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при писмено искане от Възложителят, в случай че Изпълнителят не е изпълнил някое от задълженията си по договора.

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(2) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, при подписването му, Изпълнителят следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него. Гаранцията се представя, в съответствие с документацията за участие, в една от следните форми:

1. Депозит на парична сума в лева в размер на 5% от общата стойност на договора по банкова сметка на Възложителя.

2. Банкова гаранция за сума в лева в размер на 5 % от общата стойност на договора със срок на валидност - 1 /един/ месец след датата на окончателното приемане на работата. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или частично в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при писмено искане от Възложителят, в случай че Изпълнителят не е изпълнил някое от задълженията си по договора.

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(3) Разходите по откриването на депозита, банковата гаранция или застраховката са за сметка на Изпълнителя.

Чл.25. (1) Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при виновно неизпълнение на задължения на изпълнителя по договора.

(2) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) В случай, че отговорността за неизпълнение на задълженията по договора от страна на изпълнителя по стойност превишава размера на гаранцията за изпълнение на договора и изпълнителят не изпълни задължението си за възстановяване на гаранцията по реда на чл.27, възложителят има право да прекрати договора.

Чл.26. (1) В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатижоспособност/свръхзадлъжнялост, или и се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от възложителя сума в …… дневен срок, възложителят има право да поиска, а изпълнителят се задължава да предостави, в срок до ……… работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с възложителя.

(2) Възложителят не дължи лихви върху сумите по Гаранцията за изпълнение на договора.

Чл.27. В случаите на усвояване на суми от Гаранцията за изпълнение на договора, изпълнителят е длъжен в срок до ……. Работни дни да възстанови размера на гаранцията.

Чл.28. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в пълен размер в срок до един месец след издаване на разрешение за ползване на строежа. В случай, че изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение, то следва тя да бъде със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора. 

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл.29. При приемането на обекта се съставят:

1. Количествено стойностна сметка за действително изпълнени СМР.

2. Сметка опис за действителната стойност на отделните подобекти.

3. Приемо предавателен протокол за качеството на изпълнение с приложени към него:

-всички съставени за строежа актове и протоколи по Наредба No3/31.07.2003год.;

-всички документи, удостоверяващи качество и произход на вложените на обекта материали;

-технически паспорти на закупеното оборудване;

-изготвени от изпълнителя и съгласувани с надзора екзекутивни чертежи;

-геодезични заснемания на съоръженията на подземната и надземна инфраструктура за целите на кадастъра;
Чл.30. За окончателно предаване на обекта на възложителя се счита подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя образец 15 съгласно Наредба No3/31.07.2003год. без забележки.

Чл.31. Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие отклонения от договорените изисквания или нарушения на изисквания на нормативни актове.

VI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.32. (1) При нарушаване на сроковете на този договор от страна на изпълнителя, същия се задължава да изплати неустойка на възложителя в размер на …….%  от стойността на договора/ крайната стойност на изпълнените СМР за всеки просрочен ден, но не повече от …….%  от стойността на договора.

(2) При пълно неизпълнение на договора изпълнителят заплаща на възложителя неустойка в размер на ……% от стойността на договора.

(3) При лошо, обременено с недостатъци или частично изпълнение на договора, изпълнителят дължи неустойка в размер на …….% от стойността на договора.

(4) Възложителят има право да приспада начислените по ал.1, ал.2 и ал.3 неустойки от цената за изпълнение на договора, от гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга сума, дължима на изпълнителя по този договор/ от окончателно плащане по договора.

Чл.33. Всяка страна има право да претендира заплащането на обезщетението за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по този договор, надвишаващи размера на неустойката и лихвата.

Чл.34 Преведените средства от възложителя, но неусвоени от изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по сметка на възложителя.

VII. НЕРЕДНОСТИ

Чл.35. (1) Съгласно член 2 пар.36 от Регламент № 1303/2013г., „Нередност“ е  всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.
(2) Изпълнителят е длъжен да докладва на възложителя за всички случаи на установени нередности при изпълнение на настоящия договор.

(3) Възложителят има право да изисква от изпълнителя всякаква информация, свързана с установени нередности и с извършени от изпълнителя последващи действия в случай на установена нередност.

Чл.36. (1) В случай на установена нередност, допусната от изпълнителя, последният е длъжен да възстанови на възложителя сумата по нередността, заедно с дължимата лихва, както и други неправомерно получени средства.
(2) В случаите по ал.1, възложителят писмено уведомява изпълнителя за подлежащите на възстановяване суми и определя срок за тяхното възстановяване.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.37. (1) Настоящия договор може да бъде изменян съгласно чл. 116 от ЗОП.
(2) Измененията на инвестиционния проект се допускат по реда на Закона за устройство на територията. Съществените отклонения от одобрения инвестиционен проект, дефинирани в чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, се допускат по смисъла на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж, като се отразяват със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им. Несъществените отклонения от одобрения инвестиционен проект - всички отклонения извън посочените в чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, се допускат след нареждане от Проектанта на Обекта в Заповедната книга на Обекта.

(3) Измененията в цената на договора се допускат съгласно чл. 116 от ЗОП. 
(4) Изменения в срока на договора се допускат  съгласно чл. 116 от ЗОП. Ако изпълнителят счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение на договора по която и да е клауза от този договор, същият следва да отправи искане до възложителя за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва да бъде направено не по- късно от 5 /пет/ дни от датата, на която изпълнителят е узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за удължаване на срока, съгласно чл.116 от ЗОП. В случай, че искането не е направено в рамките на срока по тази алинея, възложителят може да откаже да удължи срока за изпълнение.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.38 (1) Този договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него; 

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства; 

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен

1.
по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2.
когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните / Възложителя.

Чл. 39. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи: 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на СМР за повече от 20 (двадесет) дни;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови извършването на СМР, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички разработки, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред СМР.
X. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 43. Общи условия приложими към Подизпълнителите

(1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят може да извършва замянана посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включванови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл. 44. Договори с подизпълнители

(1) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

a) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

b) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

c) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл. 45. Разплащане с подизпълнители

(1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по чл. 18, ал. (1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по чл. 18, ал. (2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) Възложителят има право да откаже плащане по чл. 18, ал. (2), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

XI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 46 (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпили събития, които могат да бъдат определени като непредвидени обстоятелства, съгласно определението дадено в т.27 от §2 на Допълнителни разпоредби към ЗОП, в т.ч. и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвидените обстоятелства.

(3) Не е налице непредвидено обстоятелство, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, е длъжна в ……. Дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, не може да се позовава на тях, ако не е изпълнила задължението си по ал.4.

XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 47. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка.

(2) Изпълнителя поема задължение да вмени и осигури изпълнението на това задължение на всяко лице от екипа си и на подизпълнителите си.

(3) Изпълнителят се задължава да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на договора, като частни и поверителни, и няма право, освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на договора, да публикува или предоставя на трети лица информация, свързана с договора, без предварителното писмено съгласие на възложителя. 

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 48. Страните по настоящия договор ще решат споровете, възникнали относно изпълнението му по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, а ако това се окаже невъзможно - по реда на ГПК. 

Чл. 49. Настоящият договор подлежи на допълнение и изменение само при изричната воля на страните, изразена писмено в допълнително споразумение към договора.

Чл. 50. Нищожността на някоя от клаузите в договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза в договора или на договора като цяло.

Чл. 51. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 52. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 53. Информацията, данните и материалите по този договор са собственост на Възложителя.

Чл. 54. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя са валидни, когато са изпратени на адрес: по пощата (с обратна разписка) на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна; на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис; по факс. Като дата за получаване се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. Съобщения или уведомления получени след 17:00 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден.

Чл. 55. При промяна на адреса си за кореспонденция Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Възложителя, в противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

Чл. 56. Този договор влиза в сила от датата на подписването му и се приключва след изпълнението на всички задължения по него.

Чл. 57. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

	ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
	ИЗПЪЛНИТЕЛ:

	Община Петрич
	„……………………” …………….

	Адрес за кореспонденция:
	Адрес за кореспонденция:

	гр. Петрич
	гр. 

	ул. „…………………………” № …
	ул. 

	тел.: …………
	тел.: 

	факс: …..
	факс: 

	e-mail: …….
	e-mail: 

	Отговорно лице: 
	Отговорно лице: .........................................................................


Настоящият договор се изготви, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя, всеки със силата на оригинал.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Техническа Спецификация

Предложение за изпълнение на поръчката
Ценово предложение 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



            ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
�	Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни


�	За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.�За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.


�	Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.


�	Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление


�	Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление


�	Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. �Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.�Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.�Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.


�	Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка


�	Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.


�	Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.


�	По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.


�	Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:


�	Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).


�	Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.


�	По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).


�	Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.


�	Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).


�	Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.


�	Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети. 


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС


�	Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС


�	Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.


�	Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.


�	Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение


�	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Например съотношението между активите и пасивите.


�	Например съотношението между активите и пасивите.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.


�	Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.


�	С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.


�	За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.


�	Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;


�	Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.


�	Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп. 


�	В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС


Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия  участника по регистрация.














�Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
“Този документ е създаден в рамките на Споразумение за реализация на инвестиционната програма с регистрационен номер BG16RFOP001-1.040-0039-C01, а рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

[image: image3.jpg]- PEMMOHW B PACTEX
-



