## Sheet1
Количествена сметка - СМР
Обект: Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначение на етаж /с идентификационен номер 56126.603.1555.12.3/ в УПИ II, кв.53 в МБАЛ "Рокфелер - Петрич" за изграждане на нов център за обществена подкрепа /ЦОП/ и осигурряване на достъп
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
Зидарски работи:
1 | Преградна стена на единична конструкция ,двустранно с по един пласт гипсокартон с d = 8см. | м² | 15.18 |  | 0
2 | Обгръщане на съществуваща инсталация с гипсокартон , едностранно с един пласт гипсокартон с d = 4см. | м² | 49.83 |  | 0
3 | Зидария от тухли с d=35 см. | м3 | 0.77 |  | 0
4 | Зидария от 1/2 тухла на цим. Разтвор | м² | 4.12 |  | 0
5 | Зидария от тухли с d=30 см. | м3 | 0.6 |  | 0
| Настилки: |  |  |  | 0
6 | Саморазливна циментова замазка с d=2 см. | м² | 476.9 |  | 0
7 | Настилка от гранитогрес | м² | 153.8 |  | 0
8 | Теракота настилка | м² | 32.7 |  | 0
9 | Ламинат | м² | 290.4 |  | 0
10 | Первази | м | 419 |  | 0
11 | Фаянс по стени до 2м | м² | 70 |  | 0
| Мазилки: |  |  |  | 0
12 | Варова мазилка с дебелина d=2см вътрешна по новите стени | м² | 22 |  | 0
13 | Шпакловка по стени и тавани | м² | 1860 |  | 0
14 | Латекс по стени и тавани | м² | 1860 |  | 0
15 | Окачен таван в бани | м² | 33 |  | 0
| Дограми: |  |  |  | 0
16 | Врата с размери 70/200 лява | бр. | 1 |  | 0
17 | Врата с размери 70/200 дясна | бр. | 2 |  | 0
18 | Врата с размери 110/200 лява | бр. | 4 |  | 0
19 | Врата с размери 110/200 дясна | бр. | 10 |  | 0
20 | Врата с размери 95/200 дясна | бр. | 1 |  | 0
21 | Врата с размери 95/200 лява | бр. | 1 |  | 0
22 | Врата с размери 90/200 дясна | бр. | 2 |  | 0
23 | Врата с размери 85/200 лява | бр. | 1 |  | 0
24 | Прозорец с размери 295/180 | бр. | 3 |  | 0
25 | Прозорец с размери 305/180 | бр. | 8 |  | 0
26 | Прозорец с размери 220/180 | бр. | 1 |  | 0
27 | Прозорец с размери 95/180 | бр. | 1 |  | 0
28 | Прозорец с размери 300/180 | бр. | 6 |  | 0
29 | Прозорец с размери 290/180 | бр. | 1 |  | 0
30 | Прозорец с размери 385/275 | бр. | 1 |  | 0
31 | Врата входна с размери 330/180 П7 | бр. | 1 |  | 0
32 | Врата входна с размери 330/180 П8 | бр. | 1 |  | 0
33 | Подпрозоречни первази от ПВЦ | м | 57.3 |  | 0
34 | Алуминиеви щори - доставка и монтаж | м² | 92.52 |  | 0
35 | Монтаж на новата дограма | бр. | 194.82 |  | 0
| Демонтажи: |  |  |  | 0
36 | Демонтаж на стена 30 см. | м³ | 32.6 |  | 0
37 | Демонтаж на стена 15 см. | м³ | 14.1 |  | 0
38 | Демонтаж на врати в разрушените стени | бр. | 13 |  | 0
39 | Демонтаж на дограма | м² | 92.52 |  | 0
40 | Извозване на строителните отпадаци до депо на 7 км | м³ | 200 |  | 0
| Други: |  |  |  | 0
41 | Ръбоохранители вътрешни | м | 294 |  | 0
42 | Комарници | м² | 6.25 |  | 0
43 | Ръбоохранители около прозорците | м | 53 |  | 0
44 | Стъкло за "синя стая" едностранно пропускливо | м² | 7.2 |  | 0
45 | Козирка от поликарбонат с метална конструкция | м² | 3 |  | 0
46 | Парапет на стълбище | м | 16 |  | 0
47 | Мобилна платформа за хора в неравностойно положение с доставка и монтаж | бр. | 1 |  | 0
| ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА |  |  |  | 0
48 | Доставка и монтаж на стоманени профили за метална стълба | кг | 677 |  | 0
49 | Доставка и монтаж на рифелова ламарина 3мм - неръждаема за изграждане на метална стълба | кг | 540 |  | 0
| ЧАСТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА |  |  |  | 0
50 | Разпределтелно табло тип ТАП с 5 токови кръга с предпазител 1P/40А | бр. | 3 |  | 0
51 | Разпределтелно табло тип ТАП с 4 токови кръга с предпазител 1P/40А | бр. | 2 |  | 0
52 | Разпределтелно табло тип ТАП с 9 токови кръга с предпазител 1P/40А | бр. | 9 |  | 0
| ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА |  |  |  | 0
53 | Луминисцентни лампи 4х18 | бр. | 88 |  | 0
54 | Пендели(плафониери) | бр. | 8 |  | 0
55 | Лампи аварийни | бр. | 16 |  | 0
56 | Луни за вграждане LED | бр. | 28 |  | 0
| КОНТАКТИ |  |  |  | 0
57 | 250/6 | бр. | 72 |  | 0
58 | КОНЗОЛИ | бр. | 50 |  | 0
59 | РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ | бр. | 77 |  | 0
| ПРЕКЪСВАЧИ |  |  |  | 0
60 | Обикновени | бр. | 23 |  | 0
61 | Импулсни бутони | бр. | 6 |  | 0
62 | Детектори за движение | бр. | 4 |  | 0
| ПРОВОДНИЦИ |  |  |  | 0
63 | СВТ3х6 | м | 600 |  | 0
64 | СВТ3х4 | м | 250 |  | 0
65 | СВТ3х2,5 | м | 400 |  | 0
66 | СВТ3х1,5 | м | 720 |  | 0
67 | СВТ5х16 | м | 25 |  | 0
68 | КАБЕЛНИ КАНАЛИ | м | 800 |  | 0
ЧАСТ: ОВК |  |  |  |  | 0
Вентилация |  |  |  |  | 0
69 | Доставка и монтаж на трансферна решетка 300/100мм;монтаж на стена | бр. | 1 |  | 0
Климатизация |  |  |  |  | 0
70 | Доставка и монтаж на инверторен климатик,термопомпено изпълнение ;с вътрешно тяло настенна единица; с Qхл.=0,5-3 кW;Qот.=0,5-4 кW;N=0,66kW;220V; | бр. | 2 |  | 0
71 | Доставка и монтаж на инверторна мулти система ,термопомпено изпълнение ;с 2 вътрешни тела настенна единица; с Qхл.=2-5-5,8 кW;Qот.= 2,7-5,5-6,38 кW;N=2,2 kW;220V; външно тяло 590/800/300мм;(1400 + 2*600) | бр. | 5 |  | 0
72 | Доставка и монтаж на инверторна мулти система ,термопомпено изпълнение ;с 3 вътрешни тела настенна единица; с Qхл.=0,5-3,2 кW;Qот.= 0,5-4 кW;N=2,2 kW;220V; външно тяло 590/800/300мм;(1400 + 3*600) | бр. | 1 |  | 0
Отопление |  |  |  |  | 0
73 | Доставка и монтаж на капсоловано,отоплително,електрическо тяло за баня с N=0,8kW;220V; | бр. | 1 |  | 0
Битова вентилация |  |  |  |  | 0
74 | Осев,битов вентилатор ,за монтаж на стена, с дебит до V=98м3/ч;Nел.=0,022квт;220V;комплект с възвратна клапа и таймер; | бр. | 5 |  | 0
75 | Въздуховод от поцинкована ламарина,ф80мм,прав,на фалц | м | 20 |  | 0
76 | Въздуховод от поцинкована ламарина,ф130мм,прав,на фалц | м | 24 |  | 0
77 | Въздуховод от поцинкована ламарина,ф130мм,фасонен,на фалц | м² | 4 |  | 0
78 | Шапка кръгла ф 80мм | бр. | 1 |  | 0
79 | Шапка кръгла ф 130мм | бр. | 2 |  | 0
80 | Направа на единична проба на вентилаторите | бр. | 4 |  | 0
81 | Доставка и монтаж на метaлоконструкция за укрепване на вентилатори | т | 0.01 |  | 0
ЧАСТ: ВиК |  |  |  |  | 0
Водопровод |  |  |  |  | 0
82 | Полипропиленови тръби за студена вода Ф63 включително фасонни части | м' | 26 |  | 0
83 | Полипропиленови тръби за топла вода Ф63 включително фасонни части | м' | 26 |  | 0
84 | Полипропиленови тръби за студена вода Ф40 включително фасонни части | м' | 6 |  | 0
85 | Полипропиленови тръби за топла вода Ф40 включително фасонни части | м' | 6 |  | 0
86 | Полипропиленови тръби за студена вода Ф32 включително фасонни части | м' | 16 |  | 0
87 | Полипропиленови тръби за топла вода Ф32 включително фасонни части | м' | 16 |  | 0
88 | Полипропиленови тръби за топла вода ф25 включително фасонни части | м' | 42 |  | 0
89 | Полипропиленови тръби за студена вода ф20 включително фасонни части | м' | 30 |  | 0
90 | Полипропиленови тръби за топла вода ф20 с алуминиева вложка включително фасонни части | м' | 25 |  | 0
91 | Топлоизолация за тръби Ф63 с деб. 15мм | м' | 52 |  | 0
92 | Топлоизолация за тръби Ф40 с деб. 15мм | м' | 6 |  | 0
93 | Топлоизолация за тръби Ф32 с деб. 10мм | м' | 32 |  | 0
94 | Топлоизолация за тръби ф25 с деб. 15мм | м' | 42 |  | 0
95 | Топлоизолация за тръби ф20 с деб. 10мм | м' | 55 |  | 0
96 | Спирателен кран ф20'' изпразнител | бр. | 3 |  | 0
97 | Спирателен кран ф20 (ф1/2'') | бр. | 28 |  | 0
98 | ОК ф1/2'' | бр. | 3 |  | 0
99 | Предпазен вентил ф1/2'' | бр. | 3 |  | 0
100 | Водомер Ф1/2"-3м3 | бр. | 2 |  | 0
101 | Направа и замонолитване на улей в стени за водопровод | м' | 118 |  | 0
102 | Смесителна батерия за тоалетна Мивка | бр. | 8 |  | 0
103 | Смесителна батерия за Душ | бр. | 3 |  | 0
104 | Доставка и монтаж бойлер 80л | бр. | 3 |  | 0
105 | Хидравлично изпитване на водопровод | м’ | 160 |  | 0
106 | Дезинфекция на водопровод | м’ | 160 |  | 0
107 | Укрепители за водопровод | бр. | 48 |  | 0
108 | Пробиване и замонолитване на отвори с р-и до 10см | бр. | 26 |  | 0
109 | Доставка и монтаж на ПК комплект с шланг и накр. | бр. | 1 |  | 0
Канализация |  |  |  |  | 0
110 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф110-дебелостенни включително фасонни части | м' | 21 |  | 0
111 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 включително фасонни части | м' | 46 |  | 0
112 | Тоалетна мивка среден формат | бр. | 8 |  | 0
113 | Тоалетно седало моноблок | бр. | 5 |  | 0
114 | Доставка и монтаж на Подов сифон ф50 със странично оттичане за битови отпадъчни води | бр. | 9 |  | 0
115 | Пробиване и замонолитване на отвори с р-и до 10см | бр. | 12 |  | 0
116 | Изпитване за херметичност на канализацията | м' | 67 |  | 0
А | ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС (ЛЕВА) |  |  |  | 0
Б | ДО 10% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ (ЛЕВА) |  |  |  | 0
В | ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС (С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ, ЛЕВА) (НЕ МОЖЕ ДА ПРЕВИШАВА ПОСОЧЕНИЯ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ФИНАНСОВ РЕСУРС ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ) |  |  |  | 0
Г | ДДС (ЛЕВА) |  |  | 20% | 0
Д | ОБЩА ЦЕНА С ДДС (ЛЕВА) |  |  |  | 0
ИМЕ НА ФИРМАТА
ЛИЦЕ ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ФИРМАТА
ПОДПИС И ПЕЧАТ