## Sheet1
Количествена сметка
Обект: Основен ремонт, преустройство, реконструкция и смяна напредназначение, част от болнично заведение /с идентификационен номер 56126.603.9959.1в УПИ XLII; кв.53;гр.Петрич/ в център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
Зидарски работи:
1 | Преградна стена на единична конструкция ,двустранно с по един пласт гипсокартон с d = 8см. | м² | 85.84 |  | 0
2 | Зидария от тухли с d=25 см. | м³ | 2.77 |  | 0
3 | Зидария от 1/2 тухла на цим. разтвор | м² | 23.3 |  | 0
4 | Зидария от тухли с d=30 см. | м³ | 7.05 |  | 0
| Настилки: |  |  |  | 0
5 | Саморазливна циментова замазка с d=2 см. | м² | 531 |  | 0
6 | Настилка от гранитогрес | м² | 85 |  | 0
7 | Теракота настилка | м² | 277 |  | 0
8 | Ламинат | м² | 169 |  | 0
9 | Первази | м | 476 |  | 0
10 | Фаянс по стени до 2м | м² | 122 |  | 0
| Мазилки: |  |  |  | 0
11 | Варова мазилка с дебелина d=2см вътрешна по новите стени | м² | 120 |  | 0
12 | Силикатна външна мазилка включително таван на тераса | м² | 591 |  | 0
13 | Шпакловка по стени и тавани | м² | 2290.1 |  | 0
14 | Латекс по стени и тавани | м² | 2290.1 |  | 0
15 | Окачен таван в бани | м² | 28.5 |  | 0
| Облицовки: |  |  |  | 0
16 | Каменна облицовка по цокъл и парадно стълбище с височина 100см. | м² | 105 |  | 0
| Изолации: |  |  |  | 0
17 | Експандиран полистирен EPS по външни стени 8см. | м² | 591 |  | 0
18 | Екструдиран полистирен XPS на подова плоча над сутерен 5см. | м² | 257 |  | 0
19 | Екструдиран полистирен XPS на студен таван 8см | м² | 319 |  | 0
20 | Пенополистирол EPS на подова плоча тераси 12см. | м² | 13.5 |  | 0
21 | Обръщане на прозорци с топлоизолация | м | 296.4 |  | 0
| Дограми- доставка и монтаж: |  |  |  | 0
22 | Врата с размери 70/200 лява | бр. | 3 |  | 0
23 | Врата с размери 70/200 дясна | бр. | 4 |  | 0
24 | Врата с размери 110/200 лява | бр. | 2 |  | 0
25 | Врата с размери 85/200 дясна | бр. | 2 |  | 0
26 | Врата с размери 90/200 лява | бр. | 6 |  | 0
27 | Врата с размери 90/200 дясна | бр. | 6 |  | 0
28 | Врата с размери 100/200 дясна | бр. | 5 |  | 0
29 | Врата с размери 100/200 лява | бр. | 3 |  | 0
30 | Врата с размери 200/200 дясна | бр. | 1 |  | 0
31 | Врата с размери 140/300 двойна | бр. | 2 |  | 0
32 | Врата с размери 170/300 двойна | бр. | 1 |  | 0
33 | Прозорец с размери 140/215 | бр. | 26 |  | 0
34 | Прозорец с размери 85/135 | бр. | 4 |  | 0
35 | Прозорец с размери 80/80 | бр. | 4 |  | 0
36 | Прозорец с размери 40/40 | бр. | 1 |  | 0
37 | Прозорец с размери 150/130 | бр. | 3 |  | 0
38 | Прозорец с размери 215/200 | бр. | 5 |  | 0
39 | Прозорец с размери 150/373 | бр. | 1 |  | 0
40 | Врата балкон с размери 90/265 | бр. | 1 |  | 0
41 | Врата балкон с размери 200/266 | бр. | 1 |  | 0
42 | Подпрозоречни первази | м | 77.3 |  | 0
| Демонтажи: |  |  |  | 0
43 | Демонтаж на стена 25 см. | м3 | 2.4 |  | 0
44 | Демонтаж на стена 15 см. | м3 | 5.3 |  | 0
45 | Демонтаж на стена 20 см. | м3 | 19.9 |  | 0
46 | Демонтаж на стена 10 см. | м3 | 2.66 |  | 0
47 | Демонтаж на врати в разрушените стени | бр. | 14 |  | 0
48 | Демонтаж на врати | бр. | 38 |  | 0
49 | Демонтаж на дограма | м² | 132 |  | 0
50 | Извозване на строителните отпадаци до депо на 7 км | м3 | 100 |  | 0
| Други: |  |  |  | 0
51 | Ръбоохранители вътрешни | м | 140 |  | 0
52 | Ръбоохранители около прозорците | м | 296.4 |  | 0
53 | Подемник за хора в неравностойно положиение с доставка и монтаж | бр. | 1 |  | 0
54 | Комарници | м² | 48 |  | 0
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА |  |  |  |  | 0
55 | Доставка и монтаж на стоманени профили за усилване на отвори | кг | 1057 |  | 0
ЧАСТ: ВиК |  |  |  |  | 0
| Водопровод |  |  |  | 0
56 | Полипропиленови тръби за студена вода Ф40 включително фасонни части | м' | 12,0 |  | 0
57 | Полипропиленови тръби за студена вода Ф32 включително фасонни части | м' | 11,0 |  | 0
58 | Полипропиленови тръби за студена вода ф25 включително фасонни части | м' | 18,0 |  | 0
59 | Полипропиленови тръби за студена вода ф20 включително фасонни части | м' | 94,0 |  | 0
60 | Полипропиленови тръби за топла вода ф20 с алуминиева вложка включително фасонни части | м' | 31,0 |  | 0
61 | Топлоизолация за тръби Ф40 с деб. 15мм | м' | 12,0 |  | 0
62 | Топлоизолация за тръби Ф32 с деб. 10мм | м' | 11,0 |  | 0
63 | Топлоизолация за тръби ф25 с деб. 15мм | м' | 18,0 |  | 0
64 | Топлоизолация за тръби ф20 с деб. 10мм | м' | 125,0 |  | 0
65 | Спирателен кран ф20 (ф1/2'') | бр. | 24,0 |  | 0
66 | Спирателен кран ф25 (ф3/4'') | бр. | 4,0 |  | 0
67 | Спирателен кран ф40'' изпразнител | бр. | 1,0 |  | 0
68 | Спирателен кран ф40'' | бр. | 1,0 |  | 0
69 | ОК ф1/2'' | бр. | 6,0 |  | 0
70 | Предпазен вентил ф1/2'' | бр. | 6,0 |  | 0
71 | Напранва и замонолитване на улей в стени за водопровод | м' | 126,0 |  | 0
72 | Смесителна батерия за тоалетна Мивка | бр. | 10,0 |  | 0
73 | Смесителна батерия за Кухнен. Мивка | бр. | 3,0 |  | 0
74 | Смесителна батерия за Душ | бр. | 6,0 |  | 0
75 | Доставка и монтаж бойлер 80л | бр. | 6,0 |  | 0
76 | Хидравлично изпитване на водопровод | м’ | 166,0 |  | 0
77 | Дезинфекция на водопровод | м’ | 166,0 |  | 0
78 | Укрепители за водопровод | бр. | 26,0 |  | 0
79 | обратна клап. Ф40-комплект с фас.Части | бр. | 1,00 |  | 0
80 | Водомер Ф11/2" до Q10м3час | бр. | 1,00 |  | 0
81 | Пробиване и замонолитване на отвори с р-ри до 10см | бр. | 28,0 |  | 0
| Канализация |  |  |  | 0
82 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф110-дебелостенни включително фасонни части | м' | 145,00 |  | 0
83 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 включително фасонни части | м' | 56,00 |  | 0
84 | Душ корито | бр. | 6,00 |  | 0
85 | Кухнен. мивка среден формат | бр. | 3,00 |  | 0
86 | Тоалетна мивка среден формат | бр. | 9,00 |  | 0
87 | Тоалетно седало моноблок | бр. | 9,00 |  | 0
88 | Доставка и монтаж на Подов сифон ф50 със странично оттичане за битови отпадъчни води | бр. | 12,00 |  | 0
89 | Доставка и монтаж на Вентил. Шапка | бр. | 7,00 |  | 0
90 | Изпитване за херметичност на канализацията | м' | 201,00 |  | 0
| Външен Водопровод за ЦНСТ |  |  |  | 0
91 | Разваляне на асфалтова пътна настилка | м2 | 40,00 |  | 0
92 | Изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м-неукрепен- машинен | м3 | 40,00 |  | 0
93 | Изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м- Ръчен | м3 | 8,00 |  | 0
94 | Засипване на изкоп | м3 | 48,00 |  | 0
95 | Уплътняване на засипката на пластове през 0,20м | м3 | 48,00 |  | 0
96 | Извозване на строителни отпадъци на р-ние 10км | м3 | 2,00 |  | 0
97 | Възстановяване на асфалтова пътна настилка | м2 | 40,00 |  | 0
98 | Превоз на неф.баластра /без обема на пътната настилка/ | м3 | 40,00 |  | 0
99 | Извозване на изкопаната пръст | м3 | 40,00 |  | 0
100 | Доставка и монтаж на тръби DN40 - РN10 с Фас.Части | мл. | 45,00 |  | 0
101 | Тротоарен СК Ф40-комплект с фас.Части и охр. гарнитура | бр. | 1,00 |  | 0
102 | Връзка със същ. водопроводи | бр. | 1,00 |  | 0
103 | Лента с надпис Водопровод -пластм. | мл. | 40,00 |  | 0
104 | Изпитване на водопровод до Ф40-дезин. | мл. | 40,00 |  | 0
105 | Бетонов опорен блок | бр. | 1,00 |  | 0
| Външна Канализация за ЦНСТ |  |  |  | 0
106 | Разваляне на асфалтова пътна настилка | м2 | 15,00 |  | 0
107 | Изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м-неукрепен- машинен | м3 | 24,00 |  | 0
108 | Изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м - Ръчен | м3 | 4,00 |  | 0
109 | Превоз на неф.баластра /без обема на пътната настилка/ | м3 | 24,00 |  | 0
110 | Извозване на излишна изкопана пръст на р-ние 10км. | м3 | 28,00 |  | 0
111 | Засипване на изкоп | м3 | 24,00 |  | 0
112 | Уплътняване на засипката на пластове през 0,20м | м3 | 28,00 |  | 0
113 | Извозване на строителни отпадъци на р-ние 10км | м3 | 4,00 |  | 0
114 | Възстановяване на асфалтова пътна настилка | м2 | 15,00 |  | 0
115 | Доставка и монтаж на тръби DN160 SN8/10 - гладки | м | 15,00 |  | 0
116 | Ревизионна шахта –Ф1000 дълбочина до 2м | бр. | 1,00 |  | 0
117 | Изпитване на канализация до Ф200 | мл. | 15,00 |  | 0
ЧАСТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА |  |  |  |  | 0
| РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА |  |  |  | 0
118 | Разпределтелно табло тип ТАП с 10 токови кръга с предпазител 1P/63А | бр. | 1 |  | 0
119 | Разпределтелно табло тип ТАП с 8 токови кръга с предпазител 1P/63А | бр. | 3 |  | 0
120 | Разпределтелно табло тип ТАП със 7токови кръга с предпазител 1P/63А | бр. | 1 |  | 0
121 | Разпределтелно табло тип ТАП с 4 токови кръга с предпазител 1P/40А | бр. | 5 |  | 0
122 | Разпределтелно табло тип ТАП с3 токови кръга с предпазител 1P/40А | бр. | 4 |  | 0
| ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА |  |  |  | 0
123 | Луминисцентни лампи 4х18 | бр. | 107 |  | 0
124 | Луминисцентни лампи 1х18 | бр. | 15 |  | 0
125 | Пендели(плафониери) | бр. | 17 |  | 0
126 | Лампи аварийни | бр. | 22 |  | 0
127 | Луни за вграждане LED | бр. | 48 |  | 0
128 | Аплици -фасадни | бр. | 15 |  | 0
| КОНТАКТИ |  |  |  | 0
129 | 250/6 | бр. | 89 |  | 0
130 | КОНЗОЛИ | бр. | 50 |  | 0
131 | РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ | бр. | 400 |  | 0
| ПРЕКЪСВАЧИ |  |  |  | 0
132 | Обикновени | бр. | 24 |  | 0
133 | Серийни | бр. | 12 |  | 0
134 | Девиаторни | бр. | 2 |  | 0
135 | Импулсни бутони | бр. | 10 |  | 0
| ПРОВОДНИЦИ |  |  |  | 0
136 | ПВВ-МБ1-3Х1,5 | м | 911 |  | 0
137 | ПВВ-МБ1 3Х2,5 | м | 522 |  | 0
138 | ПВВ-МБ1 3Х4 | м | 450 |  | 0
139 | ПВВ-МБ14х1,5 | м | 70 |  | 0
140 | СВТ3х6 | м | 350 |  | 0
141 | СВТ3Х10 | м | 200 |  | 0
142 | САВТ 3Х120+70 | м | 100 |  | 0
| МЪЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМИТЕЛЕН МОНТАЖ |  |  |  | 0
143 | Стомана горещо поцинкована кръгла плътна Ф8 | м | 240 |  | 0
144 | Поцинкована шина 40/4 | м | 24 |  | 0
145 | Клема за улуци | бр | 40 |  | 0
146 | Държач за било и скат | бр | 25 |  | 0
147 | Ревизионна клема | бр | 4 |  | 0
148 | Електроди от профилна поцинк. 63/63/6 l=1,5 | бр | 16 |  | 0
149 | Галванизирани стоманени пръти H-1,5m | бр | 2 |  | 0
150 | PVC тръби Ф27мм | м | 50 |  | 0
151 | КАБЕЛНИ КАНАЛИ | м | 200 |  | 0
ЧАСТ: ОВК |  |  |  |  | 0
Вентилация |  |  |  |  | 0
152 | Доставка и монтаж на осев вентилатор за монтаж на стъкло с дебит 150м3/ч;Н=10 Ра;N=0,15kW; I= 0,1A;комплект с контролер; | бр | 1 |  | 0
153 | Доставка и монтаж на трансферна решетка 300/100мм;монтаж на стена | бр | 1 |  | 0
154 | Направа на единична проба на вентилаторите | бр |  |  | 0
155 | Доставка и монтаж на метелоконструкция за укрепване на вентилатори | т | 0.02 |  | 0
Климатизация |  |  |  |  | 0
156 | Доставка и монтаж на инверторен климатик,термопомпено изпълнение ;с вътрешно тяло настенна единица; с Qхл.=0,5-3 кW;Qот.=0,5-4 кW;N=0,66kW;220V; | бр | 8 |  | 0
157 | Доставка и монтаж на инверторна мулти система ,термопомпено изпълнение ;с 2 вътрешни тела настенна единица; с Qхл.=2-5-5,8 кW;Qот.= 2,7-5,5-6,38 кW;N=2,2 kW;220V; външно тяло 590/800/300мм;(1400 + 2*600) | бр | 2 |  | 0
158 | Доставка и монтаж на инверторен климатик,термопомпено изпълнение; с вътрешно тяло настенна единица; с Qхл.= 4 кW;Qот.=4,6 кW;N= 1 kW;220V; | бр | 2 |  | 0
Отопление |  |  |  |  | 0
159 | Доставка и монтаж на капсоловано ,отоплително,електрическо тяло за баня с N = 0,4kW;220V; | бр | 4 |  | 0
160 | Доставка и монтаж на отоплително,електрическо тяло с N = 1 kW;220V; | бр | 1 |  | 0
161 | Доставка и монтаж на отоплително,електрическо тяло с N = 2 kW;220V; | бр | 1 |  | 0
Битова вентилация |  |  |  |  | 0
162 | Осев,битов вентилатор ,за монтаж на стена, с дебит до V=98м3/ч;Nел.=0,022квт;220V;комплект с възвратна клапа и таймер; | бр | 4 |  | 0
163 | Направа и монтаж на спироматик ф130мм прав | м | 18 |  | 0
164 | Направа и монтаж на спироматик ф130мм фасонен | м² | 2 |  | 0
165 | Доставка и монтаж вентилациона шапка ф 130мм | бр | 2 |  | 0
166 | Кухненски аспиратор с дебит 420м3/ч;Nел.=0,135кW | бр | 2 |  | 0
167 | Мрежеста решетка ф150мм | бр | 2 |  | 0
А | ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС (ЛЕВА) |  |  |  | 0
Б | ДО 10% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ (ЛЕВА) |  |  |  | 0
В | ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС (С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ, ЛЕВА) (НЕ МОЖЕ ДА ПРЕВИШАВА ПОСОЧЕНИЯ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ФИНАНСОВ РЕСУРС ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ) |  |  |  | 0
Г | ДДС (ЛЕВА) |  |  | 20% | 0
Д | ОБЩА ЦЕНА С ДДС (ЛЕВА) |  |  |  | 0
ИМЕ НА ФИРМАТА
ЛИЦЕ ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ФИРМАТА
ПОДПИС И ПЕЧАТ