## Sheet1
Количествено-стойностна сметка
Обект: Основен Ремонт, преустройство и смяна предназаначение на част от етаж /с идентификационен номер 56126.603.1555.12.2 в УПИ II, кв.53; гр. Петрич/ в МБАЛ "Рокфлер" - Петрич за разширение на материална база на изграждане на подход-пасарелка
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена (лева) цена | Обща цена (лева) цена
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
Зидарски работи:
1 | Преградна стена на единична конструкция ,двустранно с по един пласт гипсокартон с d = 8см. | м² | 20.45 |  | 0
2 | Обгръщане на съществуваща инсталация с гипсокартон , едностранно с един пласт гипсокартон с d = 4см. | м² | 34.9 |  | 0
3 | Зидария от тухли с d=25 см. | м³ | 3.3 |  | 0
4 | Зидария от тухли с d=30 см. | м³ | 2.97 |  | 0
Настилки:
5 | Циментова замазка с d=2 см. | м² | 20 |  | 0
6 | Изкърпване на теракотена настилка | м² | 10 |  | 0
7 | Теракота настилка | м² | 20 |  | 0
8 | Полагане на балатум | м² | 186 |  | 0
9 | Настилка по пасареклата от ресан бетон | м² | 34.5 |  | 0
10 | Фаянс по стени до 2м | м² | 38 |  | 0
Мазилки:
11 | Варова мазилка с дебелина d=2см вътрешна по новите стени | м³ | 42 |  | 0
12 | Шпакловка по стени и тавани - кърпене | м³ | 20 |  | 0
13 | Латекс по стени и тавани | м³ | 1152 |  | 0
14 | Окачен таван в бани | м³ | 17 |  | 0
Дограми:
15 | Врата с размери 70/200 лява | бр. | 3 |  | 0
16 | Врата с размери 110/200 лява | бр. | 2 |  | 0
17 | Врата с размери 110/200 дясна | бр. | 3 |  | 0
18 | Врата с размери 100/200 дясна | бр. | 2 |  | 0
19 | Врата с размери 90/200 лява | бр. | 6 |  | 0
20 | Врата с размери 90/200 дясна | бр. | 2 |  | 0
21 | Прозорец с размери 305/180 | бр. | 7 |  | 0
22 | Прозорец с размери 220/180 | бр. | 1 |  | 0
23 | Прозорец с размери 95/180 | бр. | 1 |  | 0
24 | Прозорец с размери 300/180 | бр. | 5 |  | 0
25 | Врата входна с размери 330/180 П1 | бр. | 1 |  | 0
26 | Врата входна с размери 330/180 П7 | бр. | 1 |  | 0
Демонтажи:
27 | Демонтаж на стена 30 см. | м³ | 29.6 |  | 0
28 | Демонтаж на стена 15 см. | м³ | 10.1 |  | 0
29 | Извозване на строителните отпадаци до депо на 7 км | м³ | 20 |  | 0
Други:
30 | Ръбоохранители около прозорците | м | 39 |  | 0
31 | Комарници | м² | 3.62 |  | 0
31 | Парапет | м | 24 |  | 0
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА
32 | Направа на Изкоп | м³ | 30 |  | 0
33 | Доставка и полагане на бетон за пасарелка | м³ | 19.2 |  | 0
34 | Ипълнение на кофраж за пасарелка | м² | 113 |  | 0
35 | Доставка и полагане на армировка за пасарелка | кг | 1074 |  | 0
ЧАСТ: ОВК
Вентилация
36 | Осев,битов вентилатор ,за монтаж на прозорец, с дебит до V=200м3/ч;Nел.=0,03квт;220V;1230об/м;комплект с контролер; | бр. | 1 |  | 0
37 | Осев,битов вентилатор ,за монтаж на прозорец, с дебит до V=580м3/ч;Nел.=0,03квт;220V;1230об/м;комплект с контролер; | бр. | 1 |  | 0
38 | Осев,битов вентилатор ,за монтаж на прозорец, с дебит до V=100м3/ч;Nел.=0,018квт;220V;1230об/м;комплект с контролер; | бр. | 1 |  | 0
39 | Направа на единична проба на вентилаторите | бр. | 3 |  | 0
Климатизация
40 | Доставка и монтаж на инверторен климатик,термопомпено изпълнение ;с вътрешно тяло настенна единица; с Qхл.=0,5-3 кW;Qот.=0,5-4 кW;N=0,66kW;220V; | бр. | 3 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на инверторна мулти система ,термопомпено изпълнение ;с 2 вътрешни тела настенна единица; с Qхл.=2-5-5,8 кW;Qот.= 2,7-5,5-6,38 кW;N=2,2 kW;220V; външно тяло 590/800/300мм;(1400 + 2*600) | бр. | 3 |  | 0
Отопление
42 | Доставка и монтаж на капсоловано ,отоплително,електрическо тяло за баня с N = 0,8kW;220V; | бр. | 1 |  | 0
43 | Доставка и монтаж на капсоловано ,отоплително,електрическо тяло за баня с N = 1 kW;220V; | бр. | 3 |  | 0
Битова вентилация
44 | Осев,битов вентилатор ,за монтаж на стена, с дебит до V=98м3/ч;Nел.=0,022квт;220V;комплект с възвратна клапа и таймер; | бр. | 4 |  | 0
45 | Направа и монтаж на спироматик ф80мм прав | м | 23 |  | 0
46 | Направа и монтаж на спироматик ф80мм фасонен | м² | 5 |  | 0
47 | Направа на единична проба на вентилаторите | бр. | 4 |  | 0
48 | Доставка и монтаж на метелоконструкция за укрепване на вентилатори | т | 0.008 |  | 0
ЧАСТ: ВиК
Водопровод
49 | Полипропиленови тръби за студена вода Ф63 включително фасонни части | м' | 18,0 |  | 0
50 | Полипропиленови тръби за топла вода Ф63 включително фасонни части | м' | 18,0 |  | 0
51 | Полипропиленови тръби за студена вода Ф40 включително фасонни части | м' | 6,0 |  | 0
52 | Полипропиленови тръби за топла вода Ф40 включително фасонни части | м' | 6,0 |  | 0
53 | Полипропиленови тръби за студена вода Ф32 включително фасонни части | м' | 4,0 |  | 0
54 | Полипропиленови тръби за топла вода Ф32 включително фасонни части | м' | 4,0 |  | 0
55 | Полипропиленови тръби за топла вода ф25 включително фасонни части | м' | 26,0 |  | 0
56 | Полипропиленови тръби за студена вода ф20 включително фасонни части | м' | 48,0 |  | 0
57 | Полипропиленови тръби за топла вода ф20 с алуминиева вложка включително фасонни части | м' | 36,0 |  | 0
58 | Топлоизолация за тръби Ф63 с деб. 15мм | м' | 36,0 |  | 0
59 | Топлоизолация за тръби Ф40 с деб. 15мм | м' | 12,0 |  | 0
60 | Топлоизолация за тръби Ф32 с деб. 10мм | м' | 8,0 |  | 0
61 | Топлоизолация за тръби ф25 с деб. 15мм | м' | 26,0 |  | 0
62 | Топлоизолация за тръби ф20 с деб. 10мм | м' | 72,0 |  | 0
63 | Спирателен кран ф20'' изпразнител | бр. | 2,0 |  | 0
64 | Спирателен кран ф20 (ф1/2'') | бр. | 12,0 |  | 0
65 | ОК ф1/2'' | бр. | 3,0 |  | 0
66 | Предпазен вентил ф1/2'' | бр. | 3,0 |  | 0
67 | Водомер Ф1/2"-3м3 | бр. | 2,0 |  | 0
68 | Направа и замазване на улей в стени за водопровод | м' | 72,0 |  | 0
69 | Смесителна батерия за Кухн. Мивка | бр. | 4,0 |  | 0
70 | Смесителна батерия за тоалетна Мивка | бр. | 4,0 |  | 0
71 | Смесителна батерия за Душ | бр. | 3,0 |  | 0
72 | Доставка и монтаж бойлер 80л | бр. | 3,0 |  | 0
73 | Хидравлично изпитване на водопровод | м’ | 158,0 |  | 0
74 | Дезинфекция на водопровод | м’ | 158,0 |  | 0
75 | Укрепители за водопровод | бр. | 36,0 |  | 0
76 | Пробиване и замонолитване на отвори с р-ри до 10см | бр. | 12,0 |  | 0
77 | Доставка и монтаж на ПК комплект с шланг и накр. | бр. | 1,0 |  | 0
Канализация
78 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф110-дебелостенни включително фасонни части | м' | 18,00 |  | 0
79 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 включително фасонни части | м' | 26,00 |  | 0
80 | Кухненска мивка | бр. | 2,00 |  | 0
81 | Тоалетна мивка среден формат | бр. | 8,00 |  | 0
82 | Тоалетно седало моноблок | бр. | 5,00 |  | 0
83 | Доставка и монтаж на Подов сифон ф50 със странично оттичане за битови отпадъчни води | бр. | 9,00 |  | 0
84 | Пробиване и замонолитване на отвори с р-ри до 10см | бр. | 14,0 |  | 0
85 | Изпитване за херметичност на канализацията | м' | 67,00 |  | 0
ЧАСТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА
86 | Разпределтелно табло тип ТАП с 12токови кръга с предпазител 1P/63А | бр | 1 |  | 0
87 | Разпределтелно табло тип ТАП с 5 токови кръга с предпазител 1P/40А | бр | 2 |  | 0
88 | Разпределтелно табло тип ТАП с 4 токови кръга с предпазител 1P/40А | бр | 2 |  | 0
89 | Разпределтелно табло тип ТАП с3 токови кръга с предпазител 1P/40А | бр | 5 |  | 0
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
90 | Луминисцентни лампи 4х18 | бр | 65 |  | 0
91 | Пендели(плафониери) | бр | 9 |  | 0
92 | Лампи аварийни | бр | 13 |  | 0
93 | Луни за вграждане LED | бр | 18 |  | 0
КОНТАКТИ
94 | 250/6 | бр | 54 |  | 0
95 | КОНЗОЛИ | бр | 361 |  | 0
96 | РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ | бр | 205 |  | 0
ПРЕКЪСВАЧИ
97 | Обикновени | бр | 13 |  | 0
98 | Серийни | бр | 7 |  | 0
99 | Импулсни бутони | бр | 4 |  | 0
100 | Детектори за движение | бр | 4 |  | 0
ПРОВОДНИЦИ
101 | СВТ3х6 | м | 300 |  | 0
102 | СВТ3х4 | м | 250 |  | 0
103 | СВТ3х2,5 | м | 250 |  | 0
104 | СВТ3х1,5 | м | 350 |  | 0
105 | СВТ4х1,5 | м | 40 |  | 0
106 | СВТ5х16 | м | 20 |  | 0
107 | КАБЕЛНИ КАНАЛИ | м | 500 |  | 0
А | ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС (ЛЕВА) |  |  |  | 0
Б | ДО 10% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ (ЛЕВА) |  |  |  | 0
В | ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС (С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ, ЛЕВА) (НЕ МОЖЕ ДА ПРЕВИШАВА ПОСОЧЕНИЯ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ФИНАНСОВ РЕСУРС ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ) |  |  |  | 0
Г | ДДС (ЛЕВА) |  |  | 20% | 0
Д | ОБЩА ЦЕНА С ДДС (ЛЕВА) |  |  |  | 0
ИМЕ НА ФИРМАТА
ЛИЦЕ ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ФИРМАТА
ПОДПИС И ПЕЧАТ