[image: image1.jpg]- PEFVIOHI/I B PACTE)K
LS



[image: image2.emf]

[image: image1.jpg]

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

За участие  в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

" Упражняване на независим строителен надзор във връзка със строително-монтажни работи  по проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич" по две обособени позиции“

Обособена позиция 1 – Упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението на етаж  /с идентификатор 56126.603.1555.12.3/ в УПИ II, кв. 53 в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за изграждане на нов център за обществена подкрепа (ЦОП) и осигуряване на достъп;  Основен ремонт, преустройство, реконструкция и смяна предназначение, част от болнично заведение /с  идентификатор 56126.603.9959.1 в УПИ ХLII, кв.53, гр. Петрич/ в център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/; Основен ремонт, преустройство и смяна предназначение на част от етаж (с идентификатор 56126.603.1555.12.2 в УПИ II, кв.53, гр. Петрич) в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за разширение на материална база на съществуващ дневен център за деца с увреждания и изграждане на подход – пасарелка;"
Обособена позиция 2 – Упражняване на независим строителен надзор при изграждане чрез инженеринг на Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст  /с идентификатор 56126.602.1035 в УПИ III, кв. 143, гр. Петрич/.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 вкл. следните обекти:

· основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението на етаж  /с идентификатор 56126.603.1555.12.3/ в УПИ II, кв. 53 в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за изграждане на нов център за обществена подкрепа (ЦОП) и осигуряване на достъп
· Основен ремонт, преустройство, реконструкция и смяна предназначение, част от болнично заведение /с  идентификатор 56126.603.9959.1 в УПИ ХLII, кв.53, гр. Петрич/ в център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/; 
· Основен ремонт, преустройство и смяна предназначение на част от етаж (с идентификатор 56126.603.1555.12.2 в УПИ II, кв.53, гр. Петрич) в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за разширение на материална база на съществуващ дневен център за деца с увреждания и изграждане на подход – пасарелка;"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 вкл. следните обекти:

· изграждане чрез инженеринг на Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст  /с идентификатор 56126.602.1035 в УПИ III, кв. 143, гр. Петрич/.
Обект на настоящата поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Общи и специфични дейности предвидени за изпълнение на СМР на проектите по обособени позиции са както следва:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 
· ОСНОВЕН РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЕТАЖ  /С ИДИНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 56126.603.1555.12.3/ В УПИ II, КВ. 53 В МБАЛ „РОКФЕЛЕР ПЕТРИЧ“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА (ЦОП) И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП”, са предвидени следните дейности:
· събаряне на тухлени зидове

· изграждане на нови зидове от гипсокартон
· полагане на вътрешни мазилки и шпакловки
· изкърпване на мазилка по външни стени

· монтаж на топлоизолация по фасадите

· измазване на фасадите с цветна екстериорна мазилка
· подмяна на дограма
· полагане на таракот, гранитогрес и фаянс по подове и стени
· ремонт на електрическата инсталация
· ремонт на ВиК инсталация
· полагане на ламиниран паркет

· боядисване с латекс 
· “ОСНОВЕН РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ЧАСТ ОТ БОЛНИЧНО ЗАВЕДЕНИЕ /С  ИДЕНТИФИКАТОРЕН НОМЕР 56126.603.9959.1 В УПИ ХLII, КВ.53, ГР.ПЕТРИЧ/ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП /ЦНСТ/, са предвидени следните дейности:
· събаряне на тухлени зидове

· изграждане на нови зидове от гипсокартон
· полагане на вътрешни мазилки и шпакловки
· изкърпване на мазилка по външни стени

· монтаж на топлоизолация по фасадите

· измазване на фасадите с цветна екстериорна мазилка
· подмяна на дограма
· полагане на таракот, гранитогрес и фаянс по подове и стени
· ремонт на електрическата инсталация
· ремонт на ВиК инсталация
· полагане на ламиниран паркет

· боядисване с латекс
· „ОСНОВЕН РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ЕТАЖ (С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 56126.603.1555.12.2 В УПИ II, КВ.53, ГР. ПЕТРИЧ) В МБАЛ „РОКФЕЛЕР“-ПЕТРИЧ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНА БАЗА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДХОД – ПАСАРЕЛКА”,  са предвидени следните дейности:
· събаряне на тухлени зидове

· изграждане на нови зидове от гипсокартон
· полагане на вътрешни мазилки и шпакловки
· подмяна на дограма
· полагане на таракот, гранитогрес и фаянс по подове и стени
· ремонт на електрическата инсталация
· ремонт на ВиК инсталация
· полагане на ламиниран паркет

· боядисване с латекс 
· изграждане пасарелка
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
· изграждане чрез инженеринг на Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст  /с идентификатор 56126.602.1035 в УПИ III, кв. 143, гр. Петрич/,  са предвидени следните дейности:
· Изграждане на сградата, която да разполага с прилежаща територия (дворно място), която се обособява като част от услугата, и да има лесен достъп до външните прилежащи пространства.
· Изграждане на сградата, която да осигурява подходящи условя за живот на деца на различна възраст от 15 до 18 години.
· Изграждане на сградата и помещения, които да осигуряват домашна атмосфера и условия за живот близки до семейните;

· Изграждане на сградата, която да осигурява лични помещения, помещения за ежедневни дейности в малка група и помещения за общи занимания;

· Изграждане на сградата, която да осигурява лесно наблюдение на обитателите, от страна на персонала, и възможност за лесен достъп до всяко помещение;

· Изграждане на сградата, която да гарантира лично пространство на обитателите, като препоръчително е да се обособят единични (поне 1) и двойни спални (общо за 8 деца) и др.
2.  Общо описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка и изготвяне на доклад за оценка на съответствието съгласно чл. 142 от ЗУТ.
3.  Детайлно описание:

Дейностите ще се изпълняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целия период на строителство на обекта, включително времето до датата на издаване на разрешението за ползване/ удостоверение за въвеждане в експлоатация, като за начална дата ще се приеме датата на получаване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмо за начало на изпълнението на конкретния обект по договора. 

ВАЖНО!!!: Началната дата за изпълнение на дейности се удостоверява чрез писмо от страна на Възложителя. 

В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните дейности:

3.1. Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ, включително:
1. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието съгласно чл. 142 от ЗУТ;

2. Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи;

3. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

4. Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи;

5. Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ;

6. Контрол по спазването на условията за безопасност на труда и пожаробезопасност;

7. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

8. Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти;

9. Проверка и подписване всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

10. Контрол на мерките за енергийна ефективност при реализацията на проекта в съответствие със Закона за енергийната ефективност и наредбите към него;

11. Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

12. Обсъждане със Строителя и Проектанта възникналите проблеми във връзка със строителните дейности и информиране на възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби; Участие в седмични оперативки и срещи с проектанта и строителя; Подпомагане на страните с указания относно прилагането на нормативните документи в България и законосъобразното изпълнение на проекта.

13. Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ;

14. Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;

15. Съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор;

16. Съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) ИСКАНЕ за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ;

17. Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Разрешение за ползване;

18. Инспекция на обектите през едногодишния период след издаване Разрешение за ползване, поне два пъти – след 6 месеца и в края на периода. При проявяване на дефекти по време на този период ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури съответните експерти за извършване на оглед съвместно със Строителя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да препоръча съответните корективни действия и срокове за отстраняване на дефектите.

19. Да изпълнява от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.

20. Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително допълване технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно приемане.

21. Внасяне на окончателния доклад в ДНСК/РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия. Участие в държавна приемателна комисия.

3.2. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен:
1. Да следи за хода на изпълнение на СМР съгласно графика на строителя, да оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя.

2. Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност.

3. Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

4. Да вписва всички свои решения и указания в заповедната книга на строежа.

5. Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа.

6. Да участва в заседанията на Държавната приемателна комисия /ако е приложимо/, като я запознае с изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него.

7. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.

8. Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания, оценки и изследвания.

9. Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.

10. Да контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Дирекцията за национален строителен контрол.

11. При нарушаване на строителните правила и норми да уведоми Дирекцията за национален строителен контрол.

17. Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и нарушения. Разходите по отстраняването им са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно изпълнителя на СМР.

18. Да участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

19. Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство и/или изискванията на програмата.

         20. Съставя и представя на възложителя месечни доклади с аналитични и съпоставими данни до 10-то число на месеца следващ отчитания период, за състоянието и напредъка на строителните и монтажни работи на обектите; 

        21.  По искане на Възложителя, Изпълнителя да представя допълнителни доклади извън задължителните месечни – за състоянието на строителните и монтажни работи;

         22. В рамките на 3 (три) работни дни изпълнителят изготвя писмено констатации, които представя на възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете работи на съответния обект, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от строителя. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени - снимков материал, успоредно подкрепен с текстови разяснения по установените проблеми.

I. Изисквания към участниците

1. Доказателства за упражняване на професионална дейност 
Участникът трябва да притежава валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

За доказване на това изискване се представя Декларация или Копие на валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

*По отношение на лиценза, когато участникът е чуждестранно лице, следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл.166, ал.2 и ал.7 ЗУТ.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такъв лиценз трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителен надзор. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват дейностите по строителство. Относно чуждестранните лица условието, следва да се съобрази с чл. 49 от ЗОП.
Изпълнителят по всяка обособена позиция следва за целия срок на изпълнение да поддържа валидна 

застраховка „Професионална отговорност
” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за  дейностите, включени в предмета на поръчката- строителен надзор (об.поз.1.) и  оценка на съответствие и упражняване на строителен надзор (об.поз.2 ) и строителен надзор с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство покриваща минималната застрахователна сума за строежа.
* Дейностите по упражняване на строителен надзор следва да се извършват от лица, притежаващи валиден Лиценз или Удостоверение за упражняването им, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, като съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ тези дейности могат да се извършват и от лице, представило копие от валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното му законодателство.

Забележка: Лицензът/удостоверението за упражняване на строителен надзор, издадени по реда на ЗУТ следва да бъде валиден/валидно/ за срока на изпълнение на поръчката.

Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако преди неговото подписване, участникът, избран за изпълнител не представи копие от валидно удостоверение/лиценз за упражняване на строителен надзор, издадени по реда на ЗУТ или валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично волеизявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Когато някой от документите се подписва от пълномощник, в пълномощното следва изрично да се посочи документа, за който се прави упълномощаването. Декларациите в офертата не могат да бъдат подписвани от пълномощник. Тези правила се отнасят и за подизпълнителите.
ВАЖНО: Настоящата поръчка е разделена на 2 (две) обособени позиции. Участниците в настоящата процедура могат да подават оферти само за една обособена позиция!
Условията за участие в процедурата важат за всяка една от обособените позиции в настоящата обществена поръчка. 
Изготвил:…………………………

Инж. Костадин Стойков
Този документ е създаден в рамките на проект “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

10

