## КСС ОФЕРТА
Този документ е създаден в изпълнение на проект с акроним Културен дипол изпълняван от Община Петрич по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните бюджети на участващите страни.
ОБЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, КВ.53, ГР.ПЕТРИЧ"
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)
№ | Наименование на работите | М-ка | К-во | Ед. Цена лв. | Общо лв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
ФАСАДА
1 | Покривни термопанели цвят графитено сиво вкл. детайли | м2 | 965 |  | 0
2 | Водостоци и улуци вкл. детайли и барбакани 4бр. | лм | 144 |  | 0
3 | Обшивки по бордове | лм | 120 |  | 0
4 | Покривни табакери 108/130см | бр | 9 |  | 0
5 | Окачена фасада на силиконова фуга, огледално сиво-синьо стъкло вкл. детайли | м2 | 56 |  | 0
6 | Патиниране на бетонови повърхности тъмен тон | м2 | 375 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на пиктограми по фасада от листова неръждаема стомана | бр | 4 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на лайсни по фасада от листова неръждаема стомана | лм | 300 |  | 0
ИНТЕРИОР
9 | Шлайфане на бетонови подове | м2 | 1500 |  | 0
10 | Парапет от триплексово стъкло с иноксов държач | лм | 135 |  | 0
11 | Алуминев парапет за вътрешно стълбище | лм | 15 |  | 0
12 | Полагане на ЕPS 10см в бетон | м2 | 1014 |  | 0
13 | Асансьор с осигурена достъпно среда | бр | 1 |  | 0
14 | Щендерни стени от 2пл. Гипсокартон, и 10см каменна вата, вкл. шпакловка | м2 | 1368 |  | 0
15 | Интериорно боядисване в черен цвят, вкл. шлайфане и грундиране | м2 | 500 |  | 0
16 | Интериорно боядисване в бял цвят, вкл. шлайфане и грундиране | м2 | 2100 |  | 0
17 | Стъклени витрини от безкамерен профил и закалено единично стъкло | м2 | 58.4 |  | 0
ВРАТИ
18 | Еднокрила врата 62-92/202-210см, вкл. каси, первази, обков и заключване, цват черен/сив | бр | 32 |  | 0
19 | Двукрила врата 152/210см, вкл. каси, первази, обков и заключване | бр | 3 |  | 0
20 | Прегради за тоалетни от ПДЧ с врати и механизми за заключване Н=2м | м2 | 25.4 |  | 0
21 | Двойна плъзгаща се стъклена входна врата с фотоклеткаф 220-240/200-210см | бр | 1 |  | 0
22 | Двойна входна стъклена врата с отваряне на вън 180-200/200-210см | бр | 1 |  | 0
ОБЗАВЕЖДАНЕ
Зала първо ниво
23 | Работно бюро 90/500/72см с две работни места | бр | 1 |  | 0
24 | Работни стола въртящи се на рецепция | бр | 2 |  | 0
25 | Работно бюро 220/60/72см за гардеобна | бр | 1 |  | 0
26 | Работно бюро 250/60/72см за охрана | бр | 1 |  | 0
27 | Закачалки в гардеробна | лм | 8 |  | 0
28 | Работни стола въртящи се охрана и гардероб | бр | 2 |  | 0
29 | Легло 80/200 с матрак за охраната | бр | 1 |  | 0
30 | Експозиционен шкаф 2 със стъклен таван, чекмеджета със заключване, диодна лента в цвят дъб 90/40/70см с крака | бр | 40 |  | 0
31 | Експозиционен шкаф 2 със стъклен таван, чекмеджета със заключване, диодна лента в цвят дъб 90/40/70см с конзоли за закрепяне | бр | 20 |  | 0
32 | Щендерна стена 200/10/250см от ПДЧ в цвят дъб | бр | 14 |  | 0
33 | Подиум от ПДЧ 200/20/40см от ПДЧ цвят дъб | бр | 28 |  | 0
34 | Табуретка 200/60/40 в светло сива кожа | бр | 12 |  | 0
35 | Монитори | бр | 8 |  | 0
36 | Конферентни столове | бр | 77 |  | 0
37 | Екран за прожекции L=350см | бр | 2 |  | 0
38 | Мултимедия | бр | 2 |  | 0
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
39 | Указателни табели по стени | бр | 50 |  | 0
40 | Тапети по стени с дизайн, предпечат и печат | м2 | 250 |  | 0
41 | Информационни табели по стени с двуезичен текст | бр | 20 |  | 0
| ВСИЧКО ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА |  |  |  | 0
ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ
1 | БЕТОН КЛАС C20/25 | м3 | 620 |  | 0
2 | БЕТОН КЛАС C12/15 | м3 | 48 |  | 0
3 | ИЗКОП | м3 | 2090 |  | 0
4 | НАСИП ФРАКЦИЯ 0-63 | м3 | 185 |  | 0
5 | ПОЛИЕТИЛЕН за НАСТИЛКА | м2 | 930 |  | 0
6 | КОФРАЖ | м2 | 2320 |  | 0
7 | КОФРАЖ за ВИДИМ БЕТОН | м2 | 3180 |  | 0
8 | АРМИРОВКА | кг | 66405 |  | 0
9 | Стоманена конструкция S235JR | кг | 5488 |  | 0
| ВСИЧКО ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 0
ЧАСТ: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
Разпределителни Ел. Табла
1 | Доставка, монтаж и свързване на електромерно табло ТЕМО по схема | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка, монтаж и свързване на разпределително ел. табло ГРТ-м по схема | бр. | 1 |  | 0
Осветителни тела
1 | Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло тип пендел, за монтаж на таван, E27, с LED светлоизточник 20W , IP21 | бр. | 16 |  | 0
2 | Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло за повърхностен монтаж на таван, с LED светлоизточник 15/20W, IP21 | бр. | 256 |  | 0
3 | Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло за повърхностен монтаж на таван, E27, с LED светлоизточник 10W, IP44 | бр. | 17 |  | 0
4 | Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло за монтаж на стена, E27, с LED светлоизточник 15W, IP21 | бр. | 4 |  | 0
5 | Доставка, монтаж и свързване на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с пиктограма, указваща посоката на евакуация, с LED светлоизточник 8W, IP21 | бр. | 56 |  | 0
6 | Доставка, монтаж и свързване на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с пиктограма, указваща стълбище, с LED светлоизточник 8W, IP21 | бр. | 2 |  | 0
7 | Доставка, монтаж и свързване на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с надпис "EXIT", с LED светлоизточник 8W, IP21 | бр. | 3 |  | 0
8 | Доставка, монтаж и свързване на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с надпис "EXIT", с LED светлоизточник 8W, IP44 | бр. | 2 |  | 0
9 | Доставка, монтаж и свързване на токопровеждаща шина за LED прожектори, монофазна, 16А, вкл. захранващи, ъглови и крайни елементи | м | 172 |  | 0
10 | Доставка, монтаж и свързване на LED прожектори 20W за монтаж на токопровеждаща шина | бр. | 116 |  | 0
Ключове, контакти и др. устройства за управление
1 | Доставка, монтаж и свързване на еденичен ключ за вграждане, 10А, IP21 | бр. | 28 |  | 0
2 | Доставка, монтаж и свързване на сериен ключ за вграждане, 10А, IP21 | бр. | 6 |  | 0
3 | Доставка, монтаж и свързване на девиаторен ключ за вграждане, 10А, IP21 | бр. | 6 |  | 0
4 | Доставка, монтаж и свързване на бутон с пружинно връщане /лихт бутон/ за вграждане, 10А, IP21 | бр. | 22 |  | 0
5 | Доставка, монтаж и свързване на детектор за движение с обхват от 360 градуса, открит монтаж, IP44 | бр. | 13 |  | 0
6 | Доставка, монтаж и свързване на еденичен контакт тип "Шуко" за скрит монтаж, IP21 | бр. | 44 |  | 0
7 | Доставка, монтаж и свързване на двоен контакт тип "Шуко" за скрит монтаж, IP21 | бр. | 34 |  | 0
8 | Доставка, монтаж и свързване на еденичен контакт тип "Шуко" за скрит монтаж, IP44 | бр. | 1 |  | 0
9 | Доставка, монтаж и свързване на еденичен контакт тип "Шуко" за открит монтаж, IP21 | бр. | 1 |  | 0
10 | Доставка, монтаж и свързване на твърда връзка - монофазна, за скрит монтаж | бр. | 68 |  | 0
11 | Доставка, монтаж и свързване на твърда връзка - трифазна, за скрит монтаж | бр. | 5 |  | 0
12 | Доставка, монтаж и свързване на единична конзолна кутия за вграждане в стена | бр. | 149 |  | 0
13 | Доставка, монтаж и свързване на разклонителна кутия за скрит монтаж, кръгла | бр. | 350 |  | 0
Кабели и кабелни трасета
1 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел NYM 5х70мм² | м | 50 |  | 0
2 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел NYM 5х35мм² | м | 50 |  | 0
3 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел NYM 5х4мм² | м | 90 |  | 0
4 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел NYM 5х2,5мм² | м | 50 |  | 0
5 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел NYM 3х2,5мм² | м | 2800 |  | 0
6 | Доставка и полагане скрито в стени на гофр. PVC тръба Ø50м | м | 30 |  | 0
7 | Доставка и полагане открито на твърда PVC тръба Ø50мм | м | 10 |  | 0
8 | Доставка и полагане в бетонна плоча на твърда PVC тръба Ø50мм | м | 10 |  | 0
9 | Доставка и полагане скрито в стени на гофр. PVC тръба Ø32м | м | 62 |  | 0
10 | Доставка и полагане открито на твърда PVC тръба Ø32мм | м | 16 |  | 0
11 | Доставка и полагане в бетонна плоча на твърда PVC тръба Ø32мм | м | 12 |  | 0
12 | Доставка и полагане скрито в стени на гофр. PVC тръба Ø25м | м | 2400 |  | 0
13 | Доставка и полагане открито на твърда PVC тръба Ø25мм | м | 400 |  | 0
14 | Доставка и полагане в бетонна плоча на твърда PVC тръба Ø25мм | м | 50 |  | 0
15 | Доставка и полагане в изкоп на гофрирана HDPE тръба Ø110мм | м | 50 |  | 0
Структурна кабелна система и кабелна телевизионна мрежа
1 | Доставка и монтаж на стенен 19" Комуникационен шкаф 12U, 600х600мм | к-т | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж в комуникационен шкаф на 19" вентилационен панел с 4 вентилатора и термостат | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка, монтаж и свързване в комуникационен шкаф на 19" свързващ пач панел 24хRJ45, кат.5е, зареден с екранирани конектори | бр. | 2 |  | 0
4 | Доставка, монтаж и свързване в комуникационен шкаф на 19" разклонител с 6 гнезда тип "Шуко" и ключ за превключване | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка, монтаж и свързване в комуникационен шкаф на 19" хоризонтален аранжиращ панел с 5 скоби | бр. | 3 |  | 0
6 | Доставка, монтаж, свързване и настройка на мрежов комутатор 24xRJ45, 10/100/1000 Gigabit Smart Switch + 4 SFP | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка, монтаж и свързване на разпределител /сплитер, тап оф/ за кабелна телевизионна мрежа с 1 вход и 4 изхода | бр. | 4 |  | 0
8 | Доставка, монтаж и свързване на 19" непрекъсваемо токозахранващо устройство, мощност 1500VA, 1U, On-line | бр. | 1 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на свързващи пач кабели RJ45, LS0H, кат.5е, дължина 1,5м | бр. | 20 |  | 0
10 | Доставка, монтаж и свързване на комуникационна розетка 2xRJ45 за скрит монтаж, заредена с екранирани конектори кат.5е, IP21 | бр. | 21 |  | 0
11 | Доставка, монтаж и свързване на крайна телевизионна розетка за скрит монтаж, IP21 | бр. | 12 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на конзола за вграждане в стена | бр. | 33 |  | 0
13 | Доставка и изтегляне в тръба на комуникационен кабел F/UTP, кат. 5e, LS0H | м | 1260 |  | 0
14 | Доставка и изтегляне в тръба на коаксиален кабел RG6 |  | 350 |  | 0
15 | Доставка и полагане скрито в стени на трудногорима гофр. PVC тръба Ø25м | м | 520 |  | 0
16 | Доставка и полагане открито на трудногорима, твърда PVC тръба Ø25мм | м | 100 |  | 0
17 | Доставка и полагане в бетонна плоча на трудногорима, твърда PVC тръба Ø25мм | м | 16 |  | 0
18 | Надписване на комуникационни розетки и свързващи панели | бр. | 35 |  | 0
19 | Тестване на комуникационна линия с издаване на протокол от измерванията | бр. | 42 |  | 0
Система за видеонаблюдение и запис
1 | Доставка, монтаж и свързване на куполна IP камера, FullHD с резолюция минимум 2.0Mpx, варифокален обектив, автоматичен фокус, дневен/нощен режим с механичен IR филтър, захранване 12Vdc/PoE | бр. | 30 |  | 0
2 | Доставка, монтаж и свързване на 16 канално мрежово записващо устройство за монтаж в 19" Комуникационен шкаф, компресия H.264; вкл.4х2ТВ SATA твърди диска; 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; преглед и управление през Internet; управлeние с мишка; графично меню на Български език; | бр. | 2 |  | 0
3 | Доставка, монтаж и свързване в комуникационен шкаф на 19" свързващ пач панел 24хRJ45, кат.5е, зареден с конектори | бр. | 2 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на 19" комуникационен шкаф за стенен монтаж, 12U, 600х600мм | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка, монтаж, свързване и настройка на мрежов комутатор 24xRJ45 PoE, 10/100/1000 Gigabit Smart Switch + 4 SFP | бр. | 2 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на свързващи пач кабели RJ45, LS0H, кат.5е, дължина 1,5м | бр. | 30 |  | 0
7 | Доставка и изтегляне в тръба на комуникационен кабел F/UTP, кат. 5e, LS0H | м | 980 |  | 0
8 | Доставка и полагане скрито в стени на трудногорима гофр. PVC тръба Ø25мм | м | 380 |  | 0
9 | Доставка и полагане открито на трудногорима, твърда PVC тръба Ø25мм | м | 260 |  | 0
10 | Доставка на компютърна конфигурация, вкл. операционна система и свързващи кабели | бр. | 1 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на стена на 28"монитор за видеонаблюдение, вкл. свързващи кабели | бр. | 4 |  | 0
12 | Доставка, инсталиране и настройка на софтуер за 16 канално мрежово записващо устройство | бр. | 2 |  | 0
13 | Тестове и 72-часови проби на системата | бр. | 1 |  | 0
14 | Обучение на персонала за работа със системата | бр | 1 |  | 0
Система за сигурност и охрана
1 | Доставка, монтаж и свързване на сигнално охранителна централа с до 192 зони, 8 зони на централата, 5 PGM изхода, вкл. метална кутия, захранващ блок, акумулаторни батерии | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка, монтаж и свързване на зонов разширител за 8 зони, вкл. метална кутия, захранващ блок, акумулаторни батерии | бр. | 4 |  | 0
3 | Доставка, монтаж и свързване на инфрачервен детектор за движение, четворен PIR елемент, 110 градуса обхват, за вътрешен монтаж | бр. | 31 |  | 0
4 | Доставка, монтаж и свързване на клавиатура с LED дисплей, графично меню на български език | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и изтегляне в тръба на комуникационен кабел F/UTP, кат. 5e, LS0H | м | 30 |  | 0
6 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел LiYCY 6x0.22мм² | м | 620 |  | 0
7 | Доставка и полагане скрито в стени на трудногорима гофр. PVC тръба Ø20мм | м | 300 |  | 0
8 | Доставка и полагане открито на трудногорима, твърда PVC тръба Ø20мм | м | 50 |  | 0
9 | Програмиране на системата за сигурност | к-т | 1 |  | 0
10 | Тестове и 72-часови проби на системата | бр. | 1 |  | 0
11 | Обучение на персонала за работа със системата | бр | 1 |  | 0
Пожароизвестителна инсталация
1 | Доставка, монтаж и свързване пожароизвестителна централа, адресируема, 2 кръга, максимален брой от 127 адреса на кръг, комплект с кутия, захранващ блок и акумулаторни батерии за автономна работа в продължение на 72 часа | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка, монтаж и свързване на адресируем димнооптичен детектор с основа | бр. | 36 |  | 0
3 | Доставка, монтаж и свързване на адресируем топлинен маскимален детектор с основа | бр. | 3 |  | 0
4 | Доставка, монтаж и свързване на адресируем ръчен детектор | бр. | 9 |  | 0
5 | Доставка, монтаж и свързване на адресируем входно изходен модул с 1 вход и 1 изход, 2А програмируем изход, комплект с кутия за открит монтаж | бр. | 6 |  | 0
6 | Доставка, монтаж и свързване на адресуруема сирена за вътрешен монтаж, 112dB | бр. | 3 |  | 0
7 | Доставка, монтаж и свързване на сирена за външен монтаж, 115dB, IP55 | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка, монтаж и свързване на комплект конвенционален линеен известител и отражател | бр. | 4 |  | 0
9 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел JE-H(St)H 2x0,8mm E30, червен | м | 440 |  | 0
10 | Доставка и полагане скрито в стени на трудногорима гофр. PVC тръба Ø25м | м | 350 |  | 0
11 | Доставка и полагане открито на трудногорима, твърда PVC тръба Ø25мм | м | 90 |  | 0
12 | Доставка и полагане в бетонна плоча на трудногорима, твърда PVC тръба Ø25мм | м | 5 |  | 0
13 | Програмиране на пожароизвестителната система | к-т | 1 |  | 0
14 | Тестове и 72-часови проби на системата | бр. | 1 |  | 0
15 | Обучение на персонала за работа със системата | бр | 1 |  | 0
16 | Пожарогасител 5 kg. СО2-1 бр. | бр | 1 |  | 0
17 | Пожарогасител прахов АВС 6кг | бр | 2 |  | 0
18 | Пожарогасител воден с вместимост 9l клас А | бр | 2 |  | 0
19 | Пожарогасител 5 kg. СО2 | бр | 2 |  | 0
Алармено-оповестителна инсталация
1 | Доставка, монтаж и свързване на високоговорител за вграждане в окачен таван, 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), EN54-24 | бр. | 12 |  | 0
2 | Доставка, монтаж и свързване на високоговорител за открит монтаж на стена , 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), EN54-24 | бр. | 12 |  | 0
3 | Доставка, монтаж и свързване на модул за контрол на линията EOL, EN54-16 | бр. | 4 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на стенен метален шкаф - 12U - 650х600 мм | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка, монтаж и свързване на микрофон за спешни повиквания, бутони Alarm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - с възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, EN54-16 | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка, монтаж и свързване на разширител за микрофон - спешни повиквания с 20 програмируеми бутона, EN54-16 | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка, монтаж и свързване на централен цифров процесор, 4 зонален усилвател 120W, Памет за съобщения - 64МВ, 48kHz, 4 Mic/Line входa с Bass/Treblle, регулиране за всеки един, LAN вход, възможност за VPN връзка, EN54-16 | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка, монтаж и свързване на усилвателен модул 1х120W - резервна мощност, с вграден входен модул, EN54-16 | бр. | 1 |  | 0
9 | Доставка, монтаж и свързване на заряден токоизправител, DC Power Output 6х25А, EN54-4 | бр. | 1 |  | 0
10 | Доставка, монтаж и свързване на батерия 12V, 65 Ah, препоръчана от производителя на апаратурата | бр. | 2 |  | 0
11 | Доставка, монтаж и свързване на източник на звук - Тунер / CD/ Mp3/ USB плеър | бр. | 1 |  | 0
12 | Доставка, монтаж и свързване на присъединителни кабели | к-т | 1 |  | 0
13 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел JE-H(St)H 2x0,8mm E30, червен | м | 360 |  | 0
14 | Доставка и полагане скрито в стени на трудногорима гофр. PVC тръба Ø25м | м | 300 |  | 0
15 | Доставка и полагане открито на трудногорима, твърда PVC тръба Ø25мм | м | 60 |  | 0
16 | Програмиране на системата | бр. | 1 |  | 0
17 | Тестове и 72-часови проби на системата | бр. | 1 |  | 0
18 | Обучение на персонала за работа със системата | бр | 1 |  | 0
Мълниезащитна и заземителна инсталация
1 | Доставка и полагане по носачи на мълниеприемен проводник AlMgSi 0.5 Ø8мм | м | 350 |  | 0
2 | Доставка и полагане по носачи на изолиран мълниезащитен проводник AlMgSi 0.5 Ø11/Ø8мм | м | 80 |  | 0
3 | Доставка и монтаж и свързване към мълниеприемна мрежа на мълниеприемен прът от AlMgSi 0.5 Ø16мм, височина 1м | бр. | 9 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на свързващи клеми за мълниезащитен проводник AlMgSi 0.5 Ø8мм | бр. | 70 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на носачи за проводник Ø8мм | бр. | 350 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на носачи за изолиран проводник Ø11/Ø8мм | бр. | 80 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на ревизионна кутия за мълниезащитна инсталация със съединителна клема Ø8/пл.40 мм | бр. | 8 |  | 0
8 | Доставка и полагане в изкоп/фундамент на заземителна горещопоцинкована шина 40х4мм | м | 160 |  | 0
9 | Монтаж на свързващи клеми пл.40мм/пл.40мм | бр. | 100 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на горещопоцинковани заземителни колове Ø20мм, с дължина 1,5м | бр. | 8 |  | 0
11 | Измерване на преходно съпротивление на заземителната уредба | бр. | 1 |  | 0
12 | Измерване на контур фаза-нула | бр. | 50 |  | 0
| ВСИЧКО ЧАСТ: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ |  |  |  | 0
ЧАСТ: В И К
Сграден водопровод
1 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 студена вода | м. | 33 |  | 0
2 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 топла вода | м. | 27 |  | 0
3 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 студена вода | м. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка студена вода | м. | 8 |  | 0
5 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 с Al вложка студена вода | м. | 3 |  | 0
6 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD63 PN10 | м. | 13 |  | 0
7 | Доставка и монтаж сграден водопровод от поц. тръби Ф2" /за ППН/ | м. | 43 |  | 0
8 | Доставка и монтаж топлоизолация Aeroflex 13мм тръби Ф20 /за ПБН/ | м. | 60 |  | 0
9 | Доставка и монтаж топлоизолация Aeroflex 13мм тръби Ф25 /за ПБН/ | м. | 9 |  | 0
10 | Доставка и монтаж топлоизолация Aeroflex 13мм тръби Ф32 /за ПБН/ | м. | 3 |  | 0
11 | Доставка и монтаж топлоизолация Isolpipe 20мм тръби Ф2" /за ППН/ | м. | 43 |  | 0
12 | Доставка и монтаж спирателен кран 1" - студена вода | бр. | 1 |  | 0
13 | Доставка и монтаж спирателен кран 2" - студена вода | бр. | 1 |  | 0
14 | Доставка и монтаж спирателен кран 2" с изпразнител - студена вода | бр. | 1 |  | 0
15 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" - студена вода | бр. | 3 |  | 0
16 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" с изпразнител - студена вода | бр. | 1 |  | 0
17 | Доставка и монтаж възвратна клапа 2" - студена вода | бр. | 1 |  | 0
18 | Доставка и монтаж пожарен кран 2" в касета 55/55/20см с 20м шлаух | м. | 8 |  | 0
19 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" с-ма за вграждане | бр. | 8 |  | 0
20 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" писоар | бр. | 2 |  | 0
21 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" канелка | бр. | 1 |  | 0
22 | Доставка и монтаж смесител за тоалетна мивка | бр. | 9 |  | 0
23 | Доставка и монтаж смесител за кухненска мивка | бр. | 2 |  | 0
24 | Доставка и монтаж смесител за аусгус | бр. | 1 |  | 0
25 | Доставка, монтаж, арматури и укрепване на бойлер 80л. (N=3kW) с вкл.: ВК 1/2" с предпазител; СК 1/2" с изпразнител | к-т | 2 |  | 0
26 | Доставка, монтаж, арматури и укрепване на бойлер 50л. (N=2kW) с вкл.: ВК 1/2" с предпазител; СК 1/2" с изпразнител | к-т | 1 |  | 0
27 | Направа и обработка на отвор DN125 за водопровод, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за напорна тръба OD63/DN125 | бр. | 5 |  | 0
28 | Доставка и монтаж меки връзки с дължина до 50 cm. -СВ+ТВ | бр. | 12 |  | 0
29 | Доставка и монтаж меки връзки с дължина до 30 cm. -СВ | бр. | 10 |  | 0
30 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачен водопровод /шпилка, планка/ през 1.5m. | к-т | 1 |  | 0
31 | Промиване и изпитване на водопроводната инсталация | к-т | 1 |  | 0
Площадков водопровод
1 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD63 PN10 | м. | 145 |  | 0
2 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD90 PN10 | м. | 10 |  | 0
3 | Доставка и монтаж Тройник Ф63/63/63 | бр. | 2 |  | 0
4 | Доставка и монтаж Тройник Ф90/90/90 | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж Тройник Ф150/80/150 | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж ТСК Ф2" | бр. | 5 |  | 0
7 | Доставка и монтаж Коляно Ф63-90° | бр. | 6 |  | 0
8 | Доставка и монтаж Коляно Ф90-90° | бр. | 1 |  | 0
9 | Доставка и монтаж ПВР Ф63/Ф2" | бр. | 11 |  | 0
10 | Доставка и монтаж СВО Ф80/Ф63 | бр. | 1 |  | 0
11 | Доставка и монтаж Заварен фланец Ф150 | бр. | 2 |  | 0
12 | Доставка и монтаж Преход PE-поц.тр | бр. | 5 |  | 0
13 | Доставка и монтаж ПХ Ф80 - надземен, с пета за ПХ | бр. | 1 |  | 0
14 | Доставка и монтаж ПФ Ф90 | бр. | 5 |  | 0
15 | Доставка и монтаж ПФ Ф160 | бр. | 2 |  | 0
16 | Доставка и монтаж Св. Фл. Ф80 | бр. | 5 |  | 0
17 | Доставка и монтаж Св. Фл. Ф150 | бр. | 2 |  | 0
18 | Доставка и монтаж Упл. Ф80 | бр. | 5 |  | 0
19 | Доставка и монтаж Упл. Ф150 | бр. | 2 |  | 0
20 | Доставка и монтаж Намалител Ф90/63 | бр. | 1 |  | 0
21 | Доставка и монтаж Кръстач Ф63 | бр. | 1 |  | 0
22 | Доставка и монтаж СК Ф80 с охран. гарнитура | бр. | 1 |  | 0
23 | Доставка и монтаж главен водомерен възел Ф2" за имота, за студена вода с вкл.: спирателен кран Ф2"; мрежест филтър Ф2"; водомер DN50, Q3=25 m3/h; Q1=0,04 m3/h -импулсен, комбиниран; възвратна клапа Ф2"; спирателен кран Ф2" с изпр. | к-т | 1 |  | 0
24 | СМР по направата на водомерна шахта /по детайл/ | бр. | 1 |  | 0
25 | Изкоп с багер земни почви на транспорт | м3 | 282 |  | 0
26 | Изкоп с огр.ширина до 1.20м. с дълбочина до 2м. ръчно в земни почви укрепен | м3 | 71 |  | 0
27 | Прехвърляне земни почви на 3м. вертикално или 2м. хоризонтално разстояние | м3 | 71 |  | 0
28 | Превоз почви на депо | м3 | 353 |  | 0
29 | Засипване изкоп с баластра вкл. уплътняване | м3 | 239 |  | 0
30 | Подложка от пясък под и около тръби | м3 | 110 |  | 0
31 | Плътно укрепване и разкрепване на изкоп | м² | 294 |  | 0
32 | Разваляне на настилка | м² | 201 |  | 0
33 | Възстановяване на настилка | м² | 201 |  | 0
Сградна канализация
1 | Доставка и полагане на битова канализация в сгради от РVС тръби Ф50 | м. | 20 |  | 0
2 | Доставка и полагане на битова канализация в сгради от РVС тръби Ф110 | м. | 36 |  | 0
3 | Доставка и полагане на битова канализация в сгради дРVС Ф110 SN8 | м. | 10 |  | 0
4 | Доставка и полагане на битова канализация в сгради дРVС Ф160 SN8 | м. | 39 |  | 0
5 | Доставка и монтаж подов сифон HL DN 50; Q=0.43l/s | бр. | 7 |  | 0
6 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф110 | бр. | 6 |  | 0
7 | Доставка и монтаж противовакуумна клапа HL 900N | бр. | 3 |  | 0
8 | Направа и обработка на отвор DN300 за канализация, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за нисконапорна тръба OD160/DN300 | бр. | 1 |  | 0
9 | Доставка и монтаж кан. вент. шапка Ф110 | бр. | 2 |  | 0
10 | Доставка и монтаж в.тр. поц. ламарина 20х20 | м. | 64 |  | 0
11 | Доставка и монтаж РО Ф20х20 за в.тр. | бр. | 8 |  | 0
12 | Доставка и монтаж тоалетна мивка вкл. сифон | бр. | 9 |  | 0
13 | Доставка и монтаж кухненска мивка вкл. сифон | бр. | 2 |  | 0
14 | Доставка и монтаж аусгус вкл. сифон | бр. | 1 |  | 0
15 | Доставка и монтаж тоалетна чиния | бр. | 8 |  | 0
16 | Доставка и монтаж писоар | бр. | 2 |  | 0
17 | Доставка и монтаж ревизионна шахта 80/80/89 с РО Ф160, хермет., битова | бр. | 1 |  | 0
Условно чисти води - конденз ОВК
1 | Доставка и монтаж на РVC тръби Ф50 за конденз | м. | 160 |  | 0
2 | Доставка и полагане на битова канализация в сгради дРVС Ф110 SN8 за конденз | м. | 74 |  | 0
3 | Доставка и полагане на битова канализация в сгради дРVС Ф160 SN8 за конденз | м. | 44 |  | 0
4 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф50 | бр. | 25 |  | 0
5 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф110 | бр. | 1 |  | 0
6 | Направа и обработка на отвор DN300 за канализация, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за нисконапорна тръба OD160/DN300 | бр. | 2 |  | 0
7 | Доставка и монтаж фасонна част и кондензен сифон HL136.3 | бр. | 28 |  | 0
Площадкова канализация и земни работи
1 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба дРVC Ф160 SN8 - битов клон | м. | 9 |  | 0
2 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба дРVC Ф160 SN8 - кондензен клон | м. | 9 |  | 0
3 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в.PE Ф200 SN8 | м. | 82 |  | 0
4 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в.PE Ф250 SN8 | м. | 115 |  | 0
5 | Доставка и монтаж ревизионна шахта DN1000; дълбочина до 1м | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж ревизионна шахта DN1000; дълбочина до 2м | бр. | 5 |  | 0
7 | Доставка и монтаж ревизионна шахта DN1000; дълбочина до 3м | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка и монтаж ревизионна шахта DN630; дълбочина до 2.5м | бр. | 1 |  | 0
9 | Доставка и монтаж воден затвор за тръба ф160 | бр. | 1 |  | 0
10 | Доставка и монтаж възвратна клапа за тръба ф160 | бр. | 3 |  | 0
8 | Изкоп с багер земни почви на транспорт | м3 | 391 |  | 0
9 | Изкоп с огр.ширина до 1.20м. с дълбочина до 2м. ръчно в земни почви укрепен | м3 | 98 |  | 0
10 | Прехвърляне земни почви на 3м. вертикално или 2м. хоризонтално разстояние | м3 | 98 |  | 0
11 | Превоз почви на депо | м3 | 489 |  | 0
12 | Засипване изкоп с баластра вкл. уплътняване | м3 | 330 |  | 0
13 | Подложка от пясък под и около тръби | м3 | 154 |  | 0
14 | Плътно укрепване и разкрепване на изкоп | м² | 503 |  | 0
15 | Разваляне на настилка | м² | 280 |  | 0
16 | Възстановяване на настилка | м² | 280 |  | 0
| ВСИЧКО ЧАСТ: В И К |  |  |  | 0
ЧАСТ: О В К
1.Отопление WC
1 | Ел.радиатор -ел.мощност: 400Вт. -терморегулатор -стандартно изпълнение -монтаж на стена | бр. | 5 |  | 0
2.Вентилация WC
1 | Битов вентилатор с обратна клапа с дебит 90м3/ч | бр. | 7 |  | 0
2 | PVC въздуховод ф 110 | м.л | 10 |  | 0
3 | PVC въздуховод ф 160 | м.л | 55 |  | 0
4 | Вентилационна шапка ф160 | бр. | 5 |  | 0
3. VRV система
1 | Термопомпен агрегат на директно изпарение, инвертор, за двутръбна система - Qохл.=33,5кW, Qот.=37,5kW | бр. | 1 |  | 0
2 | Термопомпен агрегат на директно изпарение, инвертор, за двутръбна система - Qохл.=40,0кW, Qот.=45,0kW | бр. | 1 |  | 0
3 | Подово тяло Qохл.=2,2 kW; Qот.=2,5 kW | бр. | 11 |  | 0
4 | Подово тяло Qохл.=2,8 kW; Qот.=3,2 kW | бр. | 4 |  | 0
5 | Подово тяло Qохл.=3,6 kW; Qот.=4,0 kW | бр. | 16 |  | 0
6 | Разпределителна кутия KHRQ22M20T | бр. | 16 |  | 0
7 | Разпределителна кутия KHRQ22M29Т9 | бр. | 8 |  | 0
8 | Разпределителна кутия KHRQ22M64Т | бр. | 5 |  | 0
9 | Разпределителна кутия KHRQ22M75Т | бр. | 1 |  | 0
10 | Управление за вътрешно тяло | бр. | 31 |  | 0
11 | Медни тръби ф6.4 с топлоизолация 9mm | м.л | 172.5 |  | 0
12 | Медни тръби ф9.5 с топлоизолация 9mm | м.л | 10 |  | 0
13 | Медни тръби ф12.7 с топлоизолация 9mm | м.л | 226 |  | 0
14 | Медни тръби ф15.9 с топлоизолация 9mm | м.л | 20 |  | 0
15 | Медни тръби ф19.1 с топлоизолация 9mm | м.л | 35 |  | 0
16 | Медни тръби ф22.2 с топлоизолация 9mm | м.л | 7 |  | 0
17 | Медни тръби ф25.4 с топлоизолация 9mm | м.л | 27.5 |  | 0
18 | Медни тръби ф31.8 с топлоизолация 9mm | м.л | 20 |  | 0
19 | Медни тръби ф34.9 с топлоизолация 9mm | м.л | 6 |  | 0
20 | Допълване с хладилен агент R410a | kg | 26 |  | 0
4. Вентилационна инсталация
1 | Климатична камера, състояща се от пластинчат рекуператор, филтри, термопомпа, вентилатори с инверторно управление и V=13760 m³/h. | бр. | 1 |  | 0
2 | Стенна вентилационна решетка 200x100 | бр. | 2 |  | 0
3 | Стенна вентилационна решетка 300x100 | бр. | 10 |  | 0
4 | Стенна вентилационна решетка 400x100 | бр. | 11 |  | 0
5 | Вентилационна решетка за спировъздуховод 425x125 | бр. | 3 |  | 0
6 | Вентилационна решетка за спировъздуховод 825х225 | бр. | 52 |  | 0
7 | Вентилационна решетка за спировъздуховод 1025х225 | бр. | 4 |  | 0
8 | Спировъздуховод ф100 | м.л | 31 |  | 0
9 | Спировъздуховод ф160 | м.л | 10 |  | 0
10 | Спировъздуховод ф200 | м.л | 31 |  | 0
11 | Спировъздуховод ф315 | м.л | 81 |  | 0
12 | Спировъздуховод ф400 | м.л | 60 |  | 0
13 | Спировъздуховод ф450 | м.л | 12 |  | 0
14 | Спировъздуховод ф500 | м.л | 12 |  | 0
15 | Спировъздуховод ф560 | м.л | 48 |  | 0
16 | Спировъздуховод ф630 | м.л | 29 |  | 0
17 | Спировъздуховод ф900 | м.л | 32 |  | 0
18 | Топловъздушна завеса с ел. ток -ел. мощност: 9,0/18,0кВт/400V/50Hz -монтажна височина: 3м -скорост: 9,0м/с -дебит: 2500м3/ч -тегло: 37кг -без вграждане в окачен таван | бр. | 1 |  | 0
| ВСИЧКО ЧАСТ: О В К |  |  |  | 0
А | ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС (ЛЕВА) |  |  |  | 0
Б | ДО 10% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ БЕЗ ДДС (ЛЕВА) |  |  |  | 0
В | ОБЩА ЦЕНА С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ БЕЗ ДДС ( ЛЕВА) (НЕ МОЖЕ ДА ПРЕВИШАВА ПОСОЧЕНИЯ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМ ФИНАНСОВ РЕСУРС) |  |  |  | 0
Г | ДДС (ЛЕВА) |  |  | 20% | 0
Д | ОБЩА ЦЕНА С ДДС (ЛЕВА) |  |  |  | 0
НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ/И КАНДИДАТА И ПОЗИЦИЯ/И
ПОДПИС/И И ПЕЧАТ
ДАТА
Този документ е създаден в изпълнение на проект с акроним Културен дипол изпълняван от Община Петрич по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните бюджети на участващите страни.