ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул.“Цар Борис III” № 24, тел.: +359(0)745 69112, факс: +359(0)745 62090

e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С

ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на строително - ремонтни работи на покрив и помещение в двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ I, кв.27 по плана на с. Рупите, общ. Петрич

І. Основание за извършване на ремонт:

Настоящата техническа спецификация е изготвена съгласно Чл.151 от ЗУТ за

извършване на ремонт на сгради без разрешение за строеж, във връзка с

необходимостта от извършване на ремонт на сграда с цел да бъде съхранена и

запазена от разрушаване.

ІІ. Съществуващо положение:

Помещението е разположено на вторият етаж на двуетажна, масивна сграда с дървена покривна конструкция, покрита с керемиди, със застроена площ от 210 кв. м., която се намира в УПИ І, кв. 27 по плана на с. Рупите, община Петрич. Представляващата Покривната конструкция е с нарушена цялост, изразяваща се в частично пропадане на места заради огънати по дължината им ребра, изгнила на места дъсчена обшивка, липса на хидроизолация, счупени и разместени керемиди, което е предпоставка за лесно проникване на дъждовната вода в под покривното пространство и до вътрешните помещения на втория етаж на сградата. Дограмата на етажа е метална, което е предпоставка за липса на енергийна ефективност. Помещението се нуждае и от текущ ремонт по вътрешните стени.

ІІI. Обхват на ремонта

С ремонтното решение се цели помещението да бъде съхранено, запазено и обновено.

Предметът на поръчката обхваща строително-ремонтни работи

в помещението и покрива на сградата.

Дейностите, включени в ремонта са подробно разписани в КС и са достатъчни за

изпълнение на строително-ремонтни работи.

Предвидени за изпълнение СМР/СРР по вид и количество работи са както следва:

| № по ред | Видове СМР | Ед. мярка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Част Архитектура |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на метални витрини и прозорци | м2 | 55 |
| 2 | Направа тухлена зидария с дебелина 20 см. | м3 | 4 |
| 3 | Направа мазилка по тухлени стени вкл. обръщане | м2 | 25 |
| 4 | Направа финна структурна мазилка по тухлени стени с вкл. обръщане по отвори за дограма | м2 | 170 |
| 5 | Грундиране и боядисване по стени | м2 | 320 |
| 6 | Доставка и монтаж на нова PVC дограма | м2 | 30 |
| Покривни работи |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на бичен иглолистен дървен материал за нова покривна конструкция | м3 | 16,4 |
| 2 | Доставка и монтаж капандура от поцинкована ламарина | бр. | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина | м | 65 |
| 4 | Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина | м | 74 |
| 5 | Доставка и монтаж с ( вкл. Двукратно лакиране ) на челни дъски | м2 | 14 |
| 6 | Доставка и монтаж билни капаци | м | 60 |
| 7 | Доставка и монтаж на нови керемиди | м2 | 332 |
| 8 | Доставка и монтаж на черна хартия под керемиди | м2 | 350 |
| 9 | Демонтаж на стар покрив | м2 | 335 |

IV. Изисквания към изпълнението на СМР

Изпълнението на СМР да бъде в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ), приложимите подзаконови актове към ЗУТ, регламентиращи строителните дейности.

Подготвителен етап

- Да се уточнят местата за извозване на строителни отпадъци

- Подготовка на временната приобектова база за материали, оборудване, машини,

инструменти, спомагателни средства и инвентар.

Да осигурява достъп за извършване проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като осигури присъствието на негов представител, да осигури достъп до помещенията, преглед на цялата документация, да съдейства при извършване на замервания и др. при изпълнение на договора за СМР.

При извършването на СМР да се прилагат изискванията на Закона за устройство на

територията и инструкциите за безопасност и охрана на труда и поддържане на експлоатационния ред.

Обекта да се изпълнява в коректна Технологична последователност;

Документация

За започване на работа Изпълнителят трябва да представи списъци на персонала, включващи отговорни технически ръководители, изпълнители на работа. Линеен график за изпълнение на строително-монтажните работи. По време на монтажни и строителни дейности е възможно да възникнат изменения в първоначалните КС. Измененията се извършват само след одобрение от Възложителя на базата на заменителни таблици или с Констативен протокол за одобрение на непредвидени работи и изменение на договора на основание чл.116 от ЗОП.

Задължения на строителя

Да организира изпълнението на СМР, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници, и на всички хора в района на обекта, при спазване на екологичните мерки към договора. Изпълнителят е длъжен да осигури необходимата основна или специфична механизация, предвидена за изпълнението на основните видове СМР.

Задължително е изпълнението на функционалните задължения на всяка страна в рамките на разписаните задължения и правомощия, но със строгото изискване за навременно създаване на цялата необходима информация и строителни книжа и спазване на нормативните и договорни отговорности. Изпълнителят е длъжен по време на целия процес на изпълнение, чрез свои мероприятия и за своя сметка, да осигурява безопасността на хората в района на строителство, предпазването на обекта и на изпълненото към момента от аварии и повреди вследствие на природни влияния.

Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.

Изпълнителят е длъжен да координира всички свои дейности със инвеститорския контрол на Възложителя за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в зоните на изпълнение на проектните СМР.

V.Количества за изпълнение: Количествата са подробно описани в приложената

количествена сметка за обекта.

VI. Изисквания за качество:

VI.I Нормативни документи:

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативи. Особено внимание следва да се отдели на следните нормативи:

Закон за устройство на територията (ЗУТ);

• Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

• Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на

труд /описани в т.9/;

• БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на

материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване

• Наредба № РД -02-20-1 от 5 февруари 2015 година за условията и реда за влагане на

строителни продукти в строежите на Република България.

VI.II Изисквания към материали

При изпълнението на строежите се влагат, строителни продукти, които осигуряват

изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011, както следва:

1) механично съпротивление и устойчивост на строежите/строителните

конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при

експлоатационни и сеизмични натоварвания;

2) безопасност в случай на пожар;

3) хигиена, здраве и околна среда;

4) достъпност и безопасност при експлоатация;

5) защита от шум;

6) икономия на енергия и топлосъхранение - енергийна ефективност;

7) устойчиво използване на природните ресурси.

В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на

основните изисквания към строежите по чл. 169, ал.1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и с Наредбата по чл. 9, ал.2, т.5от същия закон.

За всички материали, вложени при изпълнението на предмета на поръчката да се представят сертификати и декларации за съответствие и декларации за произход.

Всички материали, които ще бъдат използвани в строителните работи, трябва да са нови,

неизползвани и от все още произвеждан модел.

Изпълнителят е длъжен при изпълнение на поръчката да използва материали, отговарящи на изискванията на количествените сметки и техническата спецификация.

Използването на метрични мерни единици е задължително за всички строителни работи и доставки. Работите се измерват в единици, както е посочено в позициите, на договорните Количествени сметки (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.) Позиции, уточнени като комплект ще бъдат измерени в единична мярка включваща всички специфични компоненти и аксесоари.

Работите или части от работа, предмет на измерване и плащане, са съгласно текста на

позициите в Количествената сметка и трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.

Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи,

материали и операции необходими за изпълнение и завършване на работите.

Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качество на изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а некачествено извършените работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

VI.III Стандарти:

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да отговарят на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите - БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

Материали, които отговарят на други признати стандарти и които осигуряват в достатъчна степен равностойно или по-високо качество се приемат само със съгласието на Възложителя.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48, ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде има посочен: конкретен модел, търговска марка, патент, тип, произход,

производство или други, Възложителят на основание чл.50, ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

VII. Оборудване

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимото оборудване, предназначено за ползване по време на строително-монтажните работи.

VIII. Контрол върху строителните работи

Изпълнителят е длъжен преди започване на строително-ремонтните работи да изготви, а по време на изпълнението им да води ежедневно необходимата документация за всички СМР, материали и оборудване.

Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи в съответствие с приложимите български нормативни изисквания и Наредба за опазване на околната среда.

IX. Контрол на качеството:

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.

X. Изисквания за безопасност

Задължително се спазват:

■ Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при

извършване на строителни и монтажни работи;

■ Наредба №3 за минималните изисквания безопасност и здравето на работещите при

използване на лични предпазни средства на работното място;

■ Наредба № 7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на

труд на работните места и при използване на работното оборудване;

■ Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

■ Закон за устройство на територията;

■ Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни

продукти в строежите на Р. България;

■ НАРЕДБА № 13-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ

ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

■ Закон за енергетиката

■ Наредба №5 от 2005 г. към ЗЕ.

■ Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните

характеристики на сградите

■ Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.

XI. Предварителна техническа информация

Във връзка с изготвянето на предложението си всеки участник в поръчката трябва да: провери и анализира предоставените данни, да добие необходимата информация, както и да направи допълнителни замервания, изчисления и проучвания с цел изясняване на задачите, да прецени подготвителните работи на обекта, необходими за окончателното завършване на строително-монтажните работи.

Възложителят ще предостави цялата налична информация, която би била полезна за

изпълнението на строителните ремонтни работи.

a.   Изисквания за опазване на околната среда.

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда - не е   допустимо строителните отпадъци да се складират извън ремонтната площадка, да се изхвърлят в и край кофите за смет, да не замърсяват стълбища, тротоари и други общи части, в т.ч. и прилежащите към обектите и съседни имоти. От Изпълнителя се изисква да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Транспортирането и депонирането на строителните отпадъци ще се осъществява от Изпълнителя. Същите следва да се извозват на определените за това места. Всеки участник следва да проучи и да включи в цената си и разходите за транспортиране на отпадъците.

Изпълнителя ще спазва всички изисквания  на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазване на околната среда. При завършване на работите Изпълнителя окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околна среда от щети произтичащи от неговата дейност.

б.   Приемане на изпълнените работи.

Предаването и приемането на извършените СМР, предмет на настоящата поръчка ще се

удостоверява сьс съставяне на Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР - Протокол образец №19, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица.

XII. Гаранционен срок. Гаранционни условия

Гаранционният срок на изпълнените СМР е не по-малък от посочените в чл. 20, ал.4. от Наредба№ 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционният срок започва да тече от датата на приемане на изпълнените СМР/СРР. Условията за осъществяване на гаранционната поддръжка и за реализиране на отговорността на Изпълнителя са определени в договора.

Застраховки при изпълнение на строителството

При изпълнение на строителството Изпълнителят, включително и неговите подизпълнители, в случай на такива, трябва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на строителя” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

XIII. Срок  за изпълнение:

Срокът за изпълнение е по предложение на изпълнителя, но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя.

XIV. Прогнозна стойност на обществената поръчка

Общата максимална прогнозна стойност на поръчката е в размер на 37 500,00 лв.(тридесет и седем хиляди, и петстотин лева) без ДДС или 45 000,00лв. (четиридесет и пет хиляди лева) с ДДС. Посочената сума е максимално допустимата стойност, която участниците могат да оферират за изпълнение на предмета на поръчката. Ценовите предложения, които надвишават определената от Възложителя прогнозна стойност, няма да бъдат разглеждани и оценявани, като съответните участници ще бъдат отстранявани.

Участниците изготвят офертите си въз основа на зададените в документацията за участие изисквания за изпълнение на поръчката. Оферираните от участниците цени следва да са в лева, с и без начислен ДДС и да включват всички разходи по изпълнение на поръчката.

Изготвил: ……………

инж.Николай Попов

Главен Инженер Община Петрич