ОДОБРЯВАМ:

ДИМИТЪР БРЪЧКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

- за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Изпълнение на услуги, свързани с изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на СМР в рамките на проект   „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Петрич“,  финансиран по ОП „Региони в растеж”  2014-2020г.  по  обособени позиции:

Обособена позиция № 1: При изпълнение на СМР в Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:, гр. Петрич, ул.”България”№30, бл.3, вх.А и вх.Б;

Обособена позиция № 2: При изпълнение на СМР в Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Петрич, ул.”България”№32, бл.2, вх.А и вх.Б;

Обособена позиция № 3: При изпълнение на СМР в Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Петрич, ул.”Екзарх Йосиф”№25;

Обособена позиция № 4: При изпълнение на СМР в Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Петрич, ул.”Сандо Китанов”№9, бл.9 „Лебед”.

Обособена позиция № 5: При изпълнение на СМР в Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Петрич, ул.”Сандо Китанов”№11, „Явор”.

Обект на настоящата поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Предмет на възлагане на настоящата поръчка e:

Изпълнение на услуги, свързани с изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на СМР в рамките на проект   „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Петрич“,  финансиран по ОП „Региони в растеж”  2014-2020г.  по  пет обособени позиции.

- Общи и специфични дейности предвидени за изпълнение на СМР на обектите

Обособена позиция 1: Община Петрич, гр.Петрич, многофамилна жилищна сграда с административен адрес ул.”България”№30, бл.3, вх.А и вх.Б, вкл:

- Топлинно изолиране на външните стени;

- Tоплоизолация на покрив;

- Хидроизолация на покрив;

- Подмяна/ремонт на кабелите за осветление на общите части, стълбището, входа и мазето;

- Подмяна/ ремонт на мълниезащитна инсталация;

- Подмяна на съществуващата дограма с нова;

- Подмяна на компрометираната тротоарна настилка;

- Репариране на микропукнатините в тухлените стени, като същите се изчукат в ивица с ширина мин. 30см до тухла, армират се с полимерна мрежа и се обмажат с полимерно лепило на циментов разтвор;

- Ремонт и подмяна на повредените участъци от замазката, холкери, комини по покрива и други покривни елементи.

- Ремонт и подмяна на корозиралите ламаринени обшивки;

- Ремонт чрез обмазване с влагоустойчива мазилка на коминните тела и монтиране на ламаринени или други „шапки“ над тях;

- Подмяна или ремонт и надграждане на металните парапети, като се унифицират по детайл за цялата сграда;

Обособена позиция 2: Община Петрич, гр.Петрич, многофамилна жилищна сграда с административен адрес ул.”България”№32, бл.2, вх.А и вх.Б вкл:

- Топлинно изолиране на външните стени;

- Tоплоизолация на покрив;

- Хидроизолация на покрив;

- Подмяна/ремонт на кабелите за осветление на общите части, стълбището, входа и мазето;

- Подмяна/ ремонт на мълниезащитна инсталация;

- Подмяна на съществуващата дограма с нова;

- Подмяна на компрометираната тротоарна настилка;

- Репариране на микропукнатините в тухлените стени, като същите се изчукат в ивица с ширина мин. 30см до тухла, армират се с полимерна мрежа и се обмажат с полимерно лепило на циментов разтвор;

- Ремонт и подмяна на повредените участъци от замазката, холкери, комини по покрива и други покривни елементи.

- Ремонт и подмяна на корозиралите ламаринени обшивки;

- Ремонт чрез обмазване с влагоустойчива мазилка на коминните тела и монтиране на ламаринени или други „шапки“ над тях;

- Подмяна или ремонт и надграждане на металните парапети, като се унифицират по детайл за цялата сграда;

Обособена позиция 3: Община Петрич, гр.Петрич, многофамилна жилищна сграда с административен адрес ул.”Екзарх Йосиф”№25 вкл:

- Топлинно изолиране на външните стени;

- Tоплоизолация на покрив;

- Хидроизолация на покрив;

- Подмяна/ремонт на кабелите за осветление на общите части, стълбището, входа и мазето;

- Подмяна/ ремонт на мълниезащитна инсталация;

- Подмяна на съществуващата дограма с нова;

- Подмяна на компрометираната тротоарна настилка;

- Репариране на микропукнатините в тухлените стени, като същите се изчукат в ивица с ширина мин. 30см до тухла, армират се с полимерна мрежа и се обмажат с полимерно лепило на циментов разтвор;

- Ремонт и подмяна на повредените участъци от замазката, холкери, комини по покрива и други покривни елементи.

- Ремонт и подмяна на корозиралите ламаринени обшивки;

- Ремонт чрез обмазване с влагоустойчива мазилка на коминните тела и монтиране на ламаринени или други „шапки“ над тях;

- Подмяна или ремонт и надграждане на металните парапети, като се унифицират по детайл за цялата сграда;

Обособена позиция 4: Община Петрич, гр.Петрич, многофамилна жилищна сграда с административен адрес ул.”Сандо Китанов”№11, „Лебед” вкл:

- Топлинно изолиране на външните стени;

- Tоплоизолация на покрив;

- Хидроизолация на покрив;

- Подмяна/ремонт на кабелите за осветление на общите части, стълбището, входа и мазето;

- Подмяна/ ремонт на мълниезащитна инсталация;

- Подмяна на съществуващата дограма с нова;

- Подмяна на компрометираната тротоарна настилка;

- Репариране на микропукнатините в тухлените стени, като същите се изчукат в ивица с ширина мин. 30см до тухла, армират се с полимерна мрежа и се обмажат с полимерно лепило на циментов разтвор;

- Ремонт и подмяна на повредените участъци от замазката, холкери, комини по покрива и други покривни елементи.

- Ремонт и подмяна на корозиралите ламаринени обшивки;

- Ремонт чрез обмазване с влагоустойчива мазилка на коминните тела и монтиране на ламаринени или други „шапки“ над тях;

- Подмяна или ремонт и надграждане на металните парапети, като се унифицират по детайл за цялата сграда;

Обособена позиция 5: Община Петрич, гр.Петрич, многофамилна жилищна сграда с административен адрес ул.”Сандо Китанов”№9, „Явор” вкл:

- Топлинно изолиране на външните стени;

- Tоплоизолация на покрив;

- Хидроизолация на покрив;

- Подмяна/ремонт на кабелите за осветление на общите части, стълбището, входа и мазето;

- Подмяна/ ремонт на мълниезащитна инсталация;

- Подмяна на съществуващата дограма с нова;

- Подмяна на компрометираната тротоарна настилка;

- Репариране на микропукнатините в тухлените стени, като същите се изчукат в ивица с ширина мин. 30см до тухла, армират се с полимерна мрежа и се обмажат с полимерно лепило на циментов разтвор;

- Ремонт и подмяна на повредените участъци от замазката, холкери, комини по покрива и други покривни елементи.

- Ремонт и подмяна на корозиралите ламаринени обшивки;

- Ремонт чрез обмазване с влагоустойчива мазилка на коминните тела и монтиране на ламаринени или други „шапки“ над тях;

- Подмяна или ремонт и надграждане на металните парапети, като се унифицират по детайл за цялата сграда;

- 2.  Общо описание:

- Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, както и извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

- 3.  Детайлно описание:

- Дейностите ще се изпълняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целия период на строителство на обекта, включително времето до датата на издаване на разрешението за ползване/ удостоверение за въвеждане в експлоатация.

- В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните дейности:

- 3.1. Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ, включително:

- 1. Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи;

- 2. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- 3. Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи;

- 4. Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ;

- 5. Контрол по спазването на условията за безопасност на труда и пожаробезопасност;

- 6. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- 7. Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти;

- 8. Проверка и подписване всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- 9. Контрол на мерките за енергийна ефективност при реализацията на проекта в съответствие със Закона за енергийната ефективност и наредбите към него;

- 10. Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

- 11. Обсъждане със Строителя и Проектанта възникналите проблеми във връзка със строителните дейности и информиране на възложителя  и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби; Участие в седмични оперативки и срещи с проектанта и строителя; Подпомагане на страните с указания относно прилагането на нормативните документи в България и законосъобразното изпълнение на проекта.

- 12. Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ;

- 13. Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;

- 14. Съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор;

- 15. Съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) ИСКАНЕ за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ;

- 16. Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Разрешение за ползване;

- 17. Инспекция на обектите през едногодишния период след издаване Разрешение за ползване, поне два пъти – след 6 месеца и в края на периода. При проявяване на дефекти по време на този период ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури съответните експерти за извършване на оглед съвместно със Строителя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да препоръча съответните корективни действия и срокове за отстраняване на дефектите.

- 18. Да изпълнява от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.

- 19. Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително допълване технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно приемане.

- 20.  Внасяне на окончателния доклад в ДНСК/РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия. Участие в държавна приемателна комисия.

3.2. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен:

- Да следи за хода на изпълнение на СМР съгласно графика на строителя, да оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя.

- Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност.

- Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

- Да вписва всички свои решения и указания в заповедната книга на строежа.

- Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа.

- Да участва в заседанията на Държавната приемателна комисия /ако е приложимо/, като я запознае с изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него.

- Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.

- Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания, оценки и изследвания.

- Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.

- Да контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Дирекцията за национален строителен контрол.

- При нарушаване на строителните правила и норми да уведоми Дирекцията за национален строителен контрол.

17. Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и нарушения. Разходите по отстраняването им са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно изпълнителя на СМР.

18. Да участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

19. Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство и/или изискванията на програмата.

20. Съставя и представя на възложителя месечни доклади с аналитични и съпоставими данни до 10-то число на месеца следващ отчитания период, за състоянието и напредъка на строителните и монтажни работи на обектите;

21.  По искане на Възложителя, Изпълнителя да представя допълнителни доклади извън задължителните месечни – за състоянието на строителните и монтажни работи;

22. В рамките на 3 (три) работни дни изпълнителят изготвя писмено констатации, които представя на възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете работи на съответния обект, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от строителя. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени - снимков материал, успоредно подкрепен с текстови разяснения по установените проблеми.

3.3 Извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и изготвяне на Комплексен доклад.

- Изисквания към участниците

- Доказателства за упражняване на професионална дейност

Участникът трябва да притежава валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

За доказване на това изискване се представя Декларация или Копие на валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

*По отношение на лиценза, когато участникът е чуждестранно лице, следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл.166, ал.2 и ал.7 ЗУТ.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такъв лиценз трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителен надзор. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват дейностите по строителство. Относно чуждестранните лица условието, следва да се съобрази с чл. 49 от ЗОП.

* Дейностите по упражняване на строителен надзор следва да се извършват от лица, притежаващи валиден Лиценз или Удостоверение за упражняването им, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, като съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ тези дейности могат да се извършват и от лице, представило копие от валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното му законодателство.

Забележка: Лицензът/удостоверението за упражняване на строителен надзор, издадени по реда на ЗУТ следва да бъде валиден/валидно/ за срока на изпълнение на поръчката.

Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако преди неговото подписване, участникът, избран за изпълнител не представи копие от валидно удостоверение/лиценз за упражняване на строителен надзор, издадени по реда на ЗУТ или валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично волеизявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Когато някой от документите се подписва от пълномощник, в пълномощното следва изрично да се посочи документа, за който се прави упълномощаването. Декларациите в офертата не могат да бъдат подписвани от пълномощник. Тези правила се отнасят и за подизпълнителите.

III. Срок за изпълнение на поръчката

Срок за изпълнение на Дейност 1: Срокът за изпълнение на обществената поръчка по дейност 1 за съответната обособена позиция започва да тече от получаване на възлагателно писмо изпратено от Възложителя до Изпълнителя и продължава до приемането на комплексния доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-6 от ЗУТ на инвестиционния проект, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. Срокът не може да бъде по-дълъг от 10 /десет/ дни за всяка от обособените позиции.

Срок за изпълнение на Дейност 2: Срокът за изпълнение на обществената поръчка по дейност 2 започва да тече от подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр.2)  и продължава до завършване на строителството и издаването на разрешение за ползване по реда на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежи и гаранционните срокове.

Забележка: Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ по всяка обособена позиция е до 30 календарни дни след подписване на Акт обр. 15 .

Срокът за изпълнение на строителството съвпада със срока посочен от изпълнителя за всяка обособена позиция за изпълнение на СМР в рамките на проект   „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Петрич“,  финансиран по ОП „Региони в растеж”  2014-2020г

ІV.СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКА

| Обособена позиция | Адрес | РЗП | Изготвяне на оценката за съответствие на инвестиционните проекти | Упражняване на строителен надзор по време на строителството | Всичко без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| позиция 1 | УЛ. БЪЛГАРИЯ №30, БЛ. 3, ВХ.А и ВХ.Б | 2232,12 | 1897,30 | 6311,94 | 8209,24 |
| позиция 2 | УЛ. БЪЛГАРИЯ №32, БЛ. 2, ВХ.А и ВХ.Б | 2232,12 | 1897,30 | 6311,94 | 8209,24 |
| позиция 3 | УЛ. ЕКЗАРХ ЙОСИФ №25, БЛ.4 | 2241,36 | 1905,16 | 6328,11 | 8233,27 |
| позиция 4 | УЛ. САНДО КИТАНОВ № 11, БЛОК “ЛЕБЕД” | 2479,18 | 2107,30 | 6744,29 | 8851,59 |
| позиция 5 | УЛ. САНДО КИТАНОВ № 9, “ЯВОР” | 2659,13 | 2260,26 | 7059,21 | 9319,47 |
|  | ВСИЧКО | 11843,91 | 10067,32 | 32755,49 | 42822,81 |