.

С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
С ПРЕДМЕТ:

# „ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШАБЛА ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ШАБЛА И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР“

град Шабла, 2020 година

Изпълнителят следва да изработи инвестиционен проект във фаза „работен проект” Проектът трябва да съответства с предвижданията в доклада от обследването за енергийна ефективност на съществуващата система за улично осветление в град Шабла.

Инвестиционният проект следва да е изпълнен в съответствие с изискванията на следните нормативни актове:

- Закон за устройство на територията (ДВ бр. 1/2001 г.);

- Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ бр. 51/2001 г.);

- Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и 91/2004 г.);

- Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ бр. 72/1999 г.);

- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ бр. 37/2004 г.);

Възложителят определя следните задължителни части на инвестиционния проект: „Геодезическа“, „Конструктивна“ , „Електро” , „Противопожарна безопасност“, „План за безопасност и здраве“ и „Управление на строителните отпадъци“, като към всички части следва да се изработят количествени и индикативни количествено-стойностни сметки.

Изпълнителят трябва да изработи инвестиционния проект, като извърши най-малко следното:

- Категоризация на уличната мрежа, съгласно Закона за устройство на територията при съответствие със стандарта БДС EN 13201;

- Светлотехнически изчисления и светлотехническо проектиране;

- Предложение за система за управление/демиране/адаптивно улично осветление и енергоспестяващи осветителни уредби;

- Проектиране на изграждане на подземни комуникационни проводи, поставяне на нови стълбове и електрически табла (при необходимост), включително детайли за монтаж на стълбове и табла и осветителни уредби;

- Идентификация на възможни опасности и предвидени мероприятия по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност;

- Определяне и остойностяване на видовете работи.

- Проектните работи да се изготвят от лица, притежаващи съответната проектантска правоспособност, дадена им от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; Видовете работи да са в съответствие с вида на съоръженията и изделията, като обхвата и съдържанието на проектните работи, са определени от Наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по чл.139, ал.5 от ЗУТ;

- Инвестиционният проект трябва да отговоря по обем и съдържание на изискванията на Наредба № 4 на МРРБ по части: „Геодезическа“, „Конструктивна“ и „Електро”,“Противопожарна безопасност“, „План за безопасност и здраве“ и „Управление на отпадъците“ с подробни количествени сметки и подписан от лица с пълна проектантска правоспособност, доказана с приложени валидни удостоверения, издадени от КИИП.

- При изготвяне на проекта да се извърши категоризация на уличната мрежа в общината, съгласно ЗУТ и да се спазят изискванията на българския стандарт БДС EN 13201, хармонизиран с Европейските норми.

- Да се изготви светлотехническо проектиране и светлотехническа категоризация на уличната мрежа;

Проектът да бъде обвързан с регулационния и кадастралния план на град Шабла;

- Да се предвиди цялостна подмяна на старите осветителни тела с нови, като се спазват всички изисквания за енергийна ефективност;

- При необходимост да се предвиди поставянето на нови стълбове и осветителни тела, съгласно БДС EN 13201;

- Да се предвиди заземяване на реконструираната въздушна мрежа, съгласно изискванията на Наредба № 3 за УЕУЕЛ;

- При подмяна на захранващи проводници с нови, същите да бъдат оразмерени съобразно допустимия пад на напрежение;

- Да се проектират нови ел.табла за управление и защита на уличната осветителна уредба, поставени на удобни за експлоатация места.

- Да се предложи концепция за автоматизирано управление/демиране на уличното осветление.

- Към чертежите да се изготвят детайли за закрепване на новите осветителни тела към бетонов или стоманен стълб детайли за монтаж на нови стълбове;

- Да се изготвят детайлни чертежи за монтаж на таблото за управление върху стена или на бетонов /стоманен стълб.

- Проектантът набавя необходимите за изпълнение на проекта кадастрални, регулационни подложки и/или картен материал в необходимия мащаб за своя сметка.

- Когато при съгласуване на проектите се установи, че е допусната грешка и съответното ведомство откаже съгласуване, е необходимо проектът да се коригира без допълнително възнаграждение;

Предаване на резултатите.

Изпълнителят предава резултатите от изпълнението на договора като работен проект в един екземпляр на електронен носител. Файловете се предават във формат, който позволява обработката им със софтуера с който са създадени. След одобрение от Възложителя, Изпълнителят предава резултатите от изпълнението на договора в 4 (четири) екземпляра на хартиен носител.

Възложителят се произнася относно приемането на резултатите и забележките по тях по начина определен в Договора, като може 1) да приеме услугите, 2) да констатира пропуски и да поиска отстраняването им или 3) да откаже приемане на услугите поради ниско качество и да върне работния проект на Изпълнителя.

Важно!

В изпълнение на разпоредбата на 48, ал. 2 от ЗОП, да се счита добавено „или еквивалент“, навсякъде, където в настоящата техническа спецификация са посочени конкретни стандарти, спецификации, технически оценки, технически одобрения или технически еталони по чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП.