ОБЩИНА ШАБЛА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

На обществена поръчка с предмет: „Изработване на Инвестиционен проект за обект: Изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности - „Място за временно укритие на риболовните кораби“ (покрита лодкостоянка) в ПИ 83017.505.55, ПИ 83017.505.15, ПИ 83017.505.14 и ПИ 83017.505.452 - СО Кария, община Шабла и упражняване на авторски надзор.“

- ВЪВЕДЕНИЕ

З А Д А Н И Е  З А  П Р О Е К Т И Р А Н Е за ИЗРАБОТВАНЕ на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, СХЕМА за ПОСТАВЯНЕ на ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ и ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за обект: Изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности - „Място за временно укритие на риболовните кораби“ (покрита лодкостоянка) в ПИ 83017.505.55, ПИ 83017.505.15, ПИ 83017.505.14 и ПИ 83017.505.452 - СО Кария, община Шабла

Настоящото задание е изготвено във връзка с реализиране на инвестиционната инициатива на Община Шабла за развитие на риболовната дейност на територията на общината. За осигуряване на средствата за изграждане и реализиране на посочените дейности Община Шабла ще кандидатства  по Процедура за предоставяне на БФП чрез подбор на проекти: BG14MFOP001 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, Сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки" на Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

III.  Обхват на разработката

ПИ 83017.505.55 – площ 2905 кв.м.,

Трайно предназначение на територията: урбанизирана,

НТП: Друг вид застрояване

ПИ 83017.505.15 - площ 132 кв.м.,

Трайно предназначение на територията: урбанизирана,

НТП: Друг вид застрояване

ПИ 83017.505.14 площ 43 кв.м.,

Трайно предназначение на територията: урбанизирана,

НТП: Друг вид застрояване

ПИ 83017.505.452 площ 4420 кв.м.,

Трайно предназначение на територията: урбанизирана,

НТП: Друг вид застрояване

Имотите попадат в зона „А“ съгласно ЗУЧК. За територията в обхвата на разработката няма наложена строителна забрана по чл. 198 от ЗУТ.  Територията не попада в обхвата на защитена зона от мрежата НАТУРА 2000.

### IV. Съдържание на проекта

Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13 ал.2 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и чл.134 ал.1 т.3 и ал.2 от ЗУТ и чл. 47 от Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове на МРРБ. Предмет на заданието е определяне обхвата и основните изисквания за изработването на:

- Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) в обхват  ПИ 83017.505.55, ПИ 83017.505.15, ПИ 83017.505.14 и ПИ 83017.505.452 по плана на СО Кария, да се изготви в  съответствие с изискванията на ЗУТ, ЗМПВВППРБ и Наредба №7 на МРРБ. При необходимост за отделни обекти да се обособят самостоятелни УПИ. Да се предвидят подходи-стълбища и/или рампи. Да се нанесат всички съществуващи подземни и надземни комуникации със съответните им сервитути.  ПУП-ПП подлежи на съгласуване с компетентния орган по опазване на околната среда и водите, МО и с концесионера ПДНГ. С парцеларния план се определят разположението на специализирания обект – покрита лодкостоянка, линиите, ограничаващи границите на площадковите обекти на техническата инфраструктура, сервитутните линии, с които се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на имотите, като се означава разстоянието им до осовата линия на трасето или до крайните линии на съоръжението или площадковия обект. Проектът да се изготви върху извадка от КК. На база проектното решение да се изготви схема по част вертикална планировка. Към проекта за ПУП да се изготвят схеми за довеждащата инфраструктура, обвръзани с утвърдените схеми за района. Схемите да се изготвят на базата на предварителните съгласувателни писма от експлоатационните дружества, за получаването на които Възложителят ще оказва съдействие на проектанта. С ПУП да бъдат отчетени специфичните характеристики на територията. Проектното решение да осигурява максимално съхранение на ландшафта и биоразнообразието.

След приемане на ПУП от ОЕСУТ да се изготви проект за изменение на КК за изготвяне на скица-проект от СГКК с цел одобряване на ПУП – ПП.

- Схема за поставяне на преместваем обект – да осигурява поставянето на преместваемо съоръжение – понтонен кей, ситуиран пред УПИ XIII, кв. 9 по плана на СО Кария, община Шабла.

- Работен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности – „Място за временно укритие на риболовните кораби“ (покрита лодкостоянка) в ПИ 83017.505.55, ПИ 83017.505.15, ПИ 83017.505.14 и ПИ 83017.505.452 в СО Кария, община Шабла“ - инвестиционният проект следва да се разработи във фаза: работен проект, да съответства на ПУП и да съдържа най-малко следните проектни части:

- Архитектура/благоустройство и паркоустройство – пешеходна алея с места за сядане, подпорни стени при необходимост, подходи/стълбища/рампи, хармонично вписване в околното пространство слайд за спускане на минимум 31 бр. корабни места (да се предвиди за максимален брой корабни места); други дейности по преценка на проектанта, съвместими с основното предназначение. Да се изготви схема на зелената система с отразена съществуващата едроразмерна дървесна и храстова растителност. Проектното решение да се съобрази с нея при максималното й запазване. Да се предвидят нормативно необходимите озеленени площи, обвързани със зелената система в прилежащата територия съгласно ЗУЧК.

- Конструкции с геоложки доклад – да се осигури стабилизиране/укрепване на ската, позволяващо изтегляне на минимум 31 бр. корабни места (да се предвиди за максимален брой корабни места) и позиционирането им върху вградени елементи в ската (бетон, полимери, дърво, метал и др. възможни).

- Електротехническа – ситуиране на съоръжения/лебедки за изтегляне на съдовете, осветление на алеята, видеонаблюдение.  Да се изготвят схеми и съответните решения  за електроснабдяването на обекта, осигуряващи отделно измерване на съоръженията, самостоятелни противовлажни ел.табла. С проекта по част „Електротехническа“ да се реши осветеността на обекта съгласно действащите норми. Съобразно функционалното зониране на пространството, да се проектират необходимия брой и видове електроинсталации, осветителни тела и уредби, необходими за достигане на необходимата осветеност през тъмната част на денонощието. Осветлението да се проектира с енергоспестяващи LED осветители и корозионно устойчиви материали. За обезпечаване нормалното функциониране на съоръжението да се предвиди система за видеонаблюдение.

- ПБЗ – Проектната разработка да включва изготвяне на план за безопасност и здраве, съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и Закона за здравословни и безопасни условия при извършване на строителни и монтажни работи. Неразделна част от ПБЗ е проект „Временна организация и безопасност на движението“ (ВОБД), в случаите на извършване на СМР в рамките на уличната регулация (съгласно разпоредбите в Глава Първа от Наредба №3/16.08.2010г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици). ВОБД се изработва съгласно изискванията на Наредба №3/2010 г. за конкретните случаи при препятствия/заемане на части от тротоар и/или пътно платно.

- ПУСО - Част ПУСО да се изработи в съответствие с действащата нормативна уредба - Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали от 2012 година, в обхват отговарящ на Наредба №4 за обем и съдържание на инвестиционните проекти.

- Частите ПБЗ и ПУСО се одобряват от оправомощено от кмета на община Шабла длъжностно лице преди откриването на строителна площадка при спазване на изискванията на чл. 156б и чл. 157 от ЗУТ.

- КСС - подробни количествени сметки и количествено-стойностни сметки, за които части е приложимо. Стойността на предвидените СМР в Работния проект не трябва да надвишава 800 000лв. без включен ДДС.

- Геодезия - Да се изготви подробно геодезическо заснемане. На база проектното решение да се изготви вертикална планировка.

- Пожарна и аварийна безопасност - Проектната разработка да включва изготвяне на проект за осигуряване на обекта при пожар съгласно изискванията на Наредба №Iз–1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване при пожар.

V. Изисквания към обхвата и съдържанието на проекта

1.Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл. 139, ал. 3 от Закона за устройство на територията и да съдържа всички необходими части в обем, съгласно Наредба №4/21.05.2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

2. При проектиране на всички предвидени в това задание части на проектната разработка да се изпълнят следните изисквания:

2.1. Проектите да се изпълнят от проектанти с пълна проектантска правоспособност;

2.2. Проектантите да имат задължителна застраховка професионална отговорност за извършване на проектни работи - според това, дали са на трудови договори се допуска застраховките да са на името на участника;

2.3. Проектните части (с изключение на частите ПБЗ и ПУСО) да са взаимно съгласувани от проектантския колектив съгласно нормативните изисквания;

Съдържание на инвестиционния проект (за издаване на разрешение за строеж):

      - Част: Геодезия и вертикална планировка;

- Част: Архитектура/ландшафт и достъпна среда;

- Част: Строителни конструкции и геоложки доклад;

- Част: Електрическа;

- Част: Пожарна безопасност;

Всички части да съдържат обяснителни записки, чертежи и подробни количествени сметки и количествено-стойностни сметки, за които е приложимо.

Проектни части, необходими за откриване на строителна площадка:

- Част „План за безопасност и здраве“;

- Част „План за управление на строителните отпадъци“.

По преценка на проектанта могат да бъдат разработени и други части, изясняващи спецификата на обекта. Всички части, включени в работния проект, следва да отговарят на изискванията на Наредба № 4/21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

- Комуникации и предоставяне на информация

Възложителят осигурява следните изходни данни:

- Скици на поземлените имоти, включени в обхвата на проекта;

- Документи за собственост на поземлените имоти, включени в обхвата на проекта;

- Възложителят съдейства на Изпълнителя на проекта в случай на необходимост от допълване на тези данни или други необходими, когато същите не са предоставени в необходимата пълнота или са предмет на по-подробно обследване в аналитичната част на проекта.

Кореспонденцията между Възложителя и Изпълнителя ще бъде в писмена форма, официално регистрирана в деловодството на община Шабла.

- Предаване и приемане на разработката

Техническият проект да се предаде на Възложителя в класьор с приемно-предавателен протокол, съгласно разпоредбите на чл. 139, ал. 3 от ЗУТ, както следва:

• в папки - чертежите в оригинал на хартия с мокри печати и подписи и текстовата част във формат А4 (обяснителни записки, всички таблици, количествени сметки и ведомости, количествено-стойностни сметки – подробни и обобщени, във вид удобен за размножаване)  - 5 екземпляра;

• електронен носител CD – 1 брой, с цялата информация, в подходящ за размножаване формат; чертежите във формат DWG и PDF, а текстовата част – Word и Exсel и PDF. Да се изработи визуализация на специализирания пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности – място за временно укритие на риболовните кораби (покрита лодкостоянка).

Забележка: Съгласуването на инвестиционния проект в обхвата на настоящата обществена поръчка е задължение на Изпълнителя. В случай, че в процеса на съгласуване на проекта (независимо от фазата) постъпят коментари, забележки, препоръки и други от съответния съгласуващ орган, то Изпълнителят е задължен своевременно да ги отрази в проектите за своя сметка.

Разходите за таксите и тарифите на съответните дружества при съгласуване на проектните части са за сметка на Възложителя.

За окончателно приключване на работите по проектирането на обекта, предмет на настоящото задание, се счита одобрението и съгласуването на проекта, както и издаване на разрешение за строеж и разрешение за поставяне за преместваемия обект.

- Задължения на изпълнителя

Изпълнителят се задължава да докладва разработката на Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) при община Шабла и да отстрани всички пропуски, несъответствия и грешки, установени от Възложителя и ОЕСУТ при разглеждането и приемането на проекта.

Aвторски надзор

Упражняване на авторски надзор при строителството на обекта в рамките на инвестиционния проект от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта, в това число:

- Извършване на  контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта.

- Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.

- Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта.

- Съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи.

- Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните средства за комуникация.

- Изработване на допълнителни чертежи на детайли.

- Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивни чертежи, при необходимост, възникнала по време на строителството.

- Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи.

- присъствие при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случай на установяване на точното изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя;

- наблюдение на изпълнението на строежите по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за съблюдаване на предписанията на проектанта, относно точното спазване на изработения от него инвестиционен проект от страна на всички участници в строителството;

- съгласуване на промени (в случай на необходимост) в проектната документация по искане на Възложителя или по предложение на лицето, упражняващо независим строителен надзор;

- заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите.

- Нормативна база

При изготвянето на проекта да се вземат под внимание всички действащи нормативни документи, касаещи характера, местоположението и вида територия като ЗУТ, ЗУЧК, ЗМПВВППРБ, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗООС, ЗВ и др.

При разработване на проектното решение и строителството да се спазват изискванията на следната нормативна уредба:

- Закон за устройство на територията;

- Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

- Наредба  №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони;

- Наредба №8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове;

- Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;

- Наредба №3/09.06.2004 г. за устройство на електрически уредби и електропроводните линии;

- Наредба №Із-1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване при пожар;

- Наредба №8/1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

- Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

- Наредба №РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции;

- Наредба №Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар;

- Наредба №35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура;

- Закон за кадастъра и имотния регистър;

- Наредба №2/22.03.04 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Закон за здравословни и безопасни условия при извършване на строителни и монтажни работи;

- Закон за опазване на околната среда;

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали от 2012 година.

В изпълнение на разпоредбата на 48, ал. 2 от ЗОП, да се счита добавено „или еквивалент“, навсякъде, където в настоящата техническа спецификация са посочени конкретни стандарти, спецификации, технически оценки, технически одобрения или технически еталони по чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Изготвил: Арх. Нейкова