ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „МОРСКИ КЛУБ В УПИ XIII, КВ. 9 ПО ПУП-ПР НА СО „КАРИЯ”

В изпълнение на проект: „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла” по Мярка BG14MFOP001-4.008 - МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла –  Каварна – Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Съдържание

1. Описание на предмета на поръчката	3

2. Изходни данни	3

3. Общи изисквания към изпълнението на поръчката	5

4. Изисквания към строителните продукти	8

5. Проби и изпитвания	9

6. Гаранционни срокове. Отстраняване на дефекти в рамките на гаранционните срокове	10

7. Безопасност и опазване на околната среда	10

8. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение	11

9. Контрол по време на строителния процес	12

10. Измерване на извършените работи	12

11. Документи при приключване на изпълнението	13

12. Място и срок за изпълнение на поръчката	13

13. Приложения	14

- Описание на предмета на поръчката

  - Настоящата обществена поръчка е с предмет „Строително-монтажни работи на обект „Морски клуб в УПИ XIII, кв. 9 по ПУП-ХР на СО „Кария”, в изпълнение на проект „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла”, който се осъществява по Мярка BG14MFOP001-4.008 - МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията”, финансиран по Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла –  Каварна – Балчик от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България (Проекта).

  - В резултат от изпълнението на Договор №Д-160/08.10.2018 г., е изработен Технически проект за обект „Обслужваща сграда в ПИ 83017.505.459, УПИ IV; кв. 5 по ПУП-ПР на СО „Кария”, общ. Шабла“. С одобрения Технически проект към издаденото разрешение за строеж № 28 от 21.08.2019 г., Обществената поръчка ще се финансира по Мярка BG14MFOP001-4.008 - МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегия за ВОМР  на МИРГ Шабла- Каварна – Балчик от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България.

- Изходни данни

  - Инвестиционният проект на „Морски клуб в УПИ XIII, кв. 9 по ПУП-ХР на СО „Кария” е разработен по техническо задание във фаза Технически проект. Имотът е публична общинска собственост. Имотът е отреден за морски клуб и пристанищна инфраструктура. Релефа на имота е равнинен със среден наклон 2.0% в посока от запад към изток.  В източната част на имота е образувано малко дере, което ще се използва при ситуиране на сградата, за да се намалят изкопните работи.

  - Размерът и границите на необходимата площадка за реализиране на инвестиционното намерение са в рамките на поземления имот. Застрояването ще бъде разположено в рамките на ограничителните линии, предвидени в действащия ПУП-ПЗ.

  - Съгласно заданието за проектиране, проектът предвижда изграждане на сграда на два етажа – монолитен сутерен от стоманобетон, частично вкопан в терена за гараж и обслужващи помещения и етаж за учебни и обслужващи дейности с метална конструкция –монтажно-сглобяем начин на изпълнение. Максималната височина на сградата е с кота корниз +6.58 м. от средното ниво на прилежащия терен. Спазени са отстоянията до дъното на имота (възможната дълбочина на застрояване) и до страничните регулационни граници.

  - Подходът към сградата се намира в северозападната част, на междинно ниво между двата етажа (кота -0.85), с външна стълба. Чрез вътрешна метална вита стълба се осъществява връзката между двата етажа. На кота 0.00 са разположени учебна зала с хранилище – 38.8 кв.м., канцелария 1- 16 кв. м., канцелария 2 – 15.4 кв. м., антре с коридор и метална стълба – 12.7 кв.м., две тоалетни с преддверия за мъже и жени – всяка по 2.6 кв.м. От учебната зала и канцелария 1 се излиза на покрита с метална пергола тераса.

На коти – 3.00 м.; - 4.00 м. е разположен приземен етаж, който е вкопан частично от северозапад. На кота – 3.00 м е разположена канцелария – склад с площ 15.4 кв. м. със самостоятелен вход. На кота – 4.00 м. от югоизточната страна е осигурен достъп, чрез две гаражни врати, до хангар – гараж за лодки (90 кв.м.). Към гаража е предвиден склад за инвентар – 12.8 кв. м. От гаража през преддверие със стълбище се стига до втория етаж. На това ниво, също така се намират съблекалня с гардероби, помещение с две бани и тоалетна с обща площ 11.6 кв.м. Предвидено е изграждане на спомагателна рампа, която ще способства за спускането на лодки от улицата до морето и прибирането им в гаража. Същата е с наклон 16 %.  Необходимо е стационарно монтиране на две лебедки - за плавателни съдове.

  - Около сградата са предвидени площадки и път с трайна настилка. Настилката между сградата и паркинга, както и тази от западната страна на сградата е предвидено да се изгради с бетонови тротоарни плочи, а тази на паркинга е от бетонови паркинг елементи на тревна фуга. Паркирането на транспортни средства ще се осъществява, както в рамките на парцела, от западната страна на сградата, където има възможност за свободно маневриране, така и на предвидения в плана за регулация паркинг за 9 автомобила, разположен западно от парцела. Теренът е със стръмен наклон в посока от северозапад към югоизток. От източната страна на сградата е предвидена площадка с армирана бетонова настилка, по която ще могат да се изтеглят лодките от морето до хангара.

  - Конструкцията на сградата е смесена. Със стоманобетонова конструкция ще се изгради приземния етаж. (на коти -3.00 м; - 4.00 м.). Първия етаж (на кота 0.00 м.) е от скелетна метална конструкция  и стоманени ферми. Ограждащите външни стени са панели, тип сандвич,  с дебелина 100 мм. Вътрешните стени са от гипсокартон, монтиран върху конструкция от поцинкована ламарина (система „Кнауф)”.  Подовата конструкция е СтБ плоча с деб. 15 см. Покривът на сградата е едноскатен, изпълнен от покривни сандвич панели с дебелина 100 мм. Отвеждането на атмосферните води е външно, чрез улици и водосточни тръби. Захранването с вода за питейно- битови нужди става от съществуващ водопровод, минаващ през парцела /полиетиленови тръби – висока плътност – ф90/10/. Отпадъчните води ще постъпват в новопроектирана водоплътна изгребна яма. Дограмата е алуминиева и „PVC” със стъклопакет. Външните ограждащи стени от стоманобетон ще се изолират с топлоизолация с дебелина 50 мм, която ще се изпълни по отделен проект за енергийна ефективност. Топлоизолацията ще се покрие с мазилка. За цветовото оформление на сградата ще бъдат използвани подходящи по цвят и фактура облицовки и мазилки.

  - Строежът, предмет на настоящата поръчка е определен за V категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ от ЗУТ.

  - За целите на извършване на СМР е изготвена техническа документация по части:

- Архитектура (Приложение № 1 към настоящите Технически спецификации);

- Конструкции (Приложение № 2 към настоящите Технически спецификации);

- Геодезия (Приложение № 3 към настоящите Технически спецификации);

- ВиК (Приложение № 4 към настоящите Технически спецификации);

- Електрическа (Приложение № 5 към настоящите Технически спецификации);

- Паркоустройство и благоустройство  (Приложение № 6 към настоящите Технически спецификации);

- Пожарна безопасност (Приложение № 7 към настоящите Технически спецификации);

- Енергийна ефективност (Приложение № 8 към настоящите Технически спецификации);

  - За целите на извършване на СМР са изготвени необходимите количествени сметки (Приложение № 9 към настоящите Техническите спецификации).

  - Техническата документация – приложения по т. 2.8 и 2.9, представляват неразделна част от настоящите Технически спецификации.

- Общи изисквания към изпълнението на поръчката

  - Обхватът на работа по изграждане на горепосочения обект включва минимум, но не се ограничава, в следните задължения на изпълнителя по настоящата обществена поръчка:

- Подготовка на строителната площадка;

- Доставка на суровини и материали, осигуряване на механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството;

- Изпълнение на строително-монтажни работи в съответствие с одобрената техническа документация и настоящите технически спецификации;

- Въвеждане в експлоатация, изготвяне и предаване на пълна екзекутивна документация на обекта;

- Отстраняване на дефекти през гаранционните срокове съобразно нормативната уредба;

- Изпълнение на административните изисквания към дейността на изпълнителя съгласно приложимата нормативна уредба, тези спецификации и договора за изпълнение на СМР.

  - Изпълнителят следва да извърши строително-монтажните работи съгласно изготвените проекти и спецификации, както и въз основа на разрешението за строеж и заповедите, дадени писмено в заповедната книга на обекта.

  - Изпълнителят трябва да осигури законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на строителни продукти, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с настоящите технически спецификации и инвестиционния проект, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи и договора за настоящата поръчка.

  - В рамките на предложената цена за изпълнението на настоящата поръчка, независимо дали са изрично посочени или не в количествено-стойностната сметка, изпълнителят трябва да извърши следните дейности:

- Подготовка на строителната площадка и временно строителство, вкл. почистване от растителност и отпадъци, подготовка на терена (временна вертикална планировка);

- Доставка на инвентарни фургони за офиси за нуждите на изпълнителя, складове, ограда, санитарно-битови помещения, външни връзки (временно водоснабдяване и временно електрозахранване), временно осветление, временна сигнализация, временна организация на движението и др., в съответствие с действащите нормативни изисквания и проектни решения с ПБЗ, и поддръжка на същото през целия срок на строителството;

- Охрана на обекта за целия срок на изпълнение на строителството до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), почистване на площадката от строителни и битови отпадъци и своевременното им извозване извън строителната площадка на регламентирани за целта места;

- Извършване на СМР съобразно предвижданията на проектната документация, включително на всички инсталации и съоръжения, по начин, при който да позволи въвеждането на обекта в експлоатация в съответствие с приложимите нормативни изисквания и изискванията на Възложителя;

- Спазване по време на строителството на всички нормативни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за пожарна безопасност на строежа, и на всички приложими екологични норми, норми за прах, шум, замърсяване, охрана, осветление, организация на движението и други приложими норми към обекта;

- Премахване на всякакво временно строителство и отпадъци след приключване на строителството и дейности по рехабилитация на засегнатите от строителството територия и съоръжения, вкл. извън строителната площадка, ако има такива.

  - СМР трябва да се подготвят, изпълняват, проверяват и приемат в съответствие с предписанията в проектната документация, изискванията на техническите спецификации, приложимата нормативна уредба, изискванията на приложимите Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи, действащите стандарти и изискванията и указанията на производителите на строителните продукти.

  - За работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за изпълнение и приемане или съответни предвиждания в техническата документация, ще се спазват изискванията, инструкциите и указанията на производителя на материалите (където е приложимо), стандартите и добрите практики.

  - Стандартите на изработка и материалите трябва да съответстват на предвижданията на техническата документация. В случаите, в които липсва описание за някой тип работа, материал или производствен артикул, те трябва да бъдат в съответствие с последните издания на инженерната практика в отрасъла и правилата на водещите стандарти, респективно – в съответствие с нормативни документи, и подлежат на одобрение от Възложителя в разумен срок преди влагане.

  - Във всички случаи, в които в техническата документация са цитирани международни, национални или отраслови стандарти (или техни еквиваленти), на които трябва да отговарят строителните продукти, изпълнението на СМР и изпитването, ще се прилагат актуалните последни издания на съответните стандарти и технически норми.

  - За некачествени ще се считат работите, които не отговарят на изискванията, указани в техническата документация, Техническите спецификации, действащите нормативни изисквания или общоприети технически стандарти. При несъответствие в изискванията, предимство имат изискванията за завишено качество.

  - Некачествено извършени работи не подлежат на приемане. Изпълнителят ще бъде длъжен да извършва за своя сметка всички работи по отстраняване на допуснати грешки, недостатъци и други дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на договорените видове работи.

  - Завършването на определена работа и заплащането за нея не освобождава изпълнителя от неговите задължения относно качеството на извършените СМР и вложени строителни продукти до момента. Независимо от преминати междинни изпитвания и преходни плащания, изработеното няма да се счита за окончателно прието до подписване на протокола за приемане и предаване на изпълнението на договора за обществена поръчка.

  - Изпълнителят се задължава да осигури на обекта правоспособен персонал с необходимата квалификация, оборудване, инструменти и механизация, които ще са ефективни и подходящи за изпълняваните работи с необходимото качество и количество за изпълнение на графика за изпълнение на строителството.

  - Изпълнителят следва да използва само механизация в добро техническо състояние, в мащаб и вид, които позволяват доброто изпълнение на различните дейности, в рамките на определения срок. Ако оборудването на изпълнителя не е ефективно или подходящо, или е недостатъчно, Възложителят може да изиска осигуряването на допълнителни ресурси, и изпълнителят ще бъде длъжен да се съобрази, с цел изпълнение на графика за строителство.

  - Всички постоянни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с одобрените чертежи и размерите, отбелязани върху тях.

  - Изпълнителят се задължава да поддържа по време на изпълнение на обекта копие от техническата документация, върху която ще отразява ежедневно всички съгласувани от участниците в строителния процес несъществени отклонения от първоначално одобрените проекти и действителното състояние/местоположение на изпълнените работи. Никоя променена работа няма да се изпълнява, без да е предварително отразена в заповедната книга на обекта и съгласувана от техническия ръководител на обекта от страна на изпълнителя, от представител на Възложителя, от проектанта на съответната проектна част и от представител на осъществяващия строителния надзор.

  - След фактическото завършване на строежа, при подготовка за предаване на обекта, изпълнителят ще изготви екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти, на основата на проектната документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При комплектуване на екзекутивната документация, в нея ще се посочат всички извършени промени и обясненията за тях.

  - Окончателна екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания.

- Изисквания към строителните продукти

  - Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в строежите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на строежите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

  - Съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (Регламент (ЕС) № 305/2011):

- „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

- „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание

  - Прилагането на техническите спецификации на строителните продукти ще се осъществява в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, Закон за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

- декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“;

- декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

- декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

  - Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

  - На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране и само такива, които са заложени в проектите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

- Проби и изпитвания

  - Целта на пробите и изпитванията е да се провери изпълнението на СМР и работата на оборудването и съответствието с изискванията на техническата документация.

  - Всички проби и изпитвания ще се провеждат в съответствие с действащите норми и изискванията техническата  документация. Когато няма дефинирани изисквания в такива документи, пробите и изпитванията ще се провеждат според указанията на Възложителя, Проектанта и лицето осъществяващо строителния надзор.

  - Всички проби и изпитвания трябва да са документирани и за тях да е указано най-малко:

- Дата на пробата/изпитването;

- Описание на пробата/изпитването;

- Метод на провеждане на пробата/изпитването;

- забележки по отношение на отклонения от очакваните резултати;

- Прието/ неприето, съобразно съответствието на постигнатите резултати и нормативно установените изисквания/ изисквания на инвестиционния проект;

- Забележки.

  - Документите, удостоверяващи извършените проби и изпитвания се подписват от Проектанта, представител на Възложителя и лицето осъществяващо строителния надзор.

  - Извършването на всички проби и изпитвания се съгласува от Проектанта, Възложителя и лицето осъществяващо строителния надзор.

  - Всички проби и изпитвания трябва да бъдат обявени в съответствие приложимите за това условия и изисквания, вкл. при всяко повторение на пробите и изпитванията.

  - Пробите и изпитванията винаги трябва да се извършват в присъствието Проектанта, представител на Възложителя и лицето осъществяващо строителния надзор.

  - При завършване на отделни съоръжения и инсталации ще се изпълняват отделни проби и изпитвания, съгласно приложимите норми, приложимите Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи, както и други документи, имащи отношение към доказване на качеството и годността на работите и инсталациите.

  - Изпълнителят е задължен да отстрани всички констатирани при пробите и изпитвания дефекти, недостатъци и забележки, преди да бъде съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

- Гаранционни срокове. Отстраняване на дефекти в рамките на гаранционните срокове

  - Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са с продължителност, равняваща се на минимално определените с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за съответния вид СМР, увеличени с 1 (една) година.

  - Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждането на обекта в експлоатация.

  - Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол се изпраща на изпълнителя. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което обектът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване, включително в случаите, в които Възложителят сам е отстранил дефектите.

  - Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и без допълнително заплащане всички констатирани дефекти и недостатъци, които се проявят през времето на гаранционните срокове.

  - Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка за цялото инсталирано оборудване, включващо всеки един компонент, устройство, машина и др. подобни, гаранция с минимална продължителност определена от производителя на инсталираното оборудване, считано от датата на въвеждането на обекта в експлоатация. Гаранцията покрива всички неизправности, които се дължат на производствени дефекти или на такива неизправности, които не са причинени от неправилна експлоатация, природни бедствия и аварии или от умишлени действия. Гаранцията на оборудването трябва да включва отстраняване на възникнали неизправности в разумен срок, не по-дълъг от 30 календарни дни.

- Безопасност и опазване на околната среда

  - По време на изпълнение на СМР изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други приложими нормативни изисквания и стандарти, относими към безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

  - Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа.

  - Изпълнителят е длъжен да осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

  - Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнение на СМР.

  - Изпълнителят следва да идентифицира възможните неблагоприятни въздействия върху околната среда, съществуващите съоръжения и населението и да предвиди мерки за ограничаването им до нива, които са допустими според нормативните документи, или по–ниски, вкл. по отношение:

- Недопускане на замърсяване с прах извън оградените предели на строителната площадка, като за тази цел изпълнителят трябва да разполага на обекта със средства за покриване на източници на прах или кал в случай на неблагоприятни условия;

- Недопускане на замърсяване на пътищата и улиците от работещите на обекта транспортни средства и строителна механизация, като за целта се предвидят средства за почистване на транспортните средства и механизация преди напускането на обекта, от характерните за обекта замърсявания. Изпълнителят също така ще бъде отговорен транспортните средства на неговите доставчици да пристигат на обекта в добро състояние и без да предизвикват замърсяване на улици и пътища;

- Ограничаване на шума от изпълняваните работи чрез подходящо ограждане, използване на подходящи технологии и механизация и подходящо планиране на шумните дейности за определени часове на деня;

- Ограничаване на въздействието от източници на електромагнитно излъчване, като за целта Изпълнителят ще проверява изправността и съответствието на нормите на неговите машини и инструменти;

- Управление на строителните отпадъци според предписанията на нормативните документи и изискванията на проекта, вкл. подходящо събиране и текущо извозване от строителната площадка.

- Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение

  - Възложителят и/или негов представител, може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение.

  - В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява изпълнителя за установените нарушения.

  - Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

- Контрол по време на строителния процес

  - Контролът се осъществява от технически експерти на Възложителя в качеството им на представители на Възложителя - осъществяващи проверки на място.

  - По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за въвеждане в експлоатация ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа, КСС и план-график;

- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора - технически спецификации, КСС, оферта на изпълнителя и др.

  - Контролът по отношение на разходите, извършени от външните изпълнители има за цел да гарантира, че финансираните продукти, работи и услуги са доставени, както и че разходите са действително извършени и са в съответствие с националните правила и включва:

    - Извършване на цялостни документални проверки:

- проверка на оригинални разходооправдателни документи за доказване на реалното изпълнение на дейността, вкл. реквизити, съгласно действащото законодателство;

- проверка на съпътстващи документи с доказателствен характер;

- проверка за аритметични грешки.

    - Извършване на проверки на място, които ще включват:

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с инвестиционния проект и всички изменения в него, одобрени от общината;

- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от инвеститорския контрол количества и тези по КСС;

- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на техническата документация.

- Измерване на извършените работи

  - Мерни единици

- Работите се измерват в единици в съответствие с посоченото в позициите на Количествено-стойностната сметка (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.).

- Позиции, уточнени като комплект ще бъдат измерени в единична мярка включваща всички специфични компоненти и аксесоари.

- Работите или части от работа предмет на измерване и плащане, съгласно текста на позициите в Количествено-стойностната сметка, трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.

- Смята се, че изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи, материали и операции необходими за изпълнение и завършване на работите.

  - Измерване на извършените работи

- Количествата на извършените работи при изпълнението на строителството по този договор ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на договора количества.

- Представители на изпълнителя и Възложителя ще определят чрез измерване на обекта действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена на изпълнителя в съответствие с условията на договора.

- Измерването на изпълнените работи ще става в присъствието на представител на изпълнителя. За датата и часа на измерването Възложителят ще уведомява предварително изпълнителя. В случай че изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от Възложителя количества работи.

- Ако при изпълнението на договора се налага изпълнението на количества от отделните работи, които надвишават количествата, заложени предварително в количествено-стойностната сметка, необходими за нормалното продължаване на работите по договора и не са по вина на изпълнителя, те ще се извършат след предварително одобрение от Възложителя.

- Документи при приключване на изпълнението

  - За приемане на обекта от Възложителя, при съставянето на Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), изпълнителят представя:

- Копие на цялата документация – документи схеми, таблици, протоколи, снимки и други, която Изпълнителя е създал в хода на изпълнение на настоящата поръчка, придружена от подробен опис.

- Екзекутивна документация съгласно чл. 175 от ЗУТ.

- Други документи по преценка на изпълнителя.

- Място и срок за изпълнение на поръчката

Съществената част от обществената поръчка ще се изпълнява на територията на Република България, гр. Шабла и офис помещенията на Възложителя и избрания изпълнител.

Срокът за изпълнение на договора за поръчката е 6 (шест) месеца, считано от датата на двустранното му подписване.

- Приложения

  - Неразделна част от настоящите спецификации са следните приложения:

- Техническа документация по част Архитектура (Приложение № 1 към настоящите Технически спецификации);

- Техническа документация по част Конструкции (Приложение № 2 към настоящите Технически спецификации);

- Техническа документация по част Геодезия (Приложение № 3 към настоящите Технически спецификации);

- Техническа документация по част ВиК (Приложение № 4 към настоящите Технически спецификации);

- Техническа документация по част Електрическа (Приложение № 5 към настоящите Технически спецификации);

- Техническа документация по част Паркоустройство и благоустройство (Приложение № 6 към настоящите Технически спецификации);

- Техническа документация по част Пожарна безопасност (Приложение № 7 към настоящите Технически спецификации);

- Техническа документация по част Енергийна ефективност (Приложение № 8 към настоящите Технически спецификации);

- Количествени сметки (Приложение № 9 към настоящите Техническите спецификации).