Образец № 12

ОДОБРЯВАМ:

...........................................................

ПРОФ. РАЙНА БЪРДАРЕВА

Кмет на Община Шабла

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Основен  ремонт на участъци от общинската пътна мрежа и ремонт на участъци от уличната мрежа на територията на община Шабла по обекти както следва:

1.Основен ремонт на общински път DOB 3223  гр. Шабла – с. Горичане – с. Пролез и  път DOB 3221  с. Дуранкулак –  с. Граничар.;

2. Ремонт на улици  /асфалтиране/  в община Шабла;

3. Полагане на трошокаменна настилка в имот  ПИ 73780.501.591 – с. Тюленово.''

I. При изпълнение на обект №1 “Основен ремонт на общински път DOB 3223 гр. Шабла – с. Горичане – с. Пролез и  път DOB 3221  с. Дуранкулак –  с. Граничар ще се извършват следните видове строително – ремонтни работи:

1. Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхносто отводняване;

2. Изкоп земни почви на отвал;

3. Бетон В 15 за отводнителен улей;

4. Нивелетно фрезоване;

5. Изкърпване асфалтова настилка с фрезоване на дебелина 4 см;

6. Изкърпване асфалтова настилка с фрезоване с дебелина 5см;

7. Изкърпване асфалтова настилка с фрезоване с дебелина 6см;

8. Доставка и полагане асфалтобетон-изравнителен пласт – машинно;

9. Доставка и полагане асфалтобетон – цялостно асфалтиране;

10. Превоз земни почви на 4,5 км;

11. Подготовка основа за асфалтиране;

12. Натоварване и превоз строителни отпадъци на 4,5 км;

13. Изкърпване асфалтова настилка без фрезоване - ръчно с дебелина 4см;

14. Изкърпване асфалтова настилка без фрезоване – ръчно с дебелина 5см;

15. Изкърпване асфалтова настилка без фрезоване – ръчно с дебелина 6см;

16. Направа на трошенокаменна настилка;

17. Изкърпване на трошенокаменна настилка до 10 см;

18. Почистване на силно замърсени асфалтови настилки;

19. Разкъртване на асфалтови настилки;

20. Разкъртване на трошенокаменна настилка;

21. Разкъртване на бетонова настилка;

II. При изпълнение на обект № 2 “Ремонт на улици /асфалтиране/ в община Шабла” ще се извършват следните видове строително – ремонтни работи:

- Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхносто отводняване;

- Изкоп земни почви на отвал;

- Бетон В 15 за отводнителен улей;

- Нивелетно фрезоване;

- Изкърпване асфалтова настилка с фрезоване на дебелина 4 см;

- Изкърпване асфалтова настилка с фрезоване с дебелина 5см;

- Изкърпване асфалтова настилка с фрезоване с дебелина 6см;

- Доставка и полагане асфалтобетон-изравнителен пласт-машинно;

- Доставка и полагане асфалтобетон – цялостно асфалтиране;

- Изкоп локални ремонти- В и К аварии;

- Превоз земни почви на 1,5 км;

- Възстановяване трошенокаменна настилка – В и К аварии;

- Подготовка основа за асфалтиране;

- Натоварване и превоз строителни отпадъци на 1,5 км;

- Изкърпване асфалтова настилка без фрезоване - ръчно с дебелина 4см;

- Изкърпване асфалтова настилка без фрезоване –ръчно с дебелина 5см;

- Изкърпване асфалтова настилка без фрезоване –ръчно с дебелина 6см;

- Направа на трошенокаменна настилка;

- Демонтаж бордюри;

- Монтаж на стари бордюри;

- Монтаж на нови бордюри 15/25/504;

III. При изпълнение на обект № 3 “Полагане на трошокаменна настилка в имот ПИ 73780.501.591 – с. Тюленово.” ще се извършват следните видове строително – ремонтни работи:

1. Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхносто отводняване;

2. Изкоп земни маси за подравняване терен;

3. Направа изкоп земни почви, натоварване   и превоз;.

4. Подготовка основа;

5. Направа на трошенокаменна настилка с фракция 25/60 до дебелина - 0.20 м;

6. Направа на трошенокаменна настилка с фракция 0/30 до дебелина - 0.10 м;

7. Валиране на ТКН.

Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

При ремонта на пътищата следва да се прилага Техническа спецификация 2014 г. за строителството на пътища и пътни съоръжения, изготвена от Агенция “Пътна инфраструктура“ и Технически правила и изисквания за поддържане на пътища”, изготвени от НАПИ, одобрени през 2009 год. Пълният текст на Техническата спецификация 2014 г. на Агенция “Пътна инфраструктура” може да се намери на адрес.: http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/tehnicheski-specifikacii .

Изготвил:

Инж. Марияна Бобева :………….