## Sheet1
Образец № 15а
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА НА СМР ПО:
ПРОЕКТ "Възстановка на тракийско рибарско селище “БРИЯ” – I-ви етап, в с. Дуранкулак, община Шабла"
№ | Вид СМР | мярка | количество | ЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ДДС | ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС
І | МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕРЕНА
1 | Натоварване на неконсолидирани земни маси (насип) | куб.м. | 1200
2 | Масов изкоп за подравняване на строителна площадка | куб.м. | 1950
3 | Извозване на земни маси до 1км. | куб.м. | 4252.5
4 | Разстилане на земни маси на пласт до 20см. | куб.м. | 4252.5
5 | Доставка на габиони от двойно пресукана стоманена тел 400х100х100 | бр. | 110
6 | Доставка на габиони от двойно пресукана стоманена тел 200х100х100 | бр. | 7
7 | Доставка на несортирана каменна маса тип "овнешка глава" за запълване на габионите (фр.50-250мм) | куб.м. | 454
8 | Нареждане и запълване на място на габиони с каменна маса | куб.м. | 454
9 | Изграждане на дренажна призма със сортирана каменна маса фр.25-50мм. На пластове през 20см., с уплътняване | куб.м. | 149
10 | Доставка и монтаж на дренажна тръба Ф160, рифелована, с перфорация на 270º | м. | 70
11 | Доставка и монтаж на бетонови улеи (кинети) 100х40х12см. | бр. | 51
12 | Доставка и полагане на нестандартна скална маса- обратен насип под бетоновата плоча | куб.м. | 106
13 | Доставка и монтаж на пясъчна изравнителна подложка до 5см. | кв.м. | 6.5
14 | Доставка и монтаж на битумен воалит- хидроизолация по арм.бет.плоча | кв.м. | 173
ІІ | СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
1 | Изработка на кофраж с ниска сложност: ивични фундаменти и страници | кв.м. | 187
2 | Доставка и полагане на подложен бетон В15 БДС/EN-206 под ивични фундаменти | куб.м. | 5.2
3 | Доставка и полагане на конструктивен бетон В30 БДС/EN-206; ивични фундаменти и плоча | куб.м. | 66
4 | Доставка и монтаж на армировъчна стомана АІ и АІІІ БДС EN-10080-B500B- по спецификация | кг. | 3676
5 | Доставка и монтаж на закладни части, обувки за дървени колони 20х20 със шиш N18 L20 в комплект с 2бр. Тирфони 12х84мм. | бр. | 17
6 | Доставка, обработка и монтаж на изработени елементи от първокачествен иглолистен дървен материал с нестандартни размери | куб.м. | 21
ІІІ | АРХИТЕКТУРА
1 | Доставка и монтаж на дъсчена фасадна обшивка от първокачествен иглолистен дървен материал с дебелина до 2.5см. | кв.м. | 111.5
2 | Доставка и монтаж на фасадна обшивка с хидрофобен шпарплат 18мм. | кв.м. | 100.35
3 | Доставка и монтаж на OSB плоскости 18мм. За вътрешна обшивка | кв.м. | 100.35
4 | Доставка и монтаж на финно обработени първокачествени дъски от иглолистен материал с дебелина до 2.5см.- за вътрешната обшивка | кв.м. | 100.35
5 | Доставка и монтаж на иглолистни дървени профили: 6х8см.- второстепенна дървена конструкция за закрепване на фасадната и интериорната обшивки | куб.м. | 1.5
6 | Доставка и монтаж на каменна вата 90кг./куб.м.- пълнеж във фасадните стени | куб.м. | 10.75
7 | Доставка и монтаж на едноолучни керамиди (турски); монтаж на 2 реда | кв.м. | 124
8 | Доставка и монтаж на дървени летви 3х4см. За керамиди | м. | 620
9 | Доставка и монтаж на филтърно фолио "Универсал" | кв.м. | 124
10 | Доставка и монтаж на дъски за покривна обшивка 2.5см. | кв.м. | 124
11 | Доставка и монтаж на каменна вата 90кг./куб.м.- пълнеж покривната конструкция | куб.м. | 16.3
12 | Доставка и монтаж на OSB плоскости 18мм. Обшивка по тавана | кв.м. | 102
13 | Доставка и монтаж на олук от поцинкована ламарина с два утока и вериги по 2.00м. | м. | 17
14 | Доставка и монтаж на термопанели 140мм. С пълнеж от ЕППУ за изграждане на хладилна камера | кв.м. | 39.56
15 | Доставка и монтаж на XPS плоскости- под пода на хладилната камера | кв.м. | 8.16
16 | Доставка и полагане на бетон В30 БДС/EN-206 с дебелина 7см., добавка за мразоустойчивост и 0.60кг/куб.м. полипропиленови фибри- под на хладилната камера | куб.м. | 0.6
17 | Доставка и изграждане на щендерна стена на метална конструкция 12см. С хидрофобни ГКП 2х12.5мм., двустранно, с пълнеж от стъклена вата 30кг./куб.м. | кв.м. | 17.6
18 | Шпакловане на гипсокартонни повърхности | кв.м. | 35.2
19 | Двукратно боядисване на гипсокартонни стени с акрилна боя | кв.м. | 35.2
20 | Доставка и монтаж на стенни керамични плочи с размери 20х30см. | кв.м. | 30.6
21 | Доставка и монтаж на подови керамични плочи с размери 33.3х33.3см. | кв.м. | 6.76
22 | Доставка и монтаж на подови керамични плочи с размери 33.3х33.3см.- мразоустойчиви (за хладилната камера) | кв.м. | 8.16
23 | Доставка и монтаж на подови керамични плочи с размери 40х40см. | кв.м. | 36.87
24 | Доставка и полагане на формовани каменни плочи (гнайс) с вариращи размери | кв.м. | 105
25 | Доставка и монтаж на 5 камерна ПВЦ дограма със стъклопакет Вт.1: 180х210, фикс | бр. | 2
26 | Доставка и монтаж на 5 камерна ПВЦ дограма със стъклопакет Вт.2: 95х210, фикс | бр. | 2
27 | Доставка и монтаж на 5 камерна ПВЦ дограма със стъклопакет В: 2х95х210, отваряема, с плъзгане (тип "Фолксваген") | бр. | 1
28 | Доставка и монтаж на 5 камерна ПВЦ врата с пълнеж ПВЦ панел и размери 70х200см. | бр. | 1
29 | Доставка и монтаж на 5 камерна ПВЦ врата с пълнеж ПВЦ панел и размери 80х200см. | бр. | 1
30 | Доставка и изграждане с каменна зидария на пещ- по детайл | бр. | 1
31 | Доставка и монтаж на първокачествен иглолистен материал със стандартни размери и дължини: за изграждане на диференциални стълбища и площадки по подпорната стена, в т.ч. и предпазен парапет | куб.м. | 4.5
ІV | ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ и ХЛАДИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Електрическо отоплително тяло с мощност 400W, влагоустойчиво | бр. | 1
2 | Електрическо отоплително тяло с мощност 1700W | бр. | 1
3 | Електрическо отоплително тяло с мощност 2000W | бр. | 1
4 | Хладилен агрегат сплит система с Qхл = 4,5kW, Nел=3,7kW/380V, комлект външно тяло, въздухоохладител, управление, тръбен сноп и окабеляване | бр. | 1
5 | Осев вентилатор Ф120, 90куб.м./час | бр. | 1
V | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
А | Главно електромерно табло и Кабелно захранване н.н.
1 | Доставка и монтаж на електромерно табло за открит монтаж върху стоманотръбен стълб -1м , или върху фундамент, оборудвано с 1 брой трифазен двойнотарифен електромер 10/100А, 3х220/380V, входящ прекъсвач /разединител/-3р-63А и изходящ прекъсвач 3р-50А | компл. | 1
2 | Направа на изкоп 0,8/0,4м в почва III-та категория със зариване и трамбоване, поставяне на сигнална PVC лента | м. | 80
3 | Изграждане на еденични кабелни шахти с размери 600/900/800, и капаци от полимербетон | бр. | 4
4 | Направа на подложка за 1,2 кабела | м. | 80
5 | Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ4х10мм2 в PVC тръби | м. | 90
6 | Доставка и полагане на PVC тръби 36 в готов изкоп | м. | 85
7 | Свързване на проводник към съоръжение до 16мм2 | бр. | 8
8 | Направа на суха разделка на кабел до 16мм2 | бр. | 2
9 | Направа на заземление на Главно електромерно табло с поцинкован кол 45/45/5-1,5м | компл. | 1
Б | Осветителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на Главно разпределително табло- метален шкаф за монтаж на стена, по схема ГРТ-хижа | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на осв. тяло с компактна луминесцентна лампа 26W, за открит монтаж на таван, степен на защита IP -44 | бр. | 18
3 | Доставка и монтаж на осветителни тела тип "Спот" с х.л. 50Вт-IP-21 | бр. | 10
4 | Доставка и монтаж върху стена на осв.тяло за евакуационно осветление с лум.лампа 1x8W и вградена акумулаторна батерия /60 мин./ със стрелка посочваща пътя на евакуация, IP21 | бр. | 11
5 | Направа на лампен излаз с кабел СВТ 3х1,5мм² открито в метален шлаух 23, със средна дължина до 6м-включително разкл. кутии. | бр. | 39
6 | Доставка и изтегляне на кабелоподобен проводник СВТ 3х1,5мм2 в метален шлаух23 открито на скоби по стена и таван | м. | 25
7 | Доставка и полагане на метален шлаух 23 открито | м. | 25
8 | Доставка и монтаж на обикновени ключове за открит монтаж | бр. | 5
9 | Също но серийни | бр. | 2
10 | Свързване на проводник към съоръжение до 2,5мм2 | бр. | 18
В | Контакти за радиатори, кухненски и общи нужди
1 | Доставка и монтаж на единичен контакт със занулителни клеми 2х16А/220Vза открит монтаж | бр. | 7
2 | Също но еденичен 2х16А/220V със занулителни клеми за открит монтаж и 1бр. TV розетка | бр. | 2
3 | Направа на контактен излаз с кабелоподобен проводник СВТ 3х2,5мм2 открито в метален шлаух23- средна дължина 6м, включително разклонителни кутии, подвързване и монтаж | бр. | 9
4 | Направа на силов излаз с кабелоподобен проводник СВТ 3х2,5мм2 открито в метален шлаух23- средна дължина 6м, включително подвързване и монтаж | бр. | 2
5 | Доставка и полагане на СВТ 3х2,5мм2 открито, в метален шлаух23 | м. | 50
6 | Доставка и полагане на кабел СВТ5х6мм2 в метален шлаух 29 за табло Т-камера открито | м. | 25
7 | Доставка и полагане на кабел СВТ5х2,5мм2 в метален шлаух 23 за хладилни агрегати от табло Т-камера открито по таван и стена | м. | 8
8 | Също но СВТ3х4мм2 в метален шлаух23, открито на скоби | м. | 10
9 | Доставка и полагане на метален шлаух 23, открито на скоби | м. | 58
10 | Също но метален шлаух 29 | м. | 29
11 | Свързване на проводник към съоръжение до 2,5 мм2 | бр. | 54
12 | Също но до 16мм2 | бр. | 34
13 | Доставка и монтаж на табло Ткамера | компл. | 1
14 | Също но табло Тб. за открит монтаж и прекъсвач до 16А-1р | бр. | 2
Г | Заземителна инсталация
1 | Направа заземление на табло ГРТ-хижа с поцинкована шина 40/4 в земя и по стена скрито | м. | 8
2 | Доставка и набиване на 2 броя поцинковани кола 45/45/5-1,5м в земя | компл. | 2
Д | Мълниезащитна инсталация
1 | Доставка и монтаж на мълниеприемна мачта с височина 3,0м върху планка на покрив и укрепване с метална конструкция | бр. | 1
2 | Доставка и полагане на бетонна стомана или алуминиев проводник 50мм2 екструдиран с негоримо полимерно покритие на държачи и над хидроизолацията | м. | 65
3 | Също но за токоотводи скрито по стена под топлоизолацията | м. | 15
4 | Доставка и монтаж на съединителна клема мълниеприемник -мрежа | бр. | 6
5 | Доставка и монтаж на токова клема в РVС кутия с капак и надпис " Мълниезащита | бр. | 2
6 | Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4 по стена и в изкоп | м. | 10
7 | Доставка и набиване на 2 броя поцинковани колове 45/45/5-1,5м | компл. | 2
VІ | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
А | Водопроводно отклонение и площадков водопровод
1 | Тесен изкоп с шир. до 1,20 и Н до 2,00м | куб.м. | 114
2 | Обратно засипване с пясък включително подложка | куб.м. | 40
3 | Обратно засипване земни маси | куб.м. | 70
4 | Водомерна шахта | бр. | 1
5 | Доставка и полагане в готов изкоп на ПЕВП тр. Ф 40 | м. | 90
6 | Водовземна скоба 100 / 1 1/ 4” | бр. | 1
7 | Коляно 900 Ф 40/1 1/ 4” | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж ТСК11/4” | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж- фитинг мъжка резба | бр. | 2
10 | Водомер ст.вода 5м3 /ч-доставка и монтаж | бр. | 1
11 | СК11/4” -доставка и монтаж | бр. | 1
12 | Мрежест филтър 11/4” -доставка и монтаж | бр. | 1
13 | ВК11/4” -доставка и монтаж | бр. | 1
14 | СКи11/4” -доставка и монтаж | бр. | 1
Б | Вътрешна водопроводна инсталация
1 | Полипропиленови тръби /SDR6/ Ф20 доставка и монтаж , включително фитинги | м. | 15
2 | Също, но Ф 25 | м. | 15
3 | СКи Ф11/4” доставка и монтаж | бр. | 1
4 | СК Ф3/4” доставка и монтаж | бр. | 3
5 | СК Ф1/2” доставка и монтаж | бр. | 3
6 | ШКи Ф1/2” доставка и монтаж | бр. | 2
7 | ВК Ф1/2” доставка и монтаж | бр. | 2
8 | ПВ Ф1/2” доставка и монтаж | бр. | 2
9 | Ел. бойлер 80л | бр. | 2
10 | Смесителна батерия за тоал. мивка - седяща | бр. | 1
11 | Смесителна батерия за кухненска мивка - седяща | бр. | 2
12 | Душ батерия | бр. | 1
13 | Мека връзка Ф20 | бр. | 6
14 | Укрепители за водопровод | бр. | 15
15 | Топлоизолация за Ф20 | м. | 15
16 | Топлоизолация за Ф25 | м. | 15
В | Вътрешна битово-фекална канализация
1 | РVС тръби Ф160 дебелостенни , вкл. фасонни части | м. | 10
2 | РVС тръби Ф110 дебелостенни , вкл. фасонни части | м. | 20
3 | РVС тръби Ф50 , включително фасонни части | м. | 5
4 | Тоалетно седало,комплект с ниско разп.кл.казанче | бр. | 1
5 | Тоал. умивалник ср. формат, комплект със сифон | бр. | 2
6 | Противовакуумна клапа | бр. | 1
7 | Укрепители за канализация по хоризонтални клонове | бр. | 5
8 | Тесен изкоп с шир. до 1,20 и Н до 2,00м | куб.м. | 15
9 | Обратно засипване с пясък включително подложка | куб.м. | 5
10 | Обратно засипване земни маси | куб.м. | 10
11 | Доставка и монтаж на локално пречиствателно съоръжение за отпадни води в комплект с вливна и черпателна полипропиленова шахта; капацитет 12 еквивалент жители | бр. | 1
ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС:
| Дата: | ...............................................................
| Име и фамилия: | ...............................................................
| Подпис и печат: | ...............................................................