## РЕКАПИТУЛАЦИЯ (hidden)
ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА С ИД.№83017.504.4305.3 ПО КККР НА ГР.ШАБЛА
РЕКАПИТУЛАЦИЯ
І | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | 10463.1157
ІІ | ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ПО ФАСАДАТА | 76755.0225
ІІІ | #REF! | #REF!
ІV | #REF! | #REF!
V | #REF! | #REF!
| ОБЩО: | #REF!
| ДДС: | #REF!
| ВСИЧКО: | #REF!

## общо (hidden)
| ОПИСАНИЕ | мярка | количество | цена на доставкато | вложено време | часова ставка | цена за труд | допълнителни материали 15% | доставно складови 12% | допълнителни разходи 70% | непредвидени 5% | ОБЩО | печалба 12% | ВСИЧКО
| ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | [13 empty] | 11337.8084
1 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 150х210см. | бр. | 54 | 0 | 1 | 2.4 | 129.6 | 0 | 0 | 90.72 | 11.016 | 104.136 | 12.4963 | 116.6323 | 189
2 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 180х210см. | бр. | 4 | 0 | 1 | 2.4 | 9.6 | 0 | 0 | 6.72 | 0.816 | 9.936 | 1.1923 | 11.1283 | 14
3 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 320х300см. | бр. | 3 | 0 | 1 | 2.4 | 7.2 | 0 | 0 | 5.04 | 0.612 | 8.052 | 0.96624 | 9.0182 | 10.5
4 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 90х70см. | бр. | 6 | 0 | 1 | 2.4 | 14.4 | 0 | 0 | 10.08 | 1.224 | 13.704 | 1.6445 | 15.3485 | 21
5 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 320х210см. | бр. | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.68 | 0.204 | 4.284 | 0.51408 | 4.7981 | 3.5
6 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 300х210см. | бр. | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.68 | 0.204 | 4.284 | 0.51408 | 4.7981 | 3.5
7 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 75х70см. | бр. | 3 | 0 | 1 | 2.4 | 7.2 | 0 | 0 | 5.04 | 0.612 | 8.052 | 0.96624 | 9.0182 | 10.5
8 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 75х210см. | бр. | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.68 | 0.204 | 4.284 | 0.51408 | 4.7981 | 3.5
9 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 120х120см. | бр. | 19 | 0 | 1 | 2.4 | 45.6 | 0 | 0 | 31.92 | 3.876 | 38.196 | 4.5835 | 42.7795 | 66.5
10 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 120х70см. | бр. | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.68 | 0.204 | 4.284 | 0.51408 | 4.7981 | 3.5
11 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 180х120см. | бр. | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.68 | 0.204 | 4.284 | 0.51408 | 4.7981 | 3.5
12 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 300х150см. | бр. | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.68 | 0.204 | 4.284 | 0.51408 | 4.7981 | 3.5
13 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 300х300см. | бр. | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.68 | 0.204 | 4.284 | 0.51408 | 4.7981 | 3.5
14 | Демонтаж на дървени гаражни врати с метална конструкция, на щок; размери 2х120/225см. | бр. | 3 | 0 | 2 | 2.4 | 14.4 | 0 | 0 | 10.08 | 1.224 | 16.104 | 1.9325 | 18.0365 | 21
15 | Демонтаж на цокъл: каменна облицовка лепена на цименто-варов разтвор | кв.м. | 80.71 | 0 | 2 | 2.4 | 387.408 | 0 | 0 | 271.1856 | 32.9297 | 308.9153 | 37.0698 | 345.9851 | 363.195
16 | Демонтаж на каменна облицовка от фасадата лепена на цименто- варов разтвор | кв.м. | 19.45 | 0 | 2 | 2.4 | 93.36 | 0 | 0 | 65.352 | 7.9356 | 78.0876 | 9.3705 | 87.4581 | 87.525
17 | Частичен демонтаж на части от фасадната вароциментова фасадна мазилка; отстраняват се обрушените участъци до достигане на здрава основа | кв.м. | 205.41 | 0 | 2 | 2.4 | 985.968 | 0 | 0 | 690.1776 | 83.8073 | 778.7849 | 93.4542 | 872.2391 | 924.345
18 | Демонтаж на дървена фасадна обшивка от фасадата | кв.м. | 30.06 | 0 | 2 | 2.4 | 144.288 | 0 | 0 | 101.0016 | 12.2645 | 118.0661 | 14.1679 | 132.234 | 135.27
19 | Демонтаж на покривно покритие- профилна трапецовидна стоманена ламарина, поцинкована в т.ч. и билни обшивки | кв.м. | 406.92 | 0 | 2 | 2.4 | 1953.216 | 0 | 0 | 1367.2512 | 166.0234 | 1538.0746 | 184.5689 | 1722.6435 | 1831.14
20 | Демонтаж на лежащ олук от поцинкована стоманена ламарина | м. | 88.2 | 0 | 2 | 2.4 | 423.36 | 0 | 0 | 296.352 | 35.9856 | 337.1376 | 40.4565 | 377.5941 | 396.9
21 | Демонтаж на дървена покривна конструкция | кв.м. | 11.44 | 0 | 2 | 2.4 | 54.912 | 0 | 0 | 38.4384 | 4.6675 | 47.9059 | 5.7487 | 53.6546 | 400.4
22 | Демонтаж на циментова замазка 3-5см. (над топлоизолацията на тавана) | куб.м. | 18.3888 | 0 | 20 | 2.4 | 882.6624 | 0 | 0 | 617.8637 | 75.0263 | 740.89 | 88.9068 | 829.7968 | 845.8848
23 | Демонтаж на насипна топлоизолация на тавана на сградата | куб.м. | 91.944 | 0 | 10 | 2.4 | 2206.656 | 0 | 0 | 1544.6592 | 187.5658 | 1756.225 | 210.747 | 1966.972 | 2022.768
24 | Извозване на строителни отпадъци на разтоварище до 10км. | куб.м. | 194.5518 | 0 | 8 | 2.4 | 3735.3946 | 0 | 0 | 2614.7762 | 317.5085 | 2951.4847 | 354.1782 | 3305.6629 | 3307.3806
25 | Демонтаж на осветителни тела; временно съхранение и издаване по опис на възложителя на демонтираните осветителни тела | бр. | 148 | 0 | 1 | 4.8 | 710.4 | 0 | 0 | 497.28 | 60.384 | 562.464 | 67.4957 | 629.9597 | 666
| ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ПО ФАСАДАТА | [10 empty] | 0 |  |  | 37868.5575
1 | Изкърпване на обрушени участъци на фасадата с циментоварова мазилка | кв.м. | 335.63 | 3 | 2 | 4.8 | 3222.048 | 151.0335 | 120.8268 | 2255.4336 | 337.8116 | 3881.5955 | 465.7915 | 4347.387 | 2013.78
2 | Монтаж и обезопасяване на фасадно скеле | кв.м. | 855 | 1.5 | 2 | 4.8 | 8208 | 192.375 | 153.9 | 5745.6 | 779.1188 | 8163.0938 | 979.5712 | 9142.665 | 5130
3 | Демонтаж на фасадно скеле | кв.м. | 855 | 0 | 1 | 4.8 | 4104 | 0 | 0 | 2872.8 | 348.84 | 3226.44 | 387.1728 | 3613.6128 | 2565
4 | Топлоизолация XPS 80мм., лепена на гребен и дюбелирана (6 дюбела/кв.м.) | кв.м. | 569.26 | 4.5 | 2 | 4.8 | 5464.896 | 384.2505 | 307.4004 | 3825.4272 | 627.1822 | 7715.5303 | 925.8636 | 8641.3939 | 4838.71
5 | Топлоизолация XPS 30мм., лепена на гребен и дюбелирана (6 дюбела/кв.м.)- обръщане около дограмата с ширина до 15см. | м. | 498.5 | 4.5 | 2 | 4.8 | 4785.6 | 336.4875 | 269.19 | 3349.92 | 549.2224 | 6757.6699 | 810.9204 | 7568.5903 | 3240.25
6 | Стъклофибърна армираща мрежа | кв.м. | 644.035 | 1.2 | 2 | 4.8 | 6182.736 | 115.9263 | 92.741 | 4327.9152 | 574.608 | 5893.6326 | 707.2359 | 6600.8685 | 3220.175
7 | Шпакловка с циментово лепило | кв.м. | 644.035 | 0.6 | 2 | 4.8 | 6182.736 | 57.9631 | 46.3705 | 4327.9152 | 550.0703 | 5378.3402 | 645.4008 | 6023.741 | 1932.105
8 | Профил-пластмасов ъглоусилител с мрежа, двустранно | м. | 453.1 | 2.4 | 2 | 4.8 | 4349.76 | 163.116 | 130.4928 | 3044.832 | 438.782 | 4874.2628 | 584.9115 | 5459.1744 | 2718.6
9 | Профил-пластмасов откапник с мрежа, двустранно | м. | 175.55 | 2.4 | 2 | 4.8 | 1685.28 | 63.198 | 50.5584 | 1179.696 | 170.0026 | 1894.375 | 227.325 | 2121.7 | 1053.3
10 | Профил-пластмасов вътрешен ъгъл с мрежа, двустранно | м. | 19.2 | 2.4 | 2 | 4.8 | 184.32 | 6.912 | 5.5296 | 129.024 | 18.5933 | 215.7389 | 25.8887 | 241.6275 | 115.2
11 | Профил-пластмасов контакт на мазилката с дограмата, с мрежа, едностранно | м. | 498.5 | 2.4 | 2 | 4.8 | 4785.6 | 179.46 | 143.568 | 3349.92 | 482.7474 | 5361.6954 | 643.4034 | 6005.0988 | 2991
12 | Доставка и полагане на полимерна структурна мазилка; два цвята; за приложение в климатични условия с повишена влажност и агресивни условия | кв.м. | 644.035 | 12 | 2 | 4.8 | 6182.736 | 1159.263 | 927.4104 | 4327.9152 | 1016.2872 | 15168.8958 | 1820.2675 | 16989.1633 | 8050.4375
| ПОКРИВНИ РАБОТИ | [13 empty] | 76998.032
1 | Доставка и монтаж на 1-во качествен дървен материал, основна носеща конструкция (колони и столици) с профил 14х14см. | куб.м. | 27.8863 | 280 | 1 | 4.8 | 133.8542 | 1171.2243 | 936.9794 | 93.6979 | 507.1959 | 10522.0593 | 1262.6471 | 11784.7064 | 10596.791
2 | Доставка и монтаж на 1-во качествен дървен материал, основна носеща конструкция с профил (клещи) 5х15см. | куб.м. | 6.3975 | 280 | 1 | 4.8 | 30.708 | 268.695 | 214.956 | 21.4956 | 116.3577 | 2417.6043 | 290.1125 | 2707.7168 | 2431.05
3 | Доставка и монтаж на 1-во качествен дървен материал, второстепенна конструкция (ребра) с профил 6х8см. | куб.м. | 28.3392 | 280 | 1 | 4.8 | 136.0282 | 1190.2464 | 952.1971 | 95.2197 | 515.4334 | 10692.8726 | 1283.1447 | 11976.0173 | 10768.896
4 | Доставка и монтаж на дъски за обшивка, 2.5см. | кв.м. | 603.33 | 0.7 | 0.5 | 4.8 | 1447.992 | 63.3496 | 50.6797 | 1013.5944 | 149.8973 | 1702.2521 | 204.2703 | 1906.5224 | 4223.31
5 | Доставка и монтаж на дървени летви за керамиди 3х4см. (летви и контралетви) | м. | 3825 | 0.15 | 0.5 | 4.8 | 9180 | 86.0625 | 68.85 | 6426 | 816.7331 | 7973.7956 | 956.8555 | 8930.6511 | 9562.5
6 | Доставка и монтаж на челна дъска, вагонна шарка, 25х2.5см. | м. | 90.65 | 6.9 | 1 | 4.8 | 435.12 | 93.8228 | 75.0582 | 304.584 | 76.7035 | 1180.4534 | 141.6544 | 1322.1079 | 1903.65
7 | Доставка и монтаж на профилирани дъски 2см., обшивка на стрехата | кв.м. | 72.5 | 21 | 1 | 4.8 | 348 | 228.375 | 182.7 | 243.6 | 126.2587 | 2308.2337 | 276.988 | 2585.2218 | 1740
8 | Доставка и монтаж на хидроизолационно едностранно филтърно фолиео | кв.м. | 603.33 | 2.82 | 0.25 | 4.8 | 723.996 | 255.2086 | 204.1669 | 506.7972 | 169.578 | 2838.3412 | 340.6009 | 3178.9422 | 3318.315
9 | Доставка и монтаж на билна обшивка | м. | 65.95 | 13.8 | 1 | 4.8 | 316.56 | 136.5165 | 109.2132 | 221.592 | 84.6996 | 1466.9313 | 176.0318 | 1642.963 | 1187.1
10 | Доставка и монтаж на надолучна обшивка | м. | 90.65 | 19 | 1 | 4.8 | 435.12 | 258.3525 | 206.682 | 304.584 | 146.3544 | 2643.1229 | 317.1748 | 2960.2977 | 1631.7
11 | Доставка и монтаж на обшивка за улама | м. | 11.5 | 19 | 1 | 4.8 | 55.2 | 32.775 | 26.22 | 38.64 | 18.5667 | 339.5017 | 40.7402 | 380.242 | 207
12 | Доставка и монтаж на обшивка за калкан | м. | 12 | 19 | 1 | 4.8 | 57.6 | 34.2 | 27.36 | 40.32 | 19.374 | 354.054 | 42.4865 | 396.5405 | 216
13 | Доставка и монтаж на керамиди, глазирани и импрегнирани | кв.м. | 603.33 | 18.8 | 1 | 4.8 | 2895.984 | 1701.3906 | 1361.1125 | 2027.1888 | 966.414 | 17403.5099 | 2088.4212 | 19491.9311 | 14479.92
14 | Доставка и монтаж на керамиди- отдушници, глазирани и импрегнирани | бр. | 40 | 7.32 | 0.5 | 4.8 | 96 | 43.92 | 35.136 | 67.2 | 26.7528 | 468.2088 | 56.1851 | 524.3939 | 500
15 | Доставка и монтаж на билни капаци, регулярни, глазирани и импрегнирани | м. | 65.95 | 14.4 | 0.5 | 4.8 | 158.28 | 142.452 | 113.9616 | 110.796 | 73.7585 | 1393.0481 | 167.1658 | 1560.2138 | 1582.8
16 | Доставка и монтаж на билни капаци, крайни, глазирани и импрегнирани | бр. | 5 | 3.6 | 0.5 | 4.8 | 12 | 2.7 | 2.16 | 8.4 | 2.163 | 35.823 | 4.2988 | 40.1218 | 40
17 | Доставка и монтаж на безшевен олук Ф150 от стоманена, прахово боядисана ламарина 0.80мм, укрепен на скоби | м. | 90.65 | 23.6 | 1 | 4.8 | 435.12 | 320.901 | 256.7208 | 304.584 | 172.8333 | 3199.1791 | 383.9015 | 3583.0806 | 2175.6
18 | Доставка и монтаж на водосборно казанче от стоманена, прахово боядисана ламарина 0.80мм | бр. | 11 | 45 | 1 | 4.8 | 52.8 | 74.25 | 59.4 | 36.96 | 35.9205 | 706.3305 | 84.7597 | 791.0902 | 495
19 | Доставка и монтаж на водосточна тръба Ф120 от стоманена, прахово боядисана ламарина 0.80мм, укрепена на скоби | м. | 86.35 | 23.6 | 2 | 4.8 | 828.96 | 305.679 | 244.5432 | 580.272 | 199.8657 | 3377.8199 | 405.3384 | 3783.1583 | 2072.4
20 | Доставка и полагане на високоякостен XPS 2х50мм на зъб и вглъб; сух монтаж на пода на таванската плоча- редене с разминаване. | кв.м. | 460 | 8.5 | 0.5 | 4.8 | 1104 | 586.5 | 469.2 | 772.8 | 342.125 | 6083.025 | 729.963 | 6812.988 | 4830
21 | Достовка и полагане на 2 пласта гипсофазер по пода на таванската плоча- сух монтаж, редене с разминаване | кв.м. | 460 | 3 | 0.5 | 4.8 | 1104 | 207 | 165.6 | 772.8 | 181.47 | 2709.27 | 325.1124 | 3034.3824 | 3036
| ДОГРАМА | [13 empty] | 59454.3
1 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П01 с размери 150х210см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 50%; двуосов механизъм; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 54бр. | кв.м. | 170.1 | 125 | 1 | 4.8 | 816.48 | 3189.375 | 2551.5 | 571.536 | 1419.5696 | 28999.2806 | 3479.9137 | 32479.1942 | 30618
2 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П02 с размери 120х120см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 50%; двуосов механизъм; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 22бр. | кв.м. | 31.68 | 125 | 1 | 4.8 | 152.064 | 594 | 475.2 | 106.4448 | 264.3854 | 5404.8302 | 648.5796 | 6053.4099 | 5702.4
3 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П03 с размери 180х210см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 50%; двуосов механизъм; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 4бр. | кв.м. | 15.12 | 125 | 1 | 4.8 | 72.576 | 283.5 | 226.8 | 50.8032 | 126.184 | 2582.0872 | 309.8505 | 2891.9376 | 2721.6
4 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П04 с размери 70х90см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 100%; двуосов механизъм; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 6бр. | кв.м. | 3.78 | 125 | 1 | 4.8 | 18.144 | 70.875 | 56.7 | 12.7008 | 31.546 | 649.1218 | 77.8946 | 727.0164 | 680.4
5 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П05 с размери 75х70см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 100%; двуосов механизъм; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 3бр. | кв.м. | 1.575 | 125 | 1 | 4.8 | 7.56 | 29.5312 | 23.625 | 5.292 | 13.1442 | 273.2674 | 32.7921 | 306.0595 | 283.5
6 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П06 с размери 75х210см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 100%; двуосов механизъм; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 1бр. | кв.м. | 1.575 | 125 | 1 | 4.8 | 7.56 | 29.5313 | 23.625 | 5.292 | 13.1442 | 273.2674 | 32.7921 | 306.0595 | 283.5
7 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П07 с размери 320х175см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 50%; двуосов механизъм; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 1бр. | кв.м. | 5.6 | 125 | 1 | 4.8 | 26.88 | 105 | 84 | 18.816 | 46.7348 | 959.3508 | 115.1221 | 1074.4729 | 1008
8 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- витрина с двойна врата П08 с размери 320х300см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 50%; високонатоварен трафик; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 3бр. | кв.м. | 28.8 | 125 | 1 | 4.8 | 138.24 | 540 | 432 | 96.768 | 240.3504 | 4913.9184 | 589.6702 | 5503.5886 | 5184
9 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П09 с размери 150х300см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 25%; двуосов механизъм; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 3бр. | кв.м. | 13.5 | 125 | 1 | 4.8 | 64.8 | 253.125 | 202.5 | 45.36 | 112.6643 | 2305.9493 | 276.7139 | 2582.6632 | 2430
10 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П10 с размери 300х210см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 50%; двуосов механизъм; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 1бр. | кв.м. | 6.3 | 125 | 1 | 4.8 | 30.24 | 118.125 | 94.5 | 21.168 | 52.5767 | 1078.6697 | 129.4404 | 1208.11 | 1134
11 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П11 с размери 125х210см.; петкамерен ПВХ усилен профил; неотваряем; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 1бр. | кв.м. | 2.625 | 125 | 1 | 4.8 | 12.6 | 49.2188 | 39.375 | 8.82 | 21.9069 | 452.2457 | 54.2695 | 506.5152 | 472.5
12 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- врата П12 с размери 100х200см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 100%; високонатоварен трафик; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; бр. | кв.м. | 2 | 125 | 1 | 4.8 | 9.6 | 37.5 | 30 | 6.72 | 16.691 | 345.711 | 41.4853 | 387.1963 | 360
13 | Доставака и монтаж на топлоизолирана, секционна, автоматична, механизирана врата за гараж 240х225; с дистанционно командване; 3бр. | кв.м. | 15.12 | 330 | 1 | 4.8 | 72.576 | 748.44 | 598.752 | 50.8032 | 323.0086 | 6715.4038 | 805.8485 | 7521.2522 | 3780
14 | Доставка и монтаж на алуминиев подпрозоречен перваз; монтажна ширина до 15см.; за външен монтаж | м. | 142.75 | 24 | 1 | 4.8 | 685.2 | 513.9 | 411.12 | 479.64 | 275.793 | 5111.253 | 613.3504 | 5724.6034 | 2398.2
15 | Доставка и монтаж на ПВХ подпрозоречен перваз; монтажна ширина до 15см.; за вътрешен монтаж | м. | 142.75 | 16 | 1 | 4.8 | 685.2 | 342.6 | 274.08 | 479.64 | 203.276 | 3588.396 | 430.6075 | 4019.0035 | 2398.2
| ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА | [13 empty] | 14218.8
1 | Доставка и монтаж на осветители с луменисцентни лампи 4х18W и дефлекторна решетка; с корпус за открит монтаж | бр. | 164 | 64 | 1 | 9.6 | 1574.4 | 1574.4 | 1259.52 | 1102.08 | 800.32 | 15241.92 | 1829.0304 | 17070.9504 | 9840
2 | Доставка и монтаж на осветители с луменисцентни лампи 2х36W и дефлекторна решетка; с корпус за открит монтаж | бр. | 48 | 64 | 1 | 9.6 | 460.8 | 460.8 | 368.64 | 322.56 | 234.24 | 4467.84 | 536.1408 | 5003.9808 | 2160
3 | Доставка и монтаж на осветители с компактни луменисцентни лампи 1х15W; с корпус за открит монтаж | бр. | 30 | 28 | 1 | 9.6 | 288 | 126 | 100.8 | 201.6 | 77.82 | 1355.82 | 162.6984 | 1518.5184 | 1200
4 | Направа на лампен излаз до 2.00м.с превръзка към съществуващ такъв | бр. | 72 | 3.6 | 1 | 9.6 | 691.2 | 38.88 | 31.104 | 483.84 | 75.2112 | 897.8352 | 107.7402 | 1005.5754 | 414
5 | Доставка и монтаж на кабелен канал 25х25мм. За лампен излаз по предходната точка | м. | 144 | 2.3 | 1 | 9.6 | 1382.4 | 49.68 | 39.744 | 967.68 | 138.5352 | 1536.4392 | 184.3727 | 1720.8119 | 604.8

## демонтаж (hidden)
| ОПИСАНИЕ | мярка | количество | цена на доставкато | вложено време | часова ставка | цена за труд | допълнителни материали 15% | доставно складови 12% | допълнителни разходи 70% | непредвидени 5% | ОБЩО | печалба 12% | ВСИЧКО
| ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | [12 empty] | 10463.1157
1 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 150х210см. | бр. | 54 | 0 | 1 | 2.4 | 129.6 | 0 | 0 | 90.72 | 11.016 | 104.136 | 12.4963 | 116.6323
2 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 180х210см. | бр. | 4 | 0 | 1 | 2.4 | 9.6 | 0 | 0 | 6.72 | 0.816 | 9.936 | 1.1923 | 11.1283
3 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 320х300см. | бр. | 3 | 0 | 1 | 2.4 | 7.2 | 0 | 0 | 5.04 | 0.612 | 8.052 | 0.96624 | 9.0182
4 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 90х70см. | бр. | 6 | 0 | 1 | 2.4 | 14.4 | 0 | 0 | 10.08 | 1.224 | 13.704 | 1.6445 | 15.3485
5 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 320х210см. | бр. | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.68 | 0.204 | 4.284 | 0.51408 | 4.7981
6 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 300х210см. | бр. | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.68 | 0.204 | 4.284 | 0.51408 | 4.7981
7 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 75х70см. | бр. | 3 | 0 | 1 | 2.4 | 7.2 | 0 | 0 | 5.04 | 0.612 | 8.052 | 0.96624 | 9.0182
8 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 75х210см. | бр. | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.68 | 0.204 | 4.284 | 0.51408 | 4.7981
9 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 120х120см. | бр. | 19 | 0 | 1 | 2.4 | 45.6 | 0 | 0 | 31.92 | 3.876 | 38.196 | 4.5835 | 42.7795
10 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 120х70см. | бр. | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.68 | 0.204 | 4.284 | 0.51408 | 4.7981
11 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 180х120см. | бр. | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.68 | 0.204 | 4.284 | 0.51408 | 4.7981
12 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 300х150см. | бр. | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.68 | 0.204 | 4.284 | 0.51408 | 4.7981
13 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 300х300см. | бр. | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.68 | 0.204 | 4.284 | 0.51408 | 4.7981
14 | Демонтаж на дървени гаражни врати с метална конструкция, на щок; размери 2х120/225см. | бр. | 3 | 0 | 2 | 2.4 | 14.4 | 0 | 0 | 10.08 | 1.224 | 16.104 | 1.9325 | 18.0365
15 | Демонтаж на цокъл: каменна облицовка лепена на цименто-варов разтвор | кв.м. | 80.71 | 0 | 2 | 2.4 | 387.408 | 0 | 0 | 271.1856 | 32.9297 | 308.9153 | 37.0698 | 345.9851
16 | Демонтаж на каменна облицовка от фасадата лепена на цименто- варов разтвор | кв.м. | 19.45 | 0 | 2 | 2.4 | 93.36 | 0 | 0 | 65.352 | 7.9356 | 78.0876 | 9.3705 | 87.4581
17 | Частичен демонтаж на части от фасадната вароциментова фасадна мазилка; отстраняват се обрушените участъци до достигане на здрава основа | кв.м. | 205.41 | 0 | 2 | 2.4 | 985.968 | 0 | 0 | 690.1776 | 83.8073 | 778.7849 | 93.4542 | 872.2391
18 | Демонтаж на дървена фасадна обшивка от фасадата | кв.м. | 30.06 | 0 | 2 | 2.4 | 144.288 | 0 | 0 | 101.0016 | 12.2645 | 118.0661 | 14.1679 | 132.234
19 | Демонтаж на покривно покритие- профилна трапецовидна стоманена ламарина, поцинкована в т.ч. и билни обшивки | кв.м. | 406.92 | 0 | 2 | 2.4 | 1953.216 | 0 | 0 | 1367.2512 | 166.0234 | 1538.0746 | 184.5689 | 1722.6435
20 | Демонтаж на лежащ олук от поцинкована стоманена ламарина | м. | 88.2 | 0 | 2 | 2.4 | 423.36 | 0 | 0 | 296.352 | 35.9856 | 337.1376 | 40.4565 | 377.5941
21 | Демонтаж на дървена покривна конструкция | кв.м. | 11.44 | 0 | 2 | 2.4 | 54.912 | 0 | 0 | 38.4384 | 4.6675 | 47.9059 | 5.7487 | 53.6546
22 | Демонтаж на циментова замазка 3-5см. (над топлоизолацията на тавана) | куб.м. | 18.3888 | 0 | 20 | 2.4 | 882.6624 | 0 | 0 | 617.8637 | 75.0263 | 740.89 | 88.9068 | 829.7968
23 | Демонтаж на насипна топлоизолация на тавана на сградата | куб.м. | 91.944 | 0 | 10 | 2.4 | 2206.656 | 0 | 0 | 1544.6592 | 187.5658 | 1756.225 | 210.747 | 1966.972
24 | Извозване на строителни отпадъци на разтоварище до 10км. | куб.м. | 194.5518 | 0 | 8 | 2.4 | 3735.3946 | 0 | 0 | 2614.7762 | 317.5085 | 2951.4847 | 354.1782 | 3305.6629
25 | Демонтаж на осветителни тела; временно съхранение и издаване по опис на възложителя на демонтираните осветителни тела | бр. | 148 | 0 | 1 | 4.8 | 710.4 | 0 | 0 | 497.28 | 60.384 | 562.464 | 67.4957 | 629.9597
Методиката за определяне на единичните цени се базира на частно проучване на пазара. За база са използвани единични цени на материалите на дребно, предлагани от търговци с национален пазарен дял. За определяне на цената за труд е възприета минималната часова ставка за бранша отнесена към категорията на квалификация и ценз. Всички цени се отнасят към момента на изготвяне на проекта. Определените цени служат за дефиниране рамката на строителния бюджет.

## фасада (hidden)
| ОПИСАНИЕ | мярка | количество | цена на доставкато | вложено време | часова ставка | цена за труд | допълнителни материали 15% | доставно складови 12% | допълнителни разходи 70% | непредвидени 5% | ОБЩО | печалба 12% | ВСИЧКО
| ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ПО ФАСАДАТА | [12 empty] | 76755.0225
1 | Изкърпване на обрушени участъци на фасадата с циментоварова мазилка | кв.м. | 335.63 | 3 | 2 | 4.8 | 3222.048 | 151.0335 | 120.8268 | 2255.4336 | 337.8116 | 3881.5955 | 465.7915 | 4347.387
2 | Монтаж и обезопасяване на фасадно скеле | кв.м. | 855 | 1.5 | 2 | 4.8 | 8208 | 192.375 | 153.9 | 5745.6 | 779.1188 | 8163.0938 | 979.5712 | 9142.665
3 | Демонтаж на фасадно скеле | кв.м. | 855 | 0 | 1 | 4.8 | 4104 | 0 | 0 | 2872.8 | 348.84 | 3226.44 | 387.1728 | 3613.6128
4 | Топлоизолация XPS 80мм., лепена на гребен и дюбелирана (6 дюбела/кв.м.) | кв.м. | 569.26 | 4.5 | 2 | 4.8 | 5464.896 | 384.2505 | 307.4004 | 3825.4272 | 627.1822 | 7715.5303 | 925.8636 | 8641.3939
5 | Топлоизолация XPS 30мм., лепена на гребен и дюбелирана (6 дюбела/кв.м.)- обръщане около дограмата с ширина до 15см. | м. | 498.5 | 4.5 | 2 | 4.8 | 4785.6 | 336.4875 | 269.19 | 3349.92 | 549.2224 | 6757.6699 | 810.9204 | 7568.5903
6 | Стъклофибърна армираща мрежа | кв.м. | 644.035 | 1.2 | 2 | 4.8 | 6182.736 | 115.9263 | 92.741 | 4327.9152 | 574.608 | 5893.6326 | 707.2359 | 6600.8685
7 | Шпакловка с циментово лепило | кв.м. | 644.035 | 0.6 | 2 | 4.8 | 6182.736 | 57.9631 | 46.3705 | 4327.9152 | 550.0703 | 5378.3402 | 645.4008 | 6023.741
8 | Профил-пластмасов ъглоусилител с мрежа, двустранно | м. | 453.1 | 2.4 | 2 | 4.8 | 4349.76 | 163.116 | 130.4928 | 3044.832 | 438.782 | 4874.2628 | 584.9115 | 5459.1744
9 | Профил-пластмасов откапник с мрежа, двустранно | м. | 175.55 | 2.4 | 2 | 4.8 | 1685.28 | 63.198 | 50.5584 | 1179.696 | 170.0026 | 1894.375 | 227.325 | 2121.7
10 | Профил-пластмасов вътрешен ъгъл с мрежа, двустранно | м. | 19.2 | 2.4 | 2 | 4.8 | 184.32 | 6.912 | 5.5296 | 129.024 | 18.5933 | 215.7389 | 25.8887 | 241.6275
11 | Профил-пластмасов контакт на мазилката с дограмата, с мрежа, едностранно | м. | 498.5 | 2.4 | 2 | 4.8 | 4785.6 | 179.46 | 143.568 | 3349.92 | 482.7474 | 5361.6954 | 643.4034 | 6005.0988
12 | Доставка и полагане на полимерна структурна мазилка; два цвята; за приложение в климатични условия с повишена влажност и агресивни условия | кв.м. | 644.035 | 12 | 2 | 4.8 | 6182.736 | 1159.263 | 927.4104 | 4327.9152 | 1016.2872 | 15168.8958 | 1820.2675 | 16989.1633
Методиката за определяне на единичните цени се базира на частно проучване на пазара. За база са използвани единични цени на материалите на дребно, предлагани от търговци с национален пазарен дял. За определяне на цената за труд е възприета минималната часова ставка за бранша отнесена към категорията на квалификация и ценз. Всички цени се отнасят към момента на изготвяне на проекта. Определените цени служат за дефиниране рамката на строителния бюджет.

## общо (оптимизирана)
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец № 5
Име на участника: ………………………………………………………...………………., ЕИК ………………….
Възложител: Кмет на община Шабла
За участие в ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХVІ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Строително монтажни работи в изпълнение на проект с предмет: „Повишаване на енергийната ефективност в Поликлиника – гр. Шабла, община Шабла”, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/“
№ | ОПИСАНИЕ | мярка | количество | единична цена без ДДС | обща цена без ДДС
ЕСМ1- ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИТЕ СТЕНИ
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ПО ФАСАДАТА
1 | Демонтаж на цокъл: каменна облицовка лепена на цименто-варов разтвор | кв.м. | 80.71
2 | Демонтаж на каменна облицовка от фасадата лепена на цименто- варов разтвор | кв.м. | 19.45
3 | Частичен демонтаж на части от фасадната вароциментова фасадна мазилка; отстраняват се обрушените участъци до достигане на здрава основа | кв.м. | 205.41
4 | Демонтаж на дървена фасадна обшивка от фасадата | кв.м. | 30.06
5 | Извозване на строителни отпадъци на разтоварище до 10км. | куб.м. | 102.61
6 | Изкърпване на обрушени участъци на фасадата с циментоварова мазилка | кв.м. | 335.63
7 | Монтаж и обезопасяване на фасадно скеле | кв.м. | 855
8 | Демонтаж на фасадно скеле | кв.м. | 855
9 | Топлоизолация XPS 80мм., лепена на гребен и дюбелирана (6 дюбела/кв.м.) | кв.м. | 569.26
10 | Топлоизолация XPS 30мм., лепена на гребен и дюбелирана (6 дюбела/кв.м.)- обръщане около дограмата с ширина до 15см. | м. | 498.5
11 | Стъклофибърна армираща мрежа | кв.м. | 644.035
12 | Шпакловка с циментово лепило | кв.м. | 644.035
13 | Профил-пластмасов ъглоусилител с мрежа, двустранно | м. | 453.1
14 | Профил-пластмасов откапник с мрежа, двустранно | м. | 175.55
15 | Профил-пластмасов вътрешен ъгъл с мрежа, двустранно | м. | 19.2
16 | Профил-пластмасов контакт на мазилката с дограмата, с мрежа, едностранно | м. | 498.5
17 | Доставка и полагане на полимерна структурна мазилка; два цвята; за приложение в климатични условия с повишена влажност и агресивни условия | кв.м. | 644.035
ЕСМ2- ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВА
ПОКРИВНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж на покривно покритие- профилна трапецовидна стоманена ламарина, поцинкована в т.ч. и билни обшивки | кв.м. | 406.92
2 | Демонтаж на лежащ олук от поцинкована стоманена ламарина | м. | 88.2
3 | Демонтаж на дървена покривна конструкция | куб.м. | 11.44
4 | Демонтаж на циментова замазка 3-5см. (над топлоизолацията на тавана) | куб.м. | 18.3888
5 | Демонтаж на насипна топлоизолация на тавана на сградата | куб.м. | 91.944
6 | Извозване на строителни отпадъци на разтоварище до 10км. | куб.м. | 91.94
7 | Доставка и монтаж на 1-во качествен дървен материал, основна носеща конструкция (колони и столици) с профил 14х14см. | куб.м. | 27.8863
8 | Доставка и монтаж на 1-во качествен дървен материал, основна носеща конструкция с профил (клещи) 5х15см. | куб.м. | 6.3975
9 | Доставка и монтаж на 1-во качествен дървен материал, второстепенна конструкция (ребра) с профил 6х8см. | куб.м. | 28.3392
10 | Доставка и монтаж на дъски за обшивка, 2.5см. | кв.м. | 603.33
11 | Доставка и монтаж на дървени летви за керамиди 3х4см. (летви и контралетви) | м. | 3825
12 | Доставка и монтаж на челна дъска, вагонна шарка, 25х2.5см. | м. | 90.65
13 | Доставка и монтаж на профилирани дъски 2см., обшивка на стрехата | кв.м. | 72.5
14 | Доставка и монтаж на хидроизолационно едностранно филтърно фолио | кв.м. | 603.33
15 | Доставка и монтаж на билна обшивка | м. | 65.95
16 | Доставка и монтаж на надолучна обшивка | м. | 90.65
17 | Доставка и монтаж на обшивка за улама | м. | 11.5
18 | Доставка и монтаж на обшивка за калкан | м. | 12
19 | Доставка и монтаж на керамиди, глазирани и импрегнирани | кв.м. | 603.33
20 | Доставка и монтаж на керамиди- отдушници, глазирани и импрегнирани | бр. | 40
21 | Доставка и монтаж на билни капаци, регулярни, глазирани и импрегнирани | м. | 65.95
22 | Доставка и монтаж на билни капаци, крайни, глазирани и импрегнирани | бр. | 5
23 | Доставка и монтаж на безшевен олук Ф150 от стоманена, прахово боядисана ламарина 0.80мм, укрепен на скоби | м. | 90.65
24 | Доставка и монтаж на водосборно казанче от стоманена, прахово боядисана ламарина 0.80мм | бр. | 11
25 | Доставка и монтаж на водосточна тръба Ф120 от стоманена, прахово боядисана ламарина 0.80мм, укрепена на скоби | м. | 86.35
26 | Доставка и полагане на високоякостен XPS 2х50мм на зъб и вглъб; сух монтаж на пода на таванската плоча- редене с разминаване. | кв.м. | 460
27 | Достовка и полагане на 2 пласта гипсофазер по пода на таванската плоча- сух монтаж, редене с разминаване | кв.м. | 460
ЕСМ3- ПОДМЯНА НА ФАСАДНАТА ДОГРАМА
ДОГРАМА
1 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 150х210см. | бр. | 54
2 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 180х210см. | бр. | 4
3 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 320х300см. | бр. | 3
4 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 90х70см. | бр. | 6
5 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 320х210см. | бр. | 1
6 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 300х210см. | бр. | 1
7 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 75х70см. | бр. | 3
8 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 75х210см. | бр. | 1
9 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 120х120см. | бр. | 19
10 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 120х70см. | бр. | 1
11 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 180х120см. | бр. | 1
12 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 300х150см. | бр. | 1
13 | Демонтаж на дървена дограма с двойно стъкло 5мм. с дървена каса; размери 300х300см. | бр. | 1
14 | Демонтаж на дървени гаражни врати с метална конструкция, на щок; размери 2х120/225см. | бр. | 3
15 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П01 с размери 150х210см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 50%; двуосов механизъм; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 54бр. | кв.м. | 170.1
16 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П02 с размери 120х120см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 50%; двуосов механизъм; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 22бр. | кв.м. | 31.68
17 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П03 с размери 180х210см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 50%; двуосов механизъм; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 4бр. | кв.м. | 15.12
18 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П04 с размери 70х90см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 100%; двуосов механизъм; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 6бр. | кв.м. | 3.78
19 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П05 с размери 75х70см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 100%; двуосов механизъм; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 3бр. | кв.м. | 1.575
20 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П06 с размери 75х210см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 100%; двуосов механизъм; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 1бр. | кв.м. | 1.575
21 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П07 с размери 320х175см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 50%; двуосов механизъм; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 1бр. | кв.м. | 5.6
22 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- витрина с двойна врата П08 с размери 320х300см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 50%; високонатоварен трафик; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 3бр. | кв.м. | 28.8
23 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П09 с размери 150х300см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 25%; двуосов механизъм; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 3бр. | кв.м. | 13.5
24 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П10 с размери 300х210см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 50%; двуосов механизъм; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 1бр. | кв.м. | 6.3
25 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- прозорец П11 с размери 125х230см.; петкамерен ПВХ усилен профил; неотваряем; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 1бр. | кв.м. | 2.625
26 | Доставка и монтаж на еднокатна дограма- врата П12 с размери 100х230см.; петкамерен ПВХ усилен профил; отваряемост 100%; високонатоварен трафик; стъклопакет с нискоемисионно "К" стъкло; 1бр. | кв.м. | 2
27 | Доставака и монтаж на топлоизолирана, секционна, автоматична, механизирана врата за гараж 240х225; с дистанционно командване; 3бр. | кв.м. | 15.12
28 | Доставка и монтаж на алуминиев подпрозоречен перваз; монтажна ширина до 15см.; за външен монтаж | м. | 142.75
29 | Доставка и монтаж на ПВХ подпрозоречен перваз; монтажна ширина до 15см.; за вътрешен монтаж | м. | 142.75
ЕСМ4- ПОДМЯНА НА ОСВЕТЛЕНИЕТО
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
1 | Демонтаж на осветителни тела; временно съхранение и издаване по опис на възложителя на демонтираните осветителни тела | бр. | 148
2 | Доставка и монтаж на осветители с луменисцентни лампи 4х18W и дефлекторна решетка; с корпус за открит монтаж | бр. | 164
3 | Доставка и монтаж на осветители с луменисцентни лампи 2х36W и дефлекторна решетка; с корпус за открит монтаж | бр. | 48
4 | Доставка и монтаж на осветители с компактни луменисцентни лампи 1х15W; с корпус за открит монтаж | бр. | 30
5 | Направа на лампен излаз до 2.00м.с превръзка към съществуващ такъв | бр. | 72
6 | Доставка и монтаж на кабелен канал 25х25мм. За лампен излаз по предходната точка | м. | 144
ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС:
ДДС 20%:
ОБЩА ЦЕНА С ДДС:
/Три имена на представляващия участника/, подпис и печат