## ОПРОСТЕНА
| КОЛИЧЕСТВЕНA СМЕТКА |  |  |  | Приложение № 11
№ | Вид СМР | мярка | количество | единична цена | обща цена за позицията
АРХИТЕКТУРА
І | ПОКРИВНИ РАБОТИ- ФРАГМЕНТ "А"
1 | Обработка на аварирали участъци от ХИ на покрива с битумна паста (вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 94.5
2 | Дървена конструкция от греди със сечение 10х10см.(вкл. всички необходими СМР) | куб.м. | 16.6
3 | Анкерни устройства от стоманени шпилки 14мм. С шайби и гайки | бр | 516
4 | Лежащ безшевен олук от стоманена ламарина с ПВЦ покритие(вкл. всички необходими СМР) | м | 123
5 | Водосточни тръби Ф120 от стоманена ламарина с ПВЦ покритие | м | 36.8
6 | Профилна трапецовидна стоманена ламарина 39/273х0.50мм с ПВЦ покритие RAL9010(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 945.56
7 | Билна обшивка от стоманена ламарина 0.80мм 2х350мм.(вкл. всички необходими СМР) | м | 87.6
8 | Снегозадържатели от стоманена ламарина 1.00мм./30х30мм. с ПВЦ покритие(вкл. всички необходими СМР) | м | 123
9 | Отдушници от стоманена ламарина 0.8мм с ПВЦ покритие(вкл. всички необходими СМР) | бр | 32
10 | Противообледителна система за олуци в т.ч. автоматика и окомплектовка(вкл. всички необходими СМР) | м | 123
11 | Противообледителна система за водостоци в т.ч. автоматика и окомплектовка(вкл. всички необходими СМР) | м | 36.8
12 | Доставка и монтаж на металкомпозитна фасадна система- обшивка на борда с композитен материал (Еталбонд или подобен) в т.ч. и к-ция(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 364.61
13 | Обшивка на тавана с 2пласта ГКП 12мм на метална конструкция- висок монтаж (вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 979
14 | Шпакловане с гипсова смес и престъргване на готовата обшивка; подготовка за боядисване(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 979
15 | Двукратно боядисване на подготвената обшивка с акрилна боя(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 979
16 | Топлоизолация с каширана каменна вата 150мм.над обшивката с ГКП- висок монтаж(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 979
ІІ | ПОКРИВНИ РАБОТИ- ФРАГМЕНТ "B"
1 | Обработка на аварирали участъци от ХИ на покрива с битумна паста(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 50
2 | Дървена конструкция от греди със сечение 10х10см.(вкл. всички необходими СМР) | куб.м. | 10.42
3 | Анкерни устройства от стоманени шпилки 14мм. С шайби и гайки | бр | 350
4 | Лежащ безшевен олук от стоманена ламарина с ПВЦ покритие(вкл. всички необходими СМР) | м | 102.61
5 | Водосточни тръби Ф120 от стоманена ламарина с ПВЦ покритие в т.ч. и казанчета | м | 53.4
6 | Профилна трапецовидна стоманена ламарина 39/273х0.50мм с ПВЦ покритие RAL9010(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 553.13
7 | Билна обшивка от стоманена ламарина 0.80мм 2х350мм.(вкл. всички необходими СМР) | м | 16.7
8 | Снегозадържатели от стоманена ламарина 1.00мм./30х30мм. с ПВЦ покритие(вкл. всички необходими СМР) | м | 91.5
9 | Отдушници от стоманена ламарина 0.8мм с ПВЦ покритие(вкл. всички необходими СМР) | бр | 33
10 | Противообледителна система за олуци в т.ч. автоматика и окомплектовка(вкл. всички необходими СМР) | м | 102.61
11 | Противообледителна система за водостоци в т.ч. автоматика и окомплектовка(вкл. всички необходими СМР) | м | 53.4
ІІІ | ПОКРИВНИ РАБОТИ- ФРАГМЕНТ "C"
1 | Обработка на аварирали участъци от ХИ на покрива с битумна паста(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 10
2 | Дървена конструкция от греди със сечение 10х10см.(вкл. всички необходими СМР) | куб.м. | 1.38
3 | Анкерни устройства от стоманени шпилки 14мм. С шайби и гайки | бр | 60
4 | Лежащ безшевен олук от стоманена ламарина с ПВЦ покритие(вкл. всички необходими СМР) | м | 23.1
5 | Водосточни тръби Ф120 от стоманена ламарина с ПВЦ покритие в т.ч. и казанчета(вкл. всички необходими СМР) | м | 17.5
6 | Профилна трапецовидна стоманена ламарина 39/273х0.50мм с ПВЦ покритие RAL9010 | кв.м. | 107.25
7 | Билна обшивка от стоманена ламарина 0.80мм 2х350мм.(вкл. всички необходими СМР) | м | 11.55
8 | Снегозадържатели от стоманена ламарина 1.00мм./30х30мм. с ПВЦ покритие(вкл. всички необходими СМР) | м | 21
9 | Отдушници от стоманена ламарина 0.8мм с ПВЦ покритие(вкл. всички необходими СМР) | бр | 6
10 | Противообледителна система за олуци в т.ч. автоматика и окомплектовка(вкл. всички необходими СМР) | м | 23.1
11 | Противообледителна система за водостоци в т.ч. автоматика и окомплектовка(вкл. всички необходими СМР) | м | 17.5
ІV | ПОКРИВНИ РАБОТИ- ФРАГМЕНТ "D"
1 | Обработка на аварирали участъци от ХИ на покрива с битумна паста(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 10
2 | Дървена конструкция от греди със сечение 10х10см.(вкл. всички необходими СМР) | куб.м. | 1.38
3 | Анкерни устройства от стоманени шпилки 14мм. С шайби и гайки | бр | 60
4 | Лежащ безшевен олук от стоманена ламарина с ПВЦ покритие(вкл. всички необходими СМР) | м | 23.1
5 | Водосточни тръби Ф120 от стоманена ламарина с ПВЦ покритие в т.ч. и казанчета(вкл. всички необходими СМР) | м | 17.5
6 | Профилна трапецовидна стоманена ламарина 39/273х0.50мм с ПВЦ покритие RAL9010 | кв.м. | 107.25
7 | Билна обшивка от стоманена ламарина 0.80мм 2х350мм.(вкл. всички необходими СМР) | м | 11.55
8 | Снегозадържатели от стоманена ламарина 1.00мм./30х30мм. с ПВЦ покритие(вкл. всички необходими СМР) | м | 21
9 | Отдушници от стоманена ламарина 0.8мм с ПВЦ покритие(вкл. всички необходими СМР) | бр | 6
10 | Противообледителна система за олуци в т.ч. автоматика и окомплектовка(вкл. всички необходими СМР) | м | 23.1
11 | Противообледителна система за водостоци в т.ч. автоматика и окомплектовка(вкл. всички необходими СМР) | м | 17.5
V | ПОКРИВНИ РАБОТИ- ФРАГМЕНТ "E"
1 | Обработка на аварирали участъци от ХИ на покрива с битумна паста(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 15
2 | Дървена конструкция от греди със сечение 10х10см.(вкл. всички необходими СМР) | куб.м. | 3.5
3 | Анкерни устройства от стоманени шпилки 14мм. С шайби и гайки | бр | 121
4 | Лежащ безшевен олук от стоманена ламарина с ПВЦ покритие(вкл. всички необходими СМР) | м | 54.01
5 | Водосточни тръби Ф120 от стоманена ламарина с ПВЦ покритие в т.ч. и казанчета(вкл. всички необходими СМР) | м | 26.7
6 | Профилна трапецовидна стоманена ламарина 39/273х0.50мм с ПВЦ покритие RAL9010 | кв.м. | 192.52
7 | Билна обшивка от стоманена ламарина 0.80мм 2х350мм.(вкл. всички необходими СМР) | м | 13.9
8 | Снегозадържатели от стоманена ламарина 1.00мм./30х30мм. с ПВЦ покритие(вкл. всички необходими СМР) | м | 42
9 | Отдушници от стоманена ламарина 0.8мм с ПВЦ покритие(вкл. всички необходими СМР) | бр | 11
10 | Противообледителна система за олуци в т.ч. автоматика и окомплектовка(вкл. всички необходими СМР) | м | 54.01
11 | Противообледителна система за водостоци в т.ч. автоматика и окомплектовка(вкл. всички необходими СМР) | м | 26.7
VІ | ИГРАЛНОТО ПОЛЕ
1 | Демонтаж на съществуващо чамово дюшеме на 3 реда с черна скара и пълнеж от сгурия(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 535
2 | Събиране и извозване на строителни отпадъци на разтоварище до 50км. | куб.м. | 60
3 | Доставка и полагане с мащинно трамбоване на изравнителна подложка-дребен пясък или каменно брашно; d=5-8см.(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 535
4 | Доставка и полагане на ХИ- 2пл. Армиран битумен воалит(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 535
5 | Доставка и полагане на изравнителна подложка- XPS 50мм.(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 535
6 | Полагане на специализирано покритие за спортни зали- винилна настилка EI60 и разчертаване на игрални полета за баскетбол, волейбол и хандбал.(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 535
7 | Изработка на армирано бетонова наземна плоча d=25см.; бетона В25 с полиплопиленови фибри 300гр./куб.м.; машинно загладена със затворени пори (шлайфан бетон)(вкл. всички необходими СМР) | куб.м. | 133.75
8 | Армировъчна, стоманена, електрозаварена мрежа 15х15см. N8- горна и долна армировка; долната армировка се реди на полипропиленови дистенцери за бетоново покритие мин.3см.(вкл. всички необходими СМР) | кг. | 5837.92
9 | Столчета от армировъчна стомана N10 h=22см., 5бр./кв.м.(вкл. всички необходими СМР) | кг. | 1437.81
10 | Доставка и монтаж на основно светлинно информационно табло 3150х1800х60мм(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на колове и мрежа за волейбол(комплект със закотвящи устройства-по детайл на производител)(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на кошове за баскетбол(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 2
VІІ | ТРИБУНИ
1 | Демонтаж на ламперия от ПДЧ, монтирана с клепета към стените | кв.м. | 944.85
2 | Демонтаж на подово покритие от балатум, 1пл. | кв.м. | 406.96
3 | Демонтаж на полумасивен парапет с ръкохватка (към игралното поле) | м. | 88.5
4 | Демонтаж и съхранение на седалки от зрителната трибуна | бр. | 535
5 | Демонтаж на предпазни метални решетки от тавана на залата(висок монтаж) | кв.м. | 535
6 | Демонтаж на осветителни тела с живачни лампи от тавана на залата в т.ч. и захранващи кабели и разклонителни кутии(висок монтаж) | бр. | 60
7 | Демонтаж на озвучители от тавана на залата в т.ч. и захранващи кабели и разклонителни кутии (висок монтаж) | бр. | 25
8 | Събиране и извозване на строителни отпадъци на разтоварище до 50км. | куб.м. | 45.09
9 | Доставка и монтаж на нова винилна настилка по пода на трибуните; REI 60(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 406.96
10 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с ГКП 12мм. По стените на метална конструкция; ТИ минерална вата на рула 30мм. Под обшивката(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 944.85
11 | Шпакловане с гипсова смес и престъргване на готовата обшивка; подготовка за боядисване(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 944.85
12 | Двукратно боядисване на подготвената обшивка с акрилна боя(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 944.85
13 | Доставка и монтаж на алуминиев парапет Н=110см. (към игралното поле)(вкл. всички необходими СМР) | м. | 88.5
14 | Механична обработка с престъргване на повърхностите на металната носеща конструкция на залата (висок монтаж); премахване на корозирали участъци, механична и химическа обработка на участъците;(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 990
15 | Доставка и полагане на антикорозионно покритие на обработената метална конструкция- алкиден грунд нанасен двукратно с машина(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 990
16 | Доставка и монтаж на защитна мрежа за съоръженията по тавана на игралната зала(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 990
17 | Доставка и монтаж на защитна мрежа за съоръженията по прозорците(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 540
18 | Демонтаж на двойна входна врата от олекотени, шпервани плоскости | бр. | 8
19 | Доставка и монтаж на двойна метална врата EI 60 2х100/200см., димоуплътнена, самозатваряща се; оборудвана с паник-брава(вкл. всички необходими СМР)(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 6
20 | Доставка и монтаж на двойна метална врата EI 60 115/210см., димоуплътнена, самозатваряща се; оборудвана с паник-брава(вкл. всички необходими СМР)(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 2
21 | Доставка и монтаж на двойна метална врата EI 60 70/200см., димоуплътнена, самозатваряща се; оборудвана с паник-брава(вкл. всички необходими СМР)(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 2
22 | Монтаж на демонтирани седалки от зрителната трибуна(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 535
VІІІ | ВХОДНО ФОАЙЕ НА к.0,00 /ПАРТЕР/
1 | Демонтаж на ламперия от ПДЧ, монтирана с клепета към стените | кв.м. | 506.95
2 | Демонтаж на временни паянтови прегради и постройки във фоаето на сградата (кафене и топла стая) | кв.м. | 80
3 | Демонтаж на окачен таван тип "Хънтър Дъглъс"- метални ламели на метална конструкция | кв.м. | 431.63
4 | Демонтаж на дограма с височина 320см.; стоманени профили, единично стъкло | кв.м. | 200
5 | Събиране и извозване на строителни отпадъци на разтоварище до 50км. | куб.м. | 49.72
6 | Машинно почистване и ремонт на компрометирани участъци на съществуваща мраморна настилка | кв.м. | 553.13
7 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с ГКП 12мм. По стените на метална конструкция; ТИ минерална вата на рула 30мм. Под обшивката(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 506.95
8 | Шпакловане с гипсова смес и престъргване на готовата обшивка; подготовка за боядисване(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 506.95
9 | Двукратно боядисване на подготвената обшивка с акрилна боя(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 506.95
10 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван 60х60см., от пресована минерална вата на носеща метална конструкция(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 431.63
11 | Доставка и монтаж на витрини с височина 320см.(вкл. всички необходими СМР); алуминиев усилен профил с прекъснат термомост; двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 200
12 | Доставка и монтаж на двойна врата от алуминиев усилен профил с прекъснат термомост 2х100/240см.(вкл. всички необходими СМР); двоен стъклопакет от стъкло "секурит"; с паник брава, самозатваряща се | бр. | 9
13 | Доставка и монтаж на вътрешна врата от алуминиев профил без прекъснат термомост; с табла от олекотена ПВЦ плоскост, ламинилана; 80х200см.(вкл. всички необходими СМР); за помощни помещения(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 3
14 | Доставка и монтаж на ограничителни парапет (стълбище пред входа) от неръждаема стоманена тръба Ф90(вкл. всички необходими СМР) | м. | 20
15 | Демонтаж на мраморна настилка (пред входoвете) | кв.м. | 166.3
16 | Изравнителна циментова замазка В15 3-5см.(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 166.3
17 | Доставка и монтаж на гранитогрес за външно приложение; 60х60см., dмин.=9мм.; мразоустойчив; с фактура срещу подхлъзване; модел и цвят съгласуван с проектанта, одобрен от възложителя(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 166.3
18 | Доставка и монтаж на залепващи се ленти срещу подхлъзване, по стъпалата пред входа | м. | 114.6
19 | Доставка и монтаж на вътрешна врата от алуминиев профил без прекъснат термомост; с табла от олекотена ПВЦ плоскост, ламинилана; 2х100/200см.;(вкл. всички необходими СМР) | бр | 1
ІХ | МАЛКИ ЗАЛИ НА к.0,00 /ПАРТЕР/
1 | Демонтаж на растерен окачен таван 60х60см. | кв.м. | 340
2 | Демонтаж на съществуваща настилка.-5,6,7 | кв.м. | 150
3 | Събиране и извозване на строителни отпадъци на разтоварище до 50км. | куб.м. | 8.5
4 | Циклене на съществуващо чамово дюшеме с отнемане на пласт.-8 | кв.м. | 97.02
5 | Изкърване на фугите и дупките на дюшемето с кит за дърво-8 | кв.м. | 97.02
6 | Обработка на изциклената повърхност с инсектицид-8 | кв.м. | 97.02
7 | Обработка на изциклената повърхност с фунгицид-8 | кв.м. | 97.02
8 | Обработка на изциклената повърхност с хидрофобизант-8 | кв.м. | 97.02
9 | Лакиране двукратно на дюшеме -8 | кв.м. | 97.02
10 | Ремонт на компроментирани участъци, шпакловане с гипсова смес и престъргване на съществуваща обшивка; подготовка за боядисване(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 626.1
11 | Полагане на специализирано покритие за спортни зали- винилна настилка EI60-5,6,7(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 150
12 | Доставка и монтаж на крайстенен ПВЦ перваз с вграден канал за кабели(вкл. всички необходими СМР) | м. | 74.5
13 | Двукратно боядисване на подготвената обшивка с акрилна боя | кв.м. | 626.1
14 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван 60х60см., от пресована минерална вата на носеща метална конструкция(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 340
Х | к.-3,05 /СУТЕРЕН/
1 | Демонтаж на тухлени зидове с дебелина до 12-25см. (тоалетни) | кв.м. | 95.1
2 | Демонтаж на таблени шпервани врати, без възможност за повторна употреба | бр. | 36
3 | Демонтаж на санитарно оборудване (мивки, тоалетни, клекала) без възможност за повторна употреба | бр. | 23
4 | Събиране и извозване на строителни отпадъци на разтоварище до 50км. | куб.м. | 24.12
5 | Зидария с решетъчни тухли 12см.- нови прегради за разпределение на тоалетните и баните(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 107
6 | Измазване на нови тухлени зидове с хастарна цименто-варова мазилка(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 214
7 | Обработка на стенни повърхности с контактен грунд | кв.м. | 444.4
8 | Доставка и монтаж на санитарен фаянс, плочи с размери до 30х30,dмин.=6мм.; модел и цвят съгласуван с проектанта, одобрен от възложителя | кв.м. | 444.4
9 | Демонтаж на подова настилка (циклена мозайка) в тоалетните и баните | кв.м. | 94.29
10 | Изравнителна циментова замазка В15 3-5см., в тоалетните и баните(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 94.29
11 | Обработка на контактните повърхности с дълбокопроникващ грунд | кв.м. | 94.29
12 | Обработка на контактните повърхности с хидроизолация на циментова основа | кв.м. | 94.29
13 | Доставка и монтаж на санитарна теракота, плочи с размери до 30х30,dмин.=9мм.; модел и цвят съгласуван с проектанта, одобрен от възложителя(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 94.29
14 | Доставка и монтаж на санитарно оборудване- тоалетна чиния, моноблок с промивно казанче и арматура, тоалетна дъска и аксесоари(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 8
15 | Доставка и монтаж на санитарно оборудване- тоалетна чиния за окачен монтаж и структура за вграждане с промивно казанче и арматура, тоалетна дъска и аксесоари(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 8
16 | Доставка и монтаж на санитарно оборудване- умивалник със странични отцедници и арматура- сифон; смесител с керамична глава(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 20
17 | Доставка и монтаж на санитарно оборудване- душ-корито от стъклопласт с линеен сифон; смесител с керамична глава и неподвижен душ; поликарбонатни врати на шина за затваряне на душкоритото(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 4
18 | Машинна обработка на повърхността на циклената мозайка (бучардисване)(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 788.04
19 | Обработка на повърхността по предходната точка с контактен грунд (бетон контакт) | кв.м. | 788.04
20 | Доставка и монтаж на гранитогрес за вътрешно приложение; 30х30см., dмин.=9мм.; модел и цвят съгласуван с проектанта, одобрен от възложителя(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 788.04
21 | Лакиране двукратно на дюшеме | кв.м. | 66.7
| Изкърване на фугите и дупките на дюшемето с кит за дърво | кв.м. | 66.7
21 | Циклене на съществуващо чамово дюшеме с отнемане на пласт. | кв.м. | 66.7
22 | Доставка и монтаж на крайстенен ПВЦ перваз с вграден канал за кабели(вкл. всички необходими СМР) | м. | 95.64
23 | Демонтаж на окачен таван тип "Хънтър Дъглъс"- метални ламели на метална конструкция(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 203
24 | Ремонт на компроментирани участъци, шпакловане с гипсова смес и престъргване на съществуваща обшивка; подготовка за боядисване(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 1510.62
25 | Двукратно боядисване на подготвената обшивка с акрилна боя | кв.м. | 1510.62
26 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван 60х60см., от пресована минерална вата на носеща метална конструкция(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 696.55
27 | Доставка и монтаж на вътрешна врата от алуминиев провил без прекъснат термомост; с табла от олекотена ПВЦ плоскост, ламинилана; 70х200см.(вкл. всички необходими СМР); за бани и тоалетни(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 11
28 | Доставка и монтаж на вътрешна врата от алуминиев провил без прекъснат термомост; с табла от олекотена ПВЦ плоскост, ламинилана; 75х200см.(вкл. всички необходими СМР); за бани и тоалетни(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 7
29 | Доставка и монтаж на вътрешна врата от алуминиев провил без прекъснат термомост; с табла от олекотена ПВЦ плоскост, ламинилана; 80х200см.(вкл. всички необходими СМР); за бани и тоалетни(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 6
30 | Доставка и монтаж на вътрешна врата от алуминиев провил без прекъснат термомост; с табла от олекотена ПВЦ плоскост, ламинилана; 90х200см.(вкл. всички необходими СМР); за бани и тоалетни(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 7
31 | Доставка и монтаж на единична метална врата EI 60 120/210см., димоуплътнена, самозатваряща се (към инсталационни помещения)(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 3
32 | Доставка и монтаж на метална врата, еднокрила, EI90, Гл. ел. табло | бр. | 1
33 | Доставка и монтаж на вътрешна врата от алуминиев профил без прекъснат термомост; с табла от олекотена ПВЦ плоскост, ламинилана;2х90/200см.(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 1
34 | Доставка и монтаж на прозорци от алуминиевпрофил с прекъснат термомост; двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло; 60х60см., с двуосово отваряне(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 13
35 | Доставка и монтаж на платформа за осигуяване на общодостъпна среда- платформа за инвалиди; денивелация +/-3,00м.; брой спирки- 2(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 2
ХІ | ФАСАДА
1 | Обработка на увредени участъци от фасадата- частичен демонтаж на подкожушена мазилка(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 185
2 | Демонтаж на каменна облицовка от варовик (мушелкалк) лепен с вароциментов разтвор(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 384.78
3 | Доставка и монтаж на ТИ- XPS 2х40мм., лепен и дюбелиран 5бр.дюбели/кв.м.; циментополимерно лепило на гребен, мин.6мм.(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 556
4 | Доставка и монтаж на стъклофибърна, армировъчна мрежа за ТИ(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 556
5 | Шпакловка на ТИ с циментополимерна шпакловъчна смес(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 556
6 | Доставка и монтаж на структурна полимерна мазилка с дребна зърнометрия; влачена вертикално(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 556
7 | Доставка и монтаж на окомплектовъчни профили за фасадна система- ъглоусилители, завършващи, откапващи и др.(вкл. всички необходими СМР) | м. | 390
8 | Обработка на увредени участъци от козирките- частичен демонтаж на подкожушена мазилка и замазка(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 63
9 | Изкърпване на обработените участъци по предходната точка с циментополимерна смес(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 63
10 | Доставка и монтаж на битумна ХИ, воалит 2кг/кв.м., 2пл., лепена газопламъчно, без посипка; обработка на козирките над входовете(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 63
11 | Доставка и монтаж на металкомпозитна фасадна система за обработка на козирките над входовете (Еталбонд или подобен) в т.ч. и к-ция(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 63
12 | Обработка срещу корозия и двукратно боядисване мет. Колони зала(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 56.85
13 | Доставка и монтаж на подпрозерчни дъски на съществуваща PVC дограма | м | 65
14 | Почистване, ремонт и освежаване на каменни пластики (от двете страни на входа на комплекса)(вкл. всички необходими СМР) | бр. | 2
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
ХІI | СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на Главно Разпределително табло зала - ГРТ с монтирана ел.апаратура, IP33 | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на Етажно Разпределително табло зала - DB.L2 с монтирана ел.апаратура, IP33 | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на Табло вентилация зала - Товк с монтирана ел.апаратура, IP33 | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на Табло осветление -ТО с монтирана и контролери за осветлението ел.апаратура, IP33 | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на контакт монофазен тип "Шуко" за скрита инсталация, 16A, 250V | бр. | 49
6 | Доставка и монтаж на контакт трифазен тип "Евро" за скрита инсталация, 16A, 400V | бр. | 10
7 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии, включва и направа връзки | бр. | 145
8 | Доставка и полагане на гофрирана PVC тръба Ф32 | м | 185
9 | Доставка и полагане на гофрирана PVC тръба Ф23 | м | 40
10 | Доставка и полагане на гофрирана PVC тръба Ф16 | м | 2675
11 | Доставка на кабел тип СВТ 3x1,5 мм2 | м | 90
12 | Доставка на кабел тип СВТ 3x2,5 мм2 | м | 1250
13 | Доставка на кабел тип СВТ 3x4 мм2 | м | 400
14 | Доставка на кабел тип СВТ 5x1,5 мм2 | м | 85
15 | Доставка на кабел тип СВТ 5x2,5 мм2 | м | 570
16 | Доставка на кабел тип СВТ 5x4 мм2 | м | 220
17 | Доставка на кабел тип СВТ 5x6 мм2 | м | 60
18 | Доставка на кабел тип СВТ 5x35 мм2 | м | 10
19 | Доставка на кабел тип СВТ 1x70 мм2 | м | 35
20 | Доставка на кабел тип СВТ 1x120 мм2 | м | 140
21 | Направа на кабелна глава за кабел НН със сечение 1x95 мм2 | бр. | 4
22 | Направа на кабелна глава за кабел НН със сечение 1x150 мм2 | бр. | 1
ХIII | ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на осветител - 26W, 230V, IP21 за монтаж в окачен таван | бр. | 298
2 | Доставка и монтаж на диоден прожектор за вграждане в настила - 50W, 230V, IP65 за монтаж в настилка | бр. | 56
3 | Доставка и монтаж на диодна лампа - 3W, 12V, IP21 за монтаж в окачен таван | бр. | 92
4 | Доставка и монтаж на диоден прожектор за външен монтаж - 50W,230 V, IP65, за монтаж на стена | бр. | 20
5 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане 4х18W, 230V луминисцентни лампи с дефлекторна решетка 600х600мм. | бр. | 60
6 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж 2х36W, 230V луминисцентни лампи с дифузьор | бр. | 38
7 | Доставка и монтаж усилватели 250W-12V на линейна дължина до 10м | бр. | 5
8 | Доставка и монтаж на траф 200W-12V | бр. | 5
9 | Осветително тяло тип уличен монтирано на рогатка към стоманотръбен стълб, с LED лампа 67W, 230V, IP65 | бр. | 16
10 | Доставка и монтаж на тръбно рамо двойно | бр. | 15
11 | Доставка и монтаж на тръбно рамо единично | бр. | 1
12 | Съединителна кутия ЕКМ 2020 с 2 броя предпазителя по 10А | бр. | 15
13 | Съединителна кутия ЕКМ 2020 с 1 брой предпазител 10А | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | бр. | 25
15 | Доставка и монтаж на ел. ключ сериен 10А, 220 V, за скрита инсталация | бр. | 15
16 | Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | бр. | 8
17 | Доставка и монтаж на PVC конзоли | бр. | 22
18 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии, включва и направа връзки | бр. | 60
19 | Доставка и полагане на гофрирана PVC тръба Ф16 | м | 6385
20 | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба Ф50 | м | 150
21 | Направа на фундамент на стълб | бр. | 16
22 | Свързване на проводник със съоръжение | бр. | 16
23 | Зануляване на осветителни тела | бр. | 56
24 | Настройка и изпитване на цялата система за външно осветление | ч.ч. | 40
25 | Настройка и изпитване на цялата система за вътрешно осветление | ч.ч. | 40
26 | Доставка на проводник тип ПВУ-А1 2x1.5 мм2 | м | 110
27 | Доставка на проводник тип ШВПС 2x1.5 мм2 | м | 1715
28 | Доставка на проводник тип ШВПС 2x0.5 мм2 | м | 2100
29 | Доставка на кабел тип ШВПС 4x1.5 мм2 | м | 1715
30 | Доставка на кабел тип СВТ 3x1.5 мм2 | м | 590
31 | Доставка на кабел тип СВТ 4x16 мм2 | м | 155
ХIV | ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИОТВОДНА ИНСТАЛАЦИИ
1 | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие на мачта с височина 3,0м върху планка на покрив и укрепване с метална конструкция | бр | 1
2 | Набиване на колове от заземление от 2бр. поцинкован винкел L63/63/5мм - 1,5м и стоманена поцинкована шина 40/4мм - 3м | бр. | 9
3 | Набиване на колове от заземление от 1бр. поцинкован винкел L63/63/5мм - 1,5м и стоманена поцинкована шина 40/4мм - 3м (за осветителни тела) | бр. | 5
4 | Прав съединител с два болта | бр. | 9
5 | Стоманена поцинкована шина 40/4мм | м | 15
6 | Проводник AlMgSi 0,5, ф8 захванат с крепежни елементи - държачи към покривните елементи | м | 140
7 | Отводител от алуминиева сплав Ф8мм екструдиран с негоримо покритие, захванат с крепежни елементи | м | 40
8 | Контролно ревизионна кутия | бр. | 4
ХV | СКС ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и изтегляне на кабел FTP 4x2x0,5мм2 скрито в окачен таван, по стени и в двоен под. | м | 5800
2 | Монтаж четворна комуникационна розетка RJ-45 | бр. | 22
3 | Монтаж на двойна комуникационна розетка RJ45 в панел за скрита инсталация | бр. | 22
4 | Монтаж на единична комуникационна розетка RJ45 в панел за скрита инсталация | бр. | 62
5 | Доставка и монтаж на комуникационни шкафове със софтуер по избор на възложителя- LAN | бр | 5
6 | Инсталиране на софтуер и оживяване на всички активни устройства за СКС | ч.ч. | 40
7 | Наладка и проби за цялостното функциониране на системите | ч.ч. | 40
8 | Полагане на скара 300/50 в комуникационно помещение | м | 9
ХVІ | КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
1 | Доставка, монтаж на контролер със захранващ блок , акумулатор- 12 V/ 7А, токоизправител, стабилизатор и всички активни устройства за контрол на достъпа / управляващ компютър и софтуер / | компл. | 1
2 | Доставка и монтаж на безконтактни четци за безконтактни чип карти | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж на електромагнитни релета, електромагнити, насрещници за входни врати | компл. | 2
4 | Доставка на безконтактни чип карти | бр. | 20
5 | Доставка и монтаж на бутони за изход врати | бр. | 2
6 | Доставка и изтегляне на проводник ПВУ 2х0,5мм2 в PVC тръби 16 скрито под мазлка | м | 110
7 | Наладка и тестване на системата за контрол на достъпа | ч.ч. | 16
8 | Доставка и монтаж на мегапикселова водоустойчива камера на стойка за външен монтаж с инфрачервено осветление до 30м и вграден обектив с насочване по три оси | бр. | 4
9 | Доставка и монтаж на дискретна камера за вътрешен монтаж с инфрачервено осветление | бр. | 13
10 | Доставка и монтаж на 8-канален цифров видеорекордер, с меню на български език, алармени входове и изходи, мрежово записващо устройство до 8 камери и др. | бр. | 4
11 | Цветен системен монитор 14"-доставка и монтаж | бр. | 4
12 | Доставка и изтегляне на комбиниран кабел коаксиален +2х0,75мм2 в PVC тръби 23 скрито под мазилка | м | 600
13 | Настройка на системата за видеонаблюдение | ч.ч. | 72
14 | Направа на улей в стени и тавани за полагане на кабели в тръба до 10/10 | м | 820
15 | Полагане на PVC тръби 23 в улей | м. | 600
16 | Полагане на PVC тръби 16 в улей | м | 220
17 | Измазване на улей след положена инсталация | м | 205
ХVII | ЗВУКОВО ОПОВЕСТИТЕЛНА И ОЗВУЧИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и полагане в РVС тръби16 на кабел тип ШПВл 2х0,75мм2 | м | 880
2 | Доставка и изтегляне в РVС тръби на силиконов кабел 2х2мм2 за у-ние озвучаване и от субуфери и супер субуфери до централен аудио шкаф | м | 1040
3 | Доставка и полагане на PVC тръба Ф16мм скрито в окачен таван | м | 1920
4 | Доставка и монтаж на високоговорител за таванен монтаж с мощност и брой канали по избор на възложителя | бр | 84
5 | Доставка монтаж и оборудване на централен аудио радиоозвучителен шкаф и софтуер | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на субуфери по избор на възложителя | бр. | 24
7 | Доставка и монтаж на супер субуфери по избор на възложителя | бр. | 20
8 | Прозвъняване и тестване на радиоозвучителна инсталация | ч.ч. | 72
9 | Доставка, монтаж и настройка на табло Т у-ние на озвучаване с 4 броя регулатори на звука за 4 зони | бр | 1
ХVIII | ПУСКОВО - НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ
1 | Изпитване с повишено напрежение на кабели 0,4kV | бр. | 16
2 | Наладка на захранваща линия за променлив ток с напрежение до 1kV | бр. | 165
3 | Наладка на захранваща линия за променлив ток с напрежение до 1 kV-линия с автомат с ръчно управление | бр. | 165
4 | Измерване на специфичното съпротивление на почвата | бр. | 9
5 | Измерване на пълното съпротивлението на контура фаза-нула | бр. | 9
6 | Измерване съпротивлението на точка от защитното заземление (кол) | бр. | 9
7 | Проверка за наличие на верига между заземители и заземяваните елементи до 30 точки | бр. | 1
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
ХIX | Сградно водопроводно отклонение
1 | Тесен изкоп с шир. до 1,20 до 2,00м | м3 | 10
2 | Доставка и полагане в готов изкоп на ПЕВП тр. Ф 90 | м | 10
3 | Доставка и монтаж ТСК3” | бр | 1
4 | Доставка и монтаж фланшов накрайник Ф 90/3” | бр | 1
5 | Водовземна скоба 80/2” | бр | 1
6 | Коляно900 90/3” | бр | 1
7 | Водомер ст.вода 15м3 /ч-доставка и монтаж | бр | 1
8 | СК3” -доставка и монтаж | бр | 1
9 | Мрежест филтър 3” -доставка и монтаж | бр | 1
10 | ВК3” -доставка и монтаж | бр | 1
11 | СКи3” -доставка и монтаж | бр | 1
12 | Дезенфекция водопровод | м | 10
13 | Изпитване водопровод | м | 10
XX | Вътрешна водопроводна инсталация
1 | Полипропиленови тръби /SDR6/ Ф20 доставка и монтаж , включително фитинги | м | 85
2 | Също, но Ф 25 | м | 20
3 | Също, но Ф 32 | м | 18
4 | Също, но Ф 90 | м | 20
5 | Поцинкована тръба Ф 2” | м | 20
6 | Поцинкована тръба Ф 3” | м | 25
7 | Доставка и монтаж на ПЕВП тр. Ф 63 PN10 | м | 20
8 | Доставка и монтаж на гофрирани тръби Ф50 | м | 10
9 | ПКФ 2” – включително касети | бр | 3
10 | СКФ 1/2” | бр | 12
11 | СКи Ф3/4” | бр | 3
12 | СКи Ф1” | бр | 1
13 | ПХФ 2” | бр | 1
14 | ПВФ1/2” | бр | 3
15 | СКФ2” | бр | 1
16 | ВКФ1/2” | бр | 3
17 | СК1/2” с холендър | бр. | 1
18 | Канелка чешмена | бр. | 1
19 | Тръбна топлоизолация Ф 95/10 | м | 25
20 | Тръбна топлоизолация Ф 65/10 | м | 20
21 | Тръбна топлоизолация Ф 35/10 | м | 18
22 | Тръбна топлоизолация Ф 28/10 | м | 20
23 | Тръбна топлоизолация Ф 22/10 | м | 85
24 | Укрепители за водопровод | бр | 30
25 | Мека връзка Ф20 | бр | 14
26 | Дезенфекция водопровод | м | 170
27 | Изпитване водопровод | м | 170
XXI | Вътрешна битово-фекална и дъждовна канализация
1 | РVС тръби Ф250 дебелостенни , включително фасонни части | м | 40
2 | Също, но Ф200 | м | 12
3 | Също, но Ф160 | м | 85
4 | Също, но Ф110 | м | 10
5 | РVС тръби Ф110 , включително фасонни части за ВТр | м | 55
6 | РVС тръби Ф50 , включително фасонни части | м | 40
7 | ПС 50 | бр | 10
8 | ПС100 | бр | 1
9 | Укрепители за канализация по вертикални клонове | бр | 10
10 | Укрепители за канализация по хоризонтални клонове | бр | 20
11 | Тръби за вентилация Ф 50 | м | 4
12 | Вентилационни шапки за отдушници | бр | 4
XXII | ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
1 | Доставака и монтаж на евакуационен осветител с акумулаторна батерия 60мин. с пиктограма тип EXIT - 11W, 230 V; IP-21 | бр. | 61
XXIII | ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
1 | Демонтаж на съществуваща настилка от бетонови плочи и извозване на сметище | кв.м. | 1079
2 | Демонтаж на съществуващи бордюри и извозване на сметище | м. | 151
3 | Полагане на основа от каменна маса с подравняване | кв.м. | 1079
4 | Доставка и полагане на бетонови бордюри БДС/EN-1340 18х35х50см. С бетонова подложка- прави(вкл. всички необходими СМР) | м | 151.5
5 | Доставка и полагане на бетонови бордюри БДС/EN-1340 15х20х50см. С бетонова подложка- понижени(вкл. всички необходими СМР) | м | 53
6 | Водоплътна настилка с бетонови плочи 30х30х5см. БДС/EN-1339(вкл. всички необходими СМР) | кв.м. | 1079
8 | Направа на рампа за достъп | бр. | 1
Машини, съоръжения и материали вентилационни и климатични инсталации
№ | Наименование | М-ка | К-во
1 | Демонтаж на съществуваща, доставка и монтаж на вентилационна камера състояща се от: · Нагнетателна страна: филтърна секция, секция смесителна, секция отоплителна, · секция вентилаторна с V=42000 m³/h, H=500Pa, шумозаглушителна секция · Смукателна страна: филтърна секция, секция смесителна, секция вентилаторна с V=41000 m³/h, H=400Pa, шумозаглушителна секция(вкл. всички необходими СМР) | бр | 1
2 | Дифузор 300 | бр | 50
3 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с б=1мм с периметър до 2700мм | м2 | 350
4 | Доставка и монтаж на фасонни части за въздуховод от поцинкована ламарина с б=1мм с периметър до 2700мм | м2 | 150
5 | Доставка и монтаж на решетка 1400/600 с Кжс=0,8 | бр | 2
6 | Kанален вентилатор ∅200 V=520m³/h, H=150Pa, N=0.085kW/230V | бр | 1
7 | КРС 125 | бр | 7
8 | Доставка и монтаж на спиро тръба ф110 | м.л. | 5
9 | Доставка и монтаж на спиро тръба ф125 | м.л. | 8
10 | Доставка и монтаж на спиро тръба ф160 | м.л. | 6
11 | Доставка и монтаж на спиро тръба ф200 | м.л. | 8
12 | Направа и монтаж шапка (зонт) | бр | 3
13 | Центробежен вентилатор, противовлажен с възвратна клапа | бр | 8
14 | Доставка и монтаж на PVC тръба ф125 | м.л. | 18
15 | Инверторна, термопомпена, моносплит система за високостенен монтаж Кап (охл.): 2,53~6,45~6,55 kW; SEER= 5,60;Кап (от.): 2,53~7,00~7,60 kW; SCOP = 4,00; Ен разход (охл.): 0,60~2,18~2,65 kW;Ен разход (от.): 0,60~2,22~2,80 kW; | бр | 6
16 | Климатична машина колона Qoх=7,0 kW;Qот=7,60 kW;N=6,30 kW размери на вътрешно тяло 600x1900x358 | бр | 10
17 | Климатична таванна касета с номинални параметри Qот=8,0 kW Qох=7,1 kW; Nел=0,3 KW | бр | 10
18 | Доставка и монтаж на PVC тръба ф20 за дренаж | м.л. | 130
Строителни работи
№ | Наименование | М-ка | К-во
1 | Единични изпитания на съоръжения | бр | 77
2 | Доставка на укрепваща конструкция за вентилационни инсталации(вкл. всички необходими СМР) | кг | 200
3 | Доставка на укрепваща конструкция за климатични инсталации(вкл. всички необходими СМР) | кг | 100
4 | Пробиване на отвор в тухлен зид | бр | 32
ОБЩО БЕЗ ДДС:
Подпис на лицето, представляващо участника:
Име и фамилия на лицето, представляващо участника:
Качество на лицето, представляващо участника:
Наименование на участника: